2.Решение задачи модернизации ТКС

2.1 Выбор и обоснование технологии

Задачей дипломного проекта является модернизация ТКС нефтепровода Языково-Орск, которая направлена, главным образом, на усовершенствование первичной телекоммуникационной сети и затрагивает КЛС и аппаратуру уплотнения, работающую по ним. Следовательно, необходимо выбрать технологию, которая позволила бы устранить недостатки существующих аналоговых систем передачи, а именно:

–   повысить пропускную способность, гибкость и надежность сети;

– создать телекоммуникационную сеть, которая удовлетворяла бы растущим потребностям по передаче речевой информации и передачи данных;

– заменить морально и физически устаревшее аналоговое оборудование.

Учитывая специфику транспортировки нефтепродуктов, сеть связи должна быть, предназначена для передачи факсимильной и телефонной информации, передачи данных, для организации диспетчерской, технологической связи и телемеханики.

В современных магистральных сетях широкое распространение получили  цифровые системы передачи (ЦСП),  работающие по волоконно-оптическим кабелям (ВОК). Стремительное внедрение в телекоммуникационные сети ВОЛС является следствием преимуществ связанных с особенностью распространения оптического сигнала по ОВ. Передача информации по ВОК имеет целый ряд достоинств перед передачей по КЛС с медными и алюминиевыми проводниками:

– малые затухание и дисперсия оптических волокон (ОВ);

– гибкость в реализации требуемой полосы пропускания;

– широкополосность;

– малые габаритные размеры и масса ОВ и ОК;

– невосприимчивость к внешним электромагнитным полям;

– отсутствие искрения при обрывах, коротком замыкании и      ненадёжных контактах;

– низкая стоимость материала ОВ;

– высокая защищенность информации;

– возможность постоянного усовершенствования системы связи по мере появления источников с улучшенными характеристиками.

К основным недостаткам ВОЛС относят:

– сложность монтажа и обслуживания;

– хрупкость ОВ;

– стоимость интерфейсного оборудования и средств измерений.

Преимущества от применения ВОЛС настолько значительны что, несмотря на перечисленные недостатки, дальнейшие перспективы развития  технологии ВОЛС в телекоммуникационных сетях более чем очевидны.

В последнее время на взаимоувязанной сети связи (ВСС) РФ широко внедряются телекоммуникационные системы синхронной цифровой иерархии (СЦИ, англ. Synchronous Digital Hierarchy), работающие по ВОЛС.

SDH – это набор цифровых структур, стандартизированных с целью транспортирования нужным образом адаптированной нагрузки по физическим цепям. Принципы SDH предусматривают организацию универсальной транспортной системы, охватывающей все участки сети (от местных до магистральных) и выполняющей функции передачи, резервирования, оперативного переключения, ввода и выделения потоков информации в промежуточных пунктах, контроля и управления сетью.

Технология SDH рассчитана на транспортирование сигналов всех цифровых иерархий (Европейской, Американской и Японской) и всех действующих и перспективных служб связи как с синхронным (SТМ), так и с асинхронным способами (АТМ) переноса информации, то есть является всемирно прозрачной и перспективной.

Аппаратная реализация SDH существенно отличается от традиционной, когда отдельно создавалась аппаратура линейного тракта, преобразовательная, контроля, резервирования и т.п. В SDH используются универсальные аппаратные комплекты (синхронные мультиплексоры и аппаратура оперативного переключения), в которых совмещаются перечисленные функции. В сочетании с последними достижениями техники ЭВМ и микроэлектроники это резко сокращает объем и стоимость аппаратуры и требуемых помещений, работы по монтажу и настройке и т.д.

В аппаратуре SDH легко реализуются прогрессивные сетевые конфигурации – кольцевые, разветвленные и другие, которые обеспечивают высокую гибкость и надежность сети. Такие конфигурации создаются, контролируются и управляются программными средствами на единой аппаратной базе.

В результате обеспечивается полная автоматизация процессов эксплуатации сети SDH, радикально повышающая ее гибкость и надежность, а также качество связи.

В настоящее время использование SDH является единственным перспективным решением для первичной сети, альтернативы которому нет.

Таким образом, для реализации предложенного проекта необходимо создать сеть связи на базе волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) вдоль магистрального нефтепровода на участке Языково-Орск. Организовав при этом ввод/вывод необходимого количества 2,048 Мбит/с потоков  и каналов ТЧ на каждом узле. А также, обеспечить при помощи отводов от магистрального кабеля, все пункты контроля и управления (ПКУ)  нефтепровода каналами ТЧ и интерфейсами Ethernet 10/100 Base-T, для  каналов линейной телемеханики, оборудования видеонаблюдения, мониторинга оборудования ЭПУ. Схема соединения узлов связи будет иметь вид представленный на рис. 1.

Рисунок 1. Схема соединения узлов на участке нефтепровода Языково-Орск

2.2 Описание технологии

Схема организации связи предлагаемая для модернизации ТКС нефтепровода реализуется на базе магистральной синхронной цифровой сети. Основными элементами в такой сети передачи информации являются функциональные элементы SDH. Эти элементы, связанные между собой образуют сеть SDH.

Логика  работы или взаимодействие модулей в сети определяет необходимые функциональные связи модулей – топологию, или архитектуру сети  SDH.

Сеть SDH, как и любая сеть строится из отдельных функциональных модулей: мультиплексоров, коммутаторов, концентраторов, регенераторов и терминального оборудования.  Набор этих модулей определяется исходя из основных функциональных задач, решаемых сетью:

–  сбор входных потоков через каналы доступа в агрегатный блок, пригодный для транспортировки в сети  SDH – задача мультиплексирования, решаемая терминальными модулями ТМ сети доступа;

–  транспортировка агрегатных блоков по сети с возможностью ввода/вывода входных/выходных потоков – задача транспортирования, решаемая мультиплексорами ввода/вывода – ADM, логически управляющими информационным потоком в сети, а физически – потоком в физической среде, формирующей в этой сети транспортный канал;

–  перегрузка виртуальных контейнеров в соответствии со схемой маршрутизации из одного сегмента сети в другой, осуществляемая в выделенных узлах сети – задача коммутации, или кросс-коммутации, решаемая с помощью цифровых коммутаторов или кросс-коммутаторов – DXC;

–  объединение нескольких однотипных потоков в распределенный узел – концентратор (хаб) – задача концентрации, решаемая концентраторами;

– восстановление (регенерация) формы и амплитуды сигнала, передаваемого на большие расстояния, для компенсации его затухания – задача регенерации,  решаемая с помощью регенераторов;

– сопряжение сети пользователя с сетью SDH – задача сопряжения, решаемая с помощью оконечного оборудования – различных согласующих устройств, например конверторов скоростей, конверторов интерфейсов и т. д.

Новые возможности цифровых коммутаторов и технических средств транспортной среды (возможность реализации мощных транспортных сетей на базе ВОЛС и мультиплексоров SDH: терминальных, ввода/вывода, с кросс-коммутацией) с перспективой увеличения пропускной способности без существенной реконструкции, способность SDH к глубокой автоматизации и контролю элементов сети и качества услуг, а также к автоматическому и программному управлению сложными конфигурациями (кольцевыми и разветвлёнными) предъявляют новые требования к планированию и проектированию сетей электросвязи [1].

Достижения современной техники коммутации и передачи сместили акценты в распределении затрат. Стоимость канало-километра стремительно снижается, а стоимость точки коммутации если не растет, то снижается значительно меньшими темпами. С другой стороны, появление SDH и мощных мультиплексоров с кросс-коммутацией превратили сеть передачи, по сути, в распределённый коммутатор.

Это обстоятельство привело к тому, что возникла необходимость пересмотреть многоуровневую структуру прежней первичной сети: местная (городская и сельская), внутризоновая и магистральная, представив её двумя уровнями: сетью доступа и транспортной сетью. Построение таких сетей на базе SDH имеет свои особенности.

Транспортная сеть (ТС) или система может охватывать участки как магистральной и зоновых линий передачи, так и местных сетей. ТС органически объединяет сетевые ресурсы, которые выполняют функции передачи информации, контроля и управления (оперативного переключения, резервирования и т.д.). ТС является базой для всех существующих и планируемых служб интеллектуальных, персональных и других сетей. Информационной нагрузкой ТС SDH являются сигналы плезеохронной цифровой иерархии (ПЦИ, англ. Plesiochronous Digital Hierarchy). Аналоговые сигналы предварительно преобразуются в цифровую форму с помощью имеющегося на сети аналого-цифрового оборудования. Универсальные возможности транспортирования разнородных сигналов достигаются в SDH благодаря использованию принципа контейнерных перевозок. В ТС SDH перемещаются не сами сигналы нагрузки, а новые цифровые структуры – виртуальные контейнеры, в которых размещаются сигналы нагрузки. Сетевые операции с контейнерами выполняются независимо от их содержания. После доставки на место и выгрузки из виртуальных контейнеров (VC) сигналы нагрузки обретают исходную форму. Поэтому ТС SDH является прозрачной для любых сигналов.

ТС SDH содержит информационную сеть и систему обслуживания [1].

Архитектура информационной сети представляет собой функциональные слои, связанные между собой отношениями клиент-слуга. Все слои выполняют определённые функции и имеют стандартизированные точки доступа. Каждый слой оснащён собственными средствами контроля и управления и может создаваться и развиваться независимо. На рисунке 2 показано послойное строение сети SDH, а в таблице 1 – соотношение указанных слоёв с информационными структурами SDH.

Рисунок 2.  Послойное строение сети SDH

Таблица 1

Соответствие слоёв SDH с информационными структурами

| Слои |  | Информационные структуры |
| --- | --- | --- |
| Каналы |  |  |
|  |  | Контейнеры С |
| Тракты | Низшего порядка | Виртуальные контейнеры VC-12, VC-2 |
|  |  | Субблоки TU и их группы TUG |
|  | Высшего порядка | Виртуальные контейнеры VC-3, VC-4 |
|  |  | Административный блок AU |
| Среда передачи | Секции | Синхронные транспортные модули STM |
|  | Физическая среда |  |

Указанное свойство SDH облегчает эксплуатацию сети и позволяет достичь наиболее высоких технико-экономических показателей. Сеть SDH содержит три топологически независимых слоя: каналов, трактов и среды передачи. Создание сетевых конфигураций, контроль и управление отдельными станциями и всей информационной сетью осуществляется программно и дистанционно с помощью системы обслуживания SDH. Система решает задачи обслуживания современных сетей связи: оптимизирует эксплуатацию аппаратуры разных фирм – производителей  в зоне одного оператора и обеспечивает автоматическое взаимодействие зон разных операторов. Система обслуживания делится на подсистемы. Доступ к каждой SDH-подсистеме осуществляется через главный в этой подсистеме узел или станцию SDH.

В слое среды передачи находятся самые крупные структуры SDH: синхронные транспортные модули (STM), представляющие собой форматы линейных сигналов. Они же используются на интерфейсах сетевых узлов.

Для организации соединений в сетевых слоях трактов используются виртуальные контейнеры VC-12 (виртуальный контейнер первого уровня европейской иерархии). VC – блочная структура с периодом повторения 125 мкс или 500 мкс (в зависимости от вида тракта). Каждый VC состоит из поля нагрузки C-n и маршрутного заголовка POH (рисунок 3).

На рисунке 3 показаны цикл STM-1 и VC-4. Административный блок AU-4 образуется по алгоритму:

C-4 + POH = VC-4,

VC-4 + AU PTR = AU-4,

где POH – трактовый заголовок VC-4, AU PTR – указатель административного блока. Рисунок 3. Структура цикла STM-1 и фрагменты отображения AU-4 на STM-1

Цикл STM имеет период повторения 125 мкс и изображен в виде прямоугольной таблицы из 9 рядов и 270 столбцов (9 х 270 = 2430 элементов). Каждый элемент соответствует объёму информации 1 байт (8 бит) и скорости транспортирования 64 Кбит/сек, а вся таблица – скорости передачи первого уровня SDH:

64 х 2430 = 155 520 кбит/сек = 155,520 Мбит/с.

Первые 9 столбцов цикла STM-1 занимают служебные сигналы: секционный заголовок (SOH), который состоит из заголовка регенерационной секции RSOH   размером 3 х 9 байтов, который формируется функциями регенератора на границах регенерационных секций. Заголовка мультиплексной секции MSOH размером 5 х 9 байтов, который проходит прозрачно через регенераторы и разбирается/собирается на границах мультиплексорных секций. Указатель административного блока AU-4 имеет полезную нагрузку 9 х 261 байтов и служит для транспортировки одного VC-4, имеющего свой маршрутный заголовок POH (9 байтов). Основное назначение POH – обеспечить целостность связи на маршруте от точки сборки виртуального контейнера до точки его разборки [2]. Остальные 261 столбец отводятся для нагрузки.

В маршрутном заголовке POH для VC-4 имеются 9 байтов (рисунок 3). Пять из них: J1, B3, C2 и G1 (биты 1-4) не зависят от типа полезной нагрузки, и обслуживают процесс прохождения контейнеров от начала маршрута и до его конца. Байт  Н4 зависит от типа нагрузки. Байты Z3, Z4 и Z5 являются резервными. Назначение байтов POH:

– байт трассировки маршрута J1, используется для периодической передачи идентификатора точки доступа маршрута с тем, чтобы можно было контролировать целостность маршрута;

–  байт B3 контролирует ошибки четности в предыдущем контейнере;

– байт C2 – указатель типа полезной нагрузки контейнера, дает 11 различных типов и форматов полезной нагрузки, например указывает об использовании ячеек АТМ или кадров FDDI;

– байт G1 – состояние маршрута, дает информацию обратной связи от терминальной к исходной точке формирования маршрута, например о наличии ошибок и сбоев на удаленном конце;

– байт F2 может быть задействован пользователем данного маршрута для организации канала связи;

– байт Н4 – обобщенный индикатор положения нагрузки, используется при организации мультифрейма, например, указывает на номер виртуального контейнера VC-12 в трибутарном модуле TU-12.

Рисунок 4. Пример формирования STM-1

На рисунке 4 приведён пример логического формирования модуля STM-1 из потоков E1 2,048 Мбит/с по схеме Европейского института стандартов в области связи (ETSI), а на рисунке 5 – схема группообразования по схеме ETSI,  где	TU –  субблок (трибутарный модуль), TUG –  группа субблоков (групповой трибутарный модуль), AUG – группа административных блоков, FS –  балласт, фиксированное пустое поле,

NPI –  индикация нулевого показателя.

Рисунок 5. Схема группообразования STM - 1 по ETSI

Мультиплексоры SDH выполняют как функции   мультиплексора, так и функции устройств терминального доступа, позволяя подключать низкоскоростные каналы PDH иерархии непосредственно к своим входным портам.  Они являются универсальными и гибкими устройствами, позволяющие решать практически все перечисленные выше задачи, т. е.  кроме мультиплексирования выполнять  задачи коммутации, концентрации и регенерации. Это возможно в силу модульной конструкции SDH мультиплексора, при которой выполняемые функции определяются лишь возможностями  системы управления и составом модулей, включенных в состав мультиплексора. Принято выделять два основных типа SDH мультиплексора: терминальный мультиплексор и мультиплексор ввода/вывода.

Терминальный мультиплексор ТМ является мультиплексором и оконечным  устройством сети SDH с каналами доступа, соответствующие трибам доступа PDH и SDH иерархий (рисунок 6). Терминальный мультиплексор может либо вводить каналы, т. е. коммутировать их со входа трибного интерфейса на линейный выход, или выводить каналы, т. е. коммутировать с линейного входа на выход трибного интерфейса.

Рисунок 6. Синхронный мультиплексор (SMUX): терминальный мультиплексор ТМ, или мультиплексор ввода/вывода ADM

Мультиплексор ввода/вывода ADM может иметь на входе тот же набор трибов, что и терминальный мультиплексор (рисунок 6). Он позволяет вводить/выводить соответствующие им каналы. Дополнительно к возможностям коммутации, обеспечиваемым  ТМ,  ADM позволяет осуществлять сквозную коммутацию выходных потоков в обоих направлениях, а также осуществлять замыкание канала приема на канал передачи на обеих сторонах («восточной» и «западной») в случае выхода из строя одного из направлений. Такой мультиплексор имеет как правило достаточно мощную матрицу кросс-коммутации, позволяющую решать (хотя и в меньшем объеме) те же задачи, что и специализированный кросс-коммутатор. Наконец, он позволяет  (в случае аварийного выхода из строя мультиплексора) пропускать основной оптический поток транзитом через него в обходном режиме. Все это дает возможность использовать ADM в топологии типа кольцо.

Регенератор представляет собой вырожденный случай мультиплексора, имеющего один входной канал  –  как правило, оптический сигнал уровня STM – N и один или два агрегатных выхода (рисунок 7).

Рисунок 7. Мультиплексор в режиме регенератора

Он используется для увеличения допустимого расстояния между узлами сети SDH путем регенерации сигналов полезной нагрузки.  Оптический сигнал в регенераторе преобразуется в оптическую форму, потом регенерируется, а затем преобразуется вновь в оптическую форму. Это достаточно сложный процесс, если учесть частотный диапазон работы электронных устройств, регенерирующих сигналы, распространяющиеся со скоростями 2,5 – 40 Гбит/с [2].

Физические возможности внутренней коммутации каналов заложены в самом мультиплексоре SDH, что позволяет говорить о мультиплексоре как о внутреннем или локальном коммутаторе. Мультиплексор в режиме внутреннего коммутатора  может динамически изменять логическое соответствие между  трибным блоком и каналом доступа (рисунок 8).

Рисунок 8. Мультиплексор ввода/вывода в режиме внутреннего коммутатора.

Мультиплексор SDH, как правило, имеет возможность коммутировать собственные каналы доступа. А также на мультиплексор, можно возложить задачи локальной коммутации на уровне однотипных каналов доступа, то есть, задачи решаемые концентраторами (рисунок 9).

Рисунок 9. Мультиплексор ввода/вывода в режиме локального коммутатора.

В общем случае используются специально разработанные синхронные коммутаторы – SDXC, осуществляющие не только локальную, но и общую или сквозную коммутацию высокоскоростных потоков и синхронных транспортных модулей STM – N (рисунок 10).

Рисунок 10. Общий или сквозной коммутатор высокоскоростных каналов

Важной особенностью таких коммутаторов является отсутствие блокировки других каналов при коммутации, когда коммутация одних групп TU не накладывает ограничений на процесс обработки других групп TU. Такую коммутацию называют неблокирующей.

Выделяют шесть различных функций, выполняемых коммутатором:

– маршрутизация виртуальных контейнеров VC, проводимая на основе использования информации в маршрутном заголовке РOH соответствующего контейнера;

–  консолидация или объединение виртуальных контейнеров VC, проводимая в режиме концентратора;

–  трансляция потока от точки к нескольким точкам, или к мультиточке, осуществляемая при использовании режима связи «точка – мультиточка»;

– сортировка или перегруппировка виртуальных контейнеров VC, осуществляемая с целью создания нескольких упорядоченных потоков  VC, из общего потока VC, поступающего на коммутатор;

– доступ к виртуальному контейнеру VC, осуществляемый при тестировании оборудования;

– ввод/вывод виртуальных контейнеров, осуществляемый при работе мультиплексора ввода/вывода.

2.3 Выбор и описание оборудования