5.Безопасность и экологичность проекта

Введение

Вопросы, рассматриваемые в дипломном проекте касаются, разработки цифрового коммутатора потоков Е1. В процессе производства данного устройства следует рассмотреть нормы безопасности труда для участка монтажа печатных плат.

В данном разделе дипломного проекта будет произведен анализ опасных и вредных производственных факторов влияющих на обслуживающий персонал. Также произведен расчет освещенности рабочих мест, электробезопасности и микроклимата помещения.

5.1 Идентификация и анализ опасных и вредных производственных факторов

Рабочие участка по монтажу печатных плат, работающие в цехе подвержены воздействию некоторых вредных и опасных факторов, негативно влияющих на жизнедеятельность организма. Основными из них являются:

-  неудовлетворительный микроклимат  на рабочем месте (летучие соединения свинца, образующиеся при пайке);

- электробезопасность;

- недостаточная освещенность.

Участок монтажа печатных плат имеет следующие размеры: длина A = 30м,  ширина B = 15м,  высота H = 4м. Площадь составляет 450 м2.

5.1.1 Микроклимат рабочей зоны.

Нормативные показатели производственного микроклимата установлены СанПиН 2.2.4.584 – 96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Микроклимат производственных помещений - метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха.

Микроклимат производственного помещения оказывает значительное влияние на работника. Отклонения отдельных параметров микроклимата от рекомендованных значений снижают работоспособность, ухудшают самочувствие работника и могут привести к профессиональным заболеваниям.

При монтаже печатных плат  процесс пайки сопровождается загрязнением воздушной среды, рабочих поверхностей, одежды и кожи рук, работающих свинцом, это может привести к свинцовым отравлениям организма и вызвать изменение крови, нервной системы и сосудов.

Температура воздуха оказывает существенное влияние на самочувствие и результаты труда человека. Низкая температура вызывает охлаждение организма и может способствовать возникновению простудных заболеваний. При высокой температуре возникает перегрев организма, что ведет к повышенному потовыделению и снижению работоспособности. Работник теряет внимание, что может стать причиной несчастного случая.

Нормирование параметров микроклиматических условий осуществляется в зависимости от категории работы. Существует 3 категории работ в зависимости от энергозатрат организма

Работа в монтажном цехе относится к категории IIa –легкая физическая работа  – производится стоя или сидя и не требует перемещение тяжестей. Оптимальные параметры микроклимата для этой категории работ в теплый и холодный период года приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Параметры микроклимата

|  | Оптимальные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период работы |  | температура воздуха, °C | относительная влажность, %, не более |  | скорость движения воздуха, м/с, не более |  |
| Холодный |  | 18-20 | 40-60 | 0,2 |  |  |
| Теплый |  | 21-23 | 40 - 60 | 0,3 |  |  |

5.1.2 Электробезопасность

Технические способы и средства обеспечения электробезопасности  в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» и ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» разделены на 2 группы: обеспечивающие защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям и защищающие от поражения током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции или по иным причинам.

Поражение человека электрическим током может произойти при прикосновениях: к токоведущим частям, находящимся под напряжением; отключенным токоведущим частям, на которых остался заряд или появилось напряжение в результате случайного включения; металлическим нетоковедущим частям электроустановок после перехода на них напряжения с токоведущих частей.

Опасность для монтажников и обслуживающих аппаратуру операторов могут представлять  незаземленные корпуса оборудования, электроприборов, измерительных приборов, питающиеся от сети переменного тока 220 В, различные электроинструменты, переносные электроосветительные установки.

Электропаяльник и лампы для местного освещения необходимо применять напряжением не более 42 В.  Для понижения сетевого напряжения 220 и 127 В до 42 В следует применять понижающий трансформатор. Один конец вторичной (понижающей) обмотки трансформатора и металлический кожух необходимо заземлять (занулять).

Разработка общих мероприятий предусматривает следующие технические решения:

- По опасности поражения рабочих  электрическим током помещения, в которых осуществляется монтаж печатных плат относятся к помещениям без повышенной опасности.

- Обеспечить надежное заземление металлических частей приборов и оборудования, для чего предусмотреть контурное заземление металлических частей.

- Обеспечить надежную защиту кабелей электрического питания.

- Использовать розетки питания с зануленным третьим контуром.

    - Недостаточная освещенность.

Рациональное освещение производственных участков является одним из важнейших факторов предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний. Правильно организованное освещение создает благоприятные условия труда, повышает работоспособность и производительность труда. Освещенность производственных, служебных и вспомогательных помещений регламентируется строительными нормами и правилами (СНиП) и отраслевыми нормами.

Освещение, соответствующее санитарным нормам, является главнейшим условием гигиены труда и культуры производства. При хорошем освещении устраняется напряжение зрения, ускоряется темп работы. При недостаточном освещении глаза сильно напрягаются, темп работы снижается, утомляемость работников увеличивается, качество работы снижается.

Освещение на рабочем месте должно быть таким, чтобы работающий мог без напряжения зрения выполнять свою работу. Утомляемость органов зрения зависит от ряда причин - недостаточность освещенности, чрезмерная освещенность, неправильное направление света.

Для рационального освещения необходимо выполнение следующих условий:

- постоянная освещенность рабочих поверхностей во времени (колебание напряжения в сети не должны превышать 4% и выходить за пределы установленных норм);

- достаточная и равномерно распределенная яркость освещаемых рабочих поверхностей;

- отсутствие резких контрастов между яркостью рабочей поверхности и окружающего пространства;

- отсутствие резких и глубоких теней на рабочих поверхностях и на полу в проходах, что достигается правильным расположением светильников, а также увеличением отражения света от потолка и стен помещения и освещаемых рабочих поверхностей.

5.2 Обеспечение безопасных и экологичных условий труда.

5.2.1 Расчет общеобменной  вентиляции.

Объем воздуха, который необходимо удалить из условия избытка тепла, рассчитывается по формуле:

Vвозд=Qизбс⋅ρ⋅tуд−tпр,

где Qизб – общее количество избыточного тепла, кДж/ч;

с – теплоемкость воздуха, кДж/кг 0С (с=1 кДж/кг 0С);

ρ – плотность воздуха, кг/м3;

tуд – температура удаляемого воздуха из помещения, 0С;

tпр – температура приточного воздуха, 0С.

Основными источниками тепловыделений на участке является:

- тепло, выделяемое паяльными установками;

- тепло, вносимое солнечной энергией;

- тепло, выделяемое работающими людьми.

Общее количество избыточного тепла определяется по формуле:

Qизб=Qпов+Qс+Qр+Qосв,

где Qпов – количество тепла, выделяемое поверхностями паяльных установок, кДж/ч;

Qс – количество тепла, выделяемое солнечной энергией через оконные проемы, кДж/ч;

Qр – количество тепла, выделяемое работающими людьми, кДж/ч;

Qосв-количество тепла выделяемое лампами освещения.

Количество тепла выделяемое паяльными установками, определяется по формуле:

Qпов=F⋅α⋅t2−t1,

где F – площадь поверхности греющейся части паяльника, м2;

α – коэффициент теплоотдачи, т.е. количество тепла, отдаваемое с 0,012 м2 поверхности в час, кДж/м2 ч;

t2 – температура поверхности по фактическому замеру, 0С;

t1 – температура воздуха в помещении, 0С.

Общая площадь поверхности приборов (F) составляет до 0,012 м2. Коэффициент α для поверхности оборудования применяется как коэффициент для вертикальных поверхностей.

Температура поверхности оборудования 250 0С. Температура воздуха в помещении участка должна быть 23 0С.

Qпов=0,012⋅300⋅250−23=812 кДжч.

Количество тепла, вносимое солнечной энергией через оконные проемы, определяется по формуле:

Qc=Fсв⋅q⋅μ,

где Fсв – площадь оконных проемов, м2;

q – количество тепловой энергии, вносимой через световую поверхность оконных проемов в 1 м2, кДж/м2 ч;

μ – коэффициент, учитывающий вид застекления и его чистоту.

В среднем площадь одного оконного проема 4 м2, в помещении находятся 4 оконных проема, тогда площадь оконных проемов Fсв= 16 м2.

Показатель q учитывает угол наклона светового проема к горизонту и географическую широту. Для Уфы значение показателя q, при условии, что угол наклона светового проема к горизонту равен 00 составляет 840 кДж/м2 ч. При двойном остеклении и металлических переплетах коэффициент μ = 1.

Qc=16⋅840⋅1=14150 кДжч.

Количество тепла, выделяемое работающими людьми, определяется по формуле:

Qp=nk⋅Kа,

где nk – количество работающих в помещении;

Ка – тепло, выделяемое одним человеком, кДж/ч.

Тепло, выделяемое одним человеком при легкой работе составляет 620 кДж/ч. При условии, что в помещении работает 80 человек Qр составляет:

Qp=80⋅620=50000 кДжч.

Количество тепла вносимое осветительными приборами:

Qjcd=F⋅α⋅t2−t1,

где F – площадь поверхности греющейся лампы, м2;

α – коэффициент теплоотдачи, т.е. количество тепла, отдаваемое с 20,4 м2 поверхности в час, кДж/м2 ч;

t2 – температура поверхности по фактическому замеру, 0С;(50 0С)

t1 – температура воздуха в помещении, 0С.

Qпов=20,4⋅30⋅50−23=16524 кДжч

Общее количество избыточного тепла составляет:

Qизб=812+14150+50000+16524≈79000 кДжч.

Плотность воздуха, поступающего в помещение определяется по формуле:

ρ=353273+tпр,

где tпр – температура приточного воздуха.

Температура приточного воздуха в летний период составляет 16÷18 0С.

ρ=353273+18=1,21.

Рассчитаем температуру удаляемого воздуха из помещения:

tуд=tрз+ΔtH−2,

где tрз – температура в рабочей зоне;

Δt – 0,5…1 0С/м – температурный градиент по высоте;

H – высота вытяжных отверстий над уровнем рабочей площадки.

tуд=23+1⋅4−2=25 С.

Объем воздуха, который необходимо удалить из условия избытка тепла равен:

Vвозд=790001⋅1,21⋅25−18=9328 м3ч

Кратность воздухообмена определяется по следующей формуле:

Кр=VвоздVпом,

где Vвозд – объем воздуха, который нужно удалить из помещения, м3/ч;

Vпом – объем помещения, м3.

Объем помещения составляет Vпом = 30 · 15 · 4 = 1800 м3.

Расчетная кратность воздухообмена равна:

Кр=93281800≈5

Рис.5.1 Вентиляция вытеснением

Вентиляция вытеснением очень удобна для применения в промышленности, где много вредных примесей и тепловыделений. Правильно спроектированные системы для вентиляции вытеснением обеспечивают очень хорошее качество воздуха.

Расчет местной вентиляции.

Местная вентиляция рассчитывается исходя из формулы

L=3600⋅F⋅V,

где V -скорость движения воздуха в воздуховоде (15-20 м/с);

L-объем удаляемого воздуха в час;

F-площадь сечения воздуховода (225 см2)

L=3600⋅0,0225⋅20=1620 м3

Рис.5.2 Расположение воздуховодов местной вентиляции в цехе по монтажу печатных плат.

5.2.2 Расчет электробезопасности.

Рис.5.3. Схема зануления.

Целью расчета зануления является определить сечение нулевого провода, удовлетворяющее условию срабатывания максимальной токовой защиты. Ток короткого замыкания должен превышать установку защиты согласно требованиям ПУЭ. Для предохранителя величина тока короткого замыкания определяется выражением:

Iк≥k⋅Iн                                                                      (5.1)

где Iк - ток короткого замыкания;Iн - номинальный ток плавкой вставки;

k - коэффициент, означающий кратность тока короткого замыкания относительно тока установки.

В соответствие с ПУЭ коэффициент k должен быть не менее 3 при защите автоматами, имеющими тепловой расцепитель.

При замыкании на зануленный корпус, ток короткого замыкания проходит через следующие участки цепи: обмотки трансформатора, фазный провод и нулевой провод.

Значение Iк  зависит от фазного напряжения сети и сопротивления цепи, в том числе от полного сопротивления трансформатора zm, фазного проводника zф, нулевого защитного проводника zн, внешнего индуктивного сопротивления петли «фазный провод - нулевой защитный провод» (петли «фаза-нуль») Хп, активного сопротивления заземлений нейтрали обмоток трансформатора Rз и повторного заземления нулевого защитного проводника Rпз. Поскольку Rз и Rпз, как правило, велики по сравнению с другими сопротивлениями, ими можно пренебречь. Ток короткого замыкания определяется по формуле:

Iк=Uфzm3+zn                                                               (5.2)

где Iк - ток короткого замыкания; Uф- фазное напряжение; zm - сопротивление обмоток трансформатора; zn - комплексное сопротивление петли “фаза - нуль”.

Полное комплексное сопротивление петли “фаза - нуль” определяется выражением:

zn=zф+zн+i⋅Xn                                                   (5.3)

где zф- сопротивление фазного провода; zн- сопротивление нулевого провода; Xn- индуктивное сопротивление петли “фаза - нуль”.

Сопротивление петли “фаза - нуль”, исходя из выражения (5.3),  определяется выражением:

zn=Rф+Rн2+Xn2                                                                (5.4)

где Rф- активное сопротивление фазного провода; Rн- активное сопротивление нулевого провода; Xn- индуктивное сопротивление петли “фаза - нуль”.

Помещение в котором располагается вычислительная техника, находится на расстоянии L = 60 м. от    автомата   защиты.    Питание подводится стандартным алюминиевым проводом диаметром проводника Ø = 4мм. Мощность трансформатора не превышает 100кВА.

Активное сопротивление фазного провода определяется выражением:

Rф=ρалюм.⋅LS                                                     (5.5)

где ρалюм.- удельная проводимость алюминия, ρалюм.=0,028 Ом·м/мм2;

S - площадь поперечного сечения проводника.

Площадь поперечного сечения проводника определяется формулой:

S=π⋅D24                                                     (5.6)

Таким образом, активное сопротивление фазного провода равно:

Rф=0,028⋅1153,14⋅324=0,456 Ом

Полная проводимость нулевых защитных проводов, должна быть не менее 50 % проводимости фазного провода. Принимая это во внимание, получаем, что сопротивление нулевого провода определяется как:

Rн=2⋅Rф                                                           (5.7)

Пренебрегая индуктивным сопротивлением Xn, получаем:

zn=0,456+2⋅0,456=1,368 Ом

Величина фазного напряжения питаемой сети Uф = 220 В, а величина сопротивления обмоток трансформатора типа **** zm= 0,6 Ом. Ток короткого замыкания определяемый выражением (5.1) принимает следующее значение:

Iк=2200,63+1,368=140,31 А

В качестве элемента защиты используем автоматический выключатель на 15 А с временем срабатывания 0,3 с. Для выбранного автомата должно выполняться условие (5.1):

140,31≥3⋅15=45

Ток, проходящий через человека в случае замыкания до срабатывания защиты, определяется выражением:

Iч=Iк⋅Rн⋅RпзRз+Rпз⋅Rч                                                 (5.8)

где Iк - ток короткого замыкания; Rн- сопротивление нулевого защитного проводника; Rз - сопротивление рабочего заземлителя; Rпз- сопротивление повторного заземлителя; Rч - сопротивление человека, Rч=1000 Ом.

Сопротивление рабочего заземлителя определяется выражением:

Rз≤Rзм⋅UдопUф−Uдоп                                                              (5.9)

где Rзм- максимально допустимое сопротивление рабочего заземлителя, 10 Ом; Uдоп - допустимое напряжение прикосновения, при времени воздействия не более 0,4 с Uдоп= 55 В (ГОСТ 12.1.038-82)

Получаем:

Rз≤10⋅55220−55=3,33 Ом

Сопротивление повторного заземлителя определяется выражением:

Rпз≤n⋅Rз⋅Uдоп2⋅Uф3−Uдоп                                           (5.10)

где  n  - количество повторных заземлителей, n = 4.

Получаем:

Rпз=2⋅3,33⋅552⋅2203−55=7,992 Ом

Возвращаясь к формуле (5.8) определяем величину тока, протекающего через человека:

Iч=140,31⋅0,912⋅11,9883,33+11,988⋅1000=0,1 А = 100 мА

Максимально допустимое время срабатывания автомата определяется как:

tмакс.доп.=50Iч=50100=0,5 c

5.2.3 Расчет искусственного  освещения рабочих мест.

Наиболее приемлемыми для помещения цеха являются люминесцентные лампы типа ЛБ (лампы белого света) и ЛТБ (тепло-белого света). Светильники, встраиваемые в потолок должны устанавливаться так, чтобы колпаки выступали не более чем на 50 мм от поверхности потолка для уменьшения запыленности. Колпаки светильников изготавливаются из светорассеивающего материала, с коэффициентом пропускания не менее 0,7. При эксплуатации осветительных установок необходимо выполнять сроки очистки светильников, предусмотренных нормами. В монтажно-сборочных цехах светильники должны очищаться от пыли не реже 1 раза в 3 месяца.

Работы по монтажу печатных плат относятся к 2д разряду зрительной работы (местное освещение Emin=1000лк при общем Emin =300лк)

Норма освещенности помещения (Emin) зависит от разряда зрительных работ, выполняемых в данном помещении, который в свою очередь определяется минимальным размером объекта различения.

Для этой категории работ при общем освещении наименьшая освещенность Emin = 300 лк (люкс).

Коэффициент запаса светового потока k = 1,5.

Коэффициент минимальной освещенности для люминисцентных ламп z = 1,1.

Коэффициенты отражения светового потока от стен и потолка соответственно равны: рст =50%, рпт = 70%.

Определим необходимое число светильников при общей системе освещения.

Для участка монтажа уровень рабочей поверхности над полом равен 0,8м.  При этом Нр= 3,2 (высота подвеса над рабочей поверхностью).

Площадь помещения:  S = A . B = 30·15 =450 м2

Для светильников АОД с лампами ЛБ40  световой поток, создаваемый одной лампой Fл = 3000 лм (люмен).

Определим сначала показатель помещения:

ф= (A . B) / (Hр . (A+B)) = (30·15) / ((3,2 . (30+15)) = 3,125

Теперь для ф=3,125, коэффициентов отражения потолка рпт=0,7 и стен рст=0,5 находим по таблице  коэффициент использования светового потока - л = 0,6.

Необходимое число светильников определяется по формуле:

N = (Emin. S . k·z) / (Fл. n . л) = (300 . 450. 1,1 . 1,5) /(3000. 2. 0,6) =  62 шт.

Число ламп в светильнике равно 2. Общее количество ламп равно:

n = (2 . 62) = 124 шт.

Разделив N на число рядов, можно определить число светильников устанавливаемых в каждом ряду. Поскольку длина светильника известна, то нужно найти длину всех светильников ряда.

Если эта длина близка к геометрической длине ряда, он получается сплошным; если меньше длины ряда, то светильники размещаются с разрывами; если больше длины ряда, то увеличивается число рядов.

Пусть светильники устанавливаются в два ряда.

Число светильников в каждом ряду:  Nр = N/2 = 31

Длина светильника АОД = 1,2 м, длина одного ряда 31 . 1,2 = 37,5 м.

Поскольку длина помещения A=30м, все светильники размещаются в 6-ти рядах, где имеются еще и разрывы.

Таким образом, для обеспечения достаточной общей освещенности рабочего места в нашем помещении в соответствии со СНиП 23-65-95 необходимо 124 ламп типа ЛБ-40.

Расчет местного освещения.

Согласно СНиП 23-05-95 для местного освещения (в составе комбинированного освещения) следует использовать светильники с непросвечивающимми отражателями. Светильники местного освещения следует располагать так, чтобы их светящие элементы не попадали прямо в поле зрения работников как данного так и других рабочих мест.

Выражение для освещенности данной точки “a” поверхности наблюдаемого объекта определяется выражением:

Ea=Jсвlса2cosγса.;

где Jсв – сила света, излучаемого светильником, кд/м2;

lса – длина пути светового луча от светящего элемента до точки “a” наблюдаемого объекта, м;

γса- угол, образуемый световым лучом в направлении от светящего элемента к точке “a” и нормалью к наблюдаемой поверхности в точке “a”, рад. Расположение светильника на рабочем месте показано на рис.5.4 .

Светильник имеет следующие параметры:

Коэффициент отражения отражающей поверхности отражателя светильника ρсв=0,8

Коэффициент, определяющий отношение отражающей поверхности рефлектора светильника к его полной поверхности χсв=0.9

Диаметр светильника dСВ=0,11 м

Высота расположения центра светящейся поверхности лампы относительно нижнего среза светильника hл=0,02 м

В точке “a” светильник местного освещения должен создавать освещенность, равную нормативному значению для местного освещения (в данном случае 700 лк). с отклонением в пределах –10%-  +20%.

Определим силу света, требуемую от светильника местного освещения:

xсв=20 см; yсв=10 см; zсв=20 см; xa=20 см; ya=30 смlса=xсв+xa2+yсв+ya2=56,6 смlса=lса2+zсв2=60 смγса=π2−arcsinzсвlса=1,231 рад

В светильнике используется лампа накаливания, поэтому для выбора лампы светильника местного освещения по величине создаваемого светового потока имеет вид

Ωсв=2π1−cosarctgdсв2hл=4,14ФЛ=Eнорм.м⋅lсв.а.2⋅4πcosγса1+χсвρсв4πΩсв−1−1=796

Из СНиП 23-05-95 выбираем лампу накаливания типа БК-215-225-60 мощностью 60 Вт

a

са

zсв

l*са

lса

Светильник местного освещения

z

x

y

a

ya

xa

l*са

yсв

xсв

рис.5.4

Спроектированная система освещения рабочего места с учетом всех предъявляемых требований обеспечивает возможность  нормальной работы в темное время суток, а также при недостаточном естественном освещении. Система соответствует всем основным требованиям ССБТ к освещению рабочих помещений.

Выводы

После анализа влияния вредных  и опасных факторов на рабочих занятых монтажом печатных определил методы и средства защиты позволяющие снизить их влияние на организм работников.

Выявлены причины их возникновения, охарактеризованы основные параметры и предприняты меры для их уменьшения или вовсе отсутствия. К опасным факторам относится: электроопасность .Такие факторы, как недостаточные условия микроклимата и освещения относятся к неблагоприятным.

Произвел расчет производственного освещения, правильный расчет и рациональное выполнение которого позволяет повысить эффективность и безопасность труда, снизить утомляемость, сохранить высокую работоспособность.