ГОСТ 2.723—68

УДК 62(084.11):006.354                                                                                                  Группа T52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы

и магнитные усилители

Unified system for design documentation.

Graphic identifications in schemes. Inductive coils, chokes, transformers,

autotransformers and magnetic amplifiers

Дата введения 01.01.71

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13.08.68 № 1292

3 ВЗАМЕН ГОСТ 7624—62 в части разд. 11

4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.721—74 | 2 |

5 ИЗДАНИЕ (май 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в марте 1981 г., июле 1991 г., октябре 1993 г. (ИУС 6—81, 10—91, 5—94)

1a. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов, трансдукторов и магнитных усилителей на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. Устанавливаются три способа построения условных графических обозначений для трансформаторов и автотрансформаторов:

упрощенный однолинейный;

упрощенный многолинейный (форма I);

развернутый (форма II).

2. В упрощенных однолинейных обозначениях обмотки трансформаторов и автотрансформаторов изображают в виде окружностей (черт. 1). Выводы обмоток показывают одной линией с указанием на ней количества выводов в соответствии с требованиями ГОСТ 2.721. В автотрансформаторах сторону высшего напряжения изображают в виде развернутой дуги (черт. 2).

| Черт. 1 | Черт. 2 | Черт. 3 | Черт. 4 |
| --- | --- | --- | --- |

В настоящем стандарте примеры упрощенных однолинейных обозначений трансформаторов и автотрансформаторов не приведены.

3. В упрощенных многолинейных обозначениях обмотки трансформаторов (черт. 3) и автотрансформаторов (черт. 4) изображают аналогично упрощенным однолинейным обозначениям, показывая выводы обмоток.

4. В развернутых обозначениях обмотки трансформаторов и автотрансформаторов изображают в виде цепочек полуокружностей.

5. Обозначения элементов катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов и магнитных усилителей приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Форма I | Форма II |
| 1. Обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя и магнитного усилителя. |  |  |
| Примечания: 1. Количество полуокружностей в изображении обмотки и направление выводов не устанавливаются |  |  |
| 2. При изображении магнитных усилителей, трансдукторов разнесенным способом используют следующие обозначения: |  |  |
| а) рабочая обмотка |  |  |
| б) управляющая обмотка |  |  |
| в) магнитопровод |  |  |
| 3. Для указания начала обмотки используют точку |  |  |
| 2. Магнитопровод: а) ферромагнитный |  |  |
| Примечания: 1. Для немагнитного магнитопровода указывают химический символ металла, например, магнитопровод медный |  |  |
| 2. Магнитопровод ферритовый (изображают толстой линией) |  |  |
| б) ферромагнитный с воздушным зазором |  |  |
| в) магнитодиэлектрический |  |  |
| Примечание. Количество штрихов в обозначении магнитопровода не устанавливается |  |  |
| г) Исключен. (Изм. № 1) |  |  |
| 3. Характер кривой намагничивания отражают при помощи следующих знаков: а) прямоугольная петля гистерезиса |  |  |
| б) непрямоугольная петля гистерезиса |  |  |
| 4. Первичная обмотка трансформатора тока |  |  |
| 5. Обмотка запоминающего трансформатора |  |  |

6. Примеры построения обозначений катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов и магнитных усилителей приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Форма I | Форма II |
| 1. Катушка индуктивности, дроссель без магнитопровода |  |  |
| 2. Реактор. Обозначение устанавливается для схем энергоснабжения |  |  |
| 3. Катушка индуктивности с отводами Примечание. Количество полуокружностей в изображении не устанавливается |  |  |
| 4. Катушка индуктивности со скользящими контактами (например, двумя) |  |  |
| 5. Катушка индуктивности с магнитодиэлектрическим магнитопроводом |  |  |
| 6. Катушка индуктивности, подстраиваемая магнитодиэлектрическим проводом |  |  |
| 7. Катушка индуктивности, подстраиваемая немагнитным магнитопроводом, например, медным |  |  |
| 8. Дроссель с ферромагнитным магнитопроводом |  |  |
| 9. Дроссель коаксиальный с ферромагнитным магнитопроводом |  |  |
| 9а. Дроссель трехфазного тока с соединением обмоток в звезду |  |  |
| 10. Вариометр |  |  |
| 11. Гониометр |  |  |
| 12. Трансформатор без магнитопровода: а) с постоянной связью |  |  |
| б) с переменной связью |  |  |
| Примечание. Полярности мгновенных значений напряжений могут быть указаны в форме II, например, трансформатор с двумя обмотками с указателем полярности мгновенных значений напряжения |  |  |
| 13. Трансформатор с магнитодиэлектрическим магнитопроводом |  |  |
| 14. Трансформатор, подстраиваемый общим магнитодиэлектрическим магнитопроводом |  |  |
| 15. Трансформатор, каждая из обмоток которого подстраивается магнитодиэлектрическим магнитопроводом: а) с постоянной связью |  |  |
| б) с переменной связью |  |  |
| 16. Трансформатор со ступенчатым регулированием |  |  |
| 17. Трансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом и экраном между обмотками |  |  |
| 18. Трансформатор дифференциальный (с отводом от средней точки одной обмотки) |  |  |
| 19. Трансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом трехобмоточный |  |  |
| 20. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток звезда — звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой |  |  |
| 21. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом, соединение обмоток звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой — треугольник |  |  |
| 22. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом, соединение обмоток звезда — зигзаг с выведенной нейтральной (средней) точкой |  |  |
| 23. Трансформатор трехфазный трехобмоточный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток звезда с регулированием под нагрузкой — треугольник — звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой |  |  |
| Примечание к пп. 21 — 23. В развернутых обозначениях обмоток трансформаторов (Форма II) допускается наклонное изображение линий связи, например, обмотка трансформатора с соединением обмоток звезда-треугольник |  |  |
| 23а. Трансформатор трехфазный трехобмоточный (фазорегулятор); соединение обмоток звезда — звезда |  |  |
| 23б. Трансформатор вращающийся, фазовращатель (обозначение соединения обмоток статора и ротора между собой производится в зависимости от назначения машины) |  |  |
| 24. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток звезда на одной обмотке — две обратные звезды с выведенными нейтральными (средними) точками на двух обмотках с уравнительным дросселем |  |  |
| 24а. Трансформаторная группа из трех однофазных двухобмоточных трансформаторов с соединением обмоток звезда — треугольник |  |  |
| 25. Автотрансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом |  |  |
| 25а. Автотрансформатор однофазный с регулированием напряжения |  |  |
| 25б. Регулятор индуктивный однофазный |  |  |
| 26. Автотрансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток в звезду |  |  |
| 26а. Регулятор индуктивный трехфазный |  |  |
| 27. Автотрансформатор трехфазный с девятью выводами и ферромагнитным магнитопроводом |  |  |
| 28. Автотрансформатор однофазный с третичной обмоткой и ферромагнитным магнитопроводом |  |  |
| 29. Автотрансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом, соединением обмоток в звезду с выведенной нейтральной (средней) точкой и третичной обмоткой, соединенной в треугольник |  |  |
| 30. Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой |  |  |
| 31. Трансформатор тока с одним магнитопроводом и двумя вторичными обмотками |  |  |
| 32. Трансформатор тока с двумя магнитопроводами и двумя вторичными обмотками. Примечание. При наличии нескольких магнитопроводов допускается магнитопроводы не изображать |  |  |
| 33. Трансформатор тока шинный нулевой последовательности с катушкой подмагничивания |  |  |
| 34. Трансформаторы тока в каскадное соединении |  |  |
| 35. Трансформатор тока быстронасыщающийся Примечание к пп. 30—33 и 35. Допускается не зачернять выходные обозначения, расположенные по концам первичной цепи, например, трансформатор тока быстронасыщающийся |  |  |
| 35а. Трансформатор с двумя отводами на вторичной обмотке |  |  |
| 36. Трансформатор напряжения измерительный |  |  |
| 36а. Трансформатор напряжения измерительный с двумя вторичными обмотками |  |  |
| 37. Трансформатор с ферромагнитным магнитопроводом и управляющей (подмагничивающей) обмоткой: а) однофазный |  |  |
| б) трехфазный; соединение обмоток звезда — звезда |  |  |
| 37а. Усилитель магнитный. Общее обозначение |  | • |
| 38. Усилитель магнитный с двумя рабочими и общей управляющей обмотками. |  |  |
| 39. Усилитель магнитный с двумя последовательно соединенными рабочими обмотками и двумя встречно включенными секциями управляющей обмотки |  |  |
| 40. Усилитель магнитный с параллельным соединением рабочих обмоток и общей управляющей обмоткой |  |  |
| 40а. Усилитель магнитный с прямым самовозбуждением и двумя обмотками управления |  |  |
| 41. Усилитель магнитный с четырьмя рабочими и тремя управляющими обмотками |  |  |
| 42. Усилитель магнитный трехфазный с тремя рабочими и четырьмя управляющими обмотками |  |  |
| 43. Усилитель магнитный с двумя рабочими и общей управляющей обмотками и прямоугольной петлей гистерезиса |  |  |
| 44. Элемент ферромагнитный, трансформатор запоминающий, элемент памяти. |  |  |
| Примечания: 1, 2 (Исключены, Изм. № 1) |  |  |
| 3. При большом количестве обмоток на магнитопроводе и большом количестве магнитопроводов в схеме допускается использовать следующие обозначения. В обозначении вертикальная линия означает магнитопровод, горизонтальная — линию электрической связи между обмотками; наклонная черта указывает на наличие обмотки на данном магнитопроводе. Конец наклонной черты, расположенный под линией электрической связи, условно определяет, что соединение произведено с началом обмотки. При прохождении положительного импульса тока слева направо (черт. а) магнитопровод перемагничивается в состояние «1», соответствующее остаточной намагниченности магнитопровода «плюс Вr». При прохождении положительного импульса тока слева направо (черт. б) магнитопровод перемагничивается в состояние «0», соответствующее остаточной намагниченности магнитопровода «минус Вr», например: | а | б |
| а) трансформатор запоминающий многообмоточный (например, с 10 обмотками, из которых 2, 4, 5 и 9-я перемагничивают магнитопровод в состояние «1», а 1, 3, 6, 7, 8 и 10-я — в состояние «0») |  |  |
| б) запоминающее устройство (например, на пяти магнитопроводах) |  |  |
| в) матрица накопительная на ферритовых магнитопроводах |  |  |
| 4. Допускается около обозначения обмотки указывать количество витков, например, обмотка с двумя витками. |  |  |
| 45. Трансдуктор, общее обозначение |  |  |
| 46. Трансдуктор однофазный параллельный |  |  |
| 47. Трансдуктор однофазный последовательный Примечание к пп. 46, 47. Увеличение тока, протекающего по крайним частям управляющих обмоток, обозначенных точками, ведет к увеличению выходной мощности |  |  |
| 48. Трансдуктор трехфазный с тремя обмотками управления, управляющий напряжением трехфазного переменного тока в схеме со средней точкой |  |  |

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3)