ГОСТ 2.725—68

УДК 62(084.11):006.354                                                                                                   Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.

Устройства коммутирующие

Unified system for design documentation.

Graphic identifications in schemes. Switchgear devices

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.

Дата введения установлена                                                                                               01.01.71

Взамен ГОСТ 7624—62 в части разд. 8

переиздание. Май 2002 г.

Пп. 1—3 по ГОСТ 2.755—87.

4. Обозначения контактов приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Пп. 1—16 по ГОСТ 2.755-87 |  |
| 17. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа без фиксации: а) замыкающий |  |
| б) размыкающий |  |
| в) переключающий |  |
| г) с безобрывным переключением |  |
| 18. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа с фиксацией: а) замыкающий |  |
| б) размыкающий |  |
| в) переключающий |  |
| г) с безобрывным переключением | О |
| Пп. 19—20 по ГОСТ 2.755—87 |  |
| 21. Контакт телефонного штепселя |  |

п. 5 и табл. 2 по ГОСТ 2.755—87

6. Обозначения соединительных устройств приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Пп. 1—18 по ГОСТ 2.755—87 |  |
| 19. Гнездо телефонное двухпроводное. |  |
| Примечание. Допускается следующее обозначение телефонного гнезда |  |
| 20. Гнездо телефонное трехпроводное |  |
| 21. Гнездо телефонное многоконтактное Примечание. В обозначении гнезд допускается механическую связь подвижных контактов не указывать |  |
| 22. Штепсель телефонный: а) однопроводный |  |
| б) двухпроводный |  |
| в) трехпроводный |  |
| Пп. 23—25 по ГОСТ 2.755—87 |  |

7. Обозначения телефонных ключей и переключателей приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в обоих положениях |  |
| 2. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в одном положении |  |
| 3. Ключ телефонный роликовый односторонний с фиксацией ролика |  |
| 4. Ключ телефонный роликовый односторонний без фиксации ролика |  |
| 5. Переключатель кнопочный телефонный без фиксации головки |  |
| 6. Переключатель кнопочный телефонный с фиксацией головки или с поворотной головкой для фиксации. Примечание. Допускается механическую связь между подвижными элементами телефонных ключей и кнопочных телефонных переключателей не указывать |  |

П. 8 и табл. 5 по ГОСТ 2.755—87.

П. 9 и табл. 6 по ГОСТ 2.756—76.