ГОСТ 2.729-68

УДК 62(084.11):006.354                                                                                                  Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Приборы электроизмерительные

Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes.

Electromeasuring apparatus

Дата введения 01.01.71

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 1.08.68 № 1208

3 ВЗАМЕН ГОСТ 7624-62 в части разд. 6

4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.721-74 | 12 |

5 ИЗДАНИЕ (май 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1981 г., октябре 1990 г., октябре 1993 г. (ИУС 11-81, 1-91, 5-94)

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения электроизмерительных приборов на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства.

(Введен дополнительно, Изм. № 1, 3).

Обозначения электроизмерительных приборов приведены в таблице.

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1а. Датчик измеряемой неэлектрической величины |  |
| 1. Прибор электроизмерительный |  |
| а) показывающий |  |
| б) регистрирующий |  |
| в) интегрирующий (например, счетчик электрической энергии) Примечания: 1. При необходимости изображения нестандартизованных электроизмерительных приборов следует попользовать сочетания соответствующих основных обозначений, например, комбинированный прибор, показывающий и регистрирующий. |  |
| 2. Для указания назначения электроизмерительного прибора в его обозначение вписывают условные графические обозначения, установленные в стандартах ЕСКД. а также буквенные обозначения единиц измерения или измеряемых величин, которые помещают внутри графического обозначения электроизмерительного прибора |  |
| a) амперметр |  |
| б) вольтметр |  |
| в) вольтметр двойной |  |
| г) вольтметр дифференциальный |  |
| д) вольтамперметр |  |
| е) ваттметр | ##### W |
| ж) ваттметр суммирующий | ∑W |
| з) варметр (измеритель активной мощности) | var |
| и) микроамперметр | μA |
| к) миллиамперметр | тА |
| л) милливольтметр | mV |
| м) омметр | ##### Ω |
| н) мегаомметр | MΩ |
| о) частотомер | ###### Hz |
| п) волномер | λ |
| р) фазометр: измеряющий сдвиг фаз | φ |
| измеряющий коэффициент мощности | cosφ |
| с) счетчик ампер-часов | Ah |
| т) счетчик ватт-часов | ###### Wh |
| у) счетчик вольт-ампер-часов реактивный | varh |
| ф) термометр, пирометр | t° (допускается о) |
| х) индикатор полярности |  |
| ц) тахометр | n |
| ч) измеритель давления | Pa или Р |
| ш) измеритель уровня жидкости |  |
| щ) измеритель уровня сигнала | dB |
| 3. В обозначения электроизмерительных приборов допускается вписывать необходимые данные согласно действующим стандартам на электроизмерительные приборы. 4. Если необходимо указать характеристику отсчетного устройства прибора, то в его обозначение вписывают следующие квалифицирующие символы: а) прибор, подвижная часть которого может отклоняться в одну сторону от нулевой отметки: |  |
| вправо |  |
| влево |  |
| б) прибор, подвижная часть которого может отклоняться в обе стороны от нулевой отметки |  |
| допускается применять обозначение |  |
| в) прибор вибрационной системы |  |
| г) прибор с цифровым отсчетом |  |
| д) прибор с непрерывной регистрацией (записывающий) |  |
| е) прибор с точечной регистрацией (записывающий) |  |
| ж) прибор печатающий с цифровой регистрацией |  |
| з) прибор с регистрацией перфорированием |  |
| Например: |  |
| вольтметр с цифровым отсчетом |  |
| вольтметр с непрерывной регистрацией |  |
| амперметр, подвижная часть которого отклоняется в обе стороны от нулевой отметки |  |
| 2. Гальванометр |  |
| 3. Синхроноскоп |  |
| 4. Осциллоскоп |  |
| 5. Осциллограф |  |
| 6. Гальванометр осциллографический: а) тока или напряжения |  |
| б) мгновенной мощности |  |
| 7. Счетчик импульсов |  |
| 8. Электрометр |  |
| 9. Болометр полупроводниковый |  |
| 10. Датчик температуры |  |
| 10а. Датчик давления |  |
| Примечание: При необходимости указания конкретной величины, в которую преобразуется неэлектрическая величина, допускается применять следующие обозначения, например, датчик давления |  |
| 11. Термоэлектрический преобразователь: а) с бесконтактным нагревом б) с контактным нагревом | По ГОСТ 2.768-90 По ГОСТ 2.768-90 |
| П. 12 по ГОСТ 2.728-74 |  |
| 13. Часы вторичные |  |
| Примечание. Для указания часов, минут и секунд используют следующее обозначение |  |
| 14. Часы первичные |  |
| 15. Часы с контактным устройством |  |
| 16. Часы синхронные, например, на 50 Гц |  |
| 17. Индикатор максимальной активной мощности, имеющий обратную связь с ваттметром |  |
| 18. Дифференциальный вольтметр |  |
| 19. Соленомер |  |
| 20. Самопишущий комбинированный ваттметр и варметр |  |
| 21. Счетчик времени |  |
| 22. Счетчик ватт-часов, измеряющий энергию, передаваемую в одном направлении |  |
| 23. Счетчик ватт-часов с регистрацией максимальной активной мощности |  |
| 24. Отличительный символ функции счета числа событий |  |
| 25. Счетчик электрических импульсов с ручной установкой на n (установка на нуль при n=0) |  |
| 26. Счетчик электрических импульсов с установкой на нуль электрическим путем |  |
| 27. Счетчик электрических импульсов с несколькими контактами; контакты замыкаются соответственно на каждой единице (100), десятке (101), сотне (102), тысяче (103) событий, зарегистрированных счетным устройством |  |
| 28. Счетное устройство, управляемое кулачком и управляющее замыканием контакта через каждые п событий |  |
| Примечания к пп. 1-28 1. При изображении обмоток измерительных приборов разнесенным способом используют следующие обозначения: |  |
| а) обмотка токовая |  |
| б) обмотка напряжения |  |
| в) обмотка секционирования с отводами: |  |
| токовая |  |
| напряжения |  |
| г) обмотка секционирования переключаемая: токовая |  |
| напряжения |  |
| 2. Обмотки в схемах измерительных приборов, отражающих их взаимное расположение в измерительном механизме, изображают следующим образом: |  |
| а) обмотка токовая |  |
| б) обмотка напряжения |  |
| в) обмотки токовые для сложения или вычитания |  |
| г) обмотки напряжения для сложения или вычитания |  |
| Например, механизм измерительный: |  |
| амперметра однообмоточного |  |
| вольтметра однообмоточного |  |
| ваттметра однофазного |  |
| ваттметра трехфазного одноэлементного с двумя токовыми обмотками |  |
| ваттметра трехфазного двухэлементного |  |
| ваттметра трехфазного трехэлементного |  |
| логометра магнитоэлектрического (например, омметра-логометра) |  |
| логометра ферродинамического (например, частотомера) |  |
| логометра электродинамического (например, фазометра однофазного) |  |
| логометра трехобмоточного (например, фазометра трехфазного с двумя токовыми обмотками) |  |
| логометра четырехобмоточного (например, синхроноскопа трехфазного) |  |
| логометра четырехобмоточного (например, фазометра трехфазного с одной токовой обмоткой) |  |
| 3. Выводные контакты обмоток допускается не изображать, если это не приведет к недоразумению |  |
| 4. Выводные контакты обмоток допускается не зачернять, например, вольтметр однообмоточный |  |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3)