ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РБРАЗОВАНИЮ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ,

СЕРТИФИКАЦИЯ.

Миасс, 2005

Ярушина С.В.  Методическое пособие  для самостоятельной работы студентов по курсу Метрология, стандартизация, сертификация. – Миасс, 2005.– 46 с.

Методическое пособие предназначено для самостоятельной работы студентов по курсу «Метрология, стандартизация, сертификация». Рекомендуется для студентов очной и очно-заочной форм обучения специальности 220201.65 «Управление и информатика в технических системах» в качестве помощи при подготовке к зачету и экзамену. Пособие включает: содержание ГОС по специальности, краткие сведения по  основным дидактическим единицам стандарта по специальности.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Содержание дидактических единиц курса «Метрология, стандартизация, сертификация» из ГОС по специальности 220201 «Управление и информатика в технических системах».	4

2  Краткие сведения по основным дидактическим единицам. Основные понятия и определения метрологии	4

3 Виды и методы измерений	7

4 Погрешности измерений	8

5 Вероятностные оценки погрешности измерения	10

6 Средства измерений	17

7 Основы метрологического обеспечения.	19

8 Метрологические характеристики средств измерения и их	19

нормирование	19

9 Сигналы измерительной информации	20

10  Структурные схемы и свойства средств измерений в статическом	21

режиме	21

11 Средства измерений в динамическом режиме	21

12 Средства измерения электрических, магнитных и неэлектрических	22

величин.  Измерительные информационные системы	22

13 Подготовка измерительного эксперимента	36

14 Обработка результатов измерения	38

Обработка результатов прямых равнорассеянных наблюдений	38

Обработка неравнорассеянных рядов наблюдений	41

Обработка результатов косвенных измерений	44

15 Правовые основы обеспечения единства измерений.	48

Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений;	48

16Структура и функции метрологической службы организаций,	50

являющихся юридическими лицами	50

17 Цели и задачи стандартизации	51

17.1  Роль стандартизации в организации производства, в обеспечении качества продукции и конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынке.	51

18  Законодательные и нормативные основы стандартизации и сертифика     ции в РФ	52

Основные полжения Федерального закона «О техническом регулировании»	52

19  Основные положения государственной системы стандартизации РФ	53

20 Системы и комплексы госстандартов	55

21 Цели и задачи сертификации.	55

Современные тенденции развития сертификации	55

22 Основные понятия и определения в области сертификации. Обязательная и добровольная сертификация.	56

23 Нормативно-правовое обеспечение работ в области сертификации	57

24 Схемы сертификации	58

25  Правила и порядок проведения сертификации продукции	59

Литература	62

# 1 Содержание дидактических единиц курса «Метрология, стандартизация, сертификация» из ГОС по специальности 220201 «Управление и информатика в технических системах».

Метрология, стандартизация и сертификация:

основные понятия и определения метрологии;  виды измерений; погрешности измерений; вероятностные оценки погрешности измерения; средства измерений; основы метрологического обеспечения; метрологические характеристики средств измерения и их  нормирование; сигналы измерительной информации; структурные схемы и свойства средств измерений в статическом режиме; средства измерений в динамическом режиме; средства измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин; измерительные информационные системы; подготовка измерительного эксперимента; обработка результатов измерения; правовые основы обеспечения единства измерений; основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений; структура и функции метрологической службы организаций, являющихся юридическими лицами; правовые основы и научная база стандартизации; государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов; основные цели, объекты, схемы и системы сертификации; обязательная и добровольная сертификация; правила и порядок проведения сертификации.

# 2  Краткие сведения по основным дидактическим единицам. Основные понятия и определения метрологии

В  ГОСТ 16263-70 "Метрология. Термины и определения" закреплены основные определения, используемые в данной дисциплине.

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Предмет метрологии –   количественная и качественная информация о свойствах объектов и процессов, с заданной точностью и достоверностью.

Средства метрологии -   совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное применение.

Метрологическая служба – сеть организаций, одна организация или подразделение, на которое возложена ответственность за метрологическое обеспечение измерений.

Метрологическое обеспечение измерений – деятельность метрологических служб, направленная на создание эталонов, рабочих и образцовых средств измерений, правильный их выбор и применение, разработку правил и норм, выполнение работ для обеспечения качества измерений.

Измерение - нахождение  значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

В этом определении отражены главные признаки понятия "измерение":

- измерять можно свойства реально существующих объектов познания, т.е. физические величины;

- измерение требует проведение опытов, т.е. теоретические рассуждения или расчеты не могут заменить эксперимент;

- для проведения опытов требуются особые технические средства - средства измерения, приводимые во взаимодействие с материальным объектом;

- результатом измерения является значение физической величины.

Физическая величина - свойство, общее в качественном  соотношении для множества объектов и индивидуальное в количественном  отношении для каждого из них.

Значение физической величины - оценка физической величины в виде некоторого числа принятых для неё единиц.

Результат измерения  практически всегда отличается от истинного значения физической величины - значения, которое выражает размер величины абсолютно точно. Истинное значение физической величины определить невозможно.

Отличие результата измерений от истинного значения объясняется несовершенством средств измерений, несовершенством способа применения средства измерения, влиянием условий выполнения измерений, участием человека с его ограниченными возможностями и т.д.

Отклонение результата измерения от истинного значения величины называют погрешностью измерения.

Х = Х - Хи

где Х- измеренное значение величины;

Хи - истинное или действительное значение.

Результат измерения имеет ценность если дана оценка погрешности, чаще используют понятие "степень недостоверности" - границы зоны, в которой находится погрешность.

Часто применяют понятие "точность измерений", имея при этом в виду качество измерения, отражающее близость результата измерения к истинному значению измеряемой величины.

Точность- свойство измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.

Метрологическая аттестация – признание средств измерений или испытаний узаконенными на основании тщательных исследований метрологических свойств этого средства.

Метрологическая экспертиза – анализ и оценивание оптимальности технических решений в части реализации вопросов метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством и точностью измерений.

Поверка средств измерений (метрологическая поверка) – установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик (в основном погрешности) и контроля их соответствия установленным требованиям.

Поверка осуществляется на основании: ГОСТ, методических указаний.

Поверке подлежат все средства измерения!

Первичная поверка – при выпуске и ввозе из-за границе, периодическая поверка – через установленные интервалы времени  - средств измерений, находящихся в эксплуатации и на хранении.

Периодическая поверка проводится при эксплуатации и хранении средств измерений через определенные межповерочные интервалы, установленные с расчетом обеспечения метрологической исправности средств измерений на период между поверками.

Если необходимо удостовериться в исправности средств измерений при проведении работ по корректированию межповерочных интервалов, при повреждении поверительного клейма, пломбы или утраты документов, подтверждающих прохождение средством измерения периодической поверки, а также в ряде других случаев проводится внеочередная поверка средств измерений, причем сроки ее проведения назначаются независимо от сроков периодических поверок.

Инспекционная поверка проводится для выявления метрологической исправности средств измерений, находящихся в обращении; при проведении метрологической ревизии в организациях, на предприятиях и базах снабжения.

Метрологическая ревизия заключается в поверке состояния средств изменений и выполнения правил их поверки. Результаты метрологической ревизии оформляются актом, содержащим конкретные результаты проверки, а также предложения по изъятию средств измерений, признанных непригодными к применению, и предложения по устранению обнаруженных недостатков с указанием сроков.

Градуировка – нанесение отметок на шкалу СИ, соответствующих  показаниям образцового средства измерения.

Настройка -  процесс в результате которого устанавливается значение параметров или характеристик устройства или системы, предусмотренное нормативно-технической документацией. (см. Юстировка)

Юстировка – настраивание и регулирование состояний или взаимного расположения узлов и блоков устройства, а так же временных соотношений и формируемых в устройстве сигналов с целью получения необходимых параметров усройства (чувствительности, разрешающей способности, быстродействия).

Калибровка – сортировка по геометрическим параметрам, (см. поверка, градуировка, настройка, юстировка)

Физическая величина, в зависимости от размера, который она может иметь на определенном участке или диапазоне может быть:

Аналоговая - непрерывная, может иметь в заданном диапазоне бесконечное множество размеров. (напряжение, сила тока,  температура …).

Квантованная величина - дискретная, имеет в заданном диапазоне только счетное множество размеров.

Физические величины могут быть постоянными и переменными.

При измерении постоянной величины достаточно определить одно её мгновенное значение. Переменные во времени величины могут иметь квазидетерминированный или случайный характер.

Квазидетерминированная физическая величина - величина, для которой известен вид зависимости во времени, но неизвестен измеряемый параметр этой зависимости.

Случайная  физическая величина - величина , размер которой изменяется во времени случайным образом.

Физические величины делятся на активные и пассивные.

Активные величины (например механическая сила, ЭДС источника электрического тока) способны без дополнительных источников питания создавать сигналы измерительной информации.

Пассивные величины - (масса, электрическое сопротивление, индуктивность) сами не могут создавать сигнал измерительной информации.

При измерениях используют понятие  - информация - это совокупность сведений, уменьшающих начальную неопределенность знаний об объекте.

Материальный носитель измерительной информации - сигнал.

Сигнал измерительной информации - может иметь информативный и неинформативный параметр. Сигнал, не несущий информацию об измеряемой величине, называется помехой.

Информация – как совокупность сведений, уменьшающих начальную энтропию об объектах. Совокупность сведений о значении измеряемых величин называют измерительной информацией.  Материальный носитель информации – сигнал. Сигнал, функционально связанный с измеряемой величиной, называют сигналом измерительной информации. Сигнал измерительной информации имеет информативный параметр, т. е. параметр, функционально связанный с измеряемой величиной. Остальные его параметры – неинформативные. Как и физическая величина, сигнал измерительной информации может быть случайным постоянным детерминированным. Технические средства, применяемые в измерениях и имеющие нормированные метрологические характеристики, называют средствами измерений.

# 3 Виды и методы измерений

В зависимости от способа обработки экспериментальных данных различают прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения (используют редко).

Прямое измерение - измерение при котором искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных  в результате выполнения измерения.

Косвенное измерение - измерение при котором искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям.  Пример косвенного измерения : измерение сопротивления методом амперметра и вольтметра и закона  Ома.

Совместные измерения - одновременные измерения нескольких неодноименных величин для нахождения зависимости между ними. При этом решается система уравнений. Пример : определение зависимости сопротивления от температуры R1=R0(1+At+Bt2)

Совокупные измерения -  одновременное измерение нескольких одноименных величин при которых искомые значения величин находят решением системы уравнений, составленных из результатов прямых измерений различных сочетаний этих величин. Пример: измерение сопротивления резисторов, соединенных треугольником, путем измерений сопротивлений между различными вершинами. По результатам 3-х измерений определяют искомые сопротивления.

Если на заданном интервале времени число измерений конечно, то говорят о дискретных измерениях, а если бесконечно , то об аналоговых. В зависимости от режима работы средств измерения разделяют на статические и динамические. При статическом измерении входной сигнал прибора остается неизменным в течение заданного времени. В процессе динамического измерения допускается изменение входного сигнала по размеру. Для определения результата необходимо учитывать динамические свойства приборов.

Равноточные измерение – ряд измерений, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех – же условиях.

Неравноточные измерения – выполнены СИ разного класса точности и (или) в разных условиях.

Однократные измерения – выполнены один раз, многократные измерения – измерение одного и того же размера физической величины несколько раз.

Метод измерения – совокупность средств и способов их применения.. Числовое значение измеряемой величины определяют путем её сравнения с известной величиной - мерой. В зависимости от способа применения меры различают метод непосредственной оценки и методы сравнения с мерой. При методе непосредственной оценки результат измерения определяют по шкале измерительного прибора. Шкала такого прибора заранее градируется с помощью меры. Методы сравнения предполагают непосредственное участие в процессе измерения меры и однородной с ней измеряемой величины. Группа методов сравнения включает нулевой (что разность между измеряемой величиной и известной (мерой) сводится к нулю, что фиксируется нуль – индикатором), дифференциальный (разность между измеряемой величиной и известной, воспроизводимой мерой, определяется измерительным прибором, неизвестная величина находится по известной и измеренной разности), замещения (на вход прибора поочередно подключают измеряемую величину и известную, воспроизведенную мерой) и совпадения (подбором известной величины добиваются одинаковых показаний прибора).

Методика измерений - установленная совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение рез-та измерений в соответствии с выбранным методом.

# 4 Погрешности измерений

Погрешность результата измерений – отклонение результата измерений от действительного (истинного) значения измеряемой величины.

В зависимости от источника возникновения могут быть: погрешности метода (из-за неполного соответствия принятого алгоритма математическому определению параметра); инструментальные погрешности (из-за того, что принятый алгоритм не может быть точно реализован практически); внешние ошибки -  обусловлены условиями, в которых проводятся измерения; субъективные ошибки - вносятся оператором (неправильный выбор модели, ошибки отсчитывания, интерполяции и т.д.). В зависимости от условий применения средств выделяют: основную погрешность средства, которая имеет место при нормальных условиях (температура, влажность, атмосферное давление, напряжение питания и т.д.), оговоренных ГОСТ; дополнительную погрешность, которая возникает при отклонении условий от нормальных. В зависимости от характера поведения измеряемой величины различают: статическую погрешность - погрешность средства при измерении постоянной величины; погрешность средства измерения в динамическом режиме. Она возникает при измерении переменной во времени величины, из-за того, что время установления переходных процессов в приборе больше интервала измерения измеряемой величины. Динамическая погрешность определяется как разность между погрешностью измерения в динамическом режиме и статической погрешностью.

По закономерности проявления различают: систематическую погрешность - постоянную по величине и знаку, проявляющуюся при повторных измерениях (погрешность шкалы, температурная погрешность и т.д.); случайную погрешность - изменяющуюся по случайному закону при повторных измерениях одной и той же величины; грубые погрешности (промахи) следствие небрежности или низкой квалификации оператора, неожиданных внешних воздействий. По способу выражения различают: Абсолютную погрешность измерения, определяемую в единицах измеряемой величины, как разность между результатом измерения А и истинным значением А0: ∆=А-А0. Относительную погрешность - как отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению: δ=Δ/А0 Так как А0=Аn, то на практике в вместо А0  подставляют Ап Абсолютную погрешность измерительного прибора Δn=An-A0 где Ап - показания прибора; Относительную погрешность прибора: δn=Δn/An  Приведенную погрешность измерительного прибора y=∆n/L где L - нормирующее значение, равное конечному значению рабочей части шкалы, если нулевая отметка находится на краю шкалы; арифметической сумме конечных значений шкалы (без учета знака), если нулевая отметка находится внутри рабочей части шкалы; всей длине логарифмической или гиперболической шкалы.

Аддитивная составляющая погрешности – постоянная составляющая погрешности (например из-за неточности установки нуля (суммируется с измеряемой величиной).

Мультипликативная составляющая погрешности  - (умножается на измеряемую величину) прогрессирующая, появляется вследствие изменения коэффициента усиления или коэффициента передачи.

Предел допускаемой основной погрешности - это наибольшая основная погрешность измерительного прибора, при которой он может быть допущен к применению.

Приняты следующие способы выражения такой погрешности.

Предел допускаемой абсолютной погрешности:

1) в виде одного числа Δn.пред=А0-А=±а (3.6) где а  - постоянная (аддитивная) вел-на;

2) в виде зависимости от показаний прибора Ап , двучленной формулой  Δn.пред=±(а+вАn) , (3.7) где а –аддитивная составляющая, в – мультипликативная составляющая;

3) в виде таблицы пределов допускаемых погрешностей для разных показаний.

Предел допускаемой относительной погрешности выражается одной из формул:

δn.пред=±(∆п.пред/Аn)·100%=±h (3.8);

δn.пред=±(∆п.пред/Аn)·100% =±(h+dAK/An) (3.9)

δn.пред=±(C+d(AK/An-1)) (3.10)

где АК - конечное значение установленного предела измерений; С,d,h - постоянные числа.

Предел допускаемой приведенной погрешности выражается формулой yn.пред=(±∆n.пред/L)·100 (3.11)

Пределы допускаемых погрешностей средств измерений используются для определения класса точности приборов.

Класс точности средства измерения - обобщенная характеристика, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей. Класс точности характеризует свойства средств измерений, но не является непосредственным показателем точности.

1. Средствам измерений, пределы допускаемых погрешностей которых выражаются в единицах измеряемой величины (формулы 3.6 и 3.7) присваивают класс точности, обозначаемый римскими цифрами :I, II, и т.д.   С увеличением допускаемой погрешности увеличивается порядковый номер. Всего определено восемь классов: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0;

2. Средствам измерений, пределы допускаемых погрешностей которых выражаются в виде приведенных величин (формула 3.11), присваивают классы точности, выбираемые из ряда чисел:1·10n;1.5·10n;2.5·10n;(3·10n);4·10n;5·10n;6·10n  , (3.12)   где п = 1;0;-1;-2… Когда нормирующее значение L определено в единицах измеряемой величины, класс точности обозначают числом, равным пределу основной приведенной погрешности.

Когда нормирующее значение L определено длиной шкалы, класс точности обозначают числом, заключенным в "уголок".

Средствам измерений, для которых пределы допускаемых погрешностей выражаются в виде относительных величин, по формуле (3.8), присваивают класс точности из ряда (3.12). Условное обозначение представляет число, помещенное в кружок. Когда погрешность оценивается формулой (3.9) класс точности определяется совокупностью значений h и d.  Эти значения выбираются из ряда (3.12). Условное обозначение состоит из двух чисел, разделенных косой чертой. В числителе - h,в знаменателе - d.

Учет и исключение систематических погрешностей.

Это достигается: установкой нуля (стрелочные приборы), предварительной калибровкой (развертки осциллографа). Устраняются источники тепла; применяются замкнутые и непрерывные экраны (для исключения влияния магнитных полей); амортизаторы. В более сложных ситуациях задача решается выбором метода, прибора и условий измерений, при которых систематические погрешности минимизируются. Однако, этот путь не всегда осуществим. Если происхождение систематической погрешности известно и ее значение может быть определено, то вводят поправку, или поправочный множитель.

Поправка - это значение величины, одноименной с измеряемой, прибавляемой к результату измерения с целью исключения систематической погрешности. Поправочный множитель умножают на результат измерения (например при измерении амплитудного значения напряжения с помощью вольтметра, результат нужно умножить на √2, так как шкала вольтметра проградуирована в среднеквадратических значениях).

Методы устранения (исключения) систематических погрешностей

Для устранения систематических ошибок широко применяют способы замещения, компенсации и симметричных наблюдений.

Способ (метод) замещения -  обеспечивает наиболее полную компенсацию постоянной систематической погрешности. При этом измеряемую величину заменяют мерой, находящейся в тех же условиях. Например, при измерении электрических параметров R,C или L объект включают в мостовую схему, позволяющую выполнить уравновешивание цепи. Затем, не меняя схемы, вместо объекта включают меру переменного значения ( магазин R,L,C) и , изменяя ее значение, добиваются восстановления равновесия.

Способ компенсации ( по знаку) – используют для устранения постоянной систематической погрешности, у которой в зависимости от условий измерения изменяется только знак. При этом измерения проводят дважды так, чтобы погрешность входила в измерения дважды с противоположными знаками. Исключается они вычислением среднего значения:

Ап=Ап1−Ап22=(А0+Δ)+(А0−Δ)2.

Способ симметричных (периодических) наблюдений – для устранения систематической погрешности линейной функции, В течение некоторого интервала времени выполняют несколько измерений одной и той же величины. За окончательный результат принимают среднее значение двух результатов, симметричных относительно середины интервала.

Δ1+Δ52=Δ2+Δ42=Δ3

Когда причины возникновения систематических ошибок известны, но их значение и знак установить нельзя, применяют рандомизацию.

Рандомизация – метод перевода  систематических погрешностей в случайную погрешность.

!!!!

При сложении (вычитании) двух приближенных чисел их абсолютные погрешности складываются, а при их умножении и делении складываются относительные погрешности

# 5 Вероятностные оценки погрешности измерения

Случайные погрешности измерений возникают вследствие одновременного воздействия на объект измерения нескольких независимых величин, изменения которых носят флуктуационный характер. Определенный вклад в случайную погрешность измерения вносит и случайная погрешность средства измерения.

Будем полагать, что систематическая составляющая погрешности измерения исключена и

   =   случ.

Случайная погрешность, как случайная величина, полностью характеризуется

плотностью распределения вероятностей (плотностью вероятности)

f(Δ)=dF(Δ)dt где F() - функция распределения. Следовательно, определяется нe численное значение случайной погрешности, а лишь вероятность того, что она заключена в некотором интервале или не превышает некоторого значения. Если известен закон распределения, то известны F() и f(). Вероятность Р нахождения случайной погрешности в заданном интервале от 1 до 2 находится по формуле

Закономерность изменения случайной погрешности можно установить при многократных наблюдениях ее значений

и статистической обработке результатов наблюдении, эта трудоемкая и кропотливая работа выполняется при точных измерениях и заключается в проверке соответствия полученных данных предполагаемому распределению по некоторому критерию.

Флуктуации влияющих величин также являются случайными и характеризуются своими законами распределения (равномерный, треугольный, нормальный и т. д.)

Однако вследствие соизмеримости их дисперсий уже при 4-5 влияющих величинах результирующий закон распределения случайной погрешности измерения удовлетворительно согласуется с нормальным (рис. 2-1).

Функция распределения по нормальному закону

и плотность вероятности

где 2 = D=  −∞+∞Δ2f(Δ)dΔ     —дисперсия,   характеризующая

рассеивание случайной погрешности относительно центра распределения, а

 = + D= + σ2— ее среднеквадратическое отклонение.

Дисперсия и среднеквадратическое отклонение характеризуют точность измерения: чем больше D и , тем меньше точность. В практике измерений преимущественно используется среднеквадратическое отклонение а, так как оно выражается в тех же единицах, что и измеряемая величина.

Вероятность появления случайной погрешности в пределах от —1  до 2

в соответствии с формулой (2-6)

Если ввести нормированную случайную величину  z=Δσ, правая часть равенства (2-9) преобразуется в функцию Лапласа, часто называемую интегралом вероятности

Эта функция табулирована, и ее значения приведены в таблице, а график представлен на рис. 2-2.

Если  задана некоторая вероятность  = Ф (z), то, найдя z = /, можно определить = z.  При нормальном законе распределения максимальную погрешность макс принимают равной 3, что соответствует вероятности появления погрешности, превышающей макс: 1 —= 1 —0,9973 = 0,0027 = 1/370.   Это  означает, что в 369 из 370 наблюдений с вероятностью 0,9973 по грешность заключена  в интервале ± 3  и лишь в одном наблюдении может выйти за его пределы.

Равномерный закон распределения также встречается в измерениях. В частности, он характерен для измерения непрерывных    величин    методом

дискретного счета. Плотность вероятности погрешности в интервале от —1/2 до 2/2 (рис. 2-3) записывается в следующем виде:

Следовательно, дисперсия

Например, погрешность квантования, которая обычно заключена в пределах единицы младшего разряда (от —1/2 до 1/2), характеризуется среднеквадратическим отклонением  =1/(23) = 0,29 ед.

и среднеквадратическое отклонение

Вернемся к закону нормального распределения. Этот закон характеризуется численными параметрами: математическим ожиданием и дисперсией. Точное определение этих параметров практически невозможно, так как для этого нужно иметь бесконечно большое число значений случайной величины, т. е. выполнить п наблюдений при n . В практике измерений п всегда конечно, поэтому вычисленные в результате эксперимента значения называют оценками математического ожидания и среднеквадратического отклонения.

Рассмотрим процедуру статистического измерения некоторой величины, истинное значение которой Аx   Производят n однократных наблюдений, в результате которых получают ряд случайных значений измеряемой величины X 1 , X 2  ….Хп.

В каждом Xi абсолютная погрешность i-го наблюдения

i =xi  - Ах.

Определить значение этой погрешности невозможно, так как Аx  неизвестно.

За оценку математического ожидания (истинного значения) принимают среднее арифметическое значение

которое называют действительным значением А измеряемой величины Ax;

А =  x−  Ах при  n .

Теперь можно вычислить абсолютное отклонение v каждого результата наблюдения относительно среднего значения: v1=x1-x− ,… vi=xi-x−….. vn=xn-x−.

Очевидно, что I  vi ; vi  при n .

Для контроля правильности вычислений можно использовать свойства отклонений результатов наблюдений от среднего арифметического:

сумма отклонений равна нулю i=1nvi2=0, и сумма их квадратов минимальна:  i=1nvi2 min.

Оценка  σ− среднеквадратического отклонения абсолютных отклонений v  и каждого из однократных n наблюдений определяется по формуле

Точность результата п измерений будет выше. Она характеризуется оценкой  среднеквадратического отклонения среднего арифметического (действительною) значения:

т.е.  σ−x−=σ−n.

С увеличением числа измерений n (при независимых результатах) точность увеличивается пропорционально  nКазалось бы, что увеличением n  можно получить любое увеличение точности. Однако здравый смысл и практика измерений подсказывают, что п > 10 приносит мало пользы, так как сама измеряемая величина может измениться эа время измерения.

Доверительный интервал и доверительная вероятность.

В результате n наблюдений измеряемой величины Ах получаем оценку ее действительного значения А, равного среднему арифметическому x−, в соответствии с формулой (2-11). Эта оценка также случайная величина; ее среднеквадратическое отклонение  σ−x−определяется по формуле (2-13), т. е. результат измерения содержит неопределенность. Требуется выяснить, в каких пределах может изменяться действительное значение А при повторных измерениях (статистических) величины Ах в одних и тех же условиях, т. е. нужно найти интервал значений, который с заданной вероятностью «накрывает» истинное значение измеряемой величины. Такой интервал называют доверительным, а заданную (установленную) вероятность — доверительной. Доверительный интервал и доверительная вероятность характеризуют неопределенность результата измерения. Аналитически это записывается следующим образом:

Выражение (2-14) читается так: истинное значение измеренной величины Ах заключено в пределах доверительного интервала от X — А до X + А с доверительной вероятностью .

Аналогично для случайной погрешности

Случайная погрешность измерения заключена в пределах доверительного интервала от 1 до 2 с доверительной вероятностью .

В зависимости от целей измерения доверительную вероятность устанавливают равной 0,9—0,99. В выражениях (2-14) и (2-15) доверительные интервалы симметричны. Половину доверительного интервала называют предельной (максимальной, допустимой) погрешностью при доверительной вероятности .

Иногда доверительный интервал несимметричен и имеет вид (x− — 1, x− + 2)

Предельную погрешность и доверительный интервал выражают через среднеквадратическое отклонение. Для нормального закона распределения доверительный интервал по заданной доверительной вероятности (и наоборот) определяют при помощи таблицы интеграла вероятности. Задаются доверительной вероятностью например 0,95. По таблице находят Ф (z) = 0,95 и значение z, которое в данном случае равно 2. Так как z=Δσx−−то  = 2σ−x−- и доверительный интервал   = ±2 σ−x−.

Очевидно, что и доверительный интервал, и доверительная вероятность связаны с числом наблюдений n, так как σ−x−=σ−n. Чем больше n, тем уже интервал. Однако, как уже было сказано выше, в практике измерений n> 10 встречается редко. Для числа наблюдений 2 < n < 20 доверительный интервал определяется не через z, а через некоторый коэффициент tn, который зависит от числа наблюдений n и доверительной вероятности . Закон изменения коэффициента tn  определяется распределением Стьюдента нормированной случайной величины t = x−— Ax/σ−x−вычисленного для xi с нормальным распределением. Коэффициент tn определяется с помощью следующей формулы

где  - доверительная вероятность, S(t,n) – плотность вероятности распределения Стьюдента при n2.

Интеграл 20ttαS(t,n)dt=α табулирован.

СУММИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ

1 Случайная погрешность Δ∘As измерительного устройства, ррстоящего из т блоков с независимыми случайными погрешностями Δi∘ каждого блока, находится путем геометрического суммирования:

Аналогично определяются относительная и предельная погрешности, а также среднеквадратическое отклонение.

Если на  конечный результат измерения погрешности отдельных блоков оказывают разное влияние, то вводятся весовые коэффициенты ki  и формула (2-17) преобразуется: например, относительная погрешность

Систематические погрешности суммируются алгебраически с учетом их знаков; суммарная погрешность является модулем полученной суммы:

При наличии и случайных и систематических погрешностей общая погрешность измерения Аобщ принимается рав-лой их геометрической сумме:

При наличии корреляционной связи между случайными погрешностями суммарная погрешность находится на основе положения о том, что дисперсия суммы двух коррелированных случайных величин σΣ2 характеризующихся дисперсиями σ12 и σ22 и коэффициентом корреляции г12 определяется выражением  σΣ2=σ12+2r12σ1σ2+σ22откуда среднеквадратическое отклонение суммы двух случайных величин

При г12 == ±1 формула (2-19) приобретает вид формулы (2-18), а при г12 = 0 — вид (2-17) для т = 2.

Допускается исключение из рассмотрения так называемой ничтожной погрешности, которой называется слагаемое (слагаемые) со значением, меньшим 30 % суммарной погрешности,

ПОГРЕШНОСТЬ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

При косвенных измерениях измеряемая величину А функционально связана с другими величинами

х, у, ...,t, которые подвергаются прямым измерениям: А = f (х, у, ... ...t t). Очевидно, что абсолютная погрешность измеряемой величины А является некоторой функцией погрешностей прямых измерений:

А = F(x,  y, ….t). В простейшем случае, при одной переменной [А = f (x)f в результате измерения получаем

Разложим правую часть в ряд Тейлора и сохраним члены разложения, содержащие х в первой степени

Отсюда абсолютная и относительная погрешности

В общем случае, когда А = f(x,y,t), абсолютная погрешность результата косвенных измерений находится так же, как сумма случайных погрешностей:

где слагаемые являются квадратами частных погрешностей прямых измерений.

Аналогично вычисляется и относительная погрешность

Прямые измерения величин х, у, ..., t могут выполняться статистическим методом, т, е. путем многократных наблюдений и определения их действительных значений и среднеквадратических отклонений .Тогда нужно Найти оценку среднеквадратического отклонения результата косвенных измерений:

Приведенные формулы относятся к случайным погрешностям. Однако часто встречаются частные погрешности Прямых измерений, содержащие как случайные, так и систематические составляющие:

Погрешность косвенного измерения в этом случае не может быть точно вычислена. Применяют метод, обеспечивающий удовлетворительные результаты, основанный на представлении систематической погрешности эквивалентной случайной величиной, равновероятно находящейся в заданном интервале ±С, т. е. распределенной по равномерному закону. Известно, что дисперсия при равномерном распределении D (с) =ΔС23.   Теперь можно написать, что дисперсия D(x) = σч2 +ΔС23

Следовательно, среднеквадратическое отклонение общей погрешности косвенного измерения величины А можно записать в следующей форме

Формулы для вычислений абсолютных и относительных погрешностей косвенных измерений часто встречающихся функций приведены в табл. 2-1.

# 6 Средства измерений

Средства измерений - это технические средства (или их комплекс), предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным в течение известного интервала времени.

Мера – средство измерения, воспроизводящее физическую величину заданного размера.

Меры разделяют на эталоны, образцовые и рабочие. Образцовые меры предназначены для поверки и градуировки рабочих средств измерений. По точности воспроизведения физической величины их разделяют на три разряда, причем, наименьшая погрешность воспроизведения у меры 1-го разряда. Рабочие меры служат для измерений. По количеству воспроизводимых мер их делят на однозначные, многозначные и наборы мер. К однозначным мерам относят измерительные катушки сопротивления, катушки индуктивности и взаимной индуктивности, измерительные конденсаторы постоянной емкости, нормальные элементы и стабилизированные источники напряжения. К многозначным мерам относят измерительные генераторы, калибраторы напряжения, тока, фазового сдвига, измерительные конденсаторы переменной емкости, вариометры, магазины сопротивлений, емкости и индуктивности.

Эталон -  средство измерения (или комплекс средств измерений), обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение единицы физической величины с наивысшей точностью для данного уровня развития измерительной техники с целью передачи её размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерения. Обладает свойств-ми: неизменность, воспроизводимость, сличаемость.

Первичный эталон – эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране точностью.

Специальный эталон – обеспечивает воспроизведение единицы в особых условиях и заменяет для них первичный.

Государственный (национальный) эталон – первичный или специальный признан решением уполномоченного государственного органа в качестве исходного на территории государства.

Международный эталон – принятый по международному соглашению в качестве международный основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых государственными (национальными) эталонами.

Вторичный эталон – хранит значение единицы величины, полученной путем сличения с первичным.

Эталон сравнения – применяется для сличения эталонов, которые по разным причинам не могут быть непосредственно сравнены друг с другом.

Эталон копия – для передачи размера единицы рабочим эталонам.

Эталон свидетель – служит для поверки и сохранности и неизменности государственного эталона и замены его в случае порчи или утраты.

Рабочие эталоны – для поверки и передачи размера единицы рабочим и образцовым средствам измерения.

Одиночный эталон – в составе которого имеется одно СИ (мера, измерительный прибор или эталонная установка).

Групповой эталон – в состав которого входит совокупность СИ одного типа, номинального  значения или диапазона измерений.

Измерительные преобразователи – СИ, предназначенные для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшей обработки и хранения, но не доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Масштабные измерительные преобразователи предназначены для изменения размера величины в заданное число раз. (шунты, делители напряжения, добавочные сопротивления, аттенюаторы, измерительные трансформаторы, измерительные усилители).

Измерительный прибор – СИ предназначенной для переработки сигнала измерительной информации в другие, доступные для непосредственного наблюдения. Аналоговые приборы – показания, которых являются непрерывной функцией изменения измеряемой величины (осциллографы, частотомеры, амперметры и вольтметры, измерители емкости, индуктивности…)

Цифровые приборы – СИ, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измерительной информации, показания которого представлены в цифровой форме.

Приборы прямого действия  - амперметры, вольтметры, в них реализовано непосредственная оценка по отсчетной шкале,  приборы сравнения – компараторы, измерительные мосты.

К классу электромеханических относят приборы, в которых энергия электромагнитного поля преобразуется в механическую энергию перемещения подвижной части. Электромеханические приборы с преобразователями преобразуют входной сигнал с целью расширения диапазона измерения различных величин.

К электронным относят аналоговые приборы, использующие электронные узлы и электромеханический измерительный механизм.

Измерительной установкой называют совокупность функционально и конструктивно объединенных средств измерений и вспомогательных устройств для рациональной организации измерений.

Измерительно - вычислительные (процессорные) средства включают в свой состав: 1. измерительно - информационные системы (ИИС) - совокупность функционально объединенных измерительных и вспомогательных технических средств для получения измерительной информации; 2. измерительно - вычислительные комплексы (ИВК) - совокупность автоматизированных средств измерений и свободно программируемой ЭВМ, которая обрабатывает результаты измерений, управляет процессом измерения и воздействует на объект;

# 7 Основы метрологического обеспечения.

Развитие науки и техники обуславливает повышение роли измерений. Кол-во средств и методов измерения непрерывно возрастает, при этом важно, чтобы количественное и качес-твенное развитие метрологии происходило в рамках единства измерении, под к-рым понимают представление рез-тов в узаконенных единицах с указанием значения и хар-тик погреш-ностей. В связи с этим возникло метрологическое обеспечение, под к-рым понимают установление и применение научных и организационных основ технич. средств, правил и норм, обеспечивающих единство и требуемую точность измерении. Под научной основой метрол. обеспечения понимают метрологию; организационной основой метрол. обеспечения явл. метрол. служба, состоящая из гос-ной и ведомственной служб – это сеть организации и учреждении, возглавляемых Госстандартом. Технич. обеспечение составляет система единиц физич. величин, сист. передачи размеров единиц от эталонов к рабочим средствам посредством образцовых средств и средств поверки. Система госиспытания обеспечивает единство средств измерении в процессе их производства и выпуска. Система госповерки средств измерении; сист. стандартных образцов состава и свойств вещ-в и материалов; сист. стандартных справочных данных о физич. константах и о свойствах вещ-в и материалов. Правовую основу метрол. обеспечения представляет госсистема обеспечения единства измерении (ГСИ) – это комплекс нормативно-технич. документов, устанавливающих порядок и правила, требования и нормы, необходимые для организации, обработки и представления рез-тов измерения. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений», МИ 2500-98 «ГСИ. Основные положения метрологического обеспечения на малых предприятиях».

# 8 Метрологические характеристики средств измерения и их

# нормирование

Несмотря на разнообразие  средства измерений имеют некоторые общие свойства. Это позволяет сопоставлять их между собой. Свойства средств измерений описывают комплексом метрологических характеристик. К ним относятся: Функция преобразования (статическая характеристика прибора). Она устанавливает функциональную зависимость между информативными параметрами входного и выходного сигнала средства измерений. Чувствительность  средства измерений – отношение приращения выходного сигнала Δx к приращению входного сигнала Δy .  S=lim Δx/Δy=dx/dy.(7.1) При нелинейной статической характеристике преобразования чувствительность зависит от х, при линейной она постоянна. У измерительных приборов с постоянной чувствительностью шкала равномерная, т.е. длина всех делений шкалы одинакова. Величина, обратная чувствительности, называется постоянной прибора – С. C=1/S  (7.2) Порог чувствительности – наименьшее изменение входной величины, обнаруживаемое данным средством измерений. Диапазон измерений – область значений измеренной величины, для которой погрешность измерений не превышает установленных норм. Диапазон может быть разбит на поддиапазоны. Диапазон показаний – область значений шкалы, ограниченная начальным и конечным. Цена деления шкалы – величина, определяемая разностью значений двух соседних отметок шкалы. Для цифровых приборов указывают цену единицы младшего разряда. Входное полное сопротивление Zвх – определяет мощность, потребляемую средством измерения от объекта. Выходное полное сопротивление Zвых средства измерения. Характеризует допустимую нагрузку на измерительный прибор. Погрешности средств измерений разделяют на приведенные и абсолютные; основные и дополнительные; систематические и случайные; аддивные и мультипликативные; типа и экземпляра измерительного средства. Динамическая характеристика – определяет инерционные свойства прибора. Сведения о метрологических характеристиках приводятся в нормативно-технической документации на средства измерений. Наиболее важные указывают на самих приборах. Установление номинальных значений и границ допускаемых отклонений реальных метрологических характеристик средств от их номинальных значений называется нормированием метрологических характеристик.

# 9 Сигналы измерительной информации

В средствах измерений передача, хранение и отображение информации о значениях измеряемых величин осуществляется посредством сигналов. Их принято называть сигналами измерительной информации. Любой сигнал определяется рядом параметров. Один из параметров сигнала измерительной информации функционально связан с измеряемой величиной. Такой параметр называют информативным. 1. Непрерывные (аналоговые) по информативному параметру и во времени сигналы, например постоянные или гармонические токи и напряжения. Для постоянных токов I и напряжений U информативными параметрами являются их мгновенные значения I(t), U(t), функционально связанные с измеряемой величиной  А.  В гармонических сигналах информативными параметрами могут быть максимальная амплитуда Um (амплитудное значение), угловая частота ω или начальная фаза φ. Измерение информативного параметра в соответствии с измеряемой величиной называют модуляцией сигнала. Соответственно информативным параметрам, различают амплитудную, частотную или фазовую модуляции 2. Непрерывные по информативному параметру и дискретные по времени сигналы. Такой сигнал представляет последовательность значений информативного параметра, определимых в моменты ti. В реальных средствах это периодическая последовательность импульсов, у которых информативным параметром может быть амплитуда, частота, или длительность импульсов. Соответственно различают амплитудно-импульсную (АИМ), частотно-импульсную (ЧИМ) и широтно-импульсную (ШИМ) модуляцию.3. Сигналы непрерывные по времени и квантованные (дискретные) по информативному параметру (уровню) приведены на рис. Такие сигналы формируются на выходе ЦАП. Информативный параметр этих сигналов может принимать только разрешенные уровни (кванты) Δy. 4. Сигналы дискретные по времени и по информативному параметру. Если каждому уровню такого сигнала поставить в соответствие кодовую комбинацию, то получим кодово-импульсную модуляцию (КИМ). Такие сигналы формируются на выходе АЦП.

Математические модели сигналов.

1(t−t1)=0,t<t112,t=t1Под математической моделью понимают описание сигнала математическими выражениями (формулами, неравенствами, логическими соотношениями и т.п.). Общей особенностью всех моделей сигналов измерительной информации является априорная неопределенность значений информативных параметров. Подход к построению модели определяется классом сигнала. Рассмотрим подходы к построению моделей для квазидетерминированных и случайных сигналов. Вид функции квазидетерминированного сигнала известен, а  информативный параметр неизвестен. Для построения модели используются как временные, так и спектральные  представления. Например, скачкообразное измерение сигнала u(t) на выходе измерительного преобразователя можно описать функцией включения (см. рис.) →

С помощью этой функции сигнал измерительной информации может быть записан в виде

U(t)=α·1(t-t1)=K·A(t)·1(t-t1) (7.4)

Для описания гармонических сигналов широко используют тригонометрические функции. Например, сигнал АМ имеет вид U(t)=Um[1+mA(t)]·cosω0t (7.5) где m – коэффициент модуляции. Для АИМ математическая модель имеет вид

U(t)=ΣUm[1+mA(t)]·[1(t-tK)-1(t-tK-τ)] (7.6) где τ - длительность импульсов. Спектральное представление квазидетерминированных сигналов основано на преобразовании Фурье. Поэтому модель периодического сигнала u(t) имеет вид

u(t)=U0+ΣUk·cos(kωt-φK) (7.7) где U0 – постоянная составляющая; Uк; φK - амплитуда и фаза к-ой гармоники; к – номер гармоники.

Для непериодического сигнала спектральное представление основано на применении интеграла Фурье S(jω)∫-∞ ∞u(t)·e-jωtdt  (7.8)

В общем случае сигналы измерительной информации – случайные процессы. Построение моделей таких сигналов основано на применении характеристик случайных процессов – закон распределения, математическое ожидание, среднее квадратическое отклонение, корреляционная функция или спектральная плотность мощности.

# 10  Структурные схемы и свойства средств измерений в статическом

# режиме

Статический режим – измерение неизменно (относительно постоянной величины).

С целью изучения и обобщения теории средств измерений вводится понятие о звене и структурной схеме. В средстве измерения сигнал, несущий информацию преобразуется с целью получения нужного выходного сигнала. Каждое преобразование происходит в отдельном узле или «звене». Соединение звеньев называется структурной схемой.

При анализе в статическом режиме средство измерения разбивается на звенья, которые представляют собой определенные функции преобразования. В зависимости от соединения звеньев различают два вида структурных схем: прямого преобразования (действия) (например амперметр) и структурная схема средства измерения с уравновешивающим (компенсационного типа) преобразованием, в которой существует обратная связь или цепь обратного преобразования. В таких приборах происходит сравнение входного сигнала и сигнала цепи обратного преобразования. Это сравнение происходит до тех пор, пока сигналы не будут равны. (пример АЦП со встроенным ЦАП)

# 11 Средства измерений в динамическом режиме

Динамический режим предполагает измерение изменяющейся во времени величины. В этом случае точность измерений зависит от динамических свойств СИ и от характера изменения величины. Динамические свойства СИ описываются дифференциальными уравнениями, решение которых описывает выходной сигнал. Для оценки полного динамического режима используют переходные характеристики, частотные, фазовые, передаточные, время установления, частота собственных колебаний, коэффициент демпфирования и др.

# 12 Средства измерения электрических, магнитных и неэлектрических

# величин.  Измерительные информационные системы

Электромеханические приборы

Электромеханические приборы состоят из: 1.электроизмерительной цепи; 2.электроизмерительного механизма; 3.отсчетного устройства. Измерительная цепь служит для преобразования измеряемой величины А в электрическую, непосредственно воздействующую на измерительный механизм. Измерительный механизм преобразует электрическую величину в угол поворота подвижной части. Отсчетное устройство служит для визуального отсчитывания значений измеряемой величины. Все электромеханические приборы имеют общие детали и узлы. К ним относятся: Корпус прибора – для защиты от ряда внешних воздействий.  Отсчетное устройство – шкала и указатель. Шкала представляет пластину с отметками в значениях измеряемой величины. Указатель – это стрелка или световой луч, жестко связанные с подвижной частью измерительного механизма.  Крепление подвижной части – опоры, растяжки или подвес. Успокоитель – исключает колебания указателя относительно положения равновесия. Применяют магнитоиндукционные, жидкостные и воздушные успокоители. Корректор – винт, укрепленный в корпусе прибора, поворачивая который можно устанавливать указатель на нулевую отметку. Арретир – устройство, затормаживающее подвижную часть прибора.  На каждый прибор наносят условные обозначения: единицу измеряемой величины; класс точности; род тока; условное обозначение типа измерительного механизма; рабочее положение прибора, если это имеет значение.

На циферблаты, щитки и корпуса измерительных приборов наносятся обозначения, определяющие назначение прибора, тип измерительного механизма, род тока, класс точности, рабочее положение и др.

Условные обозначения, определяющие назначение прибора

| Род измеряемой величины | Наименование прибора | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Сила тока Напряжение Мощность Энергия Количество электрич. Сдвиг фаз Частота Сопротивление Индуктивность Емкость | Амперметр Вольтметр Ваттметр Счетчик киловатт-часов Счетчик ампер-часов Фазометр Частотометр Омметр Генриметр Фарадометр | А В W КWh Ah φ Hz Ω H F |

Условные обозначения типа измерительного механизма

Магнитоэлектрические приборы применяют для измерения постоянных токов и напряжений (амперметры и вольтметры), сопротивлений (омметры), количества электричества (баллистические гальванометры, кулонметры), малых токов и напряжений (гальванометры), а также для регистрации электрических величин. Вращающий момент в измерительном механизме возникает в результате взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля катушки с током (рис.). На рисунке NS - полюса магнита, 1 - неподвижный сердечник, 2 - спиральная пружина, 3 - подвижная катушка.Ток к подвижной катушке подводится через две спиральные пружины. При протекании тока I через витки катушки возникает вращающий момент по (9.1). Так как WЭМ=ψI, а ψ=BwSKα - потокосцепление, В - индукция в воздушном зазоре, SК - площадь катушки, то M=dWЭМ/dα=BSKwI. У магнитоэлектрических механизмов ω0=6,28 с-1. Поэтому при частоте тока 10 Гц подвижная часть колеблется с частотой входного тока. С увеличением частоты отклонение подвижной части практически равно нулю. Значит, такие приборы можно применять только в цепях постоянного тока. получают значение α=BSKwI/W   следует, что если В – const, то α пропорционален I и шкала равномерная.  Для логометрических измерительных механизмов подвижную часть изготавливают в виде двух жестко скрепленных катушек. Чтобы обеспечить линейность шкалы, зазор выполняют неравномерным, добиваясь α=F(I1/I2) , где I1, I2 – токи катушек. Успокоитель – магнитоиндукционный. Успокоение достигается за счет взаимодействия токов, наводимых в дюралюминиевом каркасе подвижной катушки с полем постоянного магнита. Достоинства: высокая чувствительность, линейная шкала, малое потребление энергии, отсутствие влияния внешних электрических и магнитных  полей. Недостаток: применение только в цепях постоянного тока. Магнитоэлектрические амперметры выпускают с верхним пределом от      10-7·103 А. Измерительный механизм включается в цепь (разрыв цепи) непосредственно при изменении токов до 30 мА. Для измерения больших токов применяют шунты. При этом возникает температурная погрешность. В многопредельных амперметрах применяют многопредельные шунты. Магнитоэлектрические вольтметры выпускают с верхним пределом от 0,5·103 до 3·103 В. Для расширения диапазона измерений последовательно с измерительным механизмом включают добавочный резистор, или несколько резисторов. Класс точности от 0,1:0,5. Последов-ое включение применяют для измерения больших сопротивлений, параллельно – малых. Диапазоны измерений от 10 Ом до     1000 МОм. Класс точности 1:1,5.

Электромагнитные приборы.

Электромагнитные приборы применяются для измерения постоянных и переменных токов и напряжений, частоты и фазового сдвига между переменными током и напряжением. Низкая стоимость, удовлетворительные характеристики способствуют широкому применению приборов.Измерительный механизм с плоской катушкой (рис.) состоит из катушки1 с обмоткой из медного провода, имеющей воздушный зазор; сердечника 2 из ферромагнитного материала (пермалоя); оси с опорами 3 (или растяжки). Противодействующий момент создается спиральной пружиной или растяжками.  Успокоение магнитоиндукционное или жидкостное. При протекании тока I через катушку возникает магнитное поле. Оно воздействует на сердечник 2, то есть стремится расположить его так, чтобы энергия магнитного поля была наибольшей WM1/2·I2L  где L – индуктивность катушки. При перемещении сердечника меняется L, поэтому M=dWM/dα=1/2·I2·dL/dα. Если через катушку протекает переменный ток i(t)=Imsinwt, то подвижная часть вследствие инерционности, реагирует только на среднее значение вращающего момента, причем MСР=1/2·dL/dt·I2, где I – действующее значение тока.  При статическом равновесии M=

-MПР, или 1/2·dL/dt·I2=Wα , откуда  α=1/2W·dL/dt·I2. Таким образом, видим, что шкала электроизмерительного прибора неравномерная. Выбором формы сердечника удается приблизить её к равномерной, начиная с 15:20% конечного значения. Достоинства механизмов: пригодность к работе в цепях постоянного и переменного тока, устойчивость к токовым перегрузкам, простота конструкции, повышенная чувствительность у механизма с замкнутым магнитопроводом. Недостатки: неравномерная шкала, влияние внешних магнитных полей, большое потребление мощности. При использовании в цепях постоянного тока возникает погрешность от гистерезиса намагничивания сердечника. Промышленность выпускает переносные амперметры и вольтметры с классом точности 0,5 с верхними пределами от 0,5 мА до 10 А, и от 1,5 до 600 В соответственно, на частоты от 45 до 10000 Гц.  Класс точности однопредельных щитовых приборов 1,0; 1,5; 2,5.

Электродинамические и ферродинамические приборы.

Эти приборы применяют для измерения постоянных и переменных токов и напряжений, мощности в цепях постоянного и переменного тока, частоты и угла фазового сдвига. Работа измерительного механизма основана на взаимодействии магнитных полей двух катушек с токами: неподвижной – 1 и подвижной 2. Подвижная катушка на оси или растяжках может поворачиваться внутри неподвижной. Обе катушки бескаркасные. Для защиты от влияния внешних магнитных полей применяются экранирование из ферромагнитного материала. При протекании в обмотках катушек токов I1 и I2 возникают электромагнитные силы, стремящиеся так повернуть подвижную часть, чтобы магнитные потоки катушек совпадали.   Энергия магнитного поля двух катушек определяется выражением:

WM=1/2L1I21+1/2L2I22+M12I1I2 ,    M12  - взаимная индуктивностей. М12 зависит от угла поворота подвижной части. Поэтому получаем:  M=dWM/dα=I1I2·dM12/dα

Электродинамические механизмы дают одинаковые показания на постоянном и переменном токе. Это позволяет с большой точностью градуировать шкалу. Показания стабильны во времени. Недостатки – низкая чувствительность, большое потребление мощности, чувствительность к перегрузкам. Механизмы ферродинамической системы отличаются от электродинамических тем, что неподвижная катушка имеет магнитопровод из магнитомягкого материала. В результате магнитный поток, а значит и вращающий момент существенно возрастают. Это позволяет уменьшить потребление мощности. Сильное собственное магнитное поле механизма ферродинамической системы ослабляет влияние внешних магнитных полей. Недостатки – гистерезис и вихревые токи сердечника вызывают появление дополнительных погрешностей. В электродинамических и ферродинамических амперметрах для токов до  0,5 А катушки измерительного механизма соединяются последовательно.  Для измерения больших токов катушки механизма включают параллельно. Электродинамический вольтметр состоит из измерительного механизма и добавочного резистора, причем катушки механизма и резистор включены последовательно. Поэтому  α=1/WZ·dM12/dα·U2, где Z – полное сопротивление цепи вольтметра. Применение – точные измерения в цепях переменного тока на частотах от 40 Гц до 10 кГц; в качестве образцовых при поверке и градуировке других приборов. Классы точности 0,1:0,5. Класс точности ферродинамических приборов 1,5 и 2,5. Диапазон частот 40:550 Гц. Ваттметры. Для измерения мощности, неподвижные катушки электродинамического (ферродинамического) механизма включают последовательно с объектом, потребляемая мощность которого измеряется.  Промышленность выпускает многопредельные ваттметры с пределами по току от 20 мА до 70 А и по напряжению от 15 до 600 В. Классы точности 0,1; 0,2; 0,5.Ферродинамические ваттметры имеют класс точности 1,5:2,5

Электростатические приборы.

Электростатические приборы применяются для измерения напряжения постоянного и переменного тока. Вращающий момент в электростатических механизмах возникает в результате взаимодействия двух систем заряженных проводников, одна из которых подвижна. Источником вращающего момента является электрическое поле. Устройство электростатического механизма приведено на рис. Неподвижная часть 1 состоит из одной или нескольких камер. Камеры образованы двумя соединенными пластинами, образующими воздушный зазор. В этот зазор входит подвижный секторообразный электрод 2. Он укреплен на оси 4, вместе с указателем 3. Под действием приложенного к электродам 1 и 2 напряжения U создается электрическое поле. Силы поля стремятся повернуть подвижную часть так, чтобы энергия электрического поля WЭ=1/2U2C  была наибольшей. Успокоители – воздушные или магнитоиндукционные. Вращающий момент при постоянном напряжении M=dWЭ/dα=1/2U2dC/dα. Следовательно, выражение для угла поворота имеет вид α= U2/2W·dC/dα.  Выражение показывает, что зависимость между углом отклонения и измеряемой величиной не линейная. Поэтому электродам придают такую форму, при которой зависимость dC/dα  обеспечивает линейность шкалы, начиная от 15%.Вращающий момент электростатического механизма мал. Это не позволяет сделать на его базе вольтметр с пределом измерения меньше 10 В.  На электростатические вольтметры почти не влияет температура, частота и форма напряжения, внешние магнитные поля. Потребляемая мощность мала, а в цепи постоянного тока, при установившемся режиме, равна нулю. Отечественная промышленность выпускает переносные и щитовые однопредельные и многопредельные электростатические вольтметры классов точности 0,5; 1,0; 1,5 на напряжения от 10 В до 300 кВ, на частоты до 10 МГц. Особенность: для расширения диапазонов электростатических вольтметров на переменном токе включаются добавочные конденсаторы СД или емкостные делители напряжения.

Выпрямительные приборы.

Выпрямительные приборы представляют комбинацию выпрямителя, магнитоэлектрического измерительного механизма и отсчетного устройства. В выпрямителях применяют полупроводниковые диоды. Сопротивление полупроводникового диода зависит от полярности приложенного напряжения. При положительной полярности оно мало, а при отрицательной резко возрастает. Поэтому, диод пропускает ток только в одном направлении. Схемы соединения диодов с измерительным механизмом разделяют на две группы: однополупериодные и двухполупериодные. Схема амперметра с однополупериодным выпрямителем приведена на рис. Измерительный механизм включен последовательно с диодом D1. Если на вход схемы поступает синусоидальный ток, то через измерительный механизм проходят полуволны положительной полярности iа. Полуволны отрицательной полярности проходят через диод D2 и резистор R. Значение R равно сопротивлению измерительного механизма. Благодаря этому сопротивление прибора одинаково для любого направления тока. Большее распространение получили приборы с двухполупериодным выпрямителем (рис. 11.2). В схеме рис. 11.2 четыре диода образуют плечи мостовой симметричной цепи, в диагональ которой включен измерительный механизм. Диоды включены так, что ток через измерительный механизм проходит в течение двух полупериодов в одном направлении. Среднее значение выпрямленного тока в мостовой схеме в два раза больше, чем в схеме рис. 11.1. Мгновенное значение вращающего момента измерительного механизма, при протекании через него пульсирующего тока определяется выражением М(t)=BSKwia  При двухполупериодном выпрямлении MСР=BSKwI0. Угол поворота подвижной части при однополупериодном выпрямлении равен  α1=I0BSKw/2W, а при двухполупериодном  α1=I0BSKw/W. Диоды – нелинейные элементы. Прямая ветвь их вольтамперной характеристики изменяется по экспоненциальному закону. Поэтому шкала у выпрямительного прибора несколько сжата, в пределах 10:15% её длины.Сопротивление диодов зависит от температуры. Оно уменьшается с ростом температуры. В результате возникает температурная погрешность. В выпрямительных миллиамперметрах почти весь ток протекает через выпрямительную цепь. Шунтирующая цепь используется для температурной и частотной компенсации. Достоинства: высокая чувствительность, малое потребление мощности, широкий частотный диапазон (до 10-20 кГц). Наименьшие пределы измерения переменных токов 0,25:0,3 мА, напряжений 0,25:0,3 В. Недостатки: невысокая точность (класс точности 1,0:2,5), зависимость показаний от формы измеряемой величины. Промышленностью выпускаются многопредельные ампервольтметры, показывающие и самопишущие, выпрямительные фазометры, самопишущие частотомеры, использующие магнитоэлектрический измерительный механизм.

Амперметры и вольтметры термоэлектрической системы.

Такие приборы представляют собой сочетание магнитоэлектрического измерительного механизма и термоэлектрического преобразователя. На рис. приведена схема термоэлектрического амперметра. В этой схеме 1 – термопара, 2 – нагреватель. Температура нагревателя определяется силой тока, протекающего через него. С увеличением температуры нагревателя на выходе термопары 1 возникает термо - ЭДС, а в цепи измерительного механизма ток IИ. Термо – ЭДС термопреобразователя пропорциональна количеству теплоты выделяемой нагревателем. Количество теплоты пропорционально квадрату действующего тока I2X. Ток в цепи измерительного механизма IИ=Е/RИ, где Е – термо – ЭДС, RИ – сопротивление цепи катушки измерительного механизма. В результате показания термоэлектрического прибора должны быть пропорциональны квадрату действующего значения измеряемого тока. Реально квадратичный характер шкалы проявляется только в начальной её части. Он исчезает с увеличением тепловых потерь нагревателя при возрастании тока.  Теплота, выделяемая током в нагревателе, не зависит от частоты в широких пределах. Поэтому, термоэлектрические приборы применяются как на постоянном токе, так и в области радиочастот. Для расширения пределов измерений термоэлектрических амперметров в сторону малых токов (150-300 мА) применяют вакуумные термопреобразователи. В них нагреватель и термопара помещаются в стеклянную колбу, в которой создано разрежение. При этом уменьшаются потери на теплоотдачу в окружающую среду, увеличивается чувствительность прибора. В термоэлектрических микроамперметрах используют вакуумные термопреобразователи с усилителями постоянного тока. Расширение диапазона измерений до 1 А достигается разделением общего интервала на несколько диапазонов с выделением отдельных термопреобразователей на каждый диапазон. Дальнейшее расширение диапазона измерения достигается применением высокочастотных измерительных трансформаторов тока. В термоэлектрических вольтметрах расширение диапазона измерений достигается включением добавочных резисторов последовательно с нагревателем. Достоинства приборов: достаточно высокая точность измерений в широком диапазоне частот; независимость показаний от формы сигнала. Современные термопреобразователи применяют в диапазоне от 0 до100 МГц. Однако на частотах 5:10 МГц частотная погрешность может достигать 5:10%. Это объясняется увеличением сопротивления нагревателя за счет поверхностного эффекта, а также уменьшением сопротивления собственной емкости нагревателя. В результате, на высоких частотах, часть измеряемого тока протекает через собственную емкость, минуя нагреватель.Частотная погрешность у термоэлектрических вольтметров дополнительно увеличивается за счет влияния реактивностей добавочного резистора.К недостаткам термоэлектрических приборов относятся: малая перегрузочная способность, ограниченный срок службы термопреобразователей, зависимость показаний от температуры окружающей среды, значительное собственное потребление мощности.Промышленность выпускает приборы для измерения токов от 100 мкА до 100 А, напряжений от 150 мВ до 600 В в диапазоне частот до 50 МГц.  Класс точности 1,0 и 1,5.

Теория мостовых схем.

Точки а, б, в, г называют вершинами моста. Участок цепи между двумя смежными вершинами называют плечи моста, а между противоположными вершинами ав и бг – диагональю. В диагональ ав включен источник питания. Ее называют входной. Другая диагональ – бг содержит нагрузку Z0. Ее называют выходной. Эта диагональ напоминает мостик, переброшенный между ветвями электрической цепи. Отсюда и возникло название «мостовой» схемы. Режим работы моста при котором ток выходной диагонали I0 равен нулю называют уравновешенным. Такой режим возможен когда потенциалы вершин б и г равны между собой. Это означает, что падения напряжения на первом и третьем плечах одинаковы. Одинаковы и падения напряжения на втором и четвертом плечах моста. Значит можно записать:  i1·Z1=i2·Z2  Так как ток диагонали бг –i0  равен нулю, то очевидно, что i1=i2, i3=i4. Разделим почленно -получим условие равновесия одинарного моста: Z1/Z2=Z3/Z4 или аналогичное ему условие Z1Z4=Z2Z3    Следовательно φ1+φ4=φ2+φ3. Условие задает распределение характера сопротивлений плеч в режиме равновесия.  условие равновесия моста имеет вид R1R4=R2R3. Равенство показывает возможность подключения объекта в любое из плеч моста с последующим вычислением его сопротивления. Мосты, в которых измеряемую величину определяют по значению тока или напряжения выходной диагонали называют неуравновешенными. Важной характеристикой моста является его чувствительность. В общем случае она определяется отношением приращений выходной и измеряемой величин вблизи равновесия SM=ΔY/ΔX.  В мостах переменного тока обычно используют нуль – индикаторы. Они имеют практически бесконечное сопротивление. Поэтому чувствительность мостов переменного тока определяют по напряжению. Для мостов постоянного тока чувствительность можно определить по току, напряжению и мощности S =ΔI/ΔR1=ΔU/ΔR1=ΔP/ΔR1. где ΔI, ΔU, ΔP соответственно приращение тока, напряжения и мощности в диагонали моста при изменении сопротивления плеча на ΔR1. Погрешности измерительных мостов определяются рядом причин. В уравновешенных мостах источниками погрешностей являются: 1.несоответствие параметров плеч моста (R,L,C) их номинальным значениям; 2.конечное значение чувствительности к измеряемому параметру (порог чувствительности); 3.не учитываемые сопротивления соединительных проводов, изоляции, емкостные связи; 4.помехи, обусловленные действием внешних электрических и магнитных полей.R1H= R1H(1+δ1),где δ1=δ2+δ3-δ4 - относительная погрешность результата измерения, обусловленная погрешностью эл-ов схемы моста.  δR=α-βX1/R1- погрешность измерения активного сопротивления; δX=α+βR1/X1- погр-ть измерения реактивного сопротивления. Погрешность, вызванная недостаточной чувствительностью моста, определяется порогом чувствительности сравнивающего устройства. На сигнал ниже порога чувствительности нуль – индикатор не реагирует. Поэтому, когда на диагонали моста действует напряжение порога, нуль – индикатор показывает нулевой уровень. Возникает погрешность измерения. Однако ее значение может быть на порядок меньше, погрешности, обусловленной неточностью сопротивлений, и ею пренебрегают.Таким образом, в качестве критерия минимально допустимой чувствительности измерительного моста можно принять следующее условие: изменение измеряемого сопротивления на значение, соответствующее классу точности моста должно вызвать заметное (на одно деление шкалы) отклонение указателя гальванометра.

Мосты постоянного тока.

Применяются для измерения сопротивлений. При изменении средних сопротивлений (10: 106 Ом) применяют одинарные мосты по схеме рис. 12.1. После уравновешивания моста результат измерения определяют по (12.6). В широкодиапазонных одинарных мостах плечо  R3 изготавливают в виде многодекадного магазина сопротивлений. Плечи отношений (R2,R4) выполняют в виде штепсельных магазинов сопротивлений, которые могут иметь значения 10, 100, 1000, 10000 Ом. Нижний предел измерений ограничивается влиянием сопротивлений, контактов и соединительных проводов. Верхний предел – влиянием сопротивления изоляции. Чтобы уменьшить влияние сопротивления проводов и контактов, при измерении сопротивлений меньше 10 Ом, применяют схему с четырьмя зажимами подключения объекта. Тем не менее, погрешности измерения малых сопротивлений могут быть большими из-за низкой чувствительности моста. Этих недостатков лишены двойные мосты. Двойные мосты применяют для измерения сопротивлений в диапазоне от  10-8 до 100 Ом. Схема двойного моста приведена на рис. 12.2. Измеряемое сопротивление RХ включается последовательно с образцовым R0. Образцовое сопротивление выбирают одного порядка с RХ. Сопротивление проводников, соединяющих RХ и R0, обозначено R. Чтобы уменьшить влияние R на результат измерений, проводник выполняют предельно коротким, с большим сечением.  В общем случае: Rx=R1·R0/R2+(R1· R4/R2-R3) R/(R+R3+R4).Чтобы исключить R, принимают R1=R3; R2=R4.Тогда Rx=R1· R0/R2, т.е. мост превращается в 4-х плечий.Уравновешивается мост регулировкой R1, который выполняется в виде многодекадного магазина сопротивлений. Для соблюдения условия R1=R3 последнее выполняют идентичным R1 и с общей ручкой управления. Выбор нужного предела производится изменением R2 одновременно с R4. Отечественная промышленность выпускает ряд типов мостов (Р-39, Р-329,   Р-3009). Их схема с помощью простых переключений преобразуется из одинарного моста в двойной. Так, диапазон измеряемых сопротивлений мостами Р-39 и Р-3009 от 10-8 до 1010 Ом. Точность измерений по схеме двойного моста 0,02% (102:10-4) Ом, а по схеме одинарного моста 0,1:1%.

Мосты переменного тока.

Мосты переменного тока широко применяются для измерения емкости, угла потерь, индуктивности и добротности. При измерении емкости следует учитывать, что реальный конденсатор обычно обладает потерями, которые учитываются в схеме замещения сопротивлением R , причем tgδ=ωRC.. Схема моста для измерения емкости конденсаторов с малыми потерями приведена на рис.Комплексные сопротивления плеч схемы равны:Z1=Rx+1/jωCx; Z2=R2; Z3=R3+1/jωC3; Z4=R4.Условие равновесия этого моста имеет вид (Rx+1/jωCx)R4=R2(R3+1/jωC3) Отсюда получаем искомые величины Cx=C3R4/R2; Rx=R3R2/R4.Угол потерь tgδ=ωCxRx=ωC3R3. Порядок измерения следующий.Установив R3 = 0, изменяют отношение R4/R2 до получения минимального показания нуль – индикатора. Регулировкой R3 добиваются дальнейшего уменьшения показаний. Затем, вновь изменяют R4/R2 и так до получения равновесия.Для измерения емкости конденсатора с большими потерями применяют мост с параллельным включением С3 и R3. Для измерения индуктивности LХ можно применить схему 1. В этой схеме LXRX означает последовательное включение активного сопротивления измеряемой катушки RХ и идеальной индуктивности LХ (схема замещения). L3R3 – параметры образцовой катушки. Для такого включения Lx=L3R2/R4; Rx=(R3+R)R2/R4.

Компенсаторы.

Компенсаторы предназначены для сравнения нулевым методом двух независимых напряжений, токов или ЭДС. В общем, виде компенсационную цепь можно представить схемой рис. 12.5. Цепь содержит двухполюсник А с параметрами ЕХ и R, причем ЕХ – измеряемая величина; двухполюсник Б, на выводах которого в и г действует регулируемое в пределах от нуля до некоторого заданного значения компенсирующее напряжение UК, величина которого известна с высокой точностью;RК – внутреннее сопротивление источника UК; сравнивающее устройство СУ. В процессе измерения компенсирующее напряжение регулируется до достижения равновесия UK=EX. Это равенство устанавливается по показанию СУ. Таким образом, характерной особенностью компенсационной цепи является наличие в ней двух или более независимых источников напряжения; двух ветвей, ток которых при равновесии равен нулю. Компенсационные цепи на переменном токе должны содержать источники напряжения со строго одинаковыми частотами. Только в этом случае возможно уравновешивание схемы.

Электронные аналоговые приборы

В электронных измерительных устройствах основными функциональными узлами являются усилители, преобразователи и другие электронные устройства. Наиболее широкое применение находят вольтметры, генераторы, осциллографы, частотомеры, приборы для измерения параметров схем. Все аналоговые электронные приборы разделены на 20 подгрупп, которые обозначаются прописными буквами. Каждая подгруппа состоит из нескольких видов, обозначаемых арабской цифрой. Вид может разделяться на типы. Номер типа отделяется от номера вида черточкой. Например:  В2 – вольтметры постоянного тока; В3 – вольтметры переменного тока; В4 – вольтметры импульсного тока; В7 – вольтметры универсальные;  Г3 – генераторы гармонических колебаний НЧ; Г4 – генераторы гармонических колебаний ВЧ;  Г5 – импульсные генераторы;  Е3 – измерители индуктивностей; Е6 – измерители сопротивлений; Е7 – измерители универсальные; С1 – универсальные осциллографы; С7 – осциллографы стробоскопические; Ф2 – измерители фазового сдвига; Ч3 – частотомеры электронно-счетные

Электронные вольтметры

Для электронных вольтметров характерны высокая чувств-ть при большом диапазоне измерений (например В3-42 имеет пределы измерений от  30 мкВ до 300 В); слабая зависимость показаний от частоты (В3-24 – от 20 Гц до 1 ГГц); малое потребление мощности от объекта исследования; способность выдерживать перегрузки. Классифицируют вольтметры 1.по виду (В2 ÷ В7); 2.по типу индикатора (стрелочные, цифровые); 3.по методу измерения (непосредственной оценки, нулевой);  4.по измеряемому параметру (пиковые, U, U0); 5.по диапазону (НЧ, ВЧ, СВЧ, широкодиапазонные); 6.по схеме входного устройства (с открытым и закрытым входом); 7.по элементной базе (лампы, транзисторы, микросхемы). Структурная схема стрелочных электронных вольтметров в самом общем виде состоит из входного устройства; усилителя; преобразователя; электроизмерительного прибора и узла питания. Входное устройство обычно состоит из делителей напряжения – аттенюаторов и эмиттерного повторителя. Аттенюатор изменяет пределы измерения; эмиттерный повторитель создает большое входное сопротивление. В СЭВ применяют усилители постоянного и переменного тока. Усилители постоянного тока выполняют роль усилителей мощности сигнала, достаточной для приведения в действие магнитоэлектрического прибора. Такие усилители должны иметь высокое постоянство коэффициента усиления и пренебрежимо малый дрейф нуля (изменение напряжения на выходе при заземленном входе). Часто они выполняются по мостовым схемам. Мостовые схемы усилителей имеют малый дрейф нуля; меньше других подвержены воздействию помех; сохраняют линейность характеристики в широких пределах. В микровольтметрах  постоянного напряжения, где треюуется усиление весьма малых сигналов, применяют усилители с преобразованием постоянного напряжения в переменное. В них последовательно выполняется модуляция – усиление – демодуляция сигнала. Поэтому их называют усилители типа MDM или с конвертированием.

В качестве стрелочных измерительных приборов в электронных вольтметрах, как правило, применяют магнитоэлектрические микроамперметры с пределами 100: 1000 мкА. В импульсных киловольтметрах могут применяться электростатические вольтметры. Шкала приборов градуируется в вольтах, причем конечный предел измерения выбирается из ряда U=α·10n где а = 1; 1,5; 2; 3; 5 (предпочтительно 1 и 3); п – любое целое, или 0.

Приборы для измерения индуктивности и емкости.

Разработано много способов измерения Q, L, и C. Наиболее широкое распространение получили способ, основанный на явлении резонанса в LC контуре, и способ, основанный на сравнении частот двух генераторов. Рассмотрим второй способ измерения L и C по схеме рис. 13.8. На этой схеме Г1 – генератор, перестраиваемый образцовым конденсатором С0; Г2 – генератор, в колебательный контур которого включаются измеряемые Lx или Сх; СМ – смеситель, выделяющий разностную частоту F = fГ1 – fГ2; ИМ – индикатор. Параметры контуров выбираются одинаковыми, т.е. L1 = L2; С1 = С2. При подготовке к измерениям зажимы «аб» замыкаются, «вг» – размыкаются. Генераторы настраиваются на одну частоту конденсатором С0. Совпадение частот фиксируется индикатором (нуль – индикатором) по нулевым биениям на выходе смесителя. Измеряемая емкость Сх включается к зажимам «вг». При этом равенство частот генераторов нарушается. Оно вновь восстанавливается измерением емкости образцового конденсатора на ΔC0. При этом Cx= ΔC0. Измеряемая индуктивность подключается к контактам «аб». При равенстве частот имеем (С0+С1)L1=C2(L2+Lx). Поэтому Lx=L1C0/C2=KC0. Следовательно, шкала конденсатора С0 может быть проградуирована в единицах индуктивности. Промышленность выпускает измеритель индуктивностей и емкостей Е7-5А. Диапазон измерений от 0,05 мкГ до 10 мГн и от 1: 500 пФ. Относительная погрешность измерения ±5 %.

Структурная схема и принцип работы электронно-лучевого осциллографа.

ЭЛО разделяют по количеству одновременно исследуемых сигналов; по ширине полосы пропускания канала сигнала; па характеру исследуемого сигнала; по точности воспроизведения формы, точности измерения интервалов времени и пиковых значений напряжений.Структурная схема осцилл-фа включает в свой состав ЭЛТ, канал верт-го откл-я (канал сигнала); канал гор-го откл-я (канал развертки); канал управл-я яркостью; калибраторы и питающее устр-во.   В осциллографах используют главным образом ЭЛТ с электростатическим управлением лучем. Две пары пластин ЭЛТ отклоняют электронный луч в двух взаимно перпенд-х направлениях, которые реализуют координатные оси. Для набл на экране ЭЛТ иссл-го напр-я необх, чтобы луч откл-ся по гор-й оси пропор-но времени, а по верт-й оси проп-но знач-ю иссл-го напр-я. При этом полож-е луча в каждый момент времени соотв-ет знач-ю сигнала в этот момент. Набл-е изобр-е - осциллограмма.

Канал верт-го откл-я предн-ен для передачи напр-я ист-ка сигнала на вход ВОП ЭЛТ. Он состоит из вх-го устр-а и усилителя.  осн параметры: чувств-ть – отн-е откл-я луча Н к напр-ю входного сигнала  SU=H/U см/В   величина, обратная чувств-ти, наз-я коэфф-ом отклонения dY. полоса пропускания – диапазон частот, в пределах которого коэфф-т откл-я КY изм-ся не более чем на 30 %;  входное сопр-ие RВХ(0,5;1;10МОм) и входная емкость (СВХ = (10/50)пФ).

Разл-ют осц-фы с откр-м и закр-м входом.  Вх-е устр-во верт-го канала включает: аттенюар, эмиттерный повторитель и линию задержки.Аттенюатор (делитель напр-я) предн-ся для регулировки чувств-ти канала путем ослабления сигнала.    Эмиттерный повт-ль уменьшает влияние канала на источник сигнала, обесп-ет высокое вх-е сопр-е.Линия задержки позв-ет запустить гориз-ю развертку луча до поступл-я иссл-го сигнала на ВОП ЭЛТ.

Канал гориз-ого откл-я предн-ен для формирования напр-я пилообразной формы, вызывающего гориз-е перем-е луча; для усиления сигнала, синхрониз-го напряжение гориз-го откл-я, а также для усил-я и передачи сигнала со входа Х на ГОП ЭЛТ. Состав: генератор развертывающего напр-я, схема синхронизации, вх-е устр-во канала и усилитель. Генератор выраб-ет пилообразное напр-е с высокой линейностью рабочего хода, большой крутизной на участке обратного входа, амплитудой, достат-й для откл-я луча на весь экран. Посредством пилообразного напр-я создается линейное напр-е.  Схема синхронизации предназ-на для передачи синхрониз-их сигналов на вход генератора развертки из канала верт-го откл-я, от внешнего ист-а или от питающей сети. Усилитель: сигнал позволяет получать короткие импульсы, использ-е для синхронизации генератора развертки в автоколеб-м режиме. Канал управления яркостью Z предназ-ся для передачи со входа Z на управляющий электрод ЭЛТ сигналов, модулирующих яркость свечения. Калибраторы служат для измер-я парам-в исследуемых сигналов. Калибратор чувств-ти (ампл)–источник напр-я, по которому устанав-ют номинальную чувств-ть канала верт-го откл-я.  SHOM=KHOM*hи/10  см/В  где КНОМ – номин-е знач-е коэфф-а передачи канала;

hВ – чувств-ЭЛТ к верт-му откл-ю. При номин-й чувств-ти измерение напр-я сигнала сводится к геометрическим измер-м размера Н видимого откл-я луча. При этом  UМ,ИЗМ=H/SHOM Коэфф-т откл-я :   dHOM=1/SHOM     Тогда  UМ,ИЗМ=H*dHOM где  d  - числа, нанесенные на шкале, окруж-ей переключатель аттенюатора с размерностью В/дел.Калибратор длительности – это мера времени, которой проверяют длительность развертки LК. Отношение  q=TP/LK  мкс/дел] определяет временной масштаб.     Калибратором длительности: кварцевый генератор выраб-ет гармоническое напряжение (обычно 100 кГц).

Общие сведения о ЦИП

Цифровыми- измер-ные приборы, автом-ки вырабатывающие дискретные сигналы измерит-й инф-и и представл-е показания в цифровой форме. В ЦИП происходит автомат-е преобраз-ие входной измеряемой величины в цифровой код, в соответствии с которым на цифровом отсчетном устр-е индуцируется зн-е входной величины.Термином цифровой код обозначают число, выраженное в определенной системе счисления. Так результат измерения отображается в десятичной системе счисления. Преобразование, обработка и передача измерительной информации в ЦИП осуществляется в двоичной системе счисления. При этом каждой цифре ставится в соответствие определенное сочетание единиц и нулей – кодовых комбинаций.  Для кодирования каждой цифры требуется четыре двоичных разряда. Появление единицы в каждом из разрядов соответствует цифрам 8; 4; 2; 1. Эти цифры называют весом разряда, а код – кодом с весом 8-4-2-1. При переходе от двоичного кода к десятичному используется двоично – десятичная система. В этой системе цифра каждого разряда любого десятичного числа кодируется по двоичной системе. В ЦИП код физически представляется электрическими сигналами. Например, символ О отображается уровнем напряжения, близким к нулю, а символ 1 – уровнем, близким к +2,5 В.Преобразование непрерывной измеряемой величины в код может выполняться методом последовательного счета, методом поразрядного уравновешивания или методом одновременного считывания. Метод последовательного счета: измеряемая величина А сравнивается с известной n*Ak , причем n увеличивается от 0 до NK через равные интервалы времени.

Величину АК называют квантом. При некотором “nK” наступает равенство (строгое или приближенное) nK*AK=A. Так как обычно АК равно единице измерения, то nK - число, выражаемое двоичным или двоично-десятичным кодом. Устройства, осуществляющие такое преобразование, называются аналого-цифровыми преобразователями АЦП. Они обязательно входят в состав любого ЦИП. Используемые в современных ЦИП АЦП способны производить сотни и более преобразований в секунду. Это позволяет использовать ЦИП в устройствах регистрации быстропротекающих процессов и для сопряжения объекта исследования с ЭВМ.   Многие ЦИП содержат предварительные аналоговые преобразователи. Они применяются для изменения масштаба входной величины А или ее преобразования в другую величину B=f(A) , более удобную для выбранного метода кодирования (например напряжения в частоту).   Обязательным узлом ЦИП является цифровое отсчетное устройство (ЦОУ). Оно преобразует кодовые сигналы в цифровые символы десятичной системы. Схема ЦИП, в общем случае, включает последовательно соединенные аналоговый преобразователь АП, АЦП и ЦОУ. Все многообразие ЦИП классифицируют по: 1. методу АЦП (последовательного счета, поразрядного кодирования); 2. по роду измеряемой величины (вольтметры, частотомеры, оммеры, фазометры, комбинированные и т.д.); 3. по значению измеряемой величины (мгновенных значений, средних, действующих); 4. по области применения (лабораторные, щитовые, системные).

Основные характеристики ЦИП

К осн-м техн-м характер-м ЦИП относятся: диапазон измерений; чувствительность; разрешающая способность; входное сопротивление; входной ток; точность, помехоустойчивость и быстродействие.

Общий диапазон изм-й ЦИП обычно раздел-я на несколько поддиапазонов. Для каждого поддиапазона указ-я его номинальное значение. Обычно на всех поддиапазонах ЦИП предусматр-ся перегрузка до 20 % от номинального знач-я. Чувств-сть ЦИП опред-я как знач-е измеряемой величины, приходящейся на один квант. Разрешающая спос-сть – величина обратная числу квантов NК на поддиапазон с учетом перегрузки. Входное сопрот-ие характ-ет потребление ЦИП от источника сигнала измерит-й инф-и. Например, подкл-е цифрового вольтметра с входным сопрот-ем RВХ к реальному источнику с внутренним сопр-ем RИ изменяет напр-е на выводах этого источника. При этом возникает методическая ошибка значение которой определяется выр-ем  δ≈(RИ/RBX)·100 Для ЦИП переменного тока указ-я также и входная емкость СВХ. Входной ток – это ток протекающий между замкнутыми входными выводами ЦИП в отсутствие измеряемой величины. При подкл-и источника измеряемой величины он создает на RК падение напряжение U=IBXRИ. Величина дельта U определяет методическую погрешность (вольтметра). Точность количественно оценивается погреш-ью. Погр-ть любого ЦИП имеет две составляющие. 1 составляющая – это методическая погр-ть. Она возникает из-за того, что точного равенства A=nKAK практически не бывает. 2 составляющая – это инструм-ая погр-ть. Она возникает из-за отличия действит-го значения кванта от рассчитанного (номинального); из-за наличия порога чувств-ти сравнивающего устр-а. Для ЦИП, выпускаемых отечественной промышленностью, погрешность принято нормировать в относительной форме по двучленной формуле      δ=±[c+d(AK/A-1)] . Помехоустойчивость – способ-ть ЦИП снижать действие помех на результат измер-я. Количественно она опред-я коэфф-ом подавления помех. Быстродействие ЦИП характ-ся кол-м измерений в секунду.

Измерение частоты

Цифровые приборы, предназначенные для изм-я частоты наз-ся электронно – счетными частотомерами. Они считают число импульсов п (число периодов) исследуемого сигнала за строго калиброванный интервал времени (например 1с). Тогда fИЗМ=n/ΔtKКогда Δ tK=1c, fИЗМ=n[Гц].(рис) Сигнал, частоту которого необ-о измерить, поступает на вход прибора. Формирующее устр-о преобразует синусоидальное напр-е сигнала в послед-ть однополярных импульсов. Оно состоит из усилителя – ограничителя, преобразующего синусоидальный сигнал в меандр, дифференцирующей цепи и одност-го ограничителя. На выходе получаются однополярные короткие импульсы, период следования которых равен периоду измеряемого сигнала (рис).Эти импульсы поступают на вход 1 временного селектора. Но в счетчик импульсы проходят лишь тогда, когда на входе 2 селектора действует стробирующий импульс (прямоугольный импульс заданной длительности). Длительность стробирующего импульса задается кварцевым генер-м и делителем частоты. Кварцевый генер-р служит образцовой мерой, воспроизводящей калиброванный интервал времени. Синусоидальное напр-е генератора преобр-я в импульсы, которые подаются в делитель частоты. Делитель частоты представляет набор q декад. Каждая декада делит частоту импульсов в 10 раз. Общий коэфф-т деления равен 10q.Число использ-х декад может меняться от 0 до q перекл-ми. Поэтому с выхода делителя могут сниматься импульсы с различными частотами следования. Так при fКВ = 10 МГц эти частоты равны 1 МГц; 100, 10, 1 кГц; 100, 10, 1 и 0,1 Гц. Периоды следования этих импульсов и определяют длительность стробирующего импульса (т.е. интервала  счета Δ tK) т.е. 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10 с. Узел формир-я и управл-я содержит схему формир-я прямоугольного стробирующего импульса, реле времени индикации и сброса показаний счетчика.Оценим погрешность по слагаемым измерений. Погр-ть меры определяется нестабильностью частоты кварцевого генератора. Погр-ть преобраз-я связана с формиров-м прямоугольных импульсов из напр-я синусоидальной формы и пренебрежимо мала. Погр-ть сравнения обусловлена тем, что фронт и срез строб импульса не совпадают с моментами появления счетных импульсов. Из рис. очевидно, что максимальная величина абсолютной погрешности составляет ±1 период импульсов счета, или ±1 дискрету. Поэтому погр-ть наз-т погр-ю дискретности. Если на вход счетчика поступает п импульсов за время ΔtK , то длительность одной дискреты счета Δf=±1/ΔtK. Это знач-е абсолютной погр-ти дискретности в Гц. Относительная погрешность дискретности δf=±1/n Погр-ть фиксации в ЦИП отсутствует. Предел допускаемой абсолютной погр-ти ЭСЧ определ-ся выраж-м ΔПРЕД=±(δКВ·fИЗМ+1/ΔtK) а предел допускаемой относительной погр-ти в процентах равен   δПРЕД=±(δКВ+1/n)100   Очевидно, что определяющей по величине является погр-ть дискретности, а для ее уменьшения необходимо увеличивать время измер-я.

Измерение периода

Измер-е сводится к подсчету импульсов п за некоторый интервал времени Δt . частота следования импульсов (мера, калиброванная частота), а интервал времени Δt - измеряемая величина - период. Схема прибора для измерения периода и эпюры приведены на рис. Измеряемый сигнал подается на вход прибора. Формирующее устройство 2 преобразует синусоидальное напряжение в последовательность коротких импульсов с периодом ТИЗМ . В узле формирования и управления из них формируется стробирующий импульс длительностью ТИЗМ.   На формирующее устройство 1 поступает напряжение      кварцевого  генератора,  из  которого формируются короткие импульсы с периодом 1/fКВ. Эти импульсы поступают на вход 1 временного селектора. Измеряемый период определяются числом  периодов кварцевого генератора т на интервале ТИЗМ, т.е. TИЗМ=m/fКВ  Погрешность меры - такая же что и при измерении частоты, т. е.  δКВ  Погрешность дискретности δТ=1/m. Она тем меньше чем больше ТИЗМ и выше fКВ.. Поэтому в схему включены умножители fКВ и делители fИЗМ. Последние позволяют увеличить ТИЗМ в q раз.  При изменении периода значительный вес может иметь погрешность преобразования, обусловленная действием шумовых помех. Эти помехи влияют на точность формируемой длительности строб импульса. Поэтому погрешность называют погрешностью запуска, причем  δЗАП≈1/hπ,  где, Um  h=Um/Un , Um - амплитудное значение сигнала,  Un- среднеквадратическое значение помехи. Предел относительной допускаемой погрешности измерения периода, выраженный в процентах, определяется формулой  δПРЕД=±(δКВ+δЗАП+1/m).

Измерение напряжения

Среди разнообразных ЦИП большой удельный вес занимают цифровые вольтметры. Они отлич-я высокой точностью, широким диапазоном измерения, возможностью сопряжения с цифровыми печатающими устройствами и ЭВМ. Все многообразие цифровых вольтметров классиф-ют по:

1.схемному решению (электронные и электромехан-ие); 2.методу преобраз-ия (время - импульсное, взвешивания, поразрядного кодирования); 3.структурной схеме (приборы прямого преобраз-ия и уравновешивающего).Рассмотрим принцип работы цифрового вольтметра с время - импульсным преобраз-ем. В таком приборе измеряемое постоянное напр-е преобр-ся в интервал, который измеряется путем заполнения счетными импульсами. Число импульсов пропорц-но напр-ию, поэтому ЦОУ отображает результат в вольтах. Структурная схема вольтметра  и графики на рис.Напр-е измеряется циклами. Цикл задается управляющим устройством. В начале цикла импульс, выдаваемый управляющим устройством, сбрасывает предыдущие показания счетчика и запускает генератор пилообразного напр-я . Пилообразное напр-е поступает на входы 1 двух сравнивающих устройств. 1 сравнивающее устр-о предназначено для фиксации нулевого уровня. Его вход 2 заземлен. Поэтому, в момент t1 равен-а пилообразного напр-я нулю, на выходе сравнивающего устройства 1 возникает короткий импульс. Этот импульс поступает на вход 1 формирующего устр-а. 2 сравнивающее устройство предназначено для фиксации уровня измеряемого напр-я. В момент t2 равенства пилообразного напр-я измеряемому на выходе сравнивающего устройства 2 возникает короткий импульс. Этот импульс поступает на вход 2 формир-го устр-тва. Формир-е устр-о вырабатывает прямоугольный импульс длительностью Δt=t2-t1. Этот импульс воздействует на вход 1 временного селектора. На вход 2 селектора непрерывно подаются счетные импульсы генератора/  Из диаграммы очевидно, что UИЗМ=Δt·tgβ.Так как  Δt=m/Fcr  , то UИЗМ=tgβ/Fcr·m. Для конкретного образца вольтметра отношение      tgβ/Fcr=const.. Его выбирают равным 10-К (К = 0,1,2…). Тогда показания счетчика дают непосредственно измеренное значение напр-я в цифрах  UИЗМ=m·10-K . Кроме рассм-го вольтметра широко применяются вольтметры с двухтактным интегрированием, вольтметры поразрядного уравновешивания, с преобразованием напр-я в частоту, а также вольтметры для изм-я переменных и импульсных напр-ий.

Измерительно-вычислительные комплексы.

ИВК – это совок-сть программно-управляемых измерительных, вычислительных и вспомогательных технических средств. Комплексы обеспечивают: 1.первичную обработку результатов измерений; 2.управление функциональными узлами (организацию запросов, очередей, установление приоритетов и т.д.); 3.контроль работосп-сти трактов комплекса; 4.сервисную обработку получаемой информации (представление таблиц, графиков и т.п); 5.хранение получаемой информации;6.выработку управляющих воздействий. ИВК строятся на основе технических средств, имеющих блочно-модульный принцип исполнения. Это позволяет создавать ИВК с перестраиваемой структурой. Такие ИВК предназначены для создания автоматиз-ых систем научных исследований (АСНИ), для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Для управления сложными объектами (космические корабли, морские суда и др.). В зависимости от назначения различают ИВК:1.универсальные (для испытаний различных изделий и материалов); 2.проблемно-ориентированные (для ограниченного набора однотипных задач АСНИ и АСУПТ); 3.уникальные (для специфических исследований). Работосп-сть ИВК определяют техническое, математическое и метрологическое обеспечение. В состав технического обеспечения входят измер-е, вычисл-е и вспомогат-е устройства. К измерительным средствам относят цифровые и аналоговые измерительные приборы, измерительные преобразователи, коммутаторы, калибраторы, измерительные источники питания. В качестве вычислительных средств применяют аналоговые, гибридные и цифровые микро и мини –ЭВМ. Математическое обеспечение – алгоритмы и программы. в метрологическое обеспечение входят: 1.теория поверки и контроля метрологических характеристик средств измерений; 2.образцовые средства измерений; 3.нормативные документы, обеспечивающие единство измерений.  Промыш-тью созданы несколько типов ИВК, например ИВК-8. Число коммутируемых каналов – 100. Число одновр-но включенных каналов – 3 или 6. Диапазон коммутируемых напряжений±10 В. Предел допускаемой основной приведенной погр-сти для структуры коммутатор – цифровой вольтметр –0,1 %. Быстродействие – не более 20 изм./с. Основные функции ИВК:  1.первичная обработка получаемых результатов; 2.сервисная обработка измерительной информации; 3.управление функционированием отдельных блоков и узлов.

Измерительные информационные системы.

Основными функциями ИИС являются: 1.получение измерительной информации от объекта исследования; 2.обработка; 3.представление информации оператору или ЭВМ; 4.формирование управляющих воздействий на объект исследования. схема ИИС приведена на рис. 17.1.Устройство измерения включает в свой состав первичные и вторичные измерительные преобразователи и собственно измерительное устройство. Здесь выполняются операции сравнения с мерой, квантование, кодирование. В устройство измерения могут входить и коммутаторы сигналов. Устройство обработки функционирует по заданному алгоритму, выполняя математические операции, проводя сокращение избыточности. Здесь может выполняться модуляция сигналов. Устройство хранения информации может выполняться на основе ПЗУ и ОЗУ. Устройство представления информации может быть реализовано сочетанием регистров, шифраторов (дешифраторов) и индикаторов.Устройство управления обеспечивает взаимодействие всех функциональных узлов посредством сигналов синхронизации и управления.Устройство воздействия на объект, включает генераторы стимулирующих воздействий.  Информация от ИИС может выдаваться оператору или поступать в ЭВМ. Оператор и ЭВМ могут воздействовать на устройство управления, меняя программу работы ИИС. Приведенная схема ИИС не является строгой. В зависимости от функционального назначения некоторые связи и функциональные узлы схемы рис 17.1 могут меняться или отсутствовать. В результате возможно большое количество схемных решений. Все многообразие ИИС делится по ряду признаков.1. По функциональному назначению ИИС делят на измерительные системы (ИС), системы автоматического контроля, системы технической диагностики. 2. По организации алгоритма функционирования различают системы с жестким, заранее заданным алгоритмом, программируемые и адаптивные системы. Системы с жестким алгоритмом могут применяться для исследования объектов, работающих в определенных условиях. Программируемые системы имеют более широкую область применения, за счет изменения алгоритма в зависимости от тех или иных условий функционирования объекта. Адаптивные системы способны изменять алгоритм работы, а иногда и структуру, приспосабливаясь к условиям объекта исследования.3. В зависимости от способа передачи информации между функциональными узлами различают цепочечную, радиальную и магистральную структуры ИИС.В системах с цепочечной структурой передача информации осуществляется последовательно от одного ФУ к другому, а все ФУ выполняют заранее заданную операцию над входным сигналом.Функциональные возможности такой ИИС ограничены.

# 13 Подготовка измерительного эксперимента

Подготовка к измерениям.

Измерение – единственный источник информации о свойствах физических объектов и явлений. Подготовка к измерениям включает:

а – анализ поставленной задачи;

б – создание условий для измерений;

в – выбор средств и методов измерений;

г – подготовку оператора;

д – опробование средств измерений.

а) В процессе анализа поставленной задачи решаются вопросы: что измерять?; с какой точностью измерять?; как измерять?; чем измерять? Ответы на эти вопросы и определяют содержание подготовки эксперимента. Кратко рассмотрим их. 1. Перед проведением измерений необходимо составить возможно более точную модель объекта. Модель объекта дает ответ на первый вопрос. Пр, для измерения напряжения переменного тока нужно знать форму кривой этого напряжения, его частоту, диапазон возможных мгновенных значений. Модели объекта могут изменяться. 2. Обоснование необходимой точности должно учитывать поставленные цели, технические возможности, экономические и временные затраты. Необоснованный запас по точности может сделать эксперимент неоправданно сложным и дорогим. Иногда допустимая погрешность задается заранее. Суммарная погрешность не должна превышать допустимую. 3. На вопрос: как измерять? отвечает методика измерений – совокупность операций и правил использования средств измерений, средств вычислений и вспомогательных средств. Разработка методики измерений неразрывно связана с обеспечением требуемой точности, требует учета вида измерений и метода. б) Достоверность результатов измерений зависит от условий, в которых выполнялись измерения.

Условия – это совокупность величин, влияющих на значение результатов измерения. Влияющие величины разделяются на следующие группы: климатические,      электрические и магнитные (колебания эл тока, напряжения в сети), внешние нагрузки (вибрации, ударные нагрузки, внешние контакты приборов). Для конкретных областей измерений устанавливают единые нормальные условия. Значение физической величины, соответствующее нормальному, называют номинальным. При выполнении точных измерений применяют специальные средства защиты, обеспечивающие нормальные условия. в) Важный этап подготовки – выбор средств измерений, соответствующих принятым моделям. При этом учитываются следующие факторы: 1) Воздействие средства измерения на объект. Так, включая амперметр в измеряемую цепь, мы уменьшаем ток в этой цепи за счет сопротивления самого амперметра. Для уменьшения этого влияния необходимо, чтобы мощность, потребляемая от объекта средством измерений, была относительно небольшой. Тогда орентировочно относительную погрешность, вызванную потреблением мощности Рп ри измеряемого объекта можно оценить формулой β=Pn/P , где Р – мощность, выделяемая на объект измерения. 2) Метрологические характеристики средств. 3) Пределы измерений (следует выбирать такие пределы измерений, при которых показания прибора будут находиться ближе к верхнему пределу). 4) Частотный диапазон (необходимо обеспечить неискаженное прохождение спектра сигналов измерительной информации). г) На точность измерения влияет и подготовка операторов. д) До начала измерений оператор опробует средства измерения, т. е. проверяет действие органов управления, регулировки, настройки и т. д. Если средства автоматизации, то тест.

Выполнение измерений.

Организация измерений имеет большое значение для получения достоверного результата. Это в значительной мере зависит от квалификации оператора, его технической и практической подготовки, проверки средств измерений до начала измерительного процесса, а также выбранной методики проведения измерений. Во время выполнения измерений оператору необходимо: соблюдать правила по ТБ при работе с измер приборами; следить за условиями измерений и поддерживать их в заданном режиме; тщательно фиксировать отсчеты  в той форме, в которой они получены; вести запись показаний с числом цифр после запятой на две больше, чем требуется в окончательном результате; определять возможный источник систематических погрешностей. Принято считать, что погрешность округления при снятии отсчета оператором не должна изменять последнюю значащую цифру погрешности окончательного результата измерений. Обычно ее принимают равной 10 % от допускаемой погрешности окончательного результата измерений. В противном случае число измерений увеличивают настолько, чтобы погрешность округления удовлетворяла указанному условию. Единство одних и тех же измерений обеспечивается едиными правилами и способами их выполнения. При этом унифицируют требования к модели, средствам измерений, условиям их проведения, обработки экспериментальных данных, форме представления результата. Это обусловливает необходимость разработки методик выполнения измерений. Методика должна содержать разделы: нормы точности измерений; используемые методы измерений; требования безопасности; требования к квалификации оператора; условиям выполнения измерений; обработке и оформлению результатов измерений.

# 14 Обработка результатов измерения

Предварительные замечания. Результат измерения состоит из оценки измеряемой величины (ее действительного значения) и погрешности измерения, характеризующей точность измерения. Полученные числа должны оканчиваться цифрами одинаковых разрядов. Погрешность выражается  числом с одной или двумя значащими цифрами. Две значащие цифры оставляют при более точных измерениях и при цифре старшего разряда, равной или меньшей трех, Такое представление погрешностей основано на том, что они определяют лишь интервал, в котором заключено истинное значение измеряемой величины. Для приведения окончания полученных чисел к одинаковым разрядам эти числа округляются.

Основные правила округления.

- Если первая из отбрасываемых цифр   5, а за ней есть значащие цифры, то последнюю из сохраняемых цифр увеличивают на единицу. Например, округляя число 28,754 до трех значащих цифр, напишем 28,8.

- Если отбрасывается цифра 5, а за ней нет значащих цифр, то последнюю сохраняемую цифру оставляют неизменной, если она четная, и увеличивают на единицу, если она нечетная. Предполагается, что избыточность и недостаточность при многих округлениях взаимно компенсируется. Например, округляя число 28,75 до трех значащих цифр, напишем 28,8. Для числа 28,65 округленное значение —28,6.

- Если первая из отбрасываемых цифр < 5, то последнюю сохраняемую цифру не изменяют. Например, округляя число 218,74 до четырех значащих цифр, напишем 218,7.

Общие требования к методам обработки.

Суть требований к статистическим методам обработки сводится к следующему: А) Метод обработки должен определяться видом измерений (прямые, косвенные, совместные и совокупные); Б) Если требуемый массив данных сразу получить нельзя, необходимо собрать его в разные интервалы времени. В этом случае массив будет состоять из нескольких групп данных, полученных в разных условиях, но требующих совместной обработки. В) В качестве оценки результата рекомендуется использовать его среднее арифметическое – Аср, а в качестве оценки погрешности – среднее квадратическое отклонение. Эти оценки наиболее отвечают требованиям по быстроте и трудоемкости обработки. Г) Точность получаемых экспериментальных данных должна соответствовать требуемой точности результата измерений. При обработке промежуточных результатов измерений требуется удерживать на одну – две значащих цифры больше, чем требуется в окончательном результате. Д) До начала обработки данные эксперимента тщательно анализируются.

## Обработка результатов прямых равнорассеянных наблюдений

Прямыми называются измерения, в результате которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных. Прямые измерения осуществляются путем многократных наблюдений. Результаты наблюдений называются равнорассеянными, если они являются независимыми, одинаково распределенными случайными величинами. Равнорассеянные результаты получают при измерениях, проводимых одним наблюдателем или группой наблюдателей с помощью одних и тех же методов и средств измерений в неизменных условиях внешней среды.

Обработка результатов наблюдений в соответствии с методикой прямых измерений с многократными наблюдениями производится в следующем порядке:

1. Путем введения поправок исключают известные систематические погрешности из результатов наблюдений.

2. Вычисляют среднее арифметическое исправленных результатов наблюдений, принимая его за оценку истинного значения измеряемой величины.

3. Вычисляют оценку среднеквадратического отклонения результатов наблюдения и оценку среднеквадратического отклонения среднего арифметического.

4. Проверяют гипотезу о нормальности распределения результатов наблюдения. Если число результатов , используют критерий Пирсона , при – составной критерий. Уровень значимости выбирается из интервала 0.02 – 0.10. При нормальность распределения не проверяется.

5. Если результаты наблюдений распределены нормально, то определяют наличие грубых погрешностей и промахов и если последние обнаружены, соответствующие результаты отбраковывают и повторяют вычисления.

6. Вычисляют доверительные границы случайной погрешности при доверительной вероятности , а также при , если измерения в дальнейшем повторить нельзя.

7. Определяют границы неисключенной систематической погрешности результата измерений. В качестве составляющих неисключенной систематической погрешности рассматривают погрешности метода, погрешности средств измерений (например пределы допускаемой основной и дополнительных погрешностей, если их случайные составляющие пренебрежимо малы) и погрешности, вызванные другими источниками. При суммировании составляющих неисключенные систематические погрешности средств измерений рассматриваются как случайные величины. Если их распределение неизвестно, то принимается равномерное распределение и тогда границы неисключенной систематической погрешности результата при числе составляющих определяют как

| , | (64) |
| --- | --- |

где – границы отдельных составляющих общим числом ; – коэффициент, равный 1.1 при доверительной вероятности и 1.4 при .

8. Вычисляют доверительные границы погрешности результата. Если выполняется условие , то систематической погрешностью можно пренебречь и определить доверительные границы погрешности результата как доверительные границы случайной погрешности при (и при ); если же выполняется условие , то можно пренебречь случайной погрешностью и тогда при (и ).

Если эти условия не выполняются, то доверительные границы погрешности результата определяют по формуле , где коэффициент находят из выражения

|  | (65) |
| --- | --- |

а среднеквадратическое общей погрешности результата находят квадратическим суммированием дисперсии случайной и систематической погрешности результата, определяемой формулой (63). Границы случайной и систематической погрешности, входящие в формулу (65), необходимо выбирать при одной и той же доверительной вероятности ( или ).

9. Результат измерения записывают в виде , а при отсутствии сведений о виде функции распределения составляющих погрешности и необходимости дальнейшей обработки результатов и анализа погрешностей – в виде .

Если полученный при измерениях результат в дальнейшем используется для анализа и сопоставления с другими результатами или является промежуточным для нахождения других величин, то необходимо указать раздельно границы систематической погрешности и среднеквадратическое отклонение случайной погрешности: .

В некоторых случаях нас может интересовать не сама измеряемая величина, а связанная с ней функциональной зависимостью. Требуется найти интервальную или точечную оценку ее истинного значения. Решается такая задача следующим образом.

Пусть и f – непрерывная дифференцируемая функция в окрестности точки .

При проведении точных измерений . Тогда

| . | (66) |
| --- | --- |

Пример. Измеренный диаметр круга мм. Требуется найти площадь круга .

По формуле (66)

.

## Обработка неравнорассеянных рядов наблюдений

В практике исследовательских работ часто встречаются ситуации, когда необходимо найти наиболее достоверное значение величины и оценить его возможные отклонения от истинного значения на основании измерений, проводимых разными наблюдателями с применением разнообразных измерительных средств и методов измерений в различных лабораториях или условиях внешней среды.

Ряды получающихся при этом результатов наблюдений называются неравнорассеянными, если оценки их дисперсий значительно отличаются друг от друга, а средние арифметические являются оценками одного и того же значения измеряемой величины.

Если средние неравнорассеянных рядов наблюдений мало отличаются друг от друга, то говорят о высокой воспроизводимости измерений, которая количественно характеризуется параметрами рассеивания результатов.

Рассмотрим некоторые случаи, приводящие к необходимости обработки результатов неравнорассеянных измерений:

1. Если при точных измерениях необходимо убедиться в отсутствии неисключенных систематических погрешностей, то измерения проводятся несколькими исследователями или группами исследователей. Если средние арифметические полученных рядов наблюдений незначительно отличаются друг от друга и ничто не указывает на наличие систематических погрешностей, то заманчиво объединить все полученные результаты и на основе их математической обработки получить более достоверные сведения об измеряемой величине.

2. Аналогичные измерения были выполнены в разных лабораториях различными методами и получены отличающиеся друг от друга результаты. Естественно и в этом случае, используя все имеющиеся данные, попытаться получить более достоверные значения измеряемых величин.

3. Измерения, относящиеся к образцовым мерам и измерительным приборам, часто повторяются через некоторое время. В конце концов накапливаются ряды наблюдений и возникает необходимость объединить их. Точность рядов наблюдений различна, с одной стороны, из-за того, что для впервые проводимых измерений характерно большее рассеивание результатов, а с другой стороны, из-за того, что с течением времени средства измерения стареют или заменяются новыми.

Во всех описанных ситуациях приходится прибегать к методам обработки результатов неравнорассеянных рядов наблюдений, задача которых в общем случае заключается в нахождении наиболее достоверного значения измеряемой величины и оценки воспроизводимости измерений.

Основой для расчета служат следующие данные:

- – средние арифметические m рядов равнорассеянных результатов наблюдений постоянной физической величины Q;

- – среднеквадратические отклонения (или их оценки) результатов наблюдений в отдельных рядах;

- – числа наблюдений в каждом ряду;

- m – число рядов.

Если результаты наблюдений во всех рядах распределены нормально, то нормально распределены и все m средних арифметических (j=1, 2,…, m) с дисперсиями :

,

Q – истинное значение измеряемой величины (при условии, что систематические погрешности исключены).

Для практической обработки результатов неравнорассеянных рядов наблюдений необходимо ввести параметр вес отдельных средних арифметических:

.

Веса характеризуют степень нашего доверия к соответствующим рядам наблюдений. Чем больше число наблюдений в каждом данном ряду и чем меньше дисперсия результатов наблюдений, тем больше степень доверия к полученному при этом среднему арифметическому и с тем большим весом оно будет учтено при определении оценки истинного значения измеряемой величины

| . | (67) |
| --- | --- |

Иногда удобно пользоваться безразмерными весовыми коэффициентами

| , | (68) |
| --- | --- |

тогда выражение для среднего взвешенного приобретает простой вид

| . | (69) |
| --- | --- |

В соответствии со свойствами оценок максимального правдоподобия дисперсия среднего взвешенного должна равняться единице, деленной на математическое ожидание второй производной от логарифмической функции правдоподобия:

| . | (70) |
| --- | --- |

Отсюда следует, что дисперсия среднего взвешенного меньше дисперсии любого из исходных средних арифметических отдельных рядов наблюдений и поэтому при обработке неравнорассеянных рядов наблюдений точность измерений повышается.

Если теоретические дисперсии неизвестны, то пользуются их оценками , с помощью которых определяют веса или весовые коэффициенты.

При малом числе нормально распределенных результатов наблюдений пользуются распределением Стьюдента с числом степеней свободы

| . | (71) |
| --- | --- |

Если же об исходных распределениях нет никаких заслуживающих внимания данных, то на основании центральной предельной теоремы можно все-таки предполагать, что распределение среднего взвешенного нормально, поскольку оно является суммой большого числа случайных величин с конечными дисперсиями и математическими ожиданиями.

Пример. Тремя коллективами экспериментаторов с помощью различных методов измерения были получены следующие значения ускорения свободного падения (со среднеквадратическими отклонениями результатов измерений):

Весовые коэффициенты отдельных результатов вычислим по формуле (68):

Среднее взвешенное в соответствии с уравнением (69) составляет:

и его дисперсия (70)

## Обработка результатов косвенных измерений

При косвенных измерениях значение искомой величины получают на основании известной зависимости, связывающей ее с другими величинами, подвергаемыми прямым измерениям.

Вначале рассмотрим тот простейший случай, когда искомая величина определяется как сумма двух величин и :

|  | (72) |
| --- | --- |

Поскольку результаты прямых измерений величин и (после исключения систематических погрешностей) включают в себя некоторые случайные погрешности, то формулу косвенного измерения суммы можно переписать в виде

| , | (73) |
| --- | --- |

где – средние арифметические (или средние взвешенные), полученные при обработке результатов прямых измерений величин и , и – случайные погрешности средних, и – оценка истинного значения косвенно измеряемой величины и его случайная погрешность.

Из уравнения (73) непосредственно вытекает справедливость двух следующих равенств:

| , , | (74) |
| --- | --- |

т.е. оценкой истинного значения косвенно измеряемой величины должна служить сумма оценок истинных значений исходных величин, случайные погрешности которых складываются.

Математическое ожидание оценки равно, очевидно, истинному значению искомой величины:

а ее дисперсия:

Входящее в это выражение математическое ожидание произведения случайных погрешностей называется корреляционным моментом и определяет степень “тесноты” линейной зависимости между погрешностями. Вместо корреляционного момента часто пользуются безразмерной величиной, называемой коэффициентом корреляции:

| . | (75) |
| --- | --- |

Отсюда, в частности, следует, что коэффициент корреляции между погрешностями и средних арифметических равен коэффициенту корреляции между погрешностями и результатов отдельных измерений величин и : .

С учетом коэффициента корреляции дисперсия результата косвенных измерений, т. е. оценки истинного значения косвенно измеряемой величины,

| . | (76) |
| --- | --- |

Если погрешности измерения величин и не коррелированы, то выражение (76) упрощается:

| . | (77) |
| --- | --- |

В тех случаях, когда теоретические дисперсии распределения результатов прямых измерений неизвестны, определяется оценка дисперсии результата косвенных измерений через оценки дисперсий и :

| . | (78) |
| --- | --- |

Оценки коэффициента корреляции вычисляют на основании результатов прямых измерений исходных величин:

|  | (79) |
| --- | --- |

– наименьшее из чисел наблюдений и .

При положительной корреляции, т. е. когда , одна из погрешностей имеет тенденцию возрастать при увеличении другой, если же корреляция отрицательна, то и погрешность измерения одной величины обнаруживает тенденцию к уменьшению при увеличении погрешности измерения другой величины. Возможные значения коэффициента корреляции лежат в интервале . Если , то погрешности измерения некоррелированы.

О наличии корреляции удобно судить по графику, на котором в координатах X, Y изображены пары последовательно получаемых результатов измерения величин и .

На рис.14 изображены случаи совместного распределения результатов измерения при положительной (рис.14,а) и отрицательной (рис.14,б) корреляции. Результаты измерений на рис.15, в некоррелированы.

Чаще всего наличия корреляции следует ожидать в тех случаях, когда обе величины измеряются одновременно однотипными измерительными средствами, причем неуловимые изменения внешних воздействий (электрических, магнитных, температурных и других полей, условий питания) одновременно заметно влияют на формирование случайных погрешностей их измерения. В некоторых случаях причиной корреляции между результатами измерений может стать сам оператор, поскольку при некоторых исследованиях, связанных с ручным уравновешиванием приборов сравнения (сличением мер на точных весах, в фотометрии), искусство и опыт наблюдателя оказывают значительное влияние на результаты измерений. В тех же случаях, когда исходные величины измеряют с помощью различных средств измерения в разное время, можно с полным правом ожидать, что результаты, если и будут коррелированы, то очень мало, и коэффициентом корреляции в выражениях (76) и (78) можно пренебречь.

Распределение результата косвенных измерений будет нормальным, если нормальны распределения результатов прямых измерений. В этих условиях для построения доверительного интервала, накрывающего истинное значение измеряемой величины, следует применить нормированную функцию нормального распределения, если число измерений достаточно велико. Если же объемы рядов прямых измерений недостаточно велики, то можно воспользоваться распределением Стьюдента с некоторым “эффективным” числом степеней свободы, которое для рассматриваемого случая при независимости погрешностей измерения () подсчитывается по формуле

| , | (80) |
| --- | --- |

где и – числа прямых наблюдений величин и .

Если числа наблюдений одинаковы (), то выражение для эффективного числа степеней свободы распределения Стьюдента упрощается:

| . | (81) |
| --- | --- |

Итоговый результат измерений записываем в виде:

где определяется из выражения:

или

.

Рассмотренные выражения можно использовать и в том случае, когда искомая величина является суммой от измеряемых прямыми способами величин:

|  | (82) |
| --- | --- |

К такой формуле приходим при измерении больших величин по частям, например при измерении длин с помощью концевых мер длины, взвешивании с применением набора гирь, измерении на электрических приборах сравнения с помощью магазинов сопротивлений, емкостей или индуктивностей, измерении объемов жидкостей мерниками меньшей вместимости и так далее. В этих случаях в качестве наиболее достоверной оценки истинного значения измеряемой величины принимается сумма оценок истинных значений слагаемых:

| . | (83) |
| --- | --- |

Пример. Без учета поправки на теплообмен подъем температуры в калориметре определяют как разность между конечной и начальной температурами. После обработки опытных данных были получены следующие (округленные) результаты с соответствующими среднеквадратическими отклонениями:

Результат косвенного измерения находим по формуле (74) как разность соответствующих средних арифметических:

,

а среднеквадратическое отклонение результата по формуле (77):

.

Итог измерения:

Здесь мы приняли , что при нормальном распределении погрешностей измерений и достаточно большом числе их наблюдений соответствует доверительной вероятности 0.6826 нахождения подъема температуры в указанных пределах

# 15 Правовые основы обеспечения единства измерений.

# Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений;

Нормативной основой обеспечения единства измерений является законодательная метрология. Вся метрологическая деятельность основывается на конституционной норме (ст.71), которая устанавливает, что в федеральном ведении находятся стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени, и закрепляет централизованное руководство основными вопросами законодательной метрологии, такими как единицы ФВ, эталоны и связанные с ними другие метрологические основы. В развитие конституционной системы приняты законы  «Об обеспечении единства измерений « и «О стандартизации».

Основными целями Закона «Об обеспечении единства измерений», принятого в 1993 г. являются:

- установление правовых основ обеспечения единства измерений в РФ;

- регулирование отношений государственных органов управления с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации, ремонта и продажи средств измерений;

- защита прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и экономики РФ от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений;

- содействие прогрессу на основе создания и применения эталонов единиц ФВ;

- гармонизация российской системы измерений с мировой практикой.

Закон закрепляет:

единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью

в Законе даны определения таких понятий, как средство измерений, эталон единицы величины, метрологическая служба, метрологический контроль и надзор, поверка и калибровка средства измерений, сертификат об утверждении типа средств измерений, аккредитация на право поверки средств измерений, лицензия на изготовление (ремонт, продажу, прокат) средств измерений, сертификат о калибровке. Приведенные определения соответствуют официальной терминологии Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ).

Закон устанавливает, что государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в РФ осуществляет Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России), и определяет его цели, задачи, компетенцию, ответственность и полномочия.

Закон определяет, что в Российской Федерации допускаются к применению единицы ФВ Международной системы единиц, принятой Генеральной конференцией по мерам и весам, рекомендованные МОЗМ. Государственные эталоны единиц величин используются в качестве исходных для передачи их размеров всем средствам измерений данных величин на территории России.

Закон требует, чтобы средства измерений соответствовали условиям эксплуатации и установленным требованиям, разрабатываемым на основе рекомендаций Госстандарта. Решения об отнесении технического устройства к средствам измерений и установлении интервалов между поверками принимает Госстандарт России. Измерения должны осуществляться в соответствии с аттестованными в установленном порядке методиками. Порядок разработки и аттестации методик выполнения измерений устанавливает также Госстандарт.

Закон определяет Государственную метрологическую службу и иные государственные службы обеспечения единства измерений, метрологические службы государственных органов управления РФ и юридических лиц, их задачи и полномочия. Кроме того, он задает виды, полномочия, зоны ответственности и порядок осуществления государственного метрологического контроля и надзора, осуществляемого Государственной метрологической службой Госстандарта России (см. разд. 6.4). В областях, где надзор и контроль не применяются, используются правила и положения.

Закон "Об обеспечении единства измерений" укрепляет правовую основу для международного сотрудничества в области метрологии. Положения настоящего Закона были расширены Государственной системой обеспечения единства измерений (ГСИ), представляющей собой комплекс нормативных документов межрегионального и межотраслевого уровней, устанавливающих правила, нормы, требования, направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране (при требуемой точности), утверждаемых Госстандартом страны. Основными объектами ГСИ являются:

- единицы ФВ;

- государственные эталоны и общесоюзные поверочные схемы;

- методы и средства поверки средств измерений СИ;

- номенклатура и способы нормирования метрологических характеристик (MX) СИ;

- нормы точности измерений;

- способы выражения и формы представления результатов и показателей точности измерений;

- методики выполнения измерений;

- методики оценки достоверности и формы представления данных о свойствах веществ и материалов;

- требования к стандартным образцам свойств веществ и материалов;

- термины и определения в области метрологии;

- организация и порядок проведения государственных испытаний СИ, поверки и метрологической аттестации СИ и испытательного оборудования; калибровки СИ, метрологической экспертизы
нормативно-технической, проектной, конструкторской и технологической документации, а также экспертизы и данных о свойствах

материалов и веществ.

Текущая метрологическая деятельность регламентируется постановлениями Правительства РФ. Наиболее важными из принятых в последнее время постановлений являются следующие:

•	Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг (с изменениямиот 12 января 1996 г.) (утверждено постановлением Правительства РФ

от 12.02.94 №100) и др.

# 16Структура и функции метрологической службы организаций,

# являющихся юридическими лицами

Федеральным органом государственной власти, осуществляющим государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в РФ является Государственный Комитет РФ по стандартизации и метрологии (Госстандарт России).

Госстандарт осуществляет свою деятельность непосредственно через:

- Государственную метрологическую службу (ГМС);

- Государственную службу времени и частоты и определения параметров вращения Земли (ГСРН);

- Государственную службу стандартных образцов и свойств веществ и материалов (ГССО);

- Государственную службу стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД).

Госстандарт отвечает за:

- -политику в области стандартизации, метрологии и сертификации;

- защиту прав потребителей;

- функционирование и развитие систем стандартизации, метрологии и сертификации;

- организация и проведение гос. Контроля и надзора за правилами стандартизации и сертификации;

- формирование информационных ресурсов.

Метрологическая служба юридических лиц, задачи, права и обязанности изложены в правилах по метрологии ПР 50/732 – 93.

Организуется на крупных предприятиях приказом руководство как самостоятельное структурное подразделение, возглавляемое главным метрологом, подчиняющимся главному инженеру или техническому директору.

В службе главного метролога могут быть подразделения: метрологические лаборатории, бюро подготовки и организации метрологического обеспечения и пр. Структура и штаты определяются спецификой производства.

Задачи метрологической службы предприятия:

- Обеспечение единства измерений, повышение уровня и совершенствование техники измерений, испытаний и контроля предприятия;

- Организация и проведение работ по подготовке и совершенствованию метрологического обеспечения;

- Определение необходимой номенклатуры средств и методик измерений, испытаний и контроля.

Обязанности метрологической службы предприятия:

- проведение анализа состояния метрологического обеспечения производства;

- разработка, согласование и внедрение стандартов предприятия;

- организация и проведение метрологической экспертизы;

- участие в испытании продукции и её сертификации;

- разработка и внедрение локальных поверочных схемподдержание образцовых и эталонных СИ;

- ремонт и поверка СИ;

- обучение персонала и пр.

# 17 Цели и задачи стандартизации

# 17.1  Роль стандартизации в организации производства, в обеспечении качества продукции и конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынке.

Стандартизация- установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в целях:

- безопасности работ и  услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества человека;

- технической информационной совместимости, а так же взаимозаменяемости продукции;

- качества продукции, работ, услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии;

- единства измерений;

- экономии всех видов ресурсов;

- безопасности хозяйственных субъектов с учетом риска возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций;

- обороноспособности страны.

Стандарт— нормативный документ по стандартизации, разработанный на основе консенсуса и принятый признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области (ГОСТ Р 1.12—99). Стандарты основываются на обобщенных результатах науки, техники и практического опыта и направлены на достижение оптимальной пользы для общества. Они делятся на ряд видов.

Государственный стандарт РФ (ГОСТ Р) — национальный стандарт, принятый федеральным органом исполнительной власти по стандартизации или федеральным органом исполнительной власти по строительству.

Национальный стандарт — стандарт, принятый национальным органом по стандартизации одной страны.

. Межгосударственный стандарт (ГОСТ) — региональный стандарт, принятый государствами, присоединившимися к Соглашению о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации (1992 г.) и применяемый ими непосредственно.

Региональный стандарт— стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей.

Международный стандарт — стандарт, принятый международной организацией по стандартизации.

Отраслевой стандарт (ОСТ) — стандарт, принятый федеральным органом исполнительной власти в пределах его компетенции. Стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений (СТО) — разрабатываются и принимаются этими общественными объединениями для динамичного распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований и разработок.

Стандарт предприятия (СТП) — стандарт, принятый субъектом хозяйствования. Закон "О стандартизации" говорит, что стандарты предприятий могут разрабатываться и утверждаться предприятиями самостоятельно, исходя из необходимости их применения в целях совершенствования организации и управления производством. Требования стандартов предприятий подлежат обязательному соблюдению другими субъектами хозяйственной деятельности, если в договоре на разработку, производство и поставку продукции, на выполнение работ и оказание услуг сделана ссылка на эти стандарты.

Большое число стандартов, принимаемых у нас в стране и за ее пределами, заставляет приводить некоторые из них в соответствие друг другу, гармонизировать. Гармонизация стандарта — это приведение его содержания в соответствие с другим стандартом (как правило, международным) для обеспечения взаимозаменяемости продукции (услуг), взаимного понимания результатов испытаний и информации, содержащейся в стандартах.

Стандартизация – это деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил, характеристик как обязательных для выполнения, так и рекомендуемых, обеспечивающая право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену, а также право на безопасность и комфортность труда.

Цель стандартизации – достижение оптимальной степени упорядочения в той или иной области посредством широкого и многократного использования установленных положений, требований, норм для решения реально существующих, планируемых или потенциальных задач.

Основными результатами деятельности по стандартизации должны быть повышение степени соответствия продукта (услуг), процессов их функциональному назначению, устранению технических барьеров в международном товарообмене, содействия научно-техническому прогрессу и сотрудничество в различных областях.

Цели стандартизации можно подразделить на общие и более узкие .

Общие цели: безопасность продукции, работ, услуг, окружающей среды и имущества; совместимость и взаимозаменяемость изделий; качество продукции; единство измерений; экономия всех видов ресурсов; безопасность хозяйственных объектов; обороноспособность и мобилизационная готовность страны.

Конкретные цели  относятся к определённой области деятельности.

Стандартизация осуществляется на разных уровнях:

международная стандартизация;

региональная стандартизация;

национальная стандартизация – в одном конкретном государстве;

административно-территориальная стандартизация.

# 18  Законодательные и нормативные основы стандартизации и сертифика     ции в РФ

# Основные полжения Федерального закона «О техническом регулировании»

Основой государственной системы стандартизации является фонд законов, подзаконных актов, нормативных документов по стандартизации, имеющий четырехуровневую систему:

I. Техническое законодательство – правовая основа ГСС. Оно представляет совокупность законов РФ, подзаконных актов по стандартизации (постановлений Правительства РФ, приказов федеральных органов исполнительной власти), применяемых для государственного регулирования качества продукции, работ и услуг.

II. Государственные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической информации, представлены государственными стандартами РФ; межгосударственными стандартами (ГОСТами), введенными в действие постановлением Госстандарта России (Госстроя России) в качестве государственных стандартов РФ; государственными стандартами СССР (ГОСТ); правилами, нормами и рекомендациями по стандартизации; общероссийскими классификаторами технико-экономической и социальной информации.

Ш. Стандарты отрасли и стандарты научно-технических и инженерных обществ представлены стандартами, сфера применения которых ограниченна определенной отраслью народного хозяйства – отраслевыми стандартами (ОСТ) или сферой деятельности – стандартами научно-технических и инженерных обществ (СТО). Категория ОСТ введена еще в 60-е гг., категория СТО впервые введена в 1992 г.

IV .Стандарты предприятий и технические условия представлены НД, сфера действия которых ограничена рамками организации (предприятия) – стандартами предприятий (СТП) и техническими условиями (ТУ).

Технические регламенты: цели и понятия, содержание и применение .

Регламент – документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти

Технический регламент – регламент, содержащий технические требования либо непосредственно, либо путем ссылки на стандарты, технические условия или кодекс установившейся практики, либо путем включения в себя содержания этих документов.

Виды технических регламентов. Гос контроль за соблюдением требований технических регламентов.

Основные задачи федерального агенства по техническому регулированию и метрологии.

Можно выделить семь актуальных задач, нашедших свое воплощение в основополагающих стандартах ГСС или в ее исходной концепции:

1) Гармонизация отечественной нормативно - технической документации с международной, зарубежной, национальной и региональной нормативной документацией.

2) Минимизация ограничивающих инициативу (изготовителей и потребителей) запретов и предписаний, ориентация на добровольность применения и возможность выбора документов того или иного вида при заключении  договоров и контрактов.

3) Освоение, адаптация, совершенствование процедур сертификации продукции в сочетании с разработкой документов по сертификации систем качества, аккредитации испытательных подразделений различного уровня для проведения сертификационных испытаний продукции и услуг.

4) Сопровождение тенденции отказа от ужесточения входного контроля, выходных испытаний и приемки, переход на пооперационный производственный контроль в технологическом цикле.

5) Оптимизация количественного состава и структуры технической документации на продукцию, процессы и услуги, обеспечение информативности и коммуникативности документов.

6) Совершенствование методологии разработки документации.

7) Обеспечение влияния нормативных документов на повышение технико-экономической эффективности производств.

# 19  Основные положения государственной системы стандартизации РФ

ГОСТ Р 1.0-92 
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения.
Устанавливает общие организационно-методические правила проведения работ по стандартизации, формы и методы взаимодействияпредприятий и предпринимателей (субъектов хозяйственнойдеятельности ), с государственными органами управления. друг с другом.
ГОСТ Р 1.2-92.
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов.
Устанавливает требования к разработке , согласованию, принятию, государственной регистрации, изданию, обновлению (изменению, пересмотру) и отмене государственных стандартов Российской Федерации.
ГОСТ Р 1.4-93.
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты отраслей, стандарты предприятий,стандарты научно-технических , инженерных обществ и других общественных объединений. 
Устанавливает общие положения к разработке, принятию, учетной регистрации, изданию, применению, контролю за соблюдениемобязательных требований. изменению и отмене стандартов отраслей, а также объекты стандартизации и общие правила разработки и применения стандартов предприятий, стандартов научно-технических , инженерных обществ и других общественных объединений.
ГОСТ Р 1.5-92.
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов. 
Устанавливает общие требования к построению, изложению, оформлению. содержанию и обозначению государственных стандартов Российской Федерации, стандартов отрасли, стандартов предприятия, стандартов научно-технических , инженерных обществ и других общественных объединений и изменений к стандартам.

ГОСТ Р 1.8-95.
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки и применения межгосударственных стандартов.
Устанавливает порядок разработки проектов межгосударственных стандартов, автором которых является Российская Федерация или межгосударственные технические комитеты по стандартизации(МТК), ведение секретариатов которых возложено на Российскую Федерацию; порядок рассмотрения в Российской Федерации проектов межгосударственных стандартов, авторами которых являются другие государства-участники Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации или МТК, ведение секретариатов которых возложено на эти государства;порядок применения в российской федерации принятых межгосударственных стандартов; порядок внесения изменений в действующие межгосударственные стандарты, а также порядке прекращения их применения в Российской Федерации.
ГОСТ Р 1.9-95.
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок маркирования продукции и услуг знаком соответствия государственным стандартам.
Устанавливает общие требования к порядку маркирования продукции и услуг знаком соответствия государственным стандартам Российской Федерации (ГОСТ Р) и/или межгосударственным стандартам (ГОСТ), применяемым на территории Российской Федерации, а также порядок выдачи лицензий на маркирование ими продукции и услуг.
ГОСТ Р 1.10-95.
Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки , принятия, регистрации правил и рекомендаций по стандартизации, метрологии, сертификации и информации о них.
Устанавливает требования к разработке , согласованию, принятию, регистрации, изданию , обеспечению, изменению и отмене правил и рекомендаций по стандартизации, метрологии, сертификации, к информации о них, а также требования к их изложению и содержанию.

Категории стандартов.

основополагающие стандарты (техническое единство и взаимосвязанная деятельность);

стандарты на продукцию и услуги;

стандарты на работу (процессы);

стандарты на методы контроля (испытание, анализ);

системы каталогов.

Виды стандартов.

государственные стандарты;

отраслевой стандарт;

стандарты предприятий;

стандарты общественных объединений (научно-технические общества)

(стандарты на новые продукции и услуги)

# 20 Системы и комплексы госстандартов

В настоящее время сформировалась государственная система стандартизации Российской Федерации (ГСС), которая регламентирует процессы построения, изложения и распространения стандартов в Российской Федерации. ГСС включает 5 основополагающих стандартов

ГОСТ Р 1.0-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения;

ГОСТ Р 1.2-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов;

ГОСТ Р 1.3-92 Государственная система Российской Федерации. Порядок согласования, утверждения и регистрации технических условий;

ГОСТ Р 1.4-92 Государственная система Российской Федерации. Стандарты предприятия. Общие положения;

ГОСТ Р 1.5-92 Государственная система Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов

Систематизация, кодирование и классифивация.

Государственным стандартам присваиваются обозначения, состоящие из индекса «ГОСТ (ОСТ, СТП)…», порядкового (регистрационного) номера и двух последних цифр года утверждения стандарта, отделенных от номера знаком тире, например ГОСТ 3975-95. Порядковый номер стандарту присваивается соответствующим органом по стандартизации (Госстандарт России). При пересмотре стандарта его порядковый номер сохраняется, но цифры года заменяются цифрами года утверждения пересмотренного стандарта.

Текст стандарта излагается на русском языке. При изложении содержания стандартов, исходят из следующих основных требований: стандарт должен содержать нормы и требования, необходимые для его применения в соответствии с назначением и областью распространения; он не должен повторять полностью или частично содержание действующих стандартов; в случае необходимости приводятся ссылки на эти стандарты; в комплексах стандартов на одноименные и взаимосвязанные объекты обеспечивать единство терминологии, одинаковую последовательность изложения и единое построение вводной и основной частей стандартов.

# 21 Цели и задачи сертификации.

# Современные тенденции развития сертификации

Сертификация – деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям

Сертификация – сертификация соответствия  - действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или  другому нормативному документу.

Сертификация направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для деятельности предприятия, учреждений, организаций и предпринимателей на едином товарном рынке Российской Федерации, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле;

- защита отечественного рынка и интересов потребителей от поступления зарубежной продукции низкого качества;

- содействие потребителям в компетентном выборе продукции;

- содействие экспорту и повышение конкурентоспособности продукции;

- защита потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);

- контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;

- подтверждение показателей качества продукции, заявленных изготовителями.

В мировой и отечественной практике применяются различные методы подтверждения соответствия объектов заданным требованиям, которые выполняются разными сторонами – изготовителями, продавцами, заказчиками, а также независимыми от них органами и организациями. Последними, в частности, могут быть государственный надзор за соблюдением обязательных требований стандартов, деятельность органов технического и санитарного надзора за безопасностью, ведомственный контроль и приемка продукции для государственных нужд (государственный резерв, заказы на оборонную продукцию и т.д.).

За рубежом в настоящее время главным доказательством подтверждения соответствия является декларация о соответствии, предоставляемая изготовителем от своего имени и под свою ответственность. В рамках Европейского Союза производится подтверждение соответствия Европейским Директивам, основные требования которых обязательны для исполнения. Европейские Директивы содержат общие требования по безопасности для определенной группы продукции, например, машин, строительной продукции, индивидуального защитного устройства, игрушек, медицинской продукции и др. Продукция может быть выпущена на европейский рынок только тогда, когда она отвечает требованиям всех касающихся ее директив.

# 22 Основные понятия и определения в области сертификации. Обязательная и добровольная сертификация.

Система сертификации – совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификации по правилам, установленным в этой системе. Система сертификации однородной продукции – система сертификации, относящаяся к определенной группе продукции, для которой применяются одни и те же конкретные стандарты и правила и та же самая процедура.

Центральный орган системы сертификации – орган, возглавляющий систему сертификации однородной продукции.

Орган по сертификации – орган, проводящий сертификацию соответствия определенной продукции.

Испытательная лаборатория (испытательный центр) – лаборатория (центр), которая проводит испытания (отдельные виды испытаний) определенной продукции (далее – испытательная лаборатория).

Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям.

Знак соответствия – зарегистрированный в установленном порядке знак, который по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждает соответствие маркированной им продукции установленным требованиям.

Аккредитация испытательной лаборатории или органа по сертификации – процедура, посредством которой уполномоченный в соответствии с законодательными актами Российской Федерации орган официально признает возможность выполнения испытательной лабораторией или органом по сертификации конкретных работ в заявленной области.

Инспекционный контроль за соблюдением правил сертификации (за деятельностью аккредитованных органов по сертификации, испытательных лабораторий) – проверка, осуществляемая с целью установления продолжения соответствия продукции заданным требованиям, подтвержденным при ее сертификации.

Заявитель – предприятие, организация, лицо, обратившиеся с заявкой на проведение аккредитации или сертификации.

Способ (форма, схема) сертификации – определенная совокупность действий, официально принимаемая (устанавливаемая) в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям (далее – схема сертификации).

Идентификация продукции – процедура, посредством которой устанавливают соответствие представленной на сертификацию продукции, требованиям, предъявляемым к данному виду продукции (в нормативной и технической документации, в информации о продукции).

Обязательная сертификация осуществляется в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ. Организацию и проведение работ по обязательной сертификации осуществляет Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарт России). По отдельным видам продукции организацию и проведение работ по обязательной сертификации осуществляют другие государственные органы управления РФ, если это предусмотрено ее законодательными актами. Этот вид сертификации является средством государственного контроля безопасности продукции.

Добровольная сертификация проводится по инициативе юридических лиц и граждан на основе договора между заявителем и органом по сертификации.

# 23 Нормативно-правовое обеспечение работ в области сертификации

Нормативную сферу государственной сертификации можно представить в виде совокупности сферических уровней (рис. 5.4). Нормативные акты каждого из этих уровней и все вместе обеспечивают правовое и функциональное осуществление работ по сертификации и соединение сертификационного пространства России с аналогичными пространствами других государств

Система сертиикации ГОСТ РФ

Госстандарт России выполняет следующие основные функции:

- формирует и реализует государственную политику в области сертификации, устанавливает общие правила  и рекомендации по проведению сертификации на территории Российской Федерации;

- проводит государственную регистрацию систем сертификации и знаков соответствия и ведет их --государственный реестр;

- публикует официальную информацию о правилах сертификации, о действующих системах сертификации и знаках соответствия;

- готовит предложения о присоединении к международным (региональным) системам сертификации;

- в установленном порядке заключает соглашения с международными (региональными) организациями о взаимном признании результатов сертификации (сертификатов, знаков соответствия, протоколов испытаний);

- представляет Российскую Федерацию в международных и региональных организациях по вопросам сертификации;

- рассматривает апелляции по вопросам сертификации.

# 24 Схемы сертификации

Описание возможных схем сертификации

Схема 1 предусматривает проведение испытаний типового образца (пробы) продукции в аккредитованной испытательной лаборатории.

Схема 2 предусматривает дополнение к схеме 1 (после выдачи сертификата на продукцию) – последующий инспекционный контроль за сертифицированной продукцией путем испытаний образца, взятого у продавца, проводимых в аккредитованной испытательной лаборатории.

Схема 2а предусматривает дополнение к схеме 2 (до выдачи сертификата на продукцию) – анализ состояния производства сертифицируемой продукции.

Схема 3 предусматривает дополнение к схеме 1 (после выдачи сертификата на продукцию) – последующий инспекционный контроль за сертифицированной продукцией путем испытаний образца, взятого со склада готовой продукции изготовителя перед отправкой его потребителю, проводимых, как правило, в аккредитованной испытательной лаборатории.

Схема 3а предусматривает дополнение к схеме 3 (до выдачи сертификата на продукцию) – анализ состояния производства сертифицируемой продукции. При этом, если это предусмотрено правилами сертификации однородной продукции, в процессе проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции у изготовителя может быть проведен контроль состояния производства.

Схема 4 основывается на проведении испытаний образца продукции (как в схемах 1–3) с последующим инспекционным контролем за сертифицированной продукцией путем проведения испытаний образцов, взятых как у продавца, так и у изготовителя.

Схема 4а предусматривает дополнение к схеме 4 (до выдачи сертификата на продукцию) – анализ состояния производства сертифицируемой продукции. При этом, если это предусмотрено правилами сертификации однородной продукции, в процессе проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции у изготовителя может быть проведен контроль состояния производства.

Схема 5 основывается на проведении испытаний продукции и сертификации производства или сертификации системы качества изготовителя с последующим инспекционным контролем за сертифицированной продукцией путем проведения испытаний образцов, взятых у продавца и у изготовителя, а также контроля стабильности условий производства и функционирования системы качества.

Схема 6 предусматривает проведение сертификации системы качества у изготовителя, которую выполняет аккредитованный орган. Для продукции, произведенной изготовителем, получившим сертификат на систему качества применительно к производству данной продукции, основанием для выдачи сертификата может служить заявление-декларация изготовителя о соответствии продукции установленным требованиям (если это определено правилами сертификации однородной продукции).

Схема 7 предусматривает испытание выборки образцов, отобранных из партии изготовленной продукции, в аккредитованной испытательной лаборатории.

Схема 8 предусматривает испытания каждого изготовленного образца в аккредитованной испытательной лаборатории.

# 25  Правила и порядок проведения сертификации продукции

Сертификация продукции включает:

| Наименование этапа | Содержание этапа | Исполнитель | Окончание этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Получение органом по сертификции декларации-заявки на сертификацию продукции | Анализ декларации-заявки | Организация (заявитель) | Назначение эксперта для экспертизы исходных материалов |
| 2. Экспертиза исходных материалов | Экспертиза исходных материалов, сбор и анализ информации о качестве реализуемой продукции, оценка целесообразности проведения последующих этапов сертификации производства | Орган по сертификации (уполномоченный эксперт) | Составление заключения о целесообразности проведения сертификации производства, заключение договора на проведение сертификации производства |
| 3. Формирование комиссии по проверке производства | Назначение главного эксперта и утверждение состава комиссии | Орган по сертификации (уполномоченный эксперт) | Оформление приказа о составе комиссии |
| 4. Составление рабочей программы проверки (или принятие типовой программы) | Регламентация объектов и процедур проверки производства и правил принятия решений | Орган по сертификации (уполномоченный эксперт) | Принятие программы проверки производства |
| 5. Проверка производства | Формирование комиссии, составление плана проверки, проверка производства, принятие решения о возможности сертификации производства | Орган по сертификации (уполномоченный эксперт) | Составление акта о результатах проверки производства |
| 6. Принятие решения о рекомендации производства к сертификации и оформление документов по результатам проверки производства | Оформление проекта сертификата | Орган по сертификации (уполномоченный эксперт) | Направление акта о результатах проверки производства, проекта сертификата в Технический центр Регистра |
| 7. Принятие решения о сертификации производства | Принятие решения о регистрации сертификата в Реестре Регистра | Технический центр Регистра | Направление сертификата заявителю |
| 8. Инспекционный контроль за сертифицированным производством | Выполнение процедур проверки стабильности качества изготовления продукции в соответствии с программой проверки | Орган по сертификации (уполномоченный эксперт) Технический центр Регистра | Оформление актов проверок |

Требования к органам по сертификации и испытательным лабораториям и порядок их аккредитации.

Орган по сертификации для осуществления своей основной задачи выполняет следующие функции:

- обеспечивает распределение функций, ответственности, взаимодействие персонала при реализации всех функций органа;

- разрабатывает организационно-методические документы по функционированию органа с обоснованными процедурами и схемами сертификации;

- формирует (комплектует) и актуализирует фонд нормативных документов, используемых для сертификации в соответствии с областью аккредитации;

- осуществляет сертификацию продукции в соответствии с документами;

- регистрирует и выдает сертификаты соответствия и лицензии на применение знака соответствия (или сам применяет знак) в отношении сертифицированной продукции;

- осуществляет анализ и учет зарубежных сертификатов, протоколов испытаний и иных свидетельств соответствия продукции установленным требованиям;

- проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (по схемам сертификации) с привлечением, при необходимости, территориальных органов Госстандарта России и других организаций;

- отменяет или приостанавливает действие выданных им сертификатов и лицензий, принимает участие в разработке корректирующих мероприятий, контролирует их выполнение;

- взаимодействует с испытательными лабораториями и другими органами по сертификации (в том числе и других стран), национальным органом Российской Федерации по сертификации;

- взаимодействует с изготовителями (продавцами) продукции, с организациями, осуществляющими государственный контроль и надзор за продукцией, с потребителями и общественными организациями;

- осуществляет внутреннюю проверку и обеспечивает свое соответствие требованиям, предъявляемым к органу по сертификации в системе сертификации ГОСТ Р, и требованиям, установленным в системах сертификации однородной продукции;

- ведет документацию по всем вопросам своей деятельности;

- обеспечивает доступность к этой документации органов, проводящих инспекционный контроль за его деятельностью;

- подготавливает отчеты для Госстандарта России в установленном порядке;

- обеспечивает информацией о результатах сертификации, в том числе о продукции, не прошедшей сертификацию, или о выявленных нарушениях и несоответствии продукции установленным требованиям, все заинтересованные стороны.

Аккредитованная испытательная лаборатория выполняет следующие функции:

- проводит испытания и выдает протоколы испытаний по правилам системы сертификации в пределах области аккредитации. Обеспечивает достоверность, объективность и требуемую точность результатов испытаний;

- приостанавливает (прекращает) проведение испытаний и выдачу протоколов испытаний для целей сертификации в системе в случае приостановки действия (отмены) аттестата аккредитации и (или) приостановки действия (аннулирования) лицензии;

- создает необходимые условия для проведения Госстандартом России инспекционного контроля за деятельностью испытательной лаборатории, в том числе представляет всю необходимую документацию, обеспечивает доступ лиц, уполномоченных на проведение инспекционного контроля, ознакомление их с результатами проверок деятельности, проведенных самой испытательной лабораторией, участие персонала лаборатории в инспекционном контроле;

- представляет в Госстандарт России информацию о деятельности испытательной лаборатории;

- своевременно извещает о связанных с деятельностью по проведению испытаний структурных и качественных изменениях, а также изменениях юридического адреса и платежных реквизитов;

- не разглашает сведения, составляющие коммерческую тайну изготовителя (продавца, исполнителя).

## Литература

- Сергеев А.Г. Латышев М.В. Терегеря В.В. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие. – М.: Логос, 2001. – 536 с.: ил.

- Электрорадиоизмерения: Учебник./ В.И. Нефедов, А.С. Сигова. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М,2005. – 384 с.:ил. – (Серия «Профессиональное образование»).

- Басаков М.И. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 100 экзаменационных ответов. Экспресс-справочник для студентов вузов и колледжей. Изд-е 2-е, исп. И доп. – М.: ИКЦ «Март»; Ростов н/Д: Издательский центр «МАРТ», 2004 – 288 с.