ПЕРЕЧЕНЬ ЭКАЗМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

ПО КУРСУ "МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ"

1. Предмет и задачи метрологии. Основные  понятия, используемые в

метрологии. Основные характеристики измерений.

2. Классификация  погрешностей.  Характеристика  систематических

инструментальных погрешностей.

4.   Классификация    способов      снижения      систематических

инструментальных погрешностей. Метод образцовых мер.

5.     Классификация     способов     снижения    систематических

инструмен  тальных  погрешностей.  Итерационный  метод  коррекции

систематических погрешностей.

6.     Классификация     способов     снижения    систематических

инструментальных   погрешностей.    Тестовый   метод    коррекции

систематических погрешностей.

7. Случайные погрешности. Оценки для математического  ожидания  и

дисперсии при нормальном распределении результатов  наблюдений.

8.   Доверительный   интервал   и   доверительная    вероятность.

Приближенный  метод  определения  доверительного интервала оценки

математического ожидания.

9.  Доверительный  интервал  и  доверительная вероятность. Точный

метод     определения     доверительного     интервала     оценки

математического ожидания.

10. Случайные погрешности.  Суммирование погрешностей при прямых,

косвенных и совокупных измерениях.

11. Классификация параметров  измеряемых электрических величин  в

технике    связи:    пиковое,    среднее,     средневыпрямленное,

среднеквадратическое     значения.   Связь   между    параметрами

измеряемых электрических величин.

12. Методы  измерений тока  и напряжения.   Принципы   построения

аналоговых электромеханических и электронных вольтметров.

13.  Принципы   построения    аналоговых  электромеханических   и

электронных   вольтметров.   Классификация   и   принцип   работы

электромеханических преобразователей.

14.  Принципы   построения    аналоговых  электромеханических   и

электронных    вольтметров.     Принцип    работы     детекторных

преобразователй  амплитудного   и  средневыпрямленного   значений

напряжения.

15.  Принципы   построения    аналоговых  электромеханических   и

электронных  вольтметров.    Принцип    работы    преобразователя

среднеквадратических значений напряжения.

16.  Принципы  построения  цифровых вольтметров. Аналого-цифровые

преобразователи с  время-импульсным преобразованием  (АЦП с  двух

тактных интегрированием).

17.  Принципы  построения  цифровых вольтметров. Аналого-цифровые

преобразователи с частотно-импульсным преобразованием.

18.  Принципы  построения  цифровых вольтметров. Аналого-цифровые

преобразователи     с    кодоимпульсным   преобразованием    (АЦП

поразрядного уравновешивания).

19.  Принципы  построения  цифровых вольтметров. Аналого-цифровые

преобразователи    с   кодоимпульсным   преобразованием   (АЦП  с

параллельным преобразованием).

20.  Методы  измерения  мощности.  Измерение  мощности  в   цепях

постоянного  и  переменного  тока  промышленной  частоты  и цепях

переменного тока высокой частоты.

21. Методы  измерения мощности.  Измерение мощности  в цепях  СВЧ

(калориметрический метод и метод терморезистора).

22.   Определение   и   назначение   электронного   осциллографа.

Электронно-лучевые осциллографические трубки.

23.   Определение   и   назначение   электронного   осциллографа.

Структурная схема и принцип работы электронных осциллографов.

24.   Измерение   частотно-временных   параметров.  Классификация

аналоговых методов измерения  частоты. Измерение частоты  методом

сравнения.

25.   Измерение   частотно-временных   параметров.  Классификация

аналоговых   методов   измерения   частоты.   Измерение   частоты

резонансным методом.

26.  Цифровые  частотомеры  и  измерители  временных  интервалов.

Цифровые   частотомеры   и   измерители   временных   интервалов,

основанные на методе прямого счета.

27.  Цифровые  частотомеры  и  измерители  временных  интервалов.

Цифровые   измерители    временных   интервалов    с    нониусным

преобразованием и линией задержки.

28.   Измерение   фазового    сдвига.   Цифровые   фазометры    с

преобразованием "фазовый  сдвиг -  постоянное напряжение  - код".

Анализ спектра сигнала.

29.  Измерение  фазового  сдвига.  Цифровые  фазометры  с  время-

импульсным преобразованием. Анализ спектра сигнала.

30.  Методы  измерения  параметров  компонентов  и  цепей. Прямые

измерения    параметров    компонентов     и    цепей     методом

непосредственной оценки и методом сравнения с мерой.

31. Методы  измерения параметров  компонентов и  цепей. Косвенные

изме-   рения    параметров   компонентов    и   цепей    методом

вольтметра-амперметра и резонансным методом.

32. Измерения в технике связи. Методы измерения в  автоматических

системах. Определение и классификация затуханий в линиях связи.

33.  Определение  и  классификация  затуханий. Измерение рабочего

затухания методом известного генератора.

34.  Определение  и  классификация  затуханий. Измерение рабочего

затухания Z- методом.

35. Измерение входного  сопротивления в линии  связи. Коэффициент

отражения.

36. Определение и  классификация затуханий. Измерение  переходных

затуханий на ближнем и дальнем концах линии связи.

37.  Измерение   в    системах   радиосвязи   и     радиовещания.

Псофометрические характеристики.  Методы измерения  напряженности

электромагнитного поля.

38. Государственная система управления качеством. Нормативные и ор-

ганизационные основы управления качеством в системах связи и радио-

вещания.