ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Измерение частоты, интервалов времени и фазовых сдвигов.

Цель работы:  изучение основных принципов измерения частоты, фазовых сдвигов, длительности импульсов; изучение осциллографа, электронно-счетного частотомера  и генератора импульсов.

План работы:

- Изучение основных принципов и правил работы с измерительными приборами.

Зарисовать структурную схему осциллографа.

- Измерение частоты двух интервалов времени.

- Измерение длительности фронта импульса и спада импульса

3.1. Определение длительности фронта импульса и спада импульса

3.2. Определить относительную погрешность  частоты и периода сигнала частотомера

δf=±(δ0+1fизм⋅tсч), где

δ0=5⋅10−7fизм−измеряемаячастотаtсч−времясчета

δТ=±(δ0+δЗδn+Tтактn⋅Тизм), где

δз=3⋅10−2-относительная погрешность уровня запуска

n-число усредняемых периодов

ТТАКТ - период тактовой частоты

ТИЗМ – измеряемый период

- измерение фазовых сдвигов между сигналами

а) двухлучевой режим

Определить τзад  и фазовый сдвиг

ϕзад=2πТτзад

б) однолучевой режим

Определить τзад и фазовый сдвиг

ϕзад=2πТτзад

5) оформить отчет и сделать вывод.