Лабораторная работа № 1

Аналого-цифровой преобразователь

1 Цель работы

Изучение аналого-цифрового преобразователя. Экспериментальное определение характеристики преобразования, коррекция погрешностей коэффициента преобразования и смещения нуля.

2 Общие сведения

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) - прибор, предназначенный для преобразования аналоговой величины (обычно напряжения) в пропорциональный ее значению цифровой код. Выходной цифровой код представляет собой округленный до целого числа результат деления входного аналогового сигнала на заданную аналоговую величину, называемую шагом квантования q. Округление приводит к появлению погрешности квантования, достигающей q/2.

Основным параметром преобразователя является число разрядов формируемого двоичного кода. С ним связаны требования к точности преобразователя: чем больше разрядность, тем меньше допустимые погрешности преобразования, которые часто выражают в единицах младшего разряда кода (МР). Значение единицы младшего разряда равно шагу квантования q.

Помимо погрешности квантования реальный АЦП вносит в результат преобразования погрешности, обусловленные как изменением условий эксплуатации (температура окружающей среды, напряжения питания и др.), так и не идеальностью элементов самого АЦП. Эти погрешности проявляются в виде:

а) смещения нуля, характеризующего параллельный сдвиг передаточной характеристики реального преобразователя от усредненной прямой;

б) изменения коэффициента передачи, характеризующего отклонение крутизны реальной передаточной характеристики от усредненной прямой;

в) отклонения передаточной характеристики преобразователя от прямой (нелинейности).

Большинство схем АЦП допускают коррекцию погрешностей смещения нуля и изменения коэффициента передачи. Наиболее простой способ коррекции заключается в подаче на вход АЦП нулевого, а затем максимального напряжений и установке соответствующих кодов на выходе при помощи регулировочных элементов (т.е., совмещения начальной и конечной точек реальной характеристики преобразования с идеальной). Однако такой способ не учитывает возможной нелинейности характеристики преобразования. Наиболее точной компенсации смещения нуля и изменения коэффициента передачи во всем диапазоне преобразования можно достичь, совмещая с идеальной характеристикой начальную и конечную точки не самой реальной характеристики, а аппроксимирующей ее прямой.

Коэффициенты аппроксимирующей прямой могут быть определены на основании результатов измерений xi,yiпо формулам:

a=<y>-b<x>; b=xy>-<x><y>D(x); где

x>=1ni=1nxi; y>=1ni=1nyi; xy>=1ni=1nxiyi; x2>=1ni=1nxi2; D(x)=<x2>-<x>2.

Нелинейность характеристики преобразования труднее поддается коррекции. Лишь некоторые схемы АЦП имеют соответствующие регулировочные элементы, но даже при их наличии, как правило, возможна лишь частичная коррекция нелинейности.

Динамические характеристики АЦП характеризуются временем преобразования и максимальной частотой дискретизации. Время преобразования - это интервал времени от момента начала преобразования (для тактируемых АЦП) или изменения входного аналогового напряжения (для асинхронных преобразователей) до появления на его выходе соответствующего устойчивого кода. Максимальная частота дискретизации - наибольшая частота дискретизации, при которой обеспечиваются заданные характеристики точности преобразования. Для схем АЦП, в которых информация обрабатывается последовательно расположенными блоками, период дискретизации может быть меньше времени преобразования.

В зависимости от способа преобразования существуют несколько типов АЦП. Наибольшее распространение получили АЦП с ЦАП в цепи обратной связи, интегрирующие и параллельные АЦП.

Параллельные АЦП построены на основе прецизионного резисторного делителя образцового напряжения, содержащего 2n сопротивлений и формирующего 2n ступеней образцового напряжения (n - число разрядов). Схема содержит также 2n компараторов напряжения, каждый из которых подключен к соответствующему резистору делителя и сравнивает входное напряжение с соответствующей ступенью образцового. Шифратор кода преобразует выходные сигналы компараторов в двоичный код. Так как формирование кода происходит одновременно для всех разрядов, эта схема позволяет получить наибольшее возможное быстродействие преобразования (время преобразования может быть менее 20 нс). В тоже время, быстрый рост числа компараторов при увеличении разрядности (пропорционально 2n) ограничивает число разрядов формируемого кода (не более 10) и увеличивает стоимость прибора.

Интегрирующие АЦП с помощью аналогового интегратора преобразуют измеряемое напряжение во временной интервал, который затем измеряется путем подсчета импульсов образцового генератора. Схема интегрирующего АЦП позволяет получить высокую точность (до 20 разрядов) при относительной простоте и низкой стоимости прибора. Недостатком этой схемы является низкое быстродействие (время преобразования - до десятых долей секунды), ограничивающее область ее применения.

АЦП с ЦАП в цепи обратной связи, к которым относится и изучаемый в данной работе преобразователь Ф4880, обеспечивают высокою точность преобразования (до 21 разряда) при достаточно высоком быстродействии (время преобразования может быть менее 1 мкс для 12-и разрядных схем). Схема АЦП (рисунок 1.1) содержит ЦАП, компаратор К и схему формирования кода СФК.

Рисунок 1.1 - Структурная схема АЦП с ЦАП в цепи ООС

Код, сформированный СФК, подается на цифровые входы ЦАП и преобразуется им в аналоговое напряжение. Компаратор К сравнивает напряжение, сформированное ЦАП и входное напряжение. Результат сравнения подается в схему СФК, которая корректирует значение формируемого кода для уменьшения разности напряжений на входе компаратора. Процесс повторяется, пока разность напряжения, формируемого ЦАП и входного не станет меньше значения единицы младшего разряда кода МР.

Существует несколько модификаций АЦП с ЦАП в цепи ОС, отличающиеся методом формирования кода схемой СФК. Наибольшее быстродействие обеспечивает используемый в схеме преобразователя Ф4880 метод поразрядного уравновешивания. Перед началом преобразования выходной код обнуляется, затем устанавливается единица в старшем разряде. ЦАП преобразует полученный код в напряжение, которое сравнивается компаратором с входным. Если сформированное ЦАП напряжение больше входного, в старший разряд записывается ноль, если меньше - единица. Процесс повторяется для остальных разрядов. Таким образом за n циклов формируется n - разрядный код, соответствующий входному напряжению.

3 Описание лабораторной установки

Лабораторная установка (рисунок 1.2) помимо АЦП включает в себя образцовый вольтметр V1 типа В7-38, гальванический элемент G1, постоянный резистор R1 и переменный резистор R2, в качестве которого применен магазин сопротивлений Р33.

Рисунок 1.2 - Схема лабораторной установки

Для уменьшения влияния наводок переменного тока на входе АЦП включен конденсатор С1.

Изменение напряжения на входе АЦП производится изменением сопротивления R2, при этом изменяется коэффициент передачи делителя на резисторах R1, R2. Контроль установленного напряжения производится образцовым вольтметром V1.

АЦП типа Ф4880 относится к классу АЦП с ЦАП в цепи обратной связи и работает в соответствии с алгоритмом поразрядного уравновешивания.

Основные параметры АЦП типа Ф4880:

|  | Диапазон входного преобразуемого напряжения | ±1.023 В |
| --- | --- | --- |
|  | Выбор полярности | автоматический |
|  | Время преобразования, не более | 1 мс |
|  | Время предварительного прогрева | 30 минут |
|  | Время непрерывной работы преобразователя без подстройки | не менее 500 ч |
|  | Разрядность выходного кода (для однополярного напряжения | 11 разрядов |
|  | Погрешность преобразования | ±0,1% от преобразуемого напряжения + 0,06% от всей шкалы |

Формируемый в результате преобразования двоичный код индицируется светодиодами на передней панели прибора. На боковой стенке имеются отверстия для доступа к переменным резисторам регулировки напряжения смещения и коэффициента преобразования.

4 Порядок выполнения работы

- Собрать схему (рисунок 1.2). Включить вход АЦП нажатием кнопки “ВХОД” на передней панели. Переключатель запуска установить в положение “ВНУТР”. Переключатель режима работы вольтметра установить в положение “V=”.

- Включить питание вольтметра и АЦП, установить регулировкой сопротивления магазина напряжение, близкое к верхнему пределу диапазона преобразования АЦП. Каждые пять минут записывать значение выходного кода АЦП до окончания его прогрева. Прогрев АЦП считается законченным, если выходной код не изменяется в течении 10 минут. Построить график изменения выходного кода при прогреве

- Уменьшением введенного сопротивления магазина установить нулевое напряжение на входе АЦП. Установить нулевой код на выходе АЦП потенциометром “Регулировка напряжения смещения”(регулировка производится отверткой через третье сверху отверстие на боковой стенке преобразователя).

- Увеличивая сопротивление магазина, установить значение напряжения, близкое к верхнему пределу диапазона преобразования АЦП. Потенциометром “Регулировка коэффициента передачи” установить значение выходного кода, соответствующее входному напряжению (определенному по образцовому вольтметру). Регулировка производится отверткой через верхнее отверстие на боковой стенке преобразователя.

- Снять характеристику преобразования АЦП (зависимость напряжения, соответствующего выходному коду от входного напряжения) для 32 точек от 0 до 1.023 В с шагом 32 мВ.

- Построить график зависимости погрешности от входного напряжения.

- Аппроксимировать характеристику преобразования прямой (по методу наименьших квадратов). С целью совмещения аппроксимирующей прямой с идеальной характеристикой преобразования ввести дополнительную коррекцию напряжения смещения и коэффициента преобразования. Для этого:

- 7.1 Установить на входе АЦП напряжение, близкое к максимальному. Полученное значение выходного кода разделить на значение коэффициента b аппроксимирующей прямой. Потенциометром “Регулировка коэффициента передачи” установить значение выходного кода, равное результату деления.

- 7.2 Установить нулевое напряжение на входе АЦП. Потенциометром "Регулировка напряжения смещения" установить на выходе АЦП значение кода, равное взятому с обратным знаком коэффициенту a аппроксимирующей прямой.

- Повторить пункт 5.

- Построить график зависимости остаточной погрешности от входного напряжения, оценить степень нелинейности характеристики преобразования.

5 Контрольные вопросы

- Нарисовать схему лабораторной установки.

- Объяснить назначение отдельных элементов схемы.

- Рассказать о методике определения характеристики преобразования.

- Рассказать о способах коррекции напряжения смещения и коэффициента преобразования.

- Нарисовать функциональную схему АЦП с поразрядным уравновешиванием.

- Объяснить по функциональной схеме работу преобразователя.

- Перечислить основные технические характеристики преобразователя.

- На основании результатов поверки преобразователя оценить степень нелинейности его характеристики преобразования.

Список литературы

1. Интегральные схемы аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей/ Балакай В.Г., Крюк И.П., Лукьянов М.Л.; Под ред. Л.М. Лукьянова. - М.: Энергия, 1978. - 256 с., ил.

2. Федорков Б.Г., Телец В.А., Дегтяренко В.П. Микроэлектронные цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.-М.: Радио и связь, 1984.-120с., ил.

3. Преобразователь аналого-цифровой Ф4880. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Ж. 13.036.011 ТО.