Исходные данные к расчету опасного магнитного влияния

для группы МКС-312

| Вариант | Влияющий фактор | Схема сближения |  |  |  |  |  |  | Влияющий ток, кА | Материал экран. троса | Сечение экран. троса, мм2 | Тип грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а1, м | а2, м | а3, м | а4, м | l1, км | l2, км | l3, км |  |  |  |  |
| 1 | ЛЭП | 80 | 90 | 120 | 90 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 2.6 | Al | 50 | Б |
| 2 | КСЭЖД1 | 65 | 70 | 130 | 110 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2.7 | Cu | 60 | Ч |
| 3 | КСЭЖД2 | 110 | 100 | 120 | 100 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 2.8 | Ст | 70 | СГ |
| 4 | ЛЭП | 100 | 130 | 90 | 110 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 2.9 | Al | 80 | СП |
| 5 | КСЭЖД1 | 90 | 120 | 80 | 100 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 3.0 | Cu | 90 | ПМ |
| 6 | КСЭЖД2 | 60 | 70 | 120 | 100 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 3.1 | Ст | 100 | Г |
| 7 | ЛЭП | 50 | 60 | 110 | 90 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 3.2 | Al | 110 | Б |
| 8 | КСЭЖД1 | 70 | 80 | 120 | 100 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 3.3 | Cu | 120 | Ч |
| 9 | КСЭЖД2 | 120 | 90 | 110 | 70 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 3.4 | Ст | 130 | СГ |
| 10 | ЛЭП | 100 | 80 | 110 | 90 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 3.5 | Al | 140 | СП |
| 11 | КСЭЖД1 | 110 | 90 | 100 | 120 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 3.6 | Cu | 150 | ПМ |
| 12 | КСЭЖД2 | 75 | 100 | 120 | 100 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 2.6 | Ст | 160 | Г |
| 13 | ЛЭП | 115 | 100 | 85 | 110 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 2.7 | Al | 170 | Б |
| 14 | КСЭЖД1 | 80 | 90 | 100 | 120 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 2.8 | Cu | 180 | Ч |
| 15 | КСЭЖД2 | 60 | 80 | 100 | 110 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 2.9 | Ст | 190 | СГ |
| 16 | ЛЭП | 85 | 100 | 120 | 80 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 3.0 | Al | 200 | СП |
| 17 | КСЭЖД1 | 60 | 80 | 100 | 120 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 3.1 | Cu | 190 | ПМ |
| 18 | КСЭЖД2 | 55 | 80 | 100 | 90 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 3.2 | Ст | 180 | Г |
| 19 | ЛЭП | 70 | 90 | 80 | 100 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 3.3 | Al | 170 | Б |

Сокращения:

- Влияющий фактор:

ЛЭП – линия электропередачи;

КСЭЖД1 – контактная сеть однопутной железной дороги;

КСЭЖД2 – контактная сеть двухпутной железной дороги.

- Материал экранирующего троса:

Al – алюминий;

Cu – медь;

Ст – сталь.

- Тип грунта:

Б – болотистый;

Ч – чернозем;

СГ – суглинок;

СП – супесок;

ПМ – песок мокрый;

Г – глина.