Уфимский Государственный Авиационный

Технический Университет

Кафедра ТОЭ

Расчет электрической цепи с распределенными параметрами (Однородная длинная линия).

Выполнила:

ст. гр.

Проверил:

доцент

Медведева Л. С.

Уфа -2006

Задание расчетной работы:

1. Записать дифференциальные уравнения однородной длинной линии (ОДЛ) при отсчете координаты x  от начала линии  и от ее конца.

2. Определить характеристические параметры ОДЛ, скорость распростра-нения и длину электромагнитной волны.

3. Подсчитать, на сколько должна быть увеличена погонная индуктивность ОДЛ, чтобы линия была без искажений и определить, как при этом изменились характеристические параметры ОДЛ.

4. Записать уравнения ОДЛ в гиперболических функциях при отсчете координаты x от начала линии и от ее конца.

5. В установившемся синусоидальном режиме найти закон изменения напряжения и тока вдоль линии по известным комплексным значениям падающей (А1) и отраженной волны (А2) напряжения в середине линии (L/2).

6. Определить А-параметры ОДЛ, рассматриваемой в виде симметричного четырехполюсника.

7. Определить параметры Т и П-образных эквивалентных схем замещения ОДЛ.

8. Для линии без потерь (сопротивление R0 и проводимость G0 принять равными 0) определить величину и характер входного сопротивления, когда на конце линии включены параллельно соединенные индуктивность и емкость. Подсчитать, какой эквивалентной индуктивности или емкости на заданной частоте соответствует длинная линия в режиме нагрузки.

9. Определить на каком расстоянии от начала должна быть закорочена или разомкнута длинная линия без потерь, чтобы она была эквивалентна заданной индуктивности и емкости.

Исходные данные:

R0=28 Ом/км

G0=2.9*10-4 См/км

L0=2.1*10-2 Гн/км

C0=6.2*10-7 Ф/км

f=50 Гц

dl=3 км

C=3,9*10-4 Ф

L=4.00*10-1 Гн

А1=104*е-j70 В

А2=17* еj24 В

R0 G0  L0 C0 – погонные первичные параметры цепи на единицу длины,

зависят от конструкции линии  материалов, из которых она изготовлена

1. Дифференциальные уравнения ОДЛ при отсчете координаты x от начала линии (телеграфные уравнения ОДЛ)

−∂i∂x=g0U+C0∂U∂t−∂U∂x=R0i+L0∂i∂t     −∂i∂x=2.0∗10−4U+6.3∗10−7∂U∂t−∂U∂x=25i+2.2∗10−2∂i∂t

Дифференциальные уравнения ОДЛ при отсчете координаты x от конца линии (по координате y)

∂i∂y=g0U+C0∂U∂t∂U∂y=R0i+L0∂i∂t       ∂i∂y=2.0∗10−4U+6.3∗10−7∂U∂t∂U∂y=25i+2.2∗10−2∂i∂t

2. Характеристические параметры ОДЛ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ω=2πf=2π*50=314.159 c-1

продольное сопротивление  z0=R0+jωL0=28+j6,597339=28.76673еj13.258

поперечная проводимость y0=g0+jωC0=2.9*10-4+j1.94778*10-4 =0.00034934 еj33,8872

Коэф. распространения γ=α+jβ=z0y0=0.10024 еj23,5726=0.09187+j0.04008

где α- коэф. ослабления, β- коэф. фазы

Волновое сопротивление  zc=z0y0=286.9598 е-j10,3146=282.32237-j51.38099

(это сопротивление, которое оказывает линия падающим и отраженным волнам)

Основные характеристики бегущей волны:

Скорость распространения Vф=ωβ=314.1590.04008=7838.2984 м/с

Длина ЭМВ  λ=2πβ=156.6866 м

Замечание: в воздушной линии без потерь фазовая скорость наибольшая с=3*108 м/с

3. Дополнительная индуктивность

позволяет уменьшить амплитудные и фазовые искажения в ОДЛ

находится из соотношения Lдоп+L0R0=C0g0

Lдоп+0.02128=6.2∗10−72.9∗10−4    Lдоп=0,03886 Гн=38,86 мГн

Тогда новая индуктивность с учетом дополнительной Lo=0,021+0,03886=0.05986 Гн

z0=R0+jωL0=28+j18.805=33.729 еj33.8863779

Характеристические параметры линии без искажений

Волновое сопротивление  zc=R0g0=310.7277

Коэффициент распространения γ=α+jβ=z0y0=0.108549 еj33.8868= =0.09011+j0.06052

Скорость распространения Vф=ωβ=1L0C=5190.9947 м/с

Длина ЭМВ  λ=2πβ=103.76735 м

4. Уравнения ОДЛ в гиперболических функциях при отсчете координаты x от начала линии

U(x)=U1chγx−zcshγxI(x)=−U1zcshγx+I1chγx

Уравнения ОДЛ в гиперболических функциях при отсчете координаты x от конца линии (по координате y)

U(y)=U1chγy+zcshγyI(y)=U1zcshγy+I1chγy

5.  A.1=104*е-j70 В

A.2=17* еj24 В

Ток и напряжение в начале линии находим, используя постоянные интегрирования A.1 и

A.2, т.е. падающую и отраженную волну напряжения, а также волновое сопротивление.

U1.=A.1+A.2=35.57-j97.728+15.53027+j6.9145=51.10027-j90.8135=   104.2033∠-60.63377

I.1=(A.1-A.2)/ zc=(20.0397-j104.6425)/ 286.9598 ∠(-10.3146)

=106.544∠(-79.158757)/ 286.9598 ∠(-10.3146)=0.37128∠-68.844157

l=3 км

γ=α+jβ=0.10024 еj23,5726=0.09187+j0.04008

π-1800

0.04008-x   x=2.29757962.30

Далее определяем U2. и I.2 из уравнений ОДЛ по координате y, но сначала сделаем некоторые предварительные расчеты.

chγl=eγl+e−γl2=eαlejβl+e−αle−jβl2=0.5(eαl(cosβl+jsinβl)+e−αl(cosβl−jsinβl))=0.5(e0.27561(cos6.89274+jsin6.89274)+e-0.27561(cos6.89274-jsin6.89274))= 0.5(1.31733(0.99277+j0.12001)+0.7591(0.99277-j0.12001))= 0.5(1.3078+j0.15809+0.75361-j0.091099)=

=0.5(2.06141+j0.066991)=0.5*2.062498∠1.86132=1.031249∠1.86132

shγl=eγl−e−γl2=eαlejβl−e−αle−jβl2=

=0.5(eαl(cosβl+jsinβl)−e−αl(cosβl−jsinβl))

=0.5(e0.27561(cos6.89274+jsin6.89274)-e-0.27561(cos6.89274-jsin6.89274))= 0.5(1.31733(0.99277+j0.12001)-0.7591(0.99277-j0.12001))= 0.5(1.3078+j0.15809-0.75361+j0.091099)=

=0.5(0.55419+j0.249189)=0.5*0.607636∠24.2108=0.303818∠24.2108

U1. chγl=104.2033∠-60.63377

*1.031249∠1.86132=107.4595∠-58.77245=55.7111-j91.89023

I.1 shγl* zc=0.37128∠-68.844157*0.303818∠24.2108*286.9598 ∠(-10.3146)= 32.3695∠-54.947957=18.59046-j26.4986

I.1chγl=0.37128∠-68.844157*1.031249∠1.86132=0.38288∠-66.9828=

0.149708-j0.35239

U1. shγl/ zc=104.2033∠-60.63377*0.303818∠24.2108/286.9598 ∠(-10.3146)= 0.110325∠-26.10837=0.0990678-j0.04855

Используя уравнения ОДЛ в гиперболических функциях находим U2. и I.2

U2.=U1. chγl-I.1 shγl* zc=37.12064-j65.39163=75.19313∠-60.41787

I.2=I.1 chγl-U1. shγl/ zc=0.0506402-j0.30384=0.30803∠-80.537641

zн=U2./I.2=244.1097∠20.119771=229.21305+j83.96976⇒  R=229.21305  и  L=267.284 мГн  (ОДЛ к конце линии обладает активно –индуктивным характером)

В этом режиме (нагрузки) моделируем ОДЛ в WorkBench (Приложение)

В середине линии.

Проводим аналогичные вычисления, учитывая,

что l=l2

chγl2=eγl2+e−γl22=eαl2ejβl2+e−αl2e−jβl22=12(eαl2(cosβl2+jsinβl2)+e−αl(cosβl2−jsinβl2))

=0.5(e0.137805(cos 3.44637+jsin3.44637)+ e-0.137805(cos3.44637-jsin3.44637))= 0.5(1.14775(0.99819+j0.060114)+

+0.871268(0.99819-j0.060114))=0.5(1.14567+j0.06899+0.86969-j0.05237)=

=0.5(2.01536+j0.01662)=0.5*2.01543∠0.47248=1.007715∠0.47248

shγl2=eγl2−e−γl22=eαl2ejβl2−e−αl2e−jβl22=

=0.5(eαl2(cosβl2+jsinβl2)−e−αl2(cosβl2−jsinβl2))

=0.5(e0.137805(cos 3.44637+jsin3.44637)- e-0.137805(cos 3.44637-jsin3.44637))= 0.5(1.14775(0.99819+j0.060114)-0.871268(0.99819-j0.060114))= 0.5(1.14567+j0.06899-0.86969+j0.05237)=

=0.5(0.27598+j0.12136)=0.5*0.301485∠23.7371=0.1507425∠23.7371

U1. chγl2=104.2033∠-60.63377*1.007715∠0.47248=105.00723∠-60.16129= =52.24741-j91.086368

I.1 shγl2* zc=0.37128∠-68.844157*0.1507425∠23.7371*286.9598 ∠-10.3146= 16.06047∠-55.4216=9.911484-j13.2234

I.1chγl2=0.37128∠-68.844157 *1.007715∠0.47248= 0.37414∠-68.371677= =0.1379-j0.347798

U1. shγl2/ zc=104.2033∠-60.63377*0.1507425∠23.7371/286.9598 ∠-10.3146=

=0.0547389∠-26.58207=0.0489526-j0.02449

U2.=U1. chγl2-I.1 shγl2* zc=42.335926-j77.862968=88.62828∠-61.466

I.2=I.1 chγl2-U1. shγl2/ zc=0.0889474-j0.323308=0.33532∠-74.617537

zн=U2./I.2=264.309∠13.151537=257.377+j60.13764  ⇒  R=257.377 и  L=191.4242  мГн  (В середине линии ОДЛ обладает активно-индуктивным характером)

6.А-параметры ОДЛ

находятся исходя из того, что ОДЛ мы можем заменить симметричным ЧП

А=D=chγl=1.031249∠1.86132

B=zcshγl=286.9598 ∠-10.3146*0.303818∠24.2108=87.18355∠13.8962

C= shγl/zc=0.303818∠24.2108/286.9598 ∠-10.3146=0.00105874∠34.5254

7. Предварительные вычисления: определяем z1 и Y2 через погонные и характеристические параметры.

определим l=0.06γ=2.443625

### Т – образный четырехполюсник

U10=AU20I10=CU20=Y2U20Y2=C=1ZcshγlU10=I10⋅Z12+1Y2=U20⋅Z1Y22+1Zc⋅γ=Z0Y0⋅Z0Y0=Z0

γZc=Y0Y2=1⋅γlZc⋅γlshγl=Y0lshγlγlK2K2=shγlγl≈1+(γl)26+(γl)4120+...Z1⋅Y2=2(chγl−1)Z1=2(chγl−1)Zcshγl=Zcγlγl⋅2(chγl−1)shγl=Z0l2(chγl−1)γlshγlK1K1=2(chγl−1)γlshγl≈1−(γl)212+(γl)4120+...Y2=0.10024⋅ej23.5726⋅3286.9598⋅e−j10.3146⋅0.10024⋅ej23.5726⋅3⋅0.303818⋅ej24.2108=0.00105874ej34.5254Z1=286.9598⋅e−j10.3146⋅0.10024⋅ej23.5726⋅30.10024e⋅3⋅2(0.0307+j0.03349)0.303818ej24.2108=286.9598e−j10.3146⋅0.09086ej47.48870,303818ej24.2108=77.5538ej15.19625lпред=0,06γ=2,443625

### П - образный четырехполюсник

A=D=chγlB=ZcshγlC=1Zcshγl

A=D=1+Z1Y22

U1k=Z1I2kB=Z1Z1=Zcshγl=Zc⋅γl⋅shγlγl=Z0K2K2≈1lпред≤0,06γ1+Z1Y22=chγl

Z1⋅Y2=2(chγl−1)Y2=2(chγl−1)Zcshγl⋅γlγlY2=Y0⋅l⋅K1≈g0l+jωC0lK1≈1Z1=Z0⋅l⋅K2=28.76673ej13.258⋅3⋅1=86.30019ej13.258Y2=Y0⋅l⋅K1=0,00034934ej33.8872⋅3⋅1=0.00104802ej33.8872lпред≤0,06γ=2.443625

8. Для линии без потерь (R0 и g0=0) определить величину и характер входного сопротивления.

Линия без потерь – линия без искажений – в ней нет ни амплитудных, ни фазовых искажений.

L0=2.1*10-2 Гн/км

C0=6.2*10-7 Ф/км

dl=3 км

C=3.9*10-4 Ф

L=4.00*10-1 Гн

zвх=L0C0zн+jL0C0tgβlL0C0+jzнtgβl     , где zн=jωL⋅1jωCjωL−j1ωC

zн=−j4∗10−1⋅13.9∗10−4314.159∗4∗10−1−1314.159∗3.9∗10−4=-j8.728726=8.728726∠2700

β=ωL0C0=0.035847 рад=2.054923567 град

zc=L0C0=184.04067 Ом в линии без потерь

Тогда:        zвх=j11.09317=11.09317ej90˚ Ом

Т.о. длинная линия в режиме нагрузки на заданной частоте соответствует индуктивности L=35.31068 мГн

9.  Определяем на каком расстоянии от начала должна быть закорочена или разомкнута длинная линия без потерь, чтобы она была эквивалентна заданной индуктивности или емкости

jωL=jL0C0tgβy

314.159. 4.00*10-1=184.04067tgβy

βy=arctg0.682803=34.32539522

y=16.70397662 км  из полученного ответа мы видим, насколько сильно наши заданные параметры не удовлетворяют тому, чтобы наша линия была без потерь, т.е. невозможна реализация нашей цепи (поскольку наша ОДЛ имеет длину всего 3 км) в виде индуктивности или емкости при данных параметрах

zкз(y)= jL0C0tgβy=j19.8787  ⇒  L=63.276 мГн

zхх(y)=- jL0C0сtgβy=-j1703.88   ⇒  C=1.8681489 мкФ

Вывод:

В процессе выполнения данной расчетной работы (расчета электрической цепи с распределенными параметрами) был осуществлен расчет характеристических параметров ОДЛ, скорости распространения и длины электромагнитной волны как при данных исходных параметрах, так и при условии, чтобы наша линия была без искажений, предварительно вычислив дополнительную индуктивность, позволяющую уменьшить амплитудные и фазовые искажения в ОДЛ, из соотношения Lдоп+L0R0=C0g0
                ; также в ходе работы был найден закон изменения напряжения и тока вдоль линии по известным комплексным значениям падающей и отраженной волны напряжения в конце линии и в середине исходя из телеграфных уравнений ОДЛ; была осуществлена замена ОДЛ эквивалентными симметричными ЧП (Т- и П-образным фильтром), рассчитаны А-параметры обеих схем замещения, обе схемы были проверены в WorkBench5.12 и как показали измерения: замена все же не является абсолютно эквивалентной, но все же возможна, поскольку различия не являются столь явными, схема также была исследована в режиме без потерь (R0 и g0=0) при включении на конце линии параллельно соединенных емкости  и индуктивности, и в последнем пункте было определено расстояние, на котором должна быть закорочена или разомкнута ОДЛ без потерь, чтобы она была эквивалентна заданной индуктивности или емкости (результаты описаны в пункте 9)

Также  наша ОДЛ была исследована на ЭВМ в пакете WorkBench5.12 в режиме согласованной нагрузки, в режиме короткого замыкания и в режиме холостого хода; в том же пакете была исследована замена ОДЛ симметричными ЧП в режиме нагрузки.

Приложение (выполненное в WorkBench 5.12).

ОДЛ в режиме нагрузки

Замена ОДЛ П-образным четырехполюсником

Замена ОДЛ Т-образным четырехполюсником

- Режимы работы ОДЛ.

- Распределение тока и напряжения вдоль линии.

Режим согласованной нагрузки: zн= zc=286.9598 е-j10,3146=282.32237-j51.38099

R=282,32237 Ом, C=61,95 мкФ

|  | Режим/L, км | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U,B | Согласованной | 104,2 | 101,4 | 98,54 | 95,83 | 93,23 | 90,64 | 88,16 | 85,73 | 83,38 | 81,07 |
| I,мA | нагрузки | 362,1 | 352,3 | 342,6 | 333,3 | 324,4 | 315,4 | 306,9 | 298,5 | 290,5 | 282,6 |
| U,B | Короткого | 104,2 | 94,61 | 85,14 | 75,78 | 66,56 | 57,52 | 48,74 | 40,36 | 32,7 | 26,31 |
| I,A | замыкания | 1,129 | 1,124 | 1,120 | 1,116 | 1,113 | 1,111 | 1,109 | 1,109 | 1,108 | 1,109 |
| U,B | Холостого | 104,2 | 103,5 | 103 | 102,5 | 102 | 101,6 | 101,3 | 101,1 | 100,9 | 100,8 |
| I,мA | хода | 107,9 | 96,51 | 86 | 75,14 | 64,31 | 53.53 | 42.79 | 32,06 | 21.37 | 10.68 |

Режим согласованной нагрузки

Режим короткого замыкания

Режим холостого хода

Моделирование однородной длинной линии в программе “WorkBench5.12”

- Схема ОДЛ в режиме нагрузки.

zн=U2./I.2=244.1097∠20.119771=229.21305+j83.96976

R=229.21305 Ом

L=267.284 мГн

В звеньях:

n=10l=3,кмR0ln=8.4,Ом/кмL0ln=6.3⋅10−3,Гн/км1g0⋅ln=11494.25287,См/кмC0ln=1.86⋅10−7=186,нФ/км

Полученные значения в схеме:

U1=104,2,ВI1=369,5,мАU2=75,02,ВI2=307,мА

- Схема ОДЛ в режиме согласованной нагрузки (СН).

zc=286.9598 е-j10,3146=282.32237-j51.38099

R=282.32237 Ом

C=61.95 мкФ

Полученные значения в схеме:

U1=104,2,ВI1=362,2,мАU2=78,84,ВI2=274,9,мА

- Схема ОДЛ в режиме короткого замыкания (КЗ).

Полученные значения в схеме:

U1=104,2,ВI1=1,129,АU2=22,36,ВI2=1,111,А

- Схема ОДЛ в режиме холостого хода (ХХ).

Полученные значения в схеме:

U1=104,2,ВI1=108,мАU2=100,7,ВI2=100,7,мкА

- Схема замены ОДЛ симметричным четырехполюсником Т – типа.

R0l2=42,Ом/кмL0l2=0.035,Гн/км1g0l=1149.425287,См/кмC0l=1,86⋅10−6=1860,нФ/км

Полученные значения в схеме:

U1=104,2,ВI1=369,3,мАU2=74,97,ВI2=306,7,мА

- Схема замены ОДЛ симметричным четырехполюсником П – типа.

R0l=84,Ом/кмL0l=0,063,Гн/км2g0l=2298.850575,См/кмC0l2=9.3⋅10−7=930,нФ/км

Полученные значения в схеме:

U1=104,2,ВI1=371,8,мАU2=75,45,ВI2=308,7,мА

Графики распределения тока и напряжения вдоль линии

в разных режимах

Показания плоттера при согласованной нагрузке

Показания осциллографа при согласованной нагрузке