- Записать дифференциальные уравнения ОДЛ при отсчете координаты X от начала линии и от ее конца.

- Определить характеристически параметры ОДЛ, скорость распространения и длину электромагнитной волны.

- Подсчитать, на сколько должна быть увеличена погонная индуктивность ОДЛ, чтобы линия стала без искажений и определить, как при этом изменились характеристические параметры ОДЛ.

- Записать уравнения ОДЛ в гиперболических функциях при отсчете координаты X от начала линии и от ее конца.

- В установившемся синусоидальном режиме найти закон изменения напряжения и тока вдоль линии по известным комплексным значениям падающей (А1) и отраженной волны (А2) напряжения в середине линии (l/2).

- Определить А - параметры ОДЛ, рассматриваемой в виде симметричного четырехполюсника.

- Определить параметры Т- и П-образных эквивалентных схем замещения ОДЛ.

- Для линии без потерь (сопротивление R0 и проводимость g0 принять равными нулю) определить величину и характер входного сопротивления, когда на конце линии включены параллельно соединенные индуктивность и емкость. Подсчитать, какой эквивалентной индуктивности или емкости на заданной частоте соответствует данная линия в режиме нагрузки.

- Определить, на каком расстоянии от начала должна быть закорочена или разомкнута длинная линия без потерь, чтобы она была эквивалентна заданной индуктивности и емкости.

- Записать дифференциальные уравнения ОДЛ при отсчете координаты X от начала линии и от ее конца.

Пусть R0 - продольное активное сопротивление единицы длины линии; L0 - индуктивность единицы длины линии; C0 - емкость единицы длины линии; g0 - поперечная проводимость единицы длины линии. Поперечная проводимость g0 не является обратной величиной продольного сопротивления R0.

От начала линии:

i'=g0Udx+g0dx0(∂U∂x)dx

i''=C0dx(∂U∂t)+C0dx∂∂t0(∂U∂x)dx

I закон Кирхгофа для узла а:

i−i−∂i∂xdx−i'−i''=0−∂i∂x−g0U−Co∂U∂t=0

Чтобы получить I телеграфное уравнение, нужно составить II закон Кирхгофа для замкнутого контура, образованного участком линии длиной dx, обойдя его по часовой стрелке:

−U+U+∂U∂xdx+R0dxi+L0dx∂i∂t=0

Составляем телеграфные уравнения, являющиеся основными дифференциальными уравнениями для линии с распределенными параметрами:

- −∂U∂x=Roi+L0∂i∂t

- −∂i∂x=g0U+C0∂U∂t

От конца линии:

i'=g0Udx+g0dx∂U∂xdxi''=C0dx∂U∂t+C0∂∂t(∂U∂x)dx

I закон Кирхгофа для узла а:

−i+i+∂i∂xdx−i'−i''=0∂i∂x−g0U−C0∂U∂t=0

II закон Кирхгофа для контура:

−U+U+∂U∂xdx−R0dxi−L0dx∂i∂t=0

Составляем телеграфные уравнения:

- ∂U∂x=R0i+L0∂i∂t

2.    ∂i∂t=g0U+C0∂U∂t

- Определить характеристические параметры ОДЛ, скорость распространения и длину электромагнитной волны.

Z0= R0+ jωL0=25+j2π⋅50⋅1,7⋅10−2=25+j5,34=25,56ej12 - продольное сопротивление,

# Y0=g0+jωC0=2⋅10−4+j2π⋅50⋅5,8⋅10−7=0,0002+j0,000182=0,00027ej42 - поперечное сопротивление.

Zc=Z0Y0 =25,56ej120,00027ej42=307,68e−j15 - характеристическое, или волновое, сопротивление ОДЛ (сопротивление, которое оказывает линия падающим и отраженным волнам). Сумма падающих и отраженных волн напряжения и тока называется бегущей волной. Она движется по направлению возрастания или убывания координаты X и затухает по направлению движения. Основными характеристиками бегущей волны являются фазовая скорость и длина волны.

γ=α+jβ=Z0⋅Y0=25,56ej12⋅0,00027ej42=0,08307ej27=0,074+j0,0378 - постоянная распространения, где α - коэффициент затухания, характеризующий затухание падающей волны на единицу длины линии; β - коэффициент фазы, характеризующий изменение фазы падающей волны на единицу длины линии.

α=0,074β=0,0378

Vф=ωβ=2πfβ=3140,038=8263,16,кмс - фазовая скорость (скорость перемещения по линии неизменного фазового состояния).

λ=2πβ=6,280,038=165,26,км   - расстояние, на которое распространяется волна за один период T=1/f
β(в градусах)=0,0378⋅1803,14=2,167°

- Подсчитать, на сколько должна быть увеличена погонная индуктивность ОДЛ, чтобы линия стала без искажений и определить, как при этом изменились характеристические параметры ОДЛ.

Сигналам разных частот линия оказывает разное сопротивление.

γ=αl+jβl=(R0+jωL0)(g0+jωC0)

И α, и β также зависят от ω.

Зависимость α от ω - причина амплитудных искажений в ОДЛ; зависимость Vф от ω - причина фазовых искажений в ОДЛ.

Lдоп+L0R0=C0g0⇒Lдоп=R0⋅C0g0−L0=R0C0−L0g0g0

Lдоп=25⋅5,8⋅10−7−1,7⋅10−2⋅2⋅10−42⋅10−4=1,45⋅10−5−3,4⋅10−62⋅10−4=0,0555,ГнкмLдоп+L0=0,0725β=ω(L0+Lд)⋅C0=0,0643891,рад/кмZc1=R0g0=252⋅10−4=353,55,Ом

Для линии без искажений напряжение в конце линии имеет ту же форму, что и напряжение в начале линии. Однако оно уменьшено по амплитуде за счет затухания и смещено по времени на (βl/ω)=(l/Vф)время движения волны по линии длиной l. Линия без искажений представляет собой линию, вдоль которой волны всех частот распространяются с одинаковой фазовой скоростью и затухают в равной степени.

Неискажающие линии находят применение в телефонии. При телефонном разговоре по таким линиям не искажается тембр голоса, т.е. не искажается спектральный состав голоса.

- Записать уравнения ОДЛ в гиперболических функциях при отсчете координаты X от начала линии и от ее конца.

U(x)=U1⋅chγx−ZcI1⋅shγx    - от начала линии

U(x)=U2chγx+ZcI2shγx        - от конца линии

- В установившемся синусоидальном режиме найти закон изменения напряжения и тока вдоль линии по известным комплексным значениям падающей (А1) и отраженной волны (А2) напряжения в середине линии (l/2).

U1=A1+A2=72ej40+18e−j8

U1=55,1552+j46,280708+17,824825−j2,5051158=72,98+j43,775592I1=0,23401ej55−0,0585023ej7=0,134+j0,19169−0,0581−j0,00713=0,076156+j0,1845596U1=85,102191ej31

U2=U1chγl2−ZcI1shγl2chγl=eγl+e−γl2shγl=eγl−e−γl2chγl=eαl(cosβl+jsinβl)+e−αl(cosβl−jsinβl)2shγl=eαl(cosβl+jsinβl)−e−αl(cosβl−jsinβl)2

Считаем при l=l2=1,5км:

chγl=e1,5α(0,9983913+j0,0566983)+e−1,5α(0,9983913−j0,0566983)2=1,1170597(0,9983913+j0,0566983)+0,8952072(0,9983913−j0,0566983)2=1,1152627+j0,0633353+0,893767−j0,05075672=2,0090297+j0,01257862=2,0090691ej0,3587262=1,0045346ej0,358726shγl=1,1152627+j0,0633353−0,893767+j0,05075672=0,2214957+j0,1140922=0,2491532ej272=0,1245766ej27

U2=85,102ej30,9⋅1,004ej0,358=307,68e−j15⋅0,199ej67⋅0,124ej27=85,442ej31,258−−7,592ej79=73,039+j44,335−1,4486219−j7,4525136=71,590378+j36,882486=

=80,532602ej27

I2=−85,102ej31307,68e−j15⋅0,124ej27+0,199ej67⋅1,004ej0,358=−0,0342974ej72,9+0,2ej67,358=−0,0100848−j0,0327812+0,0769158+j0,1843973=0,066831+j0,1516161=0,1656919ej66Считаем при  l=l=3км:chγl =1,2485714(0,9935706 + j0,1132142)+ 0,8009153(0,9935706 - j0,1132142)2=(1,2405438+j0,141356)+(0,7957659−j0,0906749)2=2,0363097+j0,05068112=2,0369403ej1,4262=1,0184702ej1,426

shγl=0,4447779+j0,23203092=0,2508314ej27U2=85,102ej31⋅1,0184702ej1,426−307,68e−j15⋅0,2ej67⋅0,2508314ej27=86,673851ej32,426−15,435161ej79,55=73,160007+j46,475376−(2,7995894++j15,179147)=70,360418+j31,296229=77,006768ej24I2=−85,102ej31307,68e−j15⋅0,2508314ej27,55+0,2ej67⋅1,0184702ej1,426=−0,0693781ej73,55++0,203694ej68,426=(−0,0196463−j0,0665382)+0,0748988+j0,1894239=0,0552525+j0,1228857=0,1347357ej65,79

- Определить А – параметры ОДЛ, рассматриваемой в виде симметричного четырехполюсника.

A=D=chγlB=ZcchγlC=1Zcshγlchγl=1,0184702ej1,426shγl=0,2508314ej27,55A=D=1,0184702ej1,426B=307,68e−j15⋅0,2508314ej27,55=77,016612ej12,55C=1⋅0,2508314ej27,55307,68e−j15=0,00081523466ej42,55

- Определить параметры Т - и П – образных эквивалентных схем замещения ОДЛ.

Определяем  Z1 и Y2 через погонные и характеристические параметры линии.

### Т – образный четырехполюсник

U10=AU20I10=CU20=Y2U20Y2=C=1ZcshγlU10=I10⋅Z12+1Y2=U20⋅Z1Y22+1Zc⋅γ=Z0Y0⋅Z0Y0=Z0

γZc=Y0Y2=1⋅γlZc⋅γlshγl=Y0lshγlγlK2K2=shγlγl≈1+(γl)26+(γl)4120+...Z1⋅Y2=2(chγl−1)Z1=2(chγl−1)Zcshγl=Zcγlγl⋅2(chγl−1)shγl=Z0l2(chγl−1)γlshγlK1K1=2(chγl−1)γlshγl≈1−(γl)212+(γl)4120+...Y2=0,083ej27⋅3307,68e−j15⋅0,083ej27⋅3⋅0,025083ej27,55=0,0008134ej42,55Z1=307,68e−j15⋅0,083ej27⋅30,083e⋅2(0,0180217+j0,0252709)0,250283ej27,55=307,68e−j15⋅0,062077ej54,50,250283ej27,55=76,313388ej11,89lпред=0,06γ=0,24494890,083=2,9511925

### П - образный четырехполюсник

A=D=chγlB=ZcshγlC=1Zcshγl

A=D=1+Z1Y22

U1k=Z1I2kB=Z1Z1=Zcshγl=Zc⋅γl⋅shγlγl=Z0K2K2≈1lпред≤0,06γ1+Z1Y22=chγl

Z1⋅Y2=2(chγl−1)Y2=2(chγl−1)Zcshγl⋅γlγlY2=Y0⋅l⋅K1≈g0l+jωC0lK1≈1Z1=Z0⋅l⋅K2=25,56ej11,82⋅3⋅1=76,68ej11,82Y2=Y0⋅l⋅K1=0,00027ej42⋅3⋅1=0,00081ej42lпред≤0,060,083=2,9511925

- Для линии без потерь (сопротивление R0 и проводимость g0 принять равными нулю) определить величину и характер входного сопротивления, когда на конце линии включены параллельно соединенные индуктивность и емкость. Подсчитать, какой эквивалентной индуктивности или емкости на заданной частоте соответствует длинная линия в режиме нагрузки.

В линии без потерь падающие и отраженные волны совпадают по фазе, нет амплитудных и фазовых искажений.

R0=g0=0Zc=L0C0=171,20264,Омβ=ωL0C0=2πfL0C0=0,0311952,рад/кмβ(в градусах)=0,0311952⋅1803,14=1,7882599°

I и II уравнения:

1.  U(y)=U2cosβy+jL0C0sinβyI22.  I(y)=jU2L0C0sinβy+I2cosβyZ(y)=(при y=l)=L0C0⋅jL0C0tgβy+ZнL0C0+jZнtgβyZн=−jLCωL−1ωC=−jXн=−j52,941591,Ом  - чисто реактивная нагрузкаZн=52,941591,Ом

X(l)=L0C0⋅jL0C0tgβl−jXнL0C0+Xнtgβl=171,20264⋅j171,20264⋅0,0939076−j52,941591171,20264+52,941591⋅0,0939076=171,20264⋅j16,077229−j52,941591176,17426=−j6311,2761176,17426=−j35,824053,Ом

- Определить, на каком расстоянии от начала должна быть закорочена или разомкнута длинная линия без потерь, чтобы она была эквивалентна заданной индуктивности и емкости.

Режим КЗ:

Zн=0U2k=0Zкз(y)=jL0C0tgβy=j171,20264⋅0,0939076=j16,07724,Омtgβy=jωLjL0C0=j84,152j171,20264=0,4915344y=arctg0,49153441,7882599=14,637528,км

Изменяя длину отрезка короткозамкнутой на конце линии, можно создавать различные по величине индуктивные и емкостные сопротивления. Отрезок короткозамкнутой на конце линии без потерь длиной в четверть длины волны теоретически имеет входное сопротивление, равное бесконечности. Это позволяет применять его при подвеске проводов в качестве изолятора.

Режим ХХ:

Zн→∞I20=0Zхх(y)=−jL0C0ctgβy=−j171,20264⋅0,99561960,0934963=−j1823,0957,Омctgβy=−j1ωC−jL0C0=32,497075171,20264=0,1898164cosβysinβy=0,1898164βy=79,0579310,94207=7,2251347y=7,22513471,7882599=4,0403158,км

Изменяя длину отрезка линии без потерь в режиме холостого хода, мы так же можем имитировать емкостное и индуктивное сопротивления любой величины. Практически это свойство используют при высокой частоте в различных радиотехнических установках.

## Выводы по работе

Электрическими линиями с распределенными параметрами называются такие линии, в которых для одного и того же момента времени ток и напряжение непрерывно изменяются при переходе от одной точки (сечения линии) к другой соседней точке.

Эффект непрерывного изменения тока и напряжения вдоль линии имеет место вследствие того, что линия обладает распределенными продольными и поперечными параметрами.

Продольные сопротивления в однородной длинной линии (ОДЛ) образованы активными сопротивлениями проводов линий и индуктивностями двух противостоящих друг другу участков линии длиной dx.

Поперечные сопротивления состоят из сопротивления утечки, появляющегося вследствие несовершенства изоляции между проводами линий и емкостей, образованных противостоящими друг другу элементами линии.

Термин «линия с распределенными параметрами» обычно связывают с мощными линиями передачи электрической энергии на большие расстояния, с телефонными и телеграфными воздушными и кабельными линиями, с рельсовыми линиями автоблокировки на железнодорожном транспорте, с антеннами в радиотехнике и другими родственными линиями и установками.

В процессе выполнения расчетной работы «Расчет электрической цепи с распределенными параметрами», мы записали дифференциальные уравнения ОДЛ; определили характеристические параметры ОДЛ, скорость распространения и длину электромагнитной волны; подсчитали, на сколько должна быть увеличена погонная индуктивность ОДЛ, чтобы линия стала без искажений и определили, как при этом изменились характеристические параметры ОДЛ; записали уравнения ОДЛ в гиперболических функциях; в установившемся синусоидальном режиме нашли закон изменения напряжения и тока вдоль линии по известным комплексным значениям падающей и отраженной волн напряжения в середине линии; определили А – параметры ОДЛ, рассматриваемой в виде симметричного четырехполюсника; определили параметры Т - и П – образных эквивалентных схем замещения ОДЛ; для линии без потерь определили величину и характер входного сопротивления, когда на конце линии включены параллельно соединенные индуктивность и емкость; подсчитали, какой эквивалентной индуктивности или емкости на  заданной частоте соответствует ОДЛ в режиме нагрузки; определили, на каком расстоянии от начала должна быть закорочена или разомкнута длинная линия без потерь, чтобы она была эквивалентна заданной индуктивности и емкости.

Моделирование однородной длинной линии в программе “WorkBench5.12”

- Схема ОДЛ в режиме нагрузки.

Zн=U2(l)I2(l)=77,006768ej240,1347357ej65,79=571,53945ej−41,79,ОмR=cos(−41,79)⋅571,54=426,13542,ОмC=1sin(41,79)⋅571,54⋅314=8,3615579⋅10−6=8,362,мкФ

В звеньях:

n=10l=3,кмR0ln=7,5,Ом/кмL0ln=5,1⋅10−3,Гн/км1g0⋅ln=16666,667,См/кмC0ln=1,74⋅10−7=174,нФ/км

Полученные значения в схеме:

U1=85,08,ВI1=201,7,мАU2=76,76,ВI2=135,2,мА

- Схема ОДЛ в режиме согласованной нагрузки (СН).

Zc=307,68e−j15,ОмRн=cos(−15)⋅307,68=297,19606,ОмCн=1sin(15)⋅307,68⋅314=39,992159⋅10−6,Ф

Полученные значения в схеме:

U1=85,11,ВI1=276,9,мАU2=68,03,ВI2=221,3,мА

- Схема ОДЛ в режиме короткого замыкания (КЗ).

Полученные значения в схеме:

U1=85,09,ВI1=1,120,АU2=0,ВI2=1,102,А

- Схема ОДЛ в режиме холостого хода (ХХ).

Полученные значения в схеме:

U1=85,10,ВI1=69,91,мАU2=83,40,ВI2=183,40,мкА

- Схема замены ОДЛ симметричным четырехполюсником Т – типа.

R0l2=37,5,Ом/кмL0l2=0,0255,Гн/км1g0l=1666,6667,См/кмC0l=1,74⋅10−6=1740,нФ/км

Полученные значения в схеме:

U1=85,10,ВI1=200,8,мАU2=76,95,ВI2=135,5,мА

- Схема замены ОДЛ симметричным четырехполюсником П – типа.

R0l=75,Ом/кмL0l=0,051,Гн/км2g0l=3333,3333,См/кмC0l2=8,7⋅10−7=870,нФ/км

Полученные значения в схеме:

U1=85,08,ВI1=201,3,мАU2=76,90,ВI2=135,4,мА

Построение графиков зависимости U(l) и I(l) для режимов СН, КЗ, ХХ в программе “Microsoft Excel”

- Режим согласованной нагрузки (СН).

| l, м | U, В | I,А |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 85,09 | 0,2768 |
| 0,6 | 83,20 | 0,2707 |
| 0,9 | 81,39 | 0,2647 |
| 1,2 | 79,58 | 0,2588 |
| 1,5 | 77,79 | 0,2531 |
| 1,8 | 76,09 | 0,2475 |
| 2,1 | 74,4 | 0,242 |
| 2,4 | 72,76 | 0,2367 |
| 2,7 | 71,14 | 0,2314 |
| 3,0 | 69,55 | 0,2262 |

- Режим короткого замыкания (КЗ).

| l, м | U, В | I, А |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 85,12 | 1,121 |
| 0,6 | 76,51 | 1,117 |
| 0,9 | 67,93 | 1,114 |
| 1,2 | 59,37 | 1,110 |
| 1,5 | 50,86 | 1,108 |
| 1,8 | 42,35 | 1,106 |
| 2,1 | 33,87 | 1,105 |
| 2,4 | 25,39 | 1,104 |
| 2,7 | 16,92 | 1,103 |
| 3,0 | 8,458 | 1,102 |

- Режим холостого хода (ХХ).

| l, м | U, В | I, мА |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 95,09 | 69,84 |
| 0,6 | 84,78 | 62,78 |
| 0,9 | 84,5 | 55,76 |
| 1,2 | 84,24 | 48,74 |
| 1,5 | 84,03 | 41,74 |
| 1,8 | 83,84 | 34,76 |
| 2,1 | 83,69 | 27,79 |
| 2,4 | 83,58 | 20,83 |
| 2,7 | 83,48 | 13,88 |
| 3,0 | 83,43 | 6,943 |