Методические указания к выполнению лабораторной работы: «Определение времени реверберации в помещениях».

Для студентов специальности РРиТ

| Цели работы | - | расчёт стандартного времени реверберации; |
| --- | --- | --- |
|  | - | ознакомление с методикой измерения стандартного времени реверберации; |
|  | - | измерение времени реверберации. |

1. Теоретическая часть

1.1. Основы реверберации

Время реверберации – это время, в течение которого уровень  звукового давления в помещении уменьшится на 60 дБ после прекращения действия источника звука (стандартное время реверберации).

Для  изучения акустических условий в помещении могут быть применены волновая, геометрическая или статистическая теория акустики помещения.

Волновая теория опирается на физику звуковых процессов в помещении. Она рассматривает воздушный объём помещения как колебательную систему, которая возбуждается при воздействии на неё звукового сигнала. При выключении сигнала система совершает затухающие собственные колебания. Воздушный объём является системой с равномерно распределёнными параметрами. Поэтому он имеет большое число собственных колебаний.

При использовании геометрической теории звуковые волны заменяются лучами, в направлении которых распространяется звуковая энергия. Определяются точки падения лучей на ограничивающие поверхности, потери энергии и её величина в любой точке помещения.

Статистическая теория позволяет считать, что отражённые звуковые волны имеют всевозможные и равновероятные направления. Величина энергии в каждой точке падения равна сумме всех средних энергий отражённых волн в этой точке. Суммарная энергия в каждой точке одинакова в каждый данный момент времени. Поле, обладающие этими свойствами, называется диффузным. Для оценки свойств таких помещений используются усреднённые значения параметров помещения.

Одним из них является средний коэффициент звукопоглощения αср. Величина его определяется свойствами материала и углами падения звуковых волн. Для пустого помещения, имеющего неоднородные материалы отражающих участков разных площадей.

αср=α1S1S+α2S2S+...+αnSnS=1SiαiSi=A1SA1

| где: | S1;S2;...Sn - площади неоднородных материалов |
| --- | --- |
|  | S - площадь всех ограничивающих поверхностей |
|  | α1S1+α2S2+...+αnSn=Ai - площадь, определяющая суммарное поглощение всего помещения. |

При наличии в помещении кресел со зрителями для определения коэффициента поглощения должна учитываться поправка: A rSub { size 8{2} } SA2.

Наряду с рассмотренными коэффициентами звукопоглощения должен быть учтён средний коэффициент добавочного звукопоглощения, учитывающий звукопоглотители, фактически существующие в помещении (осветительная аппаратура, воздушные полости, соединённые с основным объёмом зала, щели и трещины, вентиляционные решётки и др) αсрдобав=А3SА3.

Средний коэффициент добавочного звукопоглощения может быть принят равным 0,08…0,09 на частоте 125 Гц и 0,04…0,05 на частотах 500…2000 Гц. Для залов, в которых указанные условия, вызывающие добавочное звукопоглощение, сильно выражены, следует эти значения увеличить на ≈ 30 %, а в залах, где эти условия выражены слабо, на ≈ 30 % уменьшить.

Таким образом, общий средний коэффициент звукопоглощения будет равен сумме рассмотренных выше коэффициентов:

αср=А1SA1+A2SA2+A3SA3

После определения αсробщрассчитывается время реверберации. При αср<0,2 и без учёта поглощения звука в воздухе оно определяется по формуле Сэбина:

T=0.163⋅VSобщ⋅αср

| где: | V - объём поглощения |
| --- | --- |
|  | Sобщ - общая поверхность помещения |

Если αcр≥0,2, то время реверберации определяется по формуле Эйринга

T=0.163⋅V−Sобщ⋅ln(1−αср)

На частотах свыше 2 кГц при расчёте «Т» учитывается поглощение звуковой энергии не только при отражении, но и вследствие вязкости и теплопроводности воздуха.

Для помещений с объёмом более 1000 м3 расчёт времени реверберации ведётся с учётом затухания звука в воздухе с помощью обобщённой формулы Эйринга:

T=0.163⋅V−Sобщ⋅ln(1−αср)+4μV

Где μ - значения показателя затухания, зависящего от влажности и от частоты приведены в таблице 1:

Т а б л и ц а 1

Коэффициент затухания звука в воздухе

| η, % μ1м⋅10−3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 Гц | 6 | 2 | 1 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 |
| 2000 Гц | 12 | 5 | 34 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 |
| 4000 Гц | 32 | 18,5 | 12 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 |
| 6000 Гц | 30 | 31 | 18 | 14,5 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 11,0 | 10,0 |

Значения величин: −ln(1−αcp)=ϕ(αcp) можно найти из таблицы 2:

Т а б л и ц а 2

| αср | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| −ln(1−αcp) | 0,01 | 0,099 | 0,196 | 0,23 | 0,45 | 0,64 | 0,86 | 1,15 | 1,55 | 2,35 |

Для определения реверберации в студиях и приёмных помещениях используют оптимальное время реверберации,  при котором звучание данной музыкальной передачи в данном помещении будет наибольшей. Для дикторских студий рекомендуется время реверберации 0,4 с, а для музыкальных студий – до 2,2 с.

При нахождении первичного источника звука и слушателей в одном и том же помещении величина оптимальной реверберации определяется для частоты 500 Гц, формулами:

Для речевых передач Tопт=0,3⋅lgV−0.05;

Для малых музыкальных форм и оперных театров: Tопт=0,4⋅lgV−0.15;

где Топт - в секундах, V – в кубических метрах.

Для симфонической музыки Tопт=0,5⋅lgV−0.3;

Оптимальное время реверберации в зависимости от частоты имеет различную величину. Допуски Tопт для различных частот относительно частоты 500 Гц приведены на рис.1, где в диапазон, обозначенный цифрой 1, должны входить значения Tопт для музыкальных передач, а во второй диапазон - Tопт для речевых передач.

Tопт,fTопт,500Гц

1,25

1,0

0,75

0,5

125

150

500

1000

2000

4000

Гц

1

2

Рис.1. Допуски на отклонение от оптимума.

1.2. Расчёт времени реверберации.

Рассчитать время реверберации для помещения. Варианты размеров залов (длину, ширину и высоты) выдаются преподавателями для каждого студента.

Для расчёта αст в таблице 3 даны значения коэффициентов звукопоглощения некоторых материалов, а в таблице  4 – коэффициенты поглощения зрителей и кресел.

Наименование неоднородных материалов и размеры занимаемых ими площадей (S1;S2;S3) для различных вариантов выдаются преподавателем каждому студенту.

Т а б л и ц а 3

Коэффициенты звукопоглощения материалов

| Материалы | Среднегеометрические частоты активных полос, Гц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |
| Натертые мастикой, на деревянных лагах | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Паркет по асфальту | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Паркет по деревянному основанию | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| Линолеум по твёрдому основанию | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Стены и потолки |  |  |  |  |  |  |
| Бетон | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Бетон окрашенный | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Стена кирпичная неоштукатурен-ная | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| Стена кирпичная оштукатурен-ная и окрашенная масляной краской | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |

Т а б л и ц а 4

Коэффициенты звукопоглощения зрителей и кресел

|  | Среднегеометрические частоты активных полос, Гц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зрители и кресла | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Зрители на мягком кресле | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,40 |
| То же на жёстком кресле | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Кресло деревянное жёсткое | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Кресло с обивкой сидения и спинки искусственной кожей | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,08 |
| Полумягкое кресло обитое тканью | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
| Мягкое кресло, обитое тканью с пористым заполнителем сидения и спинки | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |

По исходным данным размеров зала определяется объём V и общая поверхность Sобщ. Используя таблицы 3 и 4 найти αср, принимая средний добавочный коэффициент поглощения αср доб= 0.

Определить время ревебрации помещения. При αср< 0,2 использовав формулу Сабина, при αср> 0,2 – формулу Эйринга. Для помещения объёмом более 1000 м3 расчёт вести по обобщённой формуле Эйринга.

2. Экспериментальная часть

2.1. Основы измерения

Рассматриваемый метод измерения времени реверберации применяется в лекционных залах, конференц-залах, концертных залах, зрительных залах театров, кинотеатров и цирков, спортивных залах, залах многоцелевого применения.

Измерения времени реверберации в залах проводится в 16 третьоктавных полосах со средними геометрическими частотами от 125 до 4000 Гц.

Звуковой сигнал при измерениях создаётся громкоговорителем, излучающим третьоктавные полосы шума. В качестве звукового сигнала применяются нефильтрованный шум, отрывки оркестровой музыки, звуковые импульсы (например, холостые выстрелы из пистолета).

2.2. Измерительная аппаратура

Блок-схема аппаратуры для измерения времени ревебрации

1

2

3

4

5

1 – генератор шума низкочастотный

2 – фильтры 1/3 октавные

3 – ключ

4 – усилитель мощности

5 – громкоговоритель

Приёмный тракт

2

7

9

8

6

6 – конденсаторный микрофон ненаправленный

7 – микрофонный усилитель

8 – самописец

9 – шумомер

Источником шума (излучающий тракт) могут быть холостые выстрелы из пистолета. В приёмном тракте допускается применять микрофон, шумомер.

Для измерения температуры и влажности воздуха в помещении используются соответственно термометр и психрометр.

2.3. Порядок, подготовка и проведение работы

Перед измерением времени реверберации необходимо провести калибровку шумомеров (00023, 00024) с помощью пистонфона 00003 согласно инструкции на него и замерить температуру и относительную влажность воздуха, измерить объём зала. Необходимо нарисовать план и разрез зрительного зала (аудитории) с указанием масштаба, а так же мест расположения источника звука и точек. Источник звука располагается в том месте, где  размещается основной источник звука в данном зале. Микрофон размещается не менее чем в трёх точках зала и располагается на расстоянии не менее 1 метра от ограждающих конструкций, а также на высоте не менее 1 метра от верха кресел при отсутствии слушателей и не менее 2, 3 м над уровнем пола зала при наличии слушателей. Микрофон при измерениях должен быть удалён от источника звука не менее чем на ¼ длины помещения.

Определить степень заполнения зала. Заполнение может быть нулевым, репетиционным и полным. Нулевое заполнение – состояние, при котором зрительный зал подготовлен к эксплуатации, но не заполнен исполнителями и слушателями. Репетиционное заполнение – состояние, при котором зрительный зал заполнен только исполнителями. Полное заполнение – состояние, при котором в зрительном зале находятся исполнители и слушатели в количестве от 80 до 100 % вместимости зала.

При проведении измерений времени реверберации звуковое поле создаётся согласно схеме излучающего тракта. Регенерация процесса реверберации производится после выключения источника звука (размыканием ключа 3).

При проведении измерений в каждой точке необходимо получить требуемое для статистического анализа число записей с динамическим диапазоном сигнал/фон не менее 35 дБ. Минимальное требуемое число записей составляет:

| 5 - | при частотном диапазоне 125 – 315 Гц (125, 160, 200, 250, 315 Гц); |
| --- | --- |
| 4 - | при частотном диапазоне 400 – 1000 Гц (400, 500, 630, 800, 1000 Гц); |
| 3 - | при частотном диапазоне более 1000 Гц (1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 Гц). |

Скорость движения бумаги на самописце должна быть подобрана так, чтобы угол наклона уровнеграммы процесса реверберации был около 450 по отношению к направлению движения бумаги.

2.4. Обработка данных

Каждую из полученных записей уровнеграмм процесса реверберации необходимо аппроксимировать прямой линией на участке от минус 5 до минус 35 дБ по отношению к начальному уровню звукового давления. Записи, которые нельзя аппроксимировать указанным способом, не учитывать.

Время реверберации в точке изменения определить как среднее арифметическое значений времени реверберации (Т), в секундах, полученных из отдельных записей спадания уровня звукового давления по формуле:

T=2⋅Sγ

где:

| S - | длина проекции прямой, аппроксимирующей кривую спадания уровня звукового давления, на направление движения бумаги самописца уровня, см; |
| --- | --- |
| γ - | скорость движения бумаги самописца уровня, см/с. |

Рассчитать время реверберации зала Т как среднее арифметическое значений времени реверберации, определённых в точках измерения. Результаты расчёта следует округлить до 0,05 с.

Результаты измерений представить в виде таблицы частотной зависимости в протоколе.

Содержание протокола отчёта по работе

| 1. | Назначение и название исследуемого зала |
| --- | --- |
| 2. | План и разрез зала с указанием масштаба, а также мест расположения источников звука и точек измерения (прилагается к протоколу) |
| 3. | Степень заполнения зала |
| 4. | Объём зала |
| 5. | Число и тип кресел |
| 6. | Описание формы и материалов отделки внутренних поверхностей зала |
| 7. | Состояние оборудования и оснащения зала |
| 8. | Температура и относительная влажность воздуха |
| 9. | Описание источника звука и типа измерительного сигнала |
| 10. | Таблица данных измерений времени реверберации |
| 11. | Фамилия и инициалы проводившего измерения |
| 12. | Дата проведения измерений |