# Лабораторная работа №19
по курсу общей физики.

# Определение коэффициента Пуассона 
воздуха акустическим методом.

# Выполнил:     Усманов К.Р.     ИИТ-125

# Цель работы

Определение коэффициента Пуассона воздуха по данным измерения скорости распространения в нем звука методом стоячих волн.

# Теоретическая часть

Теплоемкостью тела называют количество теплоты, необходимое для повышения температуры тела на 1 К. Если телу сообщили количество теплоты dQ и при этом его температура изменилась на dT, то теплоемкость тела определяется как

CT=d'QdT.	(2.1)

Для характеристики тепловых свойств веществ используют понятия удельной (с) и молярной (С) теплоемкости, определяемых как

c=1m⋅d'QdT=Cmm  и  C=1ν⋅d'QdT=Cmν,	(2.2)

где	m  масса тела;

  число молей вещества.

Теплоемкости Cm, c и C зависят от природы вещества и от условий в которых происходит нагревание. Это следует из первого начала термодинамики

d'Q=dU+d'A	(2.3)

Поскольку

d'A=PdV,	(2.4)

где	dV – изменение объема тела;

P – давление.

то из (2.2) и (2.3) следует, что молярная теплоемкость физически однородного вещества определяется соотношением

C=1νdUdT+dVdTP=1ν⋅dUdT+Pν⋅dVdT	(2.5)

Внутренняя энергия идеального газа – энергия теплового движения молекул и атомов в молекулах и представляет собой сумму кинетической энергии поступательного и вращательного движения молекул и энергии колебания атомов. Средняя энергия молекулы идеального газа равна

ε=i2kT,	(2.6)

где	i – сумма числа поступательных, вращательных и удвоенного числа колебательных степеней свободы молекулы.

Внутренняя энергия  молей газа равна

U=νNA⋅i2kT=i2νRT,	(2.7)

где	NA – число Авогадро;

R – универсальная газовая постоянная.

В соответствии с (2.5) и (2.7) молярная теплоемкость идеального газа при постоянном объеме равна

CV=1ν⋅dUdT=i2R.	(2.8)

Из уравнения состояния идеального газа имеем

V=νRTP.	(2.9)

При постоянном давлении

dVdT=νRP.	(2.10)

Из (2.5) с учетом (2.8) и (2.10) следует, что молярная теплоемкость идеального газа при постоянном давлении равна

CP=CV+R=i+22R.	(2.11)

Отношение теплоемкостей газа при постоянном давлении и объеме

γ=CPCV=i+22	(2.12)

называется коэффициентом Пуассона. Это отношение определяется только числом степеней свободы молекулы газа.

Продольные волны в сплошной среде распространяются со скоростью

v=1χ⋅ρ,	(2.13)

где	χ=−1VdVdP  коэффициент сжимаемости среды;

  плотность среды.

При распространении звуковых волн в газе любая небольшая его часть периодически сжимается и разжимается. В местах сжатия газ нагревается, а в местах разрежения – охлаждается. В следствии малой теплопроводности газа и большой частоты колебаний можно считать газ теплоизолированным. В таком случае распространение звука в газе сопровождается адиабатическим  сжатием и разрежением газа.

PVγ=const	(2.14)

Дифференцируя по P

Vγ+γPVγ−1⋅dVdP=0,	(2.15)

находим производную объема по давлению:

dVdP=−VγP,	(2.16)

откуда

χ=1γP  и  v=γPρ.	(2.17)

Из уравнения Клапейрона-Менделеева следует, что

Pρ=RTμ	(2.18)

где	  молярная масса газа.

С учетом (2.17) и (2.18) получаем

γ=μv2RT	(2.19)

В настоящей работе измерение скорости звука в воздухе основано на свойствах стоячих волн. Как показывают расчеты, резонанс в трубе будет в том случае, когда расстояние между торцами трубы будет равно целому числу длин полуволн:

ln=n⋅λ2,	(2.20)

где	n = 1, 2, 3 …  номер резонанса;

ln – длина воздушного столба при резонансе соответствующего номера;

  длина звуковой волны.

Выражая длину волны через частоту колебаний f и скорость распространения v, получаем:

ln=v2fn.	(2.21)

В соответствии с (2.21), графиком зависимости ln(n) будет прямая линия, тангенс угла наклона  которой равен

tgϕ=ln2−ln1n2−n1,	(2.22)

где	n1 и n2 – номера резонансов;

ln1 и ln2 – соответствующие этим номерам расстояния между торцами трубы.

Следовательно, при известной частоте колебаний можно рассчитать скорость звука:

v=2f⋅tgϕ=2fln2−ln1n2−n1.	(2.23)

# Экспериментальная часть

## Схема установки

где	Тр – металлическая труба;

Д – динамик;

М – микрофон;

Р – рукоятка;

Ш – шкала;

## Результаты измерений и расчетов

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ln, м ln | 0,085 | 0,22 | 0,35 | 0,485 | 0,625 |

n

м

tgϕ=ln2−ln1n2−n1=0,135

v=2f⋅tgϕ=405(м/с)

γ=μv2RT=1,986

где	 = 2910-3 (кг/моль);

R = 8,31441 (Дж/(мольК));

T = 288 (К).

## Расчет погрешности

γ=μv2RT	(2.24)

Используя формулу

Δu=dfdx⋅Δx+dfdy⋅Δy+...+dfdt⋅Δt	(2.25)

вычисляю абсолютную погрешность :

Δγ=2μvRT⋅Δv	(2.26)

Вычисляю v:

v=2f(ln2−ln1)n2−n1	(2.27)

Используя формулу

Δu=dfdx⋅Δx+dfdy⋅Δy+...+dfdt⋅Δt	(2.28)

вычисляю абсолютную погрешность v:

Δv=2fn2−n1⋅Δln1+2fn2−n1⋅Δln2,	(2.29)

где 	ln1 = 0,001 м.

ln2 = 0,001 м.

Следовательно

Δγ=2μvRT⋅2fn2−n1⋅Δln1+2fn2−n1⋅Δln2	(2.30)

 = 1,986  0,0147

Относительная погрешность величины  равна 0,74 %

Вывод: в данном опыте было установлено, что звук распространяется в воздухе со скоростью 405 м/с и коэффициент Пуассона воздуха равен 1,986  0,0147.