# Лабораторная работа №21
по курсу общей физики.

# Исследование температурной зависимости удельной 
теплоемкости алюминия методом охлаждения.

# Выполнил:     Усманов К.Р.     ИИТ-125

# Цель работы

Определение температурной зависимости удельной теплоемкости алюминия от времени охлаждения испытуемого образца из алюминия и эталонного образца из меди по результатам измерения температуры.

# Теоретическая часть

Теплоемкость тела – это количество теплоты, поглощенной телом при нагревании на 
1 К, точнее, отношение количества теплоты, поглощаемой телом при бесконечно малом изменении его температуры, к этому изменению:

CT=dQdT.	(2.1)

Количество теплоты, необходимое для нагревания на 1 К единицы массы вещества, называют удельной теплоемкостью:

c=dQmdT,	(2.2)

а для нагревания на 1 К одного моля вещества – молярной теплоемкостью:

C=dQνdT,	(2.3)

где	m – масса вещества;

  число молей вещества.

Указанные теплоемкости связаны соотношениями:

CT=cm,  CT=νC,  C=cM,	(2.4)

где	M – молярная масса вещества.

В классической теории теплоемкости твердых тел однородное твердое тело представляется как совокупность частиц, совершающих тепловые колебания и имеющих 3 степени свободы. Полная энергия теплового движения частицы равна 3kT, а внутренняя энергия одного моля твердого тела находится по формуле:

U=3kT⋅NA=3RT,	(2.5)

где	NA – число Авогадро;

R = kNA – универсальная газовая постоянная.

Следовательно, молярная теплоемкость твердого тела при постоянном объеме равна:

CV=dQνdT=dνUνdT=dUdT=3R	(2.6)

Количество теплоты dQ, теряемое предварительно нагретым телом массы m при его охлаждении на dT градусов, будет:

dQ=cmdT,	(2.7)

где	c – удельная теплоемкость вещества, из которого состоит тело.

Потеря энергии теплоты происходит через поверхность тела. Следовательно, можно считать, что количество теплоты dQS, теряемое через поверхность тела за время d, будет пропорционально времени, площади поверхности S и разности температур тела и окружающей среды:

dQS=αT−T0Sdτ,	(2.8)

где	  коэффициент теплопередачи.

Если тело выделяет тепло так, что температура всех его точек изменяется одинаково, то будет справедливо равенство:

dQ=dQS	(2.9)

или

cmdT=αT−T0Sdτ,	(2.10)

которое можно представить в виде

cmdTdτ=αT−T0S.	(2.11)

Для двух образцов различных металлов, имеющих одинаковые размеры и состояния поверхностей (тогда их коэффициенты теплопередачи равны), получаем:

c1m1dTdτ1=c2m2dTdτ2.	(2.12)

Следовательно, зная массы образцов и удельную теплоемкость c1, то можно вычислить c2 :

c2=c1m1m2⋅dTdτ1dTdτ2.	(2.13)

Перейдем в (2.13) от бесконечно малых величин dT и d  к конечным изменениям  и T :

c2=c1m1m2⋅ΔTΔτ1ΔTΔτ2.	(2.14)

Вычисления еще более упрощаются, если интервал T , брать всегда один и тот же:

c2=c1m1m2⋅Δτ2Δτ1.	(2.15)

# Экспериментальная часть

## Схема установки

где	1 – цифровой термометр;		2 – термоблок;

3 – термопары;			4 – медный и алюминиевый образцы;

5 – электропечи.

## Результаты измерений

| Т, 0С |  | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, c | Cu | 0 | 30 | 58 | 90 | 125 | 163 | 205 | 256 | 315 | 387 | 476 | 606 |
|  | Al | 0 | 26 | 56 | 90 | 121 | 158 | 200 | 248 | 305 | 374 | 461 | 581 |

t

c

T

0C

| T, 0C | , c |  | Tc, 0C | cAl, Дж/кгК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Al |  |  |
| 160 – 150 | 30 | 26 | 155 | 1088.475 |
| 150 – 140 | 28 | 30 | 145 | 1345.642 |
| 140 – 130 | 32 | 34 | 135 | 1334.428 |
| 130 – 120 | 35 | 31 | 125 | 1112.397 |
| 120 – 110 | 38 | 37 | 115 | 1222.881 |
| 110 – 100 | 42 | 42 | 105 | 1255.932 |
| 100 – 90 | 51 | 48 | 95 | 1182.054 |
| 90 – 80 | 59 | 57 | 85 | 1213.358 |
| 80 – 70 | 72 | 69 | 75 | 1203.602 |
| 70 – 60 | 89 | 87 | 65 | 1227.709 |
| 60 – 50 | 130 | 120 | 55 | 1159.322 |

Tс

0C

cAl

Дж/кгК

Вывод: В результате эксперимента было установлено, что удельная теплоемкость алюминия находится в сложной нелинейной зависимости от времени охлаждения испытуемого образца из алюминия и эталона из меди.