Лабораторная работа №36:

"Изучение термоэлектронной эмиссии металлов. Определение работы выхода электрона".

Выполнили: студенты группы ВМ-111 Нуйсков Алексей и

Малякина Ксения.

Цель работы: изучение термоэлектронной эмиссии металлов, определение работы выхода электрона.

Перечень приборов и принадлежностей:

- установка, которая приведена на рис. 1,

Рис. 1.

где ИП – источник питания,

РА – амперметр,

ФПЭ – кассета ФПЭ-06.05.

Краткая теория:

Отклонение зависимости анодного тока от анодного напряжения от прямолинейной связано: а) с наличием в промежутке между катодом и анодом неоднородной области пространственного заряда;

б) с отсутствием центров рассеяния в упомянутом промежутке. В результате классическая теория электропроводности не применима и закон Ома не выполняется.

Когда потенциал анода становится настолько большим, что все электроны, испускаемые катодом в единицу времени попадают на анод, ток достигает своего максимального значения и перестаёт зависеть от анодного напряжения.

Величина Aвых=eϕ=W0−WM называется работой выхода из электрона. Такую работу должен совершить электрон, чтобы выйти из металла в вакуум.

Явление испускания электронов металлами называют электронной эмиссией. По способам возбуждения различают термо-, фото-, авто- и вторичную электронную эмиссию.

Температурная зависимость тока насыщения выражается формулой Ричардсона-Дэшмана

jS=BT2e−AвыхkT

Работу выхода электрона рассчитывают, определив тангенс угла наклона прямой графика зависимости lgjST2 от 1/T к оси абсцисс 1/T.

Aвых=ktgα0,43

Для построения графика необходимо знать плотность анодного тока насыщения и температуру катода. Плотность тока насыщения определяют как отношение величины анодного тока к площади катода. Температуру определяют по измеренному току накала катода при помощи графика зависимости температуры катода от тока накала.

Выполнение работы:

| Uа, В | Ja, мА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jн= 1,3 А | Jн= 1,4 А | Jн= 1,5 А | Jн= 1,6 А | Jн= 1,7 А |
| 10 | 0,0621 | 0,356 | 1,384 | 3,51 | 5,47 |
| 20 | 0,0636 | 0,366 | 1,435 | 4,14 | 8,74 |
| 30 | 0,0644 | 0,373 | 1,466 | 4,25 | 10,48 |
| 40 | 0,0651 | 0,377 | 1,485 | 4,32 | 10,78 |
| 50 | 0,0652 | 0,381 | 1,500 | 4,38 | 10,93 |
| 60 | 0,0653 | 0,384 | 1,510 | 4,43 | 11,03 |
| 70 | 0,0654 | 0,385 | 1,514 | 4,45 | 11,12 |
| 80 | 0,0651 | 0,376 | 1,524 | 4,46 | 11,18 |
| 90 | 0,0650 | 0,372 | 1,531 | 4,48 | 11,23 |
| 100 | 0,0650 | 0,370 | 1,540 | 4,49 | 11,30 |

| № п/п | Jн, А | JS, мА | Т, К | 1/T, K−1 | jS,мАм2 | jST2 | lgjST2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,3 | 0,0654 | 2200 | 0,00045 | 5945,5 | 0,00123 | -2,9 |
| 2 | 1,4 | 0,385 | 2280 | 0,00044 | 35000 | 0,0067 | -2,17 |
| 3 | 1,5 | 1,556 | 2350 | 0,00043 | 141454,5 | 0,0256 | -1,6 |
| 4 | 1,6 | 4,51 | 2400 | 0,00042 | 410000 | 0,07 | -1,15 |
| 5 | 1,7 | 11,56 | 2460 | 0,00041 | 1050909,1 | 0,17 | -0,76 |

S=11*10−6м2

jS=JSS

График зависимости Ja от Uа.

lgjST2

1/T, K−1

График зависимости lgjST2 от 1/T.

tgα=0,760,00041=1853,66

Aвых=1,38∗10−23∗1853,660,43=5,95∗10−20Дж.

Вывод: В процессе эксперимента мы изучили термоэлектронную эмиссию металлов и определили работу выхода электрона из металла.