Отчет о лабораторной работе № 68

"Изучение поглощения света веществом"

Принимал: Осипов В.С.

Цель работы: исследовать зависимость оптической плотности и коэффициентов пропускания растворов от толщины поглощающего слоя, концентрации растворов, длины волны поглощаемого света. Определить коэффициенты поглощения исследуемых растворов в зависимости от длины волны.

Теоретическая часть:

Поглощением (абсорбцией) света называется явление потери энергии световой волной, проходящей через вещество, вследствие преобразования ее в различные формы внутренней энергии вещества или вторичного излучения других направлений и спектрального состава.

Вещество представляет собой как бы набор осцилляторов с различными собственными частотами и коэффициентами затухания колебаний. Вблизи собственных частот колебаний электронов в атомах и атомов в молекулах происходит резонанс с колебаниями электрического поля световой волны, что приводит к поглощению света. Энергия поглощенной световой волны полностью возвращается в виде вторичного излучения, если среда является идеально однородной. В реальных средах не вся поглощенная энергия возвращается в виде вторичного излучения, часть ее переходит в другие виды энергии, в частности, в тепловую, и тело нагревается. В результате поглощения интенсивность света при прохождении через вещество уменьшается.

Поглощение света в веществе описывается законом Бугера-Ламберта:

I = I0 e- l

где I0 и I - соответственно интенсивности монохроматической световой волны на входе и выходе слоя поглощающего вещества толщиной l;

 - коэффициент поглощения, зависящий от длины волны света, химической природы и состояния вещества.

Знак минус указывает на убыль интенсивности. Физический смысл коэффициента поглощения заключается в том, что он равен обратной величине толщины такого слоя, при котором интенсивность света I по сравнению с I0 уменьшается в e = 2.72 раза.

На рисунке представлены типичная зависимость коэффициента поглощения от частоты света и зависимость показателя преломления  n от в области полосы поглощения (видно, что внутри полосы поглощения наблюдается аномальная дисперсия - n убывает с увеличением ):

, n



n



0

Если поглощающее вещество  растворено в прозрачном растворителе, то интенсивность поглощенного света будет определятся количеством молекул поглощающего вещества, приходящихся на единицу концентрации. Коэффициент поглощения является функцией концентрации:

С

где - коэффициент поглощения света для единицы концентрации растворенного вещества;

С - концентрация растворенного вещества.

Выражение

I = I0 e- сl

носит название закона Бугера-Ламберта-Бера (интегральная форма). В дифференциальной форме этот закон записывается следующим образом:

dI/I = Сdl

Отношение интенсивностей световых потоков, прошедшего (I) и падающего (I0) на вещество называется коэффициентом пропускания:

T = I/I0

Обратный логарифм коэффициента пропускания называется оптической плотностью:

D = -lnT = ln(I0/I) = Сl

Описание установки:

В данной работе используется однолучевой фотоэлектрический колориметр KFS-2, предназначенный для измерения коэффициентов пропускания и оптической плотности в видимом спектральном диапазоне от 340 до 850 нм.

Принципиальная схема:

1

5

4

3

2

От источника 1 луч света проходит через светофильтр 2, кювету с жидкостью 3, а затем в фотоэлектрический усилитель 5, имеющий стрелочный индикатор с линейной шкалой (от 0 до 100%) для отсчета коэффициента пропускания Т и логарифмической шкалой (от 0 до для отсчета оптической плотности D. Для изменения интенсивности светового пучка в приборе имеется щель 4.

Для проверки законов поглощения в работе используются растворы солей в воде: а) нитрата никеля Ni(NO3)2 - зеленые кристаллы, б) дихромата калия K2Cr2O7 - оранжевые кристаллы.

Результаты измерений и расчетов:

Для исследуемого раствора: Т = 18.5 %, D = 0.74 при длине волны нм.

1). Исследование зависимости поглощения света от концентрации растворов:

# Таблица 1

| Раствор | N | C, моль/л | l, см | D | T, % |  моль-1л см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2Cr2O7 | 1 | 0.4 | 1 | 0.6 | 25 | 1.5 |
|  | 2 | 0.2 | 1 | 0.64 | 10.6 | 3.2 |
|  | 3 | 0.05 | 1 | 0.23 | 60 | 4.6 |
|  | 4 | Cx = 0.09 | 1 | 0.33 | 52 | 3.8 |

Опыт проведен для длины волны нм.

Величина Cx определена из графика и составляет 0.09 моль/л. Погрешность измерения составляет примерно 0.0125 моль/л (что соответствует 1 мм на графике). Таким образом Сx  = 0.09±0.01 моль/л.

2). Исследование зависимости поглощения света от толщины слоя вещества:

# Таблица 2

| Раствор | N | C, моль/л | l, см | D | T, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni(NO3)2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.19 | 65 |
|  | 2 | 0.5 | 0.51 | 0.09 | 81 |
|  | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 95 |
|  | 4 | 0.5 | 5 | 1 | 10 |

3). Исследование зависимости поглощения света веществом от длины волны:

# Таблица 3

| Раствор | , нм | D | T,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K2Cr2O7 | 670 | 0.58 | 26.5 | 1.45 |
|  | 590 | 0.7 | 20 | 1.75 |
|  | 540 | 1.6 | 2.0 | 4 |
|  | 490 |  | 0 |  |
|  | 440 |  | 0 |  |
| Ni(NO3)2 | 670 | 1.2 | 9 | 4.8 |
|  | 590 | 0.3 | 50 | 1.2 |
|  | 540 | 0.1 | 80 | 0.4 |
|  | 490 | 0.06 | 86 | 0.24 |
|  | 440 | 0.37 | 44 | 1.48 |

Вывод о работе: проделав данную работу, мы изучили зависимость оптической плотности и коэффициентов пропускания растворов от толщины поглощающего слоя, концентрации растворов, длины волны поглощаемого света, установив, что при малой концентрации раствора (K2Cr2O7) его оптическая плотность растет линейно, при дальнейшем же увеличении С линейность не наблюдается (рис. 1.1) - это объясняется физико-химическим взаимодействием молекул. Молярный коэффициент поглощения соответственно уменьшается (табл. 3).

Исследование зависимости поглощения света от толщины слоя вещества проводилось на растворе Ni(NO3)2. В ходе эксперимента установлено, что оптическая плотность D линейно возрастает с увеличением толщины слоя вещества (рис. 2.1), а коэффициент пропускания Т соответственно уменьшается (рис. 2.2).

При увеличении длины волны с 440 до 670 нм наблюдалось уменьшение оптической плотности  оранжевого раствора K2Cr2O7 и ее увеличение у зеленого раствора Ni(NO3)2   (рис.3).