- Отчет о лабораторной работе №71

- «Изучение законов теплового излучения»

Принимал: Осипов В.С.

- Цель работы:

- исследовать зависимость излучательности тел от температуры;

- определить постоянную Стефана-Больцмана;

- определить постоянную Планка;

- Теоретическая часть.

Тепловое излучение – это электромагнитное излучение, испускаемое веществом и возникающее за счет его внутренней энергии (в отличие, например, от люминесценции, которая возбуждается внешними источниками энергии). Тепловое излучение имеет сплошной спектр, положение максимума которого зависит от температуры вещества. С ее повышением возрастает общая энергия испускаемого теплового излучения, а максимум перемещается в область малых длин волн. Тепловое излучение является равновесным процессом. Тепловое излучение описывается следующими характеристиками:

1) излучательность или энергетическая светимость Rэ – энергия, испускаемая единицей поверхности излучаемого тела по всем направлениям за единицу времени,

Rэ = WdSdt  (1);

2) спектральная плотность излучательности E,T – количество энергии электромагнитного излучения данной длины волны или частоты испускаемого за единицу времени по всем направлениям единицей поверхности тела, имеющего температуру Т,

- E,T = WdSdtdλ  (2);

3) поглощательная способность АТ  - величина, показывающая, какая часть энергии излучения с длиной волны достигающая за единицу времени поверхности тела, имеющего температуру Т, поглощается им (коэффициент поглощения),

- АТ  = WпоглWпад  (3).

В теории теплового излучения вводится понятие абсолютно черного тела – тела, которое полностью поглощает весь падающий на него поток излучения. Коэффициент поглощения АТ абсолютно черного тела равен единице и не зависит от длины волны излучения. Интенсивность излучения абсолютно черного тела выше, чем нечерных тел при той же температуре.

- Законы теплового излучения:

1) Тепловое излучение любых тел подчиняется закону Кирхгофа: отношение испускательной способности E,T тел к их поглощательной способности АТ не зависит от природы излучающего тела, а зависит только от длины волны излучения  и абсолютной температуры Т и равно излучательной способности абсолютно черного тела  Т):

Еλ,TAλ,T=ε0(λ,T)  (4);

2) Закон Стефана-Больцмана: энергетическая светимость абсолютно черного тела Rэ прямо пропорциональна четвертой степени температуры Т,

Rэ = *Т4  (5),  где  = 5,71*10-8 Вт*м-2*град-4 – постоянная Стефана-Больцмана;

3) I-й закон Вина (закон смещения): длина волны max, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, обратно пропорциональна величине температуры,

max = bT  (6),   где b = 2,398*10-3 м*К;

4) II-й закон Вина: максимальное значение излучательности абсолютно черного тела  Т) пропорционально пятой степени температуры,

 Т)max = b|*T5  (7),   где b| = 1,29*10-5 Вт*м-2*с-1*К-5.

5) Закон излучения Планка описывает спектральное распределение излучательности абсолютно черного тела:

 Т) = 2πhcλ51exp(hcλkT)−1  (8),  где h – постоянная Планка, с – скорость света в вакууме, k – постоянная Больцмана,  - длина волны излучения.

Формула Планка позволяет теоретически вывести законы излучения абсолютно черного тела и связать постоянную Планка h с экспериментальной постоянной Стефана-Больцмана постоянными b и b| Вина и постоянной Больцмана k.

- Экспериментальная часть.

1. Приборы и принадлежности:

- оптический пирометр ЛОП-72 с блоком питания и измерительным блоком;

- лампа накаливания с вольфрамовой нитью;

- миллиамперметр;

- вольтметр;

- ЛАТР на 240 В.

В данной работе используется лампа накаливания с вольфрамовой нитью. Ток накала лампы регулируется автотрансформатором. В установившемся температурном режиме мощность W2, рассеиваемая вольфрамовой нитью лампы в пространство, должна быть равна излучаемой ею мощности. Мощность, потребляемая нитью, состоит из электрической мощности Wэ, получаемой ею от источника, и мощности W1 поглощаемого нитью теплового излучения окружающих тел, всегда присутствующего в пространстве, поскольку температура последних выше 0 К и равна комнатной Т1:

- W2 = Wэ + W1  (9).

Электрическая мощность Wэ исследуемой лампы равна:

Wэ = I*U  (10), где I и U соответственно ток через исследуемую нить и напряжение на ней.

W1 = 0**T14*S  (11), где S – площадь поверхности вольфрамовой нити, коэффициент поглощения (поскольку нить не является абсолютно черным телом <1).

Мощность W2, которую излучает нить в окружающее пространство, согласно закону Стефана-Больцмана, определяется как:

W2 = **T24*S  (12), где Т2 – температура нити, const.

Тогда из (10), (11) и (12) получаем:

- I*U = (1T24 - 0T14)S  (13).

Поскольку T14<<T24, то (13) можно приближенно записать в виде:

- W = I*U = 1**S*T24  (14),

откуда  = IUα1T24S  (15), где 1 = 0,43 (для вольфрамовой нити),

S = 2,5*10-5 м2.

2.Результаты измерений и расчетов.

- Таблица 1

| № | I, mA | U, В | W, Вт | Iпир, mA | Тя, К | Тяср, К | Т, К | Т, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 1 | 0.07 | 305 | 1245 | 1226 | 52.8 | 1278.8 |
|  |  |  |  | 273 | 1207 |  |  |  |
|  |  |  |  | 290 | 1226 |  |  |  |
| 2 | 80 | 12.5 | 1 | 310 | 1250 | 1256 | 53.2 | 1309.2 |
|  |  |  |  | 308 | 1247 |  |  |  |
|  |  |  |  | 325 | 1270 |  |  |  |
| 3 | 90 | 30 | 2.7 | 380 | 1336 | 1307 | 55.4 | 1362.4 |
|  |  |  |  | 330 | 1277 |  |  |  |
|  |  |  |  | 355 | 1308 |  |  |  |
| 4 | 110 | 80 | 8.8 | 425 | 1395 | 1419 | 60.8 | 1479.8 |
|  |  |  |  | 445 | 1418 |  |  |  |
|  |  |  |  | 465 | 1444 |  |  |  |
| 5 | 125 | 123 | 15.375 | 515 | 1505 | 1498 | 64.6 | 1562.6 |
|  |  |  |  | 500 | 1488 |  |  |  |
|  |  |  |  | 510 | 1500 |  |  |  |

# Таблица 2

| № | , Вт/К4м2 | ср, Вт/К4м2 | h, Дж*c | hср, Дж*с | m, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.43*10-9 |  | 18.91*10-34 |  | 2.27*10-6 |
| 2 | 31.66*10-9 |  | 8.04*10-34 |  | 2.21*10-6 |
| 3 | 72.9*10-9 | 103.5*10-9 | 6.09*10-34 | 8.34*10-34 | 2.13*10-6 |
| 4 | 170.71*10-9 |  | 4.58*10-34 |  | 1.96*10-6 |
| 5 | 239.89*10-9 |  | 4.09*10-34 |  | 1.85*10-6 |

Погрешности для и h:

.5*10-9 Вт/К4м2, h = 0.42*10-34 Дж*с.

Окончательный результат:

- = (10.350.45)*10-8 Вт/К4м2,

h = (8.340.42)*10-34 Дж*с.

Вывод о работе: проделав данную лабораторную работу, мы исследовали явление теплового излучения тел и зависимость энергетической светимости тел от температуры. Температуру нити накала лампы определяли при помощи пирометра.

Определили постоянную Стефана-Больцмана. Результат более чем в 2 раза отличается от табличного значения (экспериментальное значение 10,3*10-8 Вт/м2К4 против 5,67*10-8 Вт/м2К4), хотя погрешность определения этой величины составила всего 4,5%.

Также, по результатам эксперимента, определили постоянную Планка. Значение этой величины составило 8,34*10-34 Дж*с против 6,62*10-34 Дж*с. Погрешность рассчитана также на уровне 4,5 – 5%.

Результаты эксперимента разительно отличаются от табличных значений, что позволяет говорить о несовершенстве метода или высокой погрешности лабораторных приборов.