Лабораторно-практическая работа №2

Исследование электростатического поля симметричной пары.

Расчет частичных емкостей

- Цель работы

Получение навыков расчета электростатического поля и частичных емкостей двухпроводного, симметричного экранированного кабеля, исследование поля при изменении параметров симметричной пары с использованием ЭВМ.

- Краткие теоретические сведения

2.1. Первая, вторая и третья группы формул Максвелла.

Частичные емкости.

Рассмотрим систему из трех весьма длинных проводов с зарядом k на единицу длины (индекс у заряда соответствует номеру провода), натянутых параллельно проводящей поверхности, например, поверхности земли (рис.1). Высота подвеса и радиус каждого провода известны. Относительная диэлектрическая проницаемость среды - .

M

1

2

3

-1

-2

-3

r1+

r1-

h1

h2

h3

r13

r12

r23

r12-

r13-

Рис. 1

Потенциал произвольной точки М будет равен сумме потенциалов, создаваемых каждым проводом и его зеркальным изображением.

Составляющая потенциала точки М от провода 1 (с зарядом 1) и его зеркального изображения (с зарядом 1) равна:

ϕM1=τ12πε0εlnr1−r1+.                                                                         (1)

Константу в соотношении (1) приняли равной нулю.

Составляющая потенциала от второго провода и его изображения

ϕM2=τ22πε0εlnr2−r2+.                                                                        (2)

Для системы из трех проводов

ϕM=ϕM1+ϕM2+ϕM3=τ12πε0εlnr1−r1++τ22πε0εlnr2−r2++τ32πε0εlnr3−r3+.        (3)

Поместим точку М на поверхность первого провода, тогда на основании рис.1 имеем:

ϕM1=ϕ1; r1−=2h1; r1+=R1,

где R1 – радиус провода.

Потенциал первого провода будет равен

ϕ1=τ12πε0εln2h1R1+τ22πε0εlnr12−r12+τ32πε0εlnr13−r13,                                       (4)

где r12 – расстояние от провода 1 до провода 2; r12- – расстояние от провода 1 до зеркального изображения провода 2.

Аналогично можно определить потенциалы второго и третьего проводов. Система уравнений для потенциалов всех трех проводов будет иметь вид:

ϕ1=τ1α11+τ2α12+τ3α13;ϕ2=τ1α21+τ2α22+τ3α23;                                                                       (5)

где коэффициенты αkm=αmk=12πε0εlnrkm−rkm; αkk=12πε0εln2hkRk; rkm- – расстояние от провода k до зеркального изображения провода m; rkm – расстояние между проводами k и m; hk – расстояние провода k от земли; Rk - радиус провода k. Коэффициенты  в системе (5) называют потенциальными коэффициентами, а саму систему уравнений – первой группой уравнений Максвелла.

Система (5) позволяет определить потенциалы заряженных тел по известным общим зарядам тел.

На практике может встретиться и обратная задача, когда по известным потенциалам необходимо найти заряды тел, которые определяются из системы уравнений:

τ1=β11ϕ1+β12ϕ2+β13ϕ3;τ2=β21ϕ1+β22ϕ2+β23ϕ3;                                                                        (6)

Коэффициенты βkn=ΔknΔ, где

Δ=α11α12α13α21α22α23α13α23α33 - определитель системы уравнений (5),

Δkn - алгебраическое дополнение.

Коэффициенты  в системе (6) называются емкостными, система уравнений (6) – второй группой уравнений Максвелла.

Емкостные коэффициенты обладают следующими свойствами:

- kn  = nk.

- 11, 22, 33 всегда положительны, kn – всегда отрицательны.

Систему уравнений (6) принято записывать и в иной форме: чтобы в правой части были не потенциалы, а разность потенциалов.

Из (6) следует, что заряд k-го тела (провода)

m≠km=n.

Слагаемое βkmϕm=βkm(ϕm−ϕk+ϕk)=−βkm(ϕk−ϕm)+βkmϕk.

Поэтому

m≠km=n.

Обозначим Ckk=m=1m=nβkm; Ckm=−βkm,                                                     (7)

тогда

m≠km=n.                                                                  (8)

Для системы из трех проводов

τ1=ϕ1C11+(ϕ1−ϕ2)C12+(ϕ1−ϕ3)C13;τ2=ϕ1C22+(ϕ2−ϕ1)C21+(ϕ2−ϕ3)C23;                                               (9)

Система уравнений (9) называется третья группа уравнений Максвелла, коэффициенты Сkk – собственные частичные емкости, Сkm = Cmk – взаимные частичные емкости.

2.2. Расчет электрического поля симметричной экранированной пары

Исходная схема симметричной пары представлена на рис.2.

2r

2d

x

y

R

0

Рис. 2

Поле симметричной пары определяется как электрическое поле системы четырех заряженных осей (рис.3). При этом поверхность каждого провода в отдельности и поверхность оболочки кабеля должны оставаться эквипотенциальными поверхностями.

5

1

x

y

S

S

2b

a

a

a

a

+

+

-

-

R

2d

2r



3

4

2

6

Рис. 3

Как видно из схемы:

a+b=S.                                                       (10)

Из условия эквипотенциальности поверхности оболочки получим:

.                                         (11)

Из условия эквипотенциальности поверхностей проводов и из уравнения (11) вытекает соотношение:

;                        (12)

.                                                  (13)

Размер b находится из (10) по вычисленным значениям a и S.

Емкость симметричной пары на единицу длины

,                       (14)

где  = 8,85∙10–12 Ф/м – диэлектрическая постоянная.

Фиктивный заряд на единицу длины

.                                                 (15)

Электрический потенциал в любой точке

.                 (16)

Напряженность электрического поля

,

; (17)

. (18)

Модуль напряженности поля в точке с координатами (x, y)

.                                                (19)

- Подготовка к выполнению работы

Каждому студенту выдаются исходные данные:

  - Размеры симметричного кабеля: диаметр жилы 2r, расстояние между жилами 2d, внутренний радиус оболочки R, мм.

  - Напряжение, приложенное к симметричной паре U, В.

  - Относительная диэлектрическая проницаемость среды .

По заданным исходным данным необходимо:

- Вычислить емкость симметричной пары на единицу длины С0.

- Вычислить величину фиктивного заряда .

- Вычислить значения потенциала  и напряженности электрического поля Е в точке с координатами x0, y0.

  - Изменяя d от r до (R – 2r), построить зависимость Е(2d) для точки 1 (рис.3).

- Определить частичные емкости.

- Содержание отчета

  - Цель работы.

  - Исходные данные.

  - Результаты расчетов параметров поля симметричной пары.

  - Таблица сравнения результатов расчета с результатами, полученными с помощью программы на ЭВМ.

  - График зависимости Е(2d) в точке 1.

  - Выводы.

Исходные данные

для расчетной части лабораторной работы №2

| № | Размер симметричной пары 2r / R, мм | Расстояние между жилами 2d, мм |  |  |  | Напряжение U, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0,8 / 2,2 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 300 | 370 | 440 | 500 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| 2 | 1,0 / 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 300 | 370 | 440 | 500 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| 3 | 1,2 / 3,0 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 300 | 370 | 440 | 500 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| 4 | 1,6 / 4,0 | 2,6 | 3,5 | 4,5 | 5,4 | 300 | 370 | 440 | 500 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| 5 | 2,0 / 5,0 | 3,0 | 4,3 | 5,7 | 7,0 | 300 | 370 | 440 | 500 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| 6 | 2,2 / 5,1 | 3,2 | 4,5 | 5,7 | 7,0 | 300 | 370 | 440 | 500 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| 7 | 2,8 / 5,2 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 6,6 | 300 | 370 | 440 | 500 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |
| 8 | 3,2 / 6,0 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 300 | 370 | 440 | 500 | 1,2 | 3,0 | 6,0 | 8,0 |