Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №2

Индустриальные кондуктивные помехи.

Выполнил ст.гр. МКС-509

Сафиуллин Р.Р.

Проверил: Конюхов С.С.

Уфа, 2005

Цель работы: изучение и приобретение практических навыков измерения параметров электромагнитных помех.

Общие сведения.

При анализе ЭМО в диапазоне частот от самых низких до 300 МГц необходимо учитывать влияние индустриальных помех. Излучаемые индустриальные помехи создают “средний фон”, уровень которого надо оценивать как составляющую в общей совокупности НЭМП, влияющих на приемное устройство. ”Средний фон” индустриальных помех различен для городских промышленных, городских  жилых и сельских районов и зависит от частоты.

Исследуем значения напряжений на приемном устройстве в зависимости от частоты при воздействии источника помех и при его отсутствии.

Результаты измерений

| f,МГц | с источником |  | без источника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U,дБ | Атт,дБ | U,дБ | Атт,дБ |
| 0,16 | 9,54 | 15 | 7,95 | 15 |
| 0,24 | 8,94 | 0 | 6,02 | 0 |
| 0,55 | 3,52 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | 6,44 | 10 | 5,1 | 0 |
| 1,4 | 14,8 | 0 | 13,97 | 0 |
| 2 | 3,52 | 0 | 0 | 0 |
| 3,5 | 10,88 | 0 | 12,04 | 0 |
| 10 | 13,97 | 5 | 0 | 0 |

| f,МГц | с источником | без источника |
| --- | --- | --- |
|  | U,дБ+Атт,дБ | U+Атт,дБ |
| 0,16 | 24,54 | 22,95 |
| 0,24 | 8,94 | 6,02 |
| 0,55 | 8,52 | 5 |
| 1 | 16,44 | 5,1 |
| 1,4 | 14,8 | 13,97 |
| 2 | 3,52 | 0 |
| 3,5 | 10,88 | 12,04 |
| 10 | 18,97 | 0 |

С источником помех

Без источника помех

Вывод: в ходе проделанной  работы приобрели практические навыки измерения  параметров электромагнитных помех, было выявлено то, что напряжение на приемном устройстве при воздействии индустриальных помех  значительно больше напряжения, измеренного при обычном “среднем фоне”.