Приложение А

(справочное)

Государственный комитет РФ по телекоммуникациям

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Кафедра _______________

КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ

Тема проекта ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель

Студент ______________

гр. __________________

Руководитель

______________________

### Новосибирск  1999

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

| № | U1 В | N1 % | f1 Гц | tав ч | U01 В | I01 А | U02 В | I02 А | I0 % | N1 % | N2 % | КП1 % | К2П % |  % | co | tос оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220 | +10 -15 | 50 | 3 | 60 | 1,5 | 24 | 5 | 45 | 0,5 | 0,2 | 0,83 | 1,11 | 90 | 1 | 25 |
| 2 | 220 | +5 -10 | 60 | 2 | 48 | 1,0 | 12 | 4 | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,25 | 1,07 | 89 | 0,99 | 20 |
| 3 | 220 | +15 -15 | 50 | 1 | 60 | 2,0 | 48 | 2 | 35 | 0,2 | 0,1 | 1,67 | 1,05 | 91 | 1 | 18 |
| 4 | 220 | +10 -10 | 60 | 3 | 48 | 1,2 | 24 | 3 | 65 | 0,3 | 0,1 | 0,92 | 1,13 | 92 | 0,99 | 20 |
| 5 | 220 | +10 -5 | 50 | 2 | 60 | 1,1 | 12 | 7 | 70 | 0,7 | 0,1 | 0,98 | 1,2 | 90 | 1 | 22 |
| 6 | 127 | +15 -10 | 60 | 1 | 48 | 1,3 | 6 | 2,5 | 80 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 1,14 | 91 | 0,99 | 21 |
| 7 | 220 | -5 -5 | 50 | 5 | 60 | 1,0 | 48 | 4,5 | 25 | 0,5 | 0,3 | 1,26 | 1,05 | 93 | 1 | 23 |
| 8 | 127 | +15 -5 | 60 | 3 | 48 | 1,6 | 24 | 6,5 | 55 | 0,4 | 0,1 | 0,95 | 1,2 | 92 | 0,99 | 24 |
| 9 | 127 | +10 -15 | 50 | 5 | 60 | 1,4 | 24 | 5,5 | 40 | 0,2 | 0,1 | 1,05 | 1,06 | 90 | 1 | 20 |
| 10 | 220 | +5 -15 | 60 | 2 | 48 | 1,7 | 12 | 2,5 | 30 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 1,15 | 92 | 0,99 | 25 |
| 11 | 127 | +5 -15 | 50 | 4 | 60 | 1,8 | 24 | 7,5 | 75 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 1,08 | 90 | 1 | 25 |
| 12 | 220 | +15 -10 | 60 | 1 | 48 | 1,9 | 12 | 5,5 | 45 | 0,6 | 0,2 | 1,14 | 1,16 | 89 | 0,99 | 20 |
| 13 | 127 | +5 -10 | 50 | 3 | 60 | 2,1 | 24 | 6 | 50 | 0,5 | 0,2 | 0,93 | 1,19 | 91 | 1 | 18 |
| 14 | 127 | +15 -15 | 60 | 4 | 48 | 1,05 | 6 | 4,5 | 35 | 0,4 | 0,2 | 1,11 | 1,21 | 92 | 0,99 | 20 |
| 15 | 127 | +10 -10 | 50 | 5 | 60 | 1,15 | 12 | 3 | 65 | 0,2 | 0,1 | 1,13 | 1,1 | 90 | 1 | 22 |
| 16 | 220 | +15 -5 | 60 | 1 | 48 | 1,25 | 6 | 7 | 70 | 0,3 | 0,1 | 1,22 | 1,18 | 91 | 0,99 | 21 |
| 17 | 127 | +10 -5 | 50 | 2 | 60 | 1,35 | 6 | 5,5 | 80 | 0,7 | 0,3 | 0,98 | 1,04 | 93 | 1 | 23 |
| 18 | 220 | +12 -10 | 60 | 5 | 48 | 1,45 | 12 | 4,5 | 25 | 0,6 | 0,2 | 0,94 | 1,12 | 92 | 0,99 | 24 |
| 19 | 220 | +10 -12 | 50 | 3 | 60 | 1,65 | 48 | 3,5 | 55 | 0,5 | 0,1 | 1,25 | 1,24 | 90 | 1 | 20 |
| 20 | 127 | +5 -5 | 60 | 4 | 48 | 2,05 | 24 | 5,5 | 40 | 0,4 | 0,2 | 1,17 | 1,17 | 92 | 0,99 | 25 |
| 21 | 127 | +10 -12 | 50 | 2 | 60 | 1,35 | 12 | 7 | 30 | 0,2 | 0,1 | 1,25 | 1,09 | 90 | 1 | 22 |
| 22 | 220 | +13 -13 | 60 | 5 | 48 | 1,1 | 6 | 4 | 75 | 0,3 | 0,1 | 1,11 | 1,25 | 92 | 0,99 | 19 |
| 23 | 220 | +10 -13 | 50 | 3 | 60 | 1,2 | 48 | 3 | 75 | 0,7 | 0,2 | 1,12 | 1,23 | 91 | 1 | 20 |
| 24 | 127 | +12 -10 | 60 | 1 | 48 | 1,5 | 12 | 3,5 | 65 | 0,6 | 0,3 | 1,13 | 1,26 | 89 | 0,99 | 25 |

Приложение В

(справочное)

Таблица ПВ.1 - Электрические параметры аккумуляторов серии ЕSPACE RG

|  | Конечное напряжение 1,8 В/элемент |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечное напряжение 1,75 В/элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 ч |  |  | 5 ч |  |  | 3 ч |  |  |  | 1ч |  |  | 30 мин |  |  | 10мин |  |
| Наименование | Емкость Ач | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А |
| 12 RG 24 | 22 | 2,2 | 20 |  | 4,1 | 18 |  | 6 | 16 |  |  | 16 | 13 |  | 27 | 10 |  | 61 |
| 12 RG 36 | 32 | 3,2 | 29 |  | 5,8 | 27 |  | 9 | 22 |  |  | 22 | 18 |  | 36 | 12 |  | 75 |
| 12 RG 40 | 42 | 4,2 | 37 |  | 7,5 | 33 |  | 11 | 27 |  |  | 27 | 22 |  | 45 | 16 |  | 96 |
| 12 RG 52 | 53 | 5,3 | 47 |  | 9,4 | 42 |  | 14 | 34 |  |  | 34 | 28 |  | 56 | 19 |  | 119 |
| 6 RG 70 | 64 | 6,4 | 57 |  | 11,5 | 51 |  | 17 | 41 |  |  | 41 | 35 |  | 70 | 24 |  | 145 |
| 12 RG 85 | 75 | 7,5 | 67 |  | 13,5 | 60 |  | 20 | 49 |  |  | 49 | 42 |  | 85 | 28 |  | 173 |
| 6 RG 110 | 102 | 10,2 | 91 |  | 18,3 | 84 |  | 28 | 66 |  |  | 66 | 55 |  | 111 | 35 |  | 214 |
| 2 RG 135 | 121 | 12,1 | 108 |  | 21,7 | 99 |  | 33 | 84 |  |  | 84 | 70 |  | 141 | 45 |  | 274 |
| 6 RG 140 | 132 | 13,2 | 119 |  | 23,8 | 108 |  | 36 | 85 |  |  | 85 | 72 |  | 144 | 46 |  | 278 |
| 2 RG 170 | 152 | 15,2 | 137 |  | 27,4 | 123 |  | 41 | 106 |  |  | 106 | 88 |  | 176 | 57 |  | 345 |
| 6 RG 180 | 165 | 16,5 | 148 |  | 29,7 | 132 |  | 44 | 106 |  |  | 106 | 89 |  | 179 | 57 |  | 346 |
| 2 RG 200 | 175 | 17,5 | 150 |  | 30,0 | 132 |  | 44 | 111 |  |  | 111 | 93 |  | 187 | 58 |  | 352 |
| 2 RG 225 | 200 | 20,0 | 169 |  | 33,8 | 150 |  | 50 | 124 |  |  | 124 | 105 |  | 210 | 66 |  | 396 |
| 2 RG 250 | 225 | 22,5 | 187 |  | 37,5 | 165 |  | 55 | 138 |  |  | 138 | 117 |  | 234 | 73 |  | 440 |
| 2 RG 280 | 250 | 25,0 | 210 |  | 42,0 | 186 |  | 62 | 155 |  |  | 155 | 131 |  | 262 | 82 |  | 492 |
| 2 RG 310 | 275 | 27,5 | 232 |  | 46,5 | 204 |  | 68 | 171 |  |  | 171 | 140 |  | 280 | 84 |  | 505 |
| 2 RG 340 | 300 | 30,0 | 255 |  | 51,0 | 225 |  | 75 | 188 |  |  | 188 | 153 |  | 307 | 92 |  | 553 |

## Продолжение таблицы ПВ .1

|  | Конечное напряжение 1,8 В/элемент |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечное напряжение 1,75 В/элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 ч |  |  | 5 ч |  |  | 3 ч |  |  |  | 1ч |  |  | 30 мин |  |  | 10мин |  |
| Наименование | Емкость Ач | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А |
| 2 RG 400 | 350 | 35,0 | 300 |  | 60,0 | 264 |  | 88 | 221 |  |  | 221 | 181 |  | 362 | 108 |  | 651 |
| 2 RGO 400 | 350 | 35,0 | 300 |  | 60,0 | 264 |  | 88 | 221 |  |  | 221 | 187 |  | 374 | 117 |  | 703 |
| 2 RG 450 | 400 | 40,0 | 337 |  | 67,5 | 297 |  | 99 | 249 |  |  | 249 | 203 |  | 407 | 122 |  | 733 |
| 2 RGO 450 | 400 | 40,0 | 337 |  | 67,5 | 297 |  | 99 | 249 |  |  | 249 | 210 |  | 421 | 131 |  | 791 |
| 2 RG 540 | 495 | 49,5 | 445 |  | 89,1 | 402 |  | 134 | 319 |  |  | 319 | 269 |  | 538 | 173 |  | 1038 |
| 12 HI 40 | 42 | 4,2 | 37 |  | 7,5 | 33 |  | 11 | 27 |  |  | 27 | 22 |  | 45 | 16 |  | 96 |
| 12 HI 50 | 53 | 5,3 | 47 |  | 9,4 | 42 |  | 14 | 34 |  |  | 34 | 28 |  | 56 | 19 |  | 119 |
| 6 HI 60 | 64 | 6,4 | 57 |  | 11,5 | 51 |  | 17 | 41 |  |  | 41 | 35 |  | 70 | 24 |  | 145 |
| 12HI 75 | 75 | 7,5 | 67 |  | 13,5 | 60 |  | 20 | 49 |  |  | 49 | 42 |  | 85 | 28 |  | 173 |
| 6 HI 100 | 102 | 10,2 | 91 |  | 18,3 | 84 |  | 28 | 66 |  |  | 66 | 55 |  | 111 | 35 |  | 214 |
| 2 HI 105 | 105 | 10,5 | 95 |  | 19,0 | 87 |  | 29 | 74 |  |  | 74 | 61 |  | 122 | 42 |  | 252 |
| 2 HI 120 | 121 | 12,1 | 108 |  | 21,7 | 99 |  | 33 | 84 |  |  | 84 | 70 |  | 141 | 45 |  | 274 |
| 6 HI 130 | 132 | 13,2 | 119 |  | 23,8 | 108 |  | 36 | 85 |  |  | 85 | 72 |  | 144 | 46 |  | 278 |
| 2 HI 150 | 152 | 15,2 | 137 |  | 27,4 | 123 |  | 41 | 106 |  |  | 106 | 88 |  | 176 | 57 |  | 345 |
| 6 HI 165 | 165 | 16,5 | 148 |  | 29,7 | 132 |  | 44 | 106 |  |  | 106 | 89 |  | 179 | 57 |  | 346 |
| 2 HI 175 | 175 | 17,5 | 150 |  | 30,0 | 132 |  | 44 | 111 |  |  | 111 | 93 |  | 187 | 58 |  | 352 |
| 2 HI 200 | 200 | 20,0 | 169 |  | 33,8 | 150 |  | 50 | 124 |  |  | 124 | 105 |  | 210 | 66 |  | 396 |
| 2 HI 225 | 225 | 22,5 | 187 |  | 37,5 | 165 |  | 55 | 138 |  |  | 138 | 117 |  | 234 | 73 |  | 440 |
| 2 HI 250 | 250 | 25,0 | 210 |  | 42,0 | 186 |  | 62 | 155 |  |  | 155 | 131 |  | 262 | 82 |  | 492 |
| 2 HI 275 | 275 | 27,5 | 232 |  | 46,5 | 204 |  | 68 | 171 |  |  | 171 | 140 |  | 280 | 84 |  | 505 |
| 2 HI 300 | 300 | 30,0 | 255 |  | 51,0 | 225 |  | 75 | 188 |  |  | 188 | 153 |  | 307 | 92 |  | 553 |

Продолжение таблицы ПВ.1

|  | Конечное напряжение 1,8 В/элемент |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечное напряжение 1,75 В/элемент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 ч |  |  | 5 ч |  |  | 3 ч |  |  |  | 1ч |  |  | 30 мин |  |  | 10мин |  |
| Наименование | Емкость Ач | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А | Емкость Ач |  | Ток разряда А |
| 2 HI 350 | 350 | 35,0 | 300 |  | 60,0 | 264 |  | 88 | 221 |  |  | 221 | 181 |  | 362 | 108 |  | 651 |
| 2 HIO 350 | 350 | 35,0 | 200 |  | 60,0 | 264 |  | 88 | 221 |  |  | 221 | 187 |  | 374 | 117 |  | 703 |
| 2 HI 400 | 400 | 40,0 | 337 |  | 67,5 | 297 |  | 99 | 249 |  |  | 249 | 203 |  | 407 | 122 |  | 733 |
| 2 HIO 400 | 400 | 40,0 | 337 |  | 67,5 | 297 |  | 99 | 249 |  |  | 249 | 210 |  | 421 | 131 |  | 791 |
| 2 HI 500 | 495 | 49,5 | 445 |  | 89,1 | 402 |  | 134 | 319 |  |  | 319 | 269 |  | 538 | 173 |  | 1038 |

Таблица ПВ.2 Параметры магнитопроводов для силовых трансформаторов ИВЭП

| Объем, Vм | Тип магнито-провода | Размеры,мм L ¦ l0 ¦ l ¦ B ¦ H ¦ h |  |  |  |  |  | Sст Sок, см4 | Марка феррита | Sст, см2 | lср, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3 | Ш5х5 | 20 | 5 | 13 | 5 | 190 | 6,5 | 0,13 | 2000HMI | 0,3 |  | 43 |
| 2,2 | Ш6х6 | 24 | 6 | 16 | 6 | 12 | 8 | 0,29 | 2000HMI | 0,42 |  | 53 |
| 3,9 | Ш7х7 | 30 | 7 | 19 | 7 | 15 | 9,5 | 0,56 | 3000HMC | 0,62 |  | 63 |
| 5,1 | Ш8х8 | 32 | 8 | 23 | 8 | 16 | 11,5 | 1,2 | 2500HMCI | 0,69 |  | 75 |
| 8,4 | Ш10х10 | 36 | 10 | 26 | 10 | 18 | 13 | 2,08 | 2000HMI | 1,0 |  | 84 |
| 17,4 | Ш122х15 | 42 | 12 | 30 | 15 | 21 | 15 | 4,86 | 3000HMC | 1,8 |  | 97 |
| 41,4 | Ш16х20 | 54 | 16 | 38 | 20 | 27 | 19 | 13,37 | 3000HMC 2500HMC2 | 3,2 |  | 123 |
| 82,8 | Ш20х28 | 65 | 20 | 44 | 28 | 32 | 32 | 29,6 | 2000HMI | 5,6 |  | 144 |

Таблица ПВ.3- Параметры прессованных ферритовых магнитопроводов типа К

| Типоразмер магнитопро-вода | Размеры , мм a b d D |  |  |  |  | Средняя длина магнитной силовой линии, l c, см |  | SоSc, см4 |  | Масса магнито-провода G, г |  | Площадь окна магнито-провода S0, см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 5х2х1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 5 | 1,1 |  | 0,0007 |  | 0,14 |  | 0,031 |  |
| К 5х3х1,5 | 1 | 1,5 | 3 | 5 | 1,26 |  | 0,001 |  | 0,12 |  | 0,07 |  |
| К7х4х1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 7 | 1,73 |  | 0,0028 |  | 0,24 |  | 0,125 |  |
| К7х4х2 | 1,5 | 2 | 4 | 7 | 1,73 |  | 0,0038 |  | 0,32 |  | 0,125 |  |
| К 20х6х2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2,51 |  | 0,012 |  | 0,59 |  | 0,282 |  |
| К10х6х3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2,51 |  | 0,017 |  | 1,86 |  | 0,282 |  |
| К10х6х4,5 | 2 | 4,5 | 6 | 10 | 2,51 |  | 0,025 |  | 1,3 |  | 0,282 |  |
| К12х5х5,5 | 3,5 | 5,5 | 5 | 12 | 2,67 |  | 0,038 |  | 2,83 |  | 0,196 |  |
| К12х8х3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3,14 |  | 0,03 |  | 1,12 |  | 0,502 |  |
| К16х8х6 | 4 | 6 | 8 | 16 | 3,77 |  | 0,12 |  | 4,9 |  | 0,501 |  |
| К16х10х4,5 | 3 | 4,5 | 10 | 16 | 4,08 |  | 0,105 |  | 3,1 |  | 0,785 |  |
| К20х10х5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 4,71 |  | 0,196 |  | 6,4 |  | 0,785 |  |
| К20х10х6 | 5 | 6 | 10 | 20 | 5,03 |  | 0,271 |  | 6,7 |  | 1,13 |  |
| К28х16х9 | 6 | 9 | 16 | 28 | 6,91 |  | 1,085 |  | 20 |  | 2,01 |  |
| К32х16х8 | 8 | 8 | 16 | 32 | 7,54 |  | 1,286 |  | 26 |  | 2,01 |  |
| К32х20х9 | 6 | 9 | 20 | 32 | 8,17 |  | 1,696 |  | 25 |  | 3,14 |  |
| К40х25х7,5 | 7,5 | 7,5 | 25 | 40 | 10,2 |  | 2,759 |  | 32 |  | 4,91 |  |
| К40х25х11 | 7,5 | 11 | 25 | 40 | 10,2 |  | 4,05 |  | 46 |  | 4,91 |  |
| К45х28х8 | 8,5 | 8 | 28 | 45 | 11,47 |  | 4,182 |  | 43 |  | 6,15 |  |
| К45х28х12 | 8,5 | 12 | 28 | 45 | 11,47 |  | 6,273 |  | 62 |  | 6,15 |  |

Таблица ПВ.4 - Параметры ферритов для магнитопроводов силовых трансформаторов

| Параметр | Марка феррита |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3000HMC3 | 2500HMCI | 2000HMC | 2000HMCI | 2500 HMC2 |
| Начальная магнитная проницаемость | 2000400 | 1700500 | 2000400 | - | 2000400 |
| Критическая частота, МГц, при tg = 0,02 | 0,1 | 0,16 | 0,08 | 0,09 | 0,16 |
| Максимальная индукция Bm, Тл, при H=240 А/м | 0,25 | 0,29 | 0,24 | 0,22 | 0,3 |
| Удельная мощность потерь, мкВт/см3Гц при В=0,1 Тл t = 200 C t = 1200 C | 2,5 2,5 | 2,2 1,8 | 4,2 4,6 | 3,2 3,2 | 2,0 1,6 |

Обмоточные провода в эмалевой изоляции обозначаются следующим образом: сначала буквами указывается марка провода определяющая тип изоляции (материал, толщину, термостойкость, пробивное напряжение), а далее цифрами обозначается диаметр провода без изоляции в миллиметрах (чистый диаметр проводника), например ПЭВ-2  0.12 или ПЭЛШО  0.18.

Таблица ПВ.5 - Номинальные данные обмоточных проводов круглого сечения

| ДИАМЕТР ПО МЕДИ, мм | ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ МЕДИ, мм2 | ###### Диаметр с изоляцией, мм |  |  |  |  | ПОГОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом / м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЭВ-2 | ПЭТВ | ПНЭТ-имид | ПСК, ПСДК | ПЭЛШО |  |
| 0,05 | 0,00196 | 0,08 | - | - | - | 0,14 | 9,169 |
| 0,06 | 0,00283 | 0,09 | 0,09 | - | - | 0,15 | 6,367 |
| 0,07 | 0,00385 | 0,10 | 0,10 | - | - | 0,16 | 4,677 |
| 0,08 | 0,00503 | 0,11 | 0,11 | - | - | 0,17 | 3,580 |
| 0,09 | 0,00636 | 0,12 | 0,12 | - | - | 0,18 | 2,829 |
| 0,10 | 0,00785 | 0,13 | 0,13 | 0,125 | - | 0,19 | 2,291 |
| 0,11 | 0,00950 | 0,14 | 0,14 | 0,135 | - | 0,20 | 1,895 |
| 0,12 | 0,01131 | 0,15 | 0,15 | 0,145 | - | 0,21 | 1,591 |
| 0,13 | 0,01327 | 0,16 | 0,16 | 0,155 | - | 0,22 | 1,356 |

Продолжение таблицы ПВ.5 - Номинальные данные обмоточных проводов круглого сечения

| ДИАМЕТР ПО МЕДИ, мм | ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ МЕДИ, мм2 | ###### Диаметр с изоляцией, мм |  |  |  |  | ПОГОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом / м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЭВ-2 | ПЭТВ | ПНЭТ-имид | ПСК, ПСДК | ПЭЛШО |  |
| 0,14 | 0,01539 | 0,17 | 0,17 | 0,165 | - | 0,23 | 1,169 |
| 0,15 | 0,01767 | 0,19 | 0,19 | 0,180 | - | 0,24 | 1,018 |
| 0,16 | 0,02011 | 0,20 | 0,20 | 0,190 | - | 0,25 | 0,895 |
| 0,17 | 0,02270 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | - | 0,26 | 0,793 |
| 0,18 | 0,02545 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | - | 0,27 | 0,,707 |
| 0,19 | 0,02835 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | - | 0,28 | 0,635 |
| 0,20 | 0,03142 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | - | 0,30 | 0,572 |
| 0,21 | 0,03464 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | - | 0,31 | 0,520 |
| 0,23 | 0,04155 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | - | 0,33 | 0,433 |
| 0,25 | 0,04909 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | - | 0,35 | 0,366 |
| 0,27 | 0,05726 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | - | 0,39 | 0,315 |
| 0,29 | 0,06605 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | - | 0,41 | 0,296 |
| 0,31 | 0,07548 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,55 | 0,43 | 0,239 |
| 0,33 | 0,08553 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,57 | 0,45 | 0,210 |
| 0,35 | 0,09621 | 0,541 | 0,41 | 0,39 | 0,59 | 0,47 | 0,187 |
| 0,38 | 0,1134 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,62 | 0,50 | 0,152 |
| 0,41 | 0,1320 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,65 | 0,53 | 0,130 |
| 0,44 | 0,1521 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,68 | 0,57 | 0,113 |
| 0,47 | 0,1735 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | 0,71 | 0,60 | 0,0993 |
| 0,49 | 0,1886 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 0,73 | 0,62 | 0,0914 |
| 0,51 | 0,2043 | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,77 | 0,64 | 0,0840 |
| 0,53 | 0,2206 | 0,60 | 0,60 | 0,58 | 0,79 | 0,66 | 0,0781 |
| 0,55 | 0,2376 | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,81 | 0,68 | 0,0725 |
| 0,57 | 0,2552 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,83 | 0,70 | 0,0675 |
| 0,59 | 0,2734 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,85 | 0,72 | 0,0630 |
| 0,62 | 0,3019 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,88 | 0,75 | 0,0571 |
| 0,64 | 0,3217 | 0,72 | 0,72 | 0,69 | 0,90 | 0,77 | 0,0538 |
| 0,67 | 0,3526 | 0,75 | 0,75 | 0,72 | 0,93 | 0,80 | 0,0488 |
| 0,69 | 0,3739 | 0,77 | 0,77 | 0,74 | 0,95 | 0,82 | 0,0461 |
| 0,72 | 0,4072 | 0,80 | 0,80 | 0,77 | 0,99 | 0,87 | 0,0423 |
| 0,74 | 0,4301 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 1,01 | 0,89 | 0,0400 |
| 0,77 | 0,4657 | 0,86 | 0,86 | 0,83 | 1,04 | 0,92 | 0,0370 |
| 0,80 | 0,5027 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 1,07 | 0,35 | 0,0342 |
| 0,83 | 0,5411 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 1,10 | 0,98 | 0,0318 |
| 0,86 | 0,5809 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 1,13 | 1,01 | 0,0297 |
| 0,90 | 0,6362 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 1,17 | 1,05 | 0,0270 |

Продолжение таблицы ПВ.5 - Номинальные данные обмоточных проводов круглого сечения

| ДИАМЕТР ПО МЕДИ, мм | ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ МЕДИ, мм2 | ###### Диаметр с изоляцией, мм |  |  |  |  | ПОГОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом / м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЭВ-2 | ПЭТВ | ПНЭТ-имид | ПСК, ПСДК | ПЭЛШО |  |
| 0,93 | 0,6793 | 1,02 | 1,02 | 0,99 | 1,20 | 1,08 | 0,0253 |
| 0,96 | 0,7238 | 1,05 | 1,05 | 1,02 | 1,23 | 1,11 | 0,0238 |
| 1,00 | 0,7854 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,29 | 1,16 | 0,0219 |
| 1,04 | 0,8495 | 1,15 | 1,15 | 1,12 | 1,33 | 1,20 | 0,0202 |
| 1,08 | 0,9161 | 1,19 | 1,19 | 1,16 | 1,37 | 1,24 | 0,0188 |
| 1,12 | 0,9852 | 1,23 | 1,23 | 1,20 | 1,41 | 1,28 | 0,0175 |
| 1,16 | 1,0568 | 1,27 | 1,27 | 1,24 | 1,45 | 1,32 | 0,0163 |
| 1,20 | 1,1310 | 1,31 | 1,31 | 1,28 | 1,49 | 1,36 | 0,0152 |
| 1,25 | 1,2272 | 1,36 | 1,36 | 1,33 | 1,54 | 1,41 | 0,0140 |
| 1,30 | 1,3270 | 1,41 | 1,41 | 1,38 | 1,59 | 1,46 | 0,0132 |
| 1,35 | 1,4314 | 1,46 | 1,46 | - | 1,64 | 1,5 | 0,0123 |
| 1,40 | 1,5394 | 1,51 | 1,51 | - | 1,69 | 1,56 | 0,0113 |
| 1,45 | 1,6513 | 1,56 | 1,56 | - | 1,74 | 1,61 | 0,0106 |
| 1,50 | 1,7672 | 1,61 | 1,61 | - | 1,79 | 1,68 | 0,00993 |
| 1,56 | 1,9113 | 1,67 | 1,67 | - | 1,85 | 1,74 | 0,00917 |
| 1,62 | 2,0612 | 1,73 | 1,73 | - | 1,91 | - | 0,00850 |
| 1,68 | 2,217 | 1,79 | 1,79 | - | 1,98 | - | 0,00791 |
| 1,74 | 2,378 | 1,85 | 1,85 | - | 2,04 | - | 0,00737 |
| 1,81 | 2,573 | 1,93 | 1,93 | - | 2,11 | - | 0,00681 |
| 1,88 | 2,776 | 2,00 | 2,00 | - | 2,18 | - | 0,00631 |
| 1,95 | 2,987 | 2,07 | 2,07 | - | 2,25 | - | 0,00587 |
| 2,02 | 3,205 | 2,14 | 2,14 | - | 2,32 | - | 0,00547 |
| 2,10 | 3,464 | 2,23 | 2,23 | - | 2,40 | - | 0,00506 |
| 2,26 | 4,012 | 2,39 | 2,39 | - | 2,62 | - | 0,00437 |
| 2,44 | 4,676 | 2,57 | 2,57 | - | 2,80 | - | 0,0037 |

Таблица ПВ.6 - Конденсаторы алюминиевые  оксидно—электролитические

| Номинальное напряжение, В | Тип конденсатора К50-20 К50-29 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная емкость, мкФ | Допустимая амплитуда пере-менной составля-ющей частоты 50 Гц, при Т=+400 С, % | Номинальная емкость, мкФ | Допустимая амплитуда пере-менной составля-ющей частоты 50 Гц, при Т=+400 С, % |
| 6,3 | 10; 20; 50; 100; 500; 1000; 2000; 5000 | 16 10 | 47; 100; 220; 470; 1000; 2200; 4700 | 40 40 30 16 |
| 16 | 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000 | 16 10 | 22; 47; 100; 220; 470; 1000; 2200; 4700 | 30 24 20 12 10 |
| 25 | 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 2000 | 16 10 | 10; 22;47; 100; 220; 1000; 2200 | 30 24 20 10 10 |
| 50 | - | 16 10 | - | - |
| 63 | - | - | 4; 7; 10; 22; 47; 100; 220; 470; 1000 | 16 12 10 8 6 |
| 100 | 1; 5; 10; 20; 50; 100; 200 | 10 | 2,2; 4,7; 10; 22; 47; 100 | 20 16 10 |
| 160 | 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200 | 10 | 1; 2,2,; 4,7; 10; 22; 47 | 20 16 14 |
| 250 | 20; 50 | 10 | - | - |
| 300 | 6; 10; 20; 30; 50 | 10 | 4,7; 10; 22 | 16 14 |
| 350 | 2; 6; 10; 20 | 10 | 2,2; 4,7; 10; 22 | 14 10 |
| 450 | 2; 10; 20 | 10 | 2,2;4,7; 10; 22 | 14 10 |

Примечание: Для конденсаторов К50-6; К50-20 и К50-29 допустимые напряжения переменной составляющей пульсации на частотах до 1000 Гц вычисляются по формуле Umf = Um50(50/f) ,  а при частотах свыше 1000 Гц - по формуле Umf = Um50 (50/f), где Um50 - допустимая пульсация на частоте 50 Гц.

Таблица ПВ.7 – Аллюминиевые электролитические конденсаторы (SMH)

| Номиналь-ное напря-жение, В | 250 |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номиналь-ная емкость, мкФ | L (мм) I (A) 22 25,4 30 35 |  |  |  |  | L (мм) I (A) 22 25,4 30 35 |  |  |  |  | L (мм) I (A) 22 25,4 30 35 |  |  |  |  | L (мм) I (A) 22 25,4 30 35 |  |  |  |  | L (мм) I (A) 22 25,4 30 35 |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 0,53 |  |  |  |  | 25 0,65 |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 0,59 |  |  |  |  |  |  | 20 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  | 20 0,65 |  |  |  |  |  |  | 20 0,67 |  |  | 25 0,78 |  |  |  |  | 30 0,82 |  | 25 0,82 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  | 20 0,74 |  |  | 25 0,86 |  |  |  |  | 30 0,90 |  | 25 0,90 | 20 0,78 |  | 35 0,93 |  |  |  |  |
| 120 | 20 0,78 |  |  |  | 25 0,94 |  |  |  |  | 30 0,99 |  | 25 0,99 | 20 0,86 |  | 35 1,02 |  |  |  |  | 40 1,04 |  | 30 1,02 | 25 1,03 |  |
| 150 |  |  |  |  | 30 1,11 |  | 25 1,10 | 20 0,96 |  | 35 1,14 |  |  |  |  | 40 1,16 |  | 30 1,14 | 25 1,16 | 20 1,00 | 45 1,19 |  | 35 1,19 | 30 1,19 |  |
| 180 | 25 1,04 | 20 1,0 |  |  | 35 1,20 |  |  |  |  | 40 1,28 |  | 30 1,24 | 25 1,27 | 20 1,10 | 45 1,31 |  | 35 1.30 | 30 1,44 |  |  |  | 40 1,33 | 35 1,35 | 25 1,33 |
| 220 |  |  |  |  | 40 1,41 |  | 30 1,38 | 25 1,40 | 20 1,22 | 45 1,44 |  | 35 1,44 | 30 1,44 |  | 50 1,49 |  | 40 1,47 |  | 25 1,47 |  |  | 50 1,54 | 40 1,55 | 30 1,53 |
| 270 | 30 1,31 | 25 1,32 | 20 1,29 |  | 45 1,60 |  | 35 1,59 | 30 1,59 |  | 50 1,64 |  | 40 1,63 | 35 1,66 | 25 1,63 |  |  | 45 1,67 | 35 1,66 |  |  |  |  | 45 1,78 | 35 1,73 |
| 330 | 35 1,49 | 30 1,51 |  |  | 50 1,82 |  | 40 1,80 |  | 25 1,80 |  |  | 50 1,88 |  | 30 1,87 |  |  |  | 40 1,90 | 30 1,87 |  |  |  | 50 2,01 | 40 2,00 |

Продолжение таблицы ПВ.7

| Номиналь-ное напря-жение, В | 250 |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номиналь-ная емкость, мкФ | L (мм) I (A) 22 25,4 30 35 |  |  |  |  | L (мм) I (A) 22 25,4 30 35 |  |  |  |  | L (мм) I (A) 22 25,4 30 35 |  |  |  |  | L (мм) I (A) 22 25,4 30 35 |  |  |  |  | L (мм) I (A) 22 25,4 30 35 |  |  |  |
| 390 | 40 1,67 |  | 25 1,66 | 20 1,62 |  |  | 45 2,01 | 35 1,99 |  |  |  |  | 40 2,06 |  |  |  |  | 45 2,13 | 35 2,08 |  |  |  |  | 45 2,24 |
| 470 | 45 1,88 | 35 1,86 | 30 1,89 |  |  |  |  | 40 2,27 | 30 2,23 |  |  |  | 50 2,40 | 35 2,33 |  |  |  |  | 40 2,39 |  |  |  |  | 50 2,53 |
| 560 |  | 40 2,09 | 35 2.14 | 25 2,06 |  |  |  | 45 2,56 | 35 2,49 |  |  |  |  | 40 2,60 |  |  |  |  | 45 2,69 |  |  |  |  |  |
| 680 |  | 050 2,44 | 40 2,43 | 30 2,46 |  |  |  |  | 40 2,87 |  |  |  |  | 45 2,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  | 45 2,75 | 35 2,77 |  |  |  |  | 45 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.000 |  |  | 50 3,31 | 40 3,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.200 |  |  |  | 45 3,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.500 |  |  |  | 50 4,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Допустимый уровень переменной составляющей тока для конденсатора SMH зависит от частоты, ниже приведены значения поправочного коэффициента Kмульт в зависимости от частоты.

| Частота, Гц |  | 50 | 120 | 300 | 1000 | 10000 | 50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номи-наль-ное напря-жение, В | 6,3…50 | 0,95 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,08 |
|  | 63…100 | 0,92 | 1,00 | 0,07 | 1,13 | 1,19 | 1,20 |
|  | 160…250 | 0,81 | 1,00 | 1,17 | 1,32 | 1,45 | 1,50 |
|  | 315…450 | 0,77 | 1,00 | 1,16 | 1,30 | 1,41 | 1,43 |

Таблица ПВ.8 - Электрические параметры транзисторов КТ838А; 2Т839А; КТ840А,Б; 2Т841А; 2Т866А

| Параметр | Номинальное значение |  |  |  |  |  | Режим измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТ838А | КТ839А | КТ840А | КТ840Б | 2Т841А | 2Т866А |  |
| Обратный ток коллектора, мА, не более | 1 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | Uкб = 100 В Uкб = 600 В Uкэ=1500В;Uбэ=0 Uкб = 750 В Uкб = 700 В Uкб = 1500 В |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер,В, не более | 5 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | Iк=4,5А;Iб=2А Iк=10А;Iб=1А Iк=4А;Iб=1,2А Iк=4А;Iб=2А Iк=5А;Iб=1А |
| Напряжение насыщения база-эмиттер,В, не более | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  | Iк=4,5А;Iб=2А Iк=4А;Iб=2А Iк=5А;Iб=1А |
| Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ,h21Э, не менее | 2,5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 15 | Uкб=5В;Iк=0,6А Uкб=10В;Iэ=10А Uкб=10В;Iк=4А Uкб=5В;Iк=5А |

Продолжение таблицы  ПВ.8

| Параметр | Номинальное значение |  |  |  |  |  | Режим измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТ838А | КТ839А | КТ840А | КТ840Б | 2Т841А | 2Т866А |  |
| Граничное напряжение, Uкэ огр, В, не менее | 700 | 700 | 400 | 350 | 400 | 100 | Кк.нас.=0,3А;Iк=0,1А;L=40мГн Кк.нас.=0,3А;Iк=0,1А;L=25мГн Iк=0,2А |
| Время спада импульса тока коллектора tсп, мкс, не более | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,6 |  | 0,1 | Iб нас=Iб зап=1,8А L=25мГн Iб нас=0,5А; Iб.зап=1А; Eп=200В Uкэ=500ВUбэ=5В; Iк=4,5;Iб=1,8А Uк=30В;Iк=10А; Iб1=1А;Iб2=2А |
| Время включения tвкл , мкс | 0,2 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,3 | 0,45 | Uкэ=200В; Iк=2,5А;Iб=0,5А Uкэ=200В; Iк=5А;Iб=0,5А Uк=30В;Iк=10А; Iб1=1А;Iб2=2А |

Таблица ПВ.9 - Предельно допустимые параметры транзисторов КТ838А; КТ839А; КТ840А,Б; 2Т841А; 2Т866А

| Параметр | Предельно допустимое значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТ838А | КТ839А | КТ840А | КТ840Б | 2Т841А | 2Т866А |
| Постоянный ток коллектора,А, не более | 5 | 10 | 6 | 6 | 10 | 20 |
| Постоянный тока базы, А, не более | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Импульсный ток коллектора, А, не более | 7,5 | 10 | 8 при tи 20мкс Q2 | 8 при tи 20мкс Q2 | 15 при tи10мкс Q2 | 20 |
| Постоянное обратное напряжение эмиттер-база Uэб, В,не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Постоянное напряжение коллектор-эмиттер Uкэ макс, В, менее |  | - | 400 при Rэв=100Ом | 350 при Rэв=100Ом | 600 при Uэб=1,5В | 160 при Uэб=1,5В или Rбэ=10Ом |

### Продолжение таблицы ПВ.9

| Параметр | Предельно допустимое значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТ838А | КТ839А | КТ840А | КТ840Б | 2Т841А | 2Т866А |
| Импульсное напряжение коллектор-эмиттер UкэRн макс, не менее | 1500 при Rэб=10Ом tфр2мкс Q 4 | 1500 при Rэб =10Ом tфр3мкс tи 75 C | 900 tи 80мкс tфр1мкс Q  2 Uэб 0 | 750 tи 80мкс tфр1мкс Uэб 0 | 500 R100Ом Q  2 tи =0,5мкс tфр0,3мкс | 160 Rбэ =10Ом |
| Мощность, рассеиваемая на коллекторе при Тк+250 С, Тк мкс, Вт | 12,5 | 50 | 60 | 60 | 50 | 30 |
| Граничное напряжение, В Uкэ0 гр | 700 | 700 | 400 | 350 | 400 | 100 |

### Таблица ПВ.10 - Параметры диодов для выпрямителей ИВЭП

| Параметр | Номинальные значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КД212А | КД221А | КД221В | КД213А | КД297А | КД298А |
|  | КД212Б | КД221Б | КД221Г | КД213В | КД297Б | КД298В |
| Постоянное прямое напряже-ние Uпр, В при t=250C, Iпр=10А, не более | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,6 0,68 |
| Постоянный прямой ток Iпр, А, не более | 1,0 | 0,7 0,5 | 0,3 0,2 | 10,0 | 30,0 | 30,0 |
| Постоянное обратное напряжение Uобр, В, не более | 200 100 | 100 200 | 400 600 | 200 100 | 200 100 | 15 35 |
| Импульсный прямой ток Iпр, А, при t10 мс, Q1000 | 50 | 2Iпр | 2Iпр | 100,0 | 100,0 | 20Iпр |
| Частота без снижения электрических режимов, кГц | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| Время обратного восстановления: tвос, нс: при Uобр.н=200 В Iпр.н.=2 А; Iобр.н.=0,2 А; при Uобр.н.=20 В Iпр.н.=1 А; Iобр.н.=0,5 А; | 300 | 1500 | 1500 | 300 500 | 200 | 110 |

###### Таблица ПВ.11 Справочные параметры полевых транзисторов фирмы АРТ

| UСИ В | RСИ Ом | IС(Постоянная) А | PС Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1.000 1.100 1.300 | 11.0 10.5 10.0 | 310 |
| 800 | 0.750 0.900 | 13.0 12.0 | 310 |
| 600 | 0.300 0.350 0.400 | 23.0 19.0 18.0 | 360 310 310 |
| 500 | 0.200 0.250 | 28.0 23.0 | 360 310 |
| 400 | 0.160 0.200 | 31.0 26.0 | 360 310 |
| 1000 | 1.000 | 10.5 | 310 |
| 800 | 0.750 | 13.0 | 310 |
| 600 | 0.300 | 23.0 | 360 |
| 500 | 0.200 | 28.0 | 360 |
| 400 | 0.160 0.200 | 31.0 26.0 | 360 310 |
| 1000 | 0.500 0.260 | 20.5 33.0 | 520 690 |
| 800 | 0.300 0.180 | 27.0 40.0 | 520 690 |
| 600 | 0.150 0.090 | 38.0 57.0 | 520 690 |
| 500 | 0.100 0.120 0.060 | 48.0 43.0 71.0 | 520 520 690 |
| 400 | 0.075 0,042 | 56.0 86.0 | 520 690 |

Электрические характеристики зарубежных диодов (фирмы MOTOROLA) и транзисторов

Таблица ПВ.12   - Выпрямительные диоды общего применения

| Uобр | IO, A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 |  | 6 | 12 | 20 |
| B | 59-03 | 60-01 | 267-03 | 194-04 | 245A-02 |  |
| 50 | 1N4001 | 1N4719 | 1N5400 | MR750 | MR1120 1N1199,A,B | MR2000 |
| 100 | 1N4002 | 1N4720 | 1N5401 | MR751 | MR1121 1N1200,A,B | MR2001 |
| 200 | 1N4003 | 1N4721 | 1N5402 | MR752 | MR1122 1N1202,A,B | MR2002 |
| 400 | 1N4004 | 1N4722 | 1N5404 | MR754 | MR1124 1N1204,A,B | MR2004 |
| 600 | 1N4005 | 1N4723 | 1N5406 | MR756 | MR1126 1N1206,A,B | MR2006 |
| 800 | 1N4006 | 1N4724 |  | MR758 | MR1128 | MR2008 |
| 1000 | 1N4007 | 1N4725 |  | MR760 | MR1130 | MR2010 |
| I0VD ,A | 30 | 300 | 200 | 400 | 300 | 400 |

Таблица ПВ.13   - Быстродействующие диоды

| Обратное напряжение | IO, A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр. | 1 | 3 |  | 5 | 6 |
| B | 59-03 | 60-01 | 267-03 | 194-04 | 245А-02 |
| 50 | 1N4933 | MR830 | MR850 | MR820 | 1N3879 |
| 100 | 1N4934 | MR831 | MR851 | MR821 | 1N3880 |
| 200 | 1N4935 | MR832 | MR852 | MR822 | 1N3881 |
| 400 | 1N49336 | MR834 | MR854 | MR824 | 1N3883 |
| 600 | 1N49337 | MR836 | MR856 | MR826 | MR1366 |
| I0VD, A | 30 | 100 | 100 | 300 | 150 |
| tвыкл. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Таблица ПВ.14 - Выпрямительные диоды Шотки

| Обратное напряжение | IO, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр | 7,5 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | # 221Е-0# | # 221В-02 |  |  | 221Е-01 | 221А-06 |  | 56-03 | 221D-02 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1N5826 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1N5827 |  |  |
| 35 |  | MBR735 | MBR1035 |  |  | MBR1535CT |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | 1N5828 |  |  |
| 45 | MBRF745 | MDR745 | MBR1045 |  | MBRF1045 | MBR1545CT |  |  | MDRF1545CT | MBR |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | MBR1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | MBR1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | MBR1080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | MBR1090 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | MBR10100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I0VD, A | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 150 |
| Uпр | 0,57 | 0,57 | 0,57 |  | 0,57 | 0,72 |  | 0,5 | 0,57 |  |

# -Тип конструктивного исполнения

## ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

(справочное)

1 Принципиальная схема преобразователя напряжения с использованием ШИМ-контроллера TL 494

Микросхема ТL494 (отечественный аналог 1114ЕУ4) представляет из себя ШИМ-контроллера импульсного источника питания, работающий на фиксированной частоте, и включает в себя все необходмимые для этого блоки. Встроенный генератор пилообразоного напряжения требует для установки частоты только двух внешних компонентов Rт и Ст. Частота генератора определяется по формуле:

fOSC=1.1RТCТ

1 – Усилитель ошибки 1; 2 – Усилитель ошибки 2 для TL494 и TL495 или Токоограничивающий усилитель для TL493; 3 – Источник напряжения только для TL493; Пунктиром указаны соединения и элементы только для TL495;  Номера выводов указаны для TL493 и TL494.

Рисунок Г1.2 – Структурная схема микросхемы TL494

Модуляция ширины выходных импульсов достигается сравнением положительного пилообразного напряжения, получаемого на конденсаторе Ст, с двумя управляющими сигналами (рисунок Г1.1). Логический элемент ИЛИ-НЕ возбуждает выходные транзисторы Q1 и Q2 только тогда, когда линия тактирования встроенного триггера находится в НИЗКОМ логическом состоянии. Это происходит только в течение того времени, когда амплитуда пилоообразного напряжения выше амплитуды управляющих сигналов. Следовательно повышение амплитуды управляющих сигналов вызывает соответствующее линейное уменьшение ширины выходных импульсов. Под управляющими сигналами понимаются напряжения производимые схемой регулировки «мертвого» времени (вывод 4), усилителем ошибки (выводы 1,2,15,16) и цепью обратной связи (вывод 3) (рисунок Г1.2). Вход компаратора регулировки «мертвого» времени имеет смещение 120 мВ, что ограничивает минимальное «мертвое» время на выходе первыми 4% длительности цикла пилообразного напряжения. В результате максимальная длительность рабочего цикла составляет 96% в том случае, если вывод 13 заземлен, и 48% в том случае, если на вывод 13 подано опорное напряжение. Увеличить длительность «мертвого» времени на выходе, можно подавая на вход регулировки «мертвого» времени (вывод 4) постоянное напряжение в диапазоне 0...3,3 В. ШИМ-компаратор регулирует ширину выходных импульсов от максимального значения, определяемого входом регулировки «мертвого» времени, до нуля, когда напряжение обратной связи изменяется от 0,5 до 3,5 В. Оба усилителя ошибки имеют входной диапазон синфазного сигнала от минус 0,3 до (Vcc - 2,0)В и могут использоваться для считывания значений напряжения или тока с вывхода источника питания. Выходы усилителей ошибки имеют активный ВЫСОКИЙ уровень напряжения и объединены функцией  ИЛИ на неинвертирующем входе ШИМ- компаратора. В такой конфигурации усилитель, требующий минимального времени для включения выхода, является доминирующим в петле управления. Во время разряда конденсатора Ст на выходе компаратора регулировки «мертвого» времени генерируются положительный импульс, который тактирует триггер и блокирует выходные транзисторы Q1 и Q2. Если на вход выбора режима работы подается опорное напряжение (вывод 13), триггер непосредственно управляет двумя выходными транзисторами в противофазе (двухтактный режим), а выходная частота равна половине частоты генератора (рисунок Г1.2).Выходной формирователь может также работать в однотактном режиме, когда оба транзистора открываются и закрываются одновременно, и когда требуется максимальный рабочий цикл не превышающий 50%. Это желательно, когда трансформатор имеет «звенящую» обмотку с ограничительным диодом, используемым для подавления переходных процессов. Если в однотактном режиме требуются большие токи, выходные транзисторы могут работать параллельно. Для этого требуется замкнуть на землю вход выбора режима работы ОТС, что блокирует выходной сигнал от триггера. Выходная частота в этом случае будет равна частоте генератора.

Микросхема TL494 имеет встроенный источник опорного напряжения  на 0,5 В, способный обеспечить вытекающий ток до 10 мА для смещения внешних компонентов схемы. Опорное напряжение имеет погрешность 5% в диапазоне рабочих температур от 0 до 700С. На рисунке Г1.3 представлена схема понижающего ШИМ-преобразователя на контроллере TL494, построенного по схеме однотактного преобразователя постоянного напряжения с передачей энергии на прямой такте с LDC сглаживающего фильтра на выходе .

Рисунок Г1.3 - Принципиальная схема понижающего ШИМ-преобразователя

Семейство контроллеров TL493/4/5 нашло широкое применение в схемах источников вторичного электропитания компьютерной техники (рисунок Г1.4).

1(IN) - неинвертирующий вход УС ошибки;

2(IN) - инвертирующий вход ОС;

3(M)- изменение масштабирования;

4(Rp)- резистор формирования паузы;

5(RAMP)-конденсатор формирования пилообразного сигнала;

6(RТ) - установка частоты генератора;

7(OUT1) - выход 1;

8(VDD)- минус источника питания;

9(Cт)- частотозадающий конденсатор;

10(OUT2) – выход 2;

11(СL) - подключение датчика тока;

12(GND)- общий;

13(BLK)- отключение ШИМ (блокировка);

14(VCC)- плюс источника питания VCC1;

15(FC)- коррекция усилителя;

16(VREF)-опорное напряжение

Рисунок 5.1 -Структурная схема микросхемы 1169ЕУ1

2 Принципиальная схема двухтактного преобразователя постоянного напряжения на базе микросхемы 1169ЕУ1

Микросхема 1169ЕУ1 (рисунок Г2.1) включает набор функциональных блоков, предназначенный для построения двухтактного импульсного источника питания. Микросхема включает усилитель ошибки, масштабный усилитель, регулируемый генератор, компаратор регулировки «мертвого» времени, ШИМ-компаратор, счетный и RS-триггеры, источник опорного напряжения (ИОН) и выходные каскады для управления мощными транзисторами. Микросхема представляет возможность для реализации различного вида защитных функций, необходимых в двухтактном импульсном источнике питания, а также возможность реализации плавного запуска и блокировку при понижении напряжения питания. Допускается синхронизация встроенного генератора внешним сигналом.

1(IN) - неинвертирующий вход УС ошибки;

2(IN) - инвертирующий вход ОС;

3(M)- изменение масштабирования;

4(Rp)- резистор формирования паузы;

5(RAMP)-конденсатор формирования пилообразного сигнала;

6(RТ) - установка частоты генератора;

7(OUT1) - выход 1;

8(VDD)- минус источника питания;

9(Cт)- частотозадающий конденсатор;

10(OUT2) – выход 2;

11(СL) - подключение датчика тока;

12(GND)- общий;

13(BLK)- отключение ШИМ (блокировка);

14(VCC)- плюс источника питания VCC1;

15(FC)- коррекция усилителя;

16(VREF)-опорное напряжение

Рисунок Г2.1 -Структурная схема микросхемы 1169ЕУ1

Микросхема1169ЕУ1 может работать как от однопорлярного, так и от двухполярного источника питания. При работе от двухполярного источника питания должна обеспечиваться возможность объединения точки источников питания и микросхемы. На рисунке Г2.2 представлена схема полумостового двухтактного преобразователя.

Рисунок Г2.2 - Типовая схема двухтактного ШИМ-преобразователя.

##### 3 Система управления корректора коэффициента мощности

В настоящее время MOTOROLA выпускает УУ корректорами трех типов: наиболее простые и дешевые МС34261, МС33261; усовершенствованные МС34262, МС33262 и наиболее совершенную и дорогую микросхему МС33368.

Микросхемы МС34261 отличается от МС33261 лишь меньшим допустимым температурным диапазоном (0…700С вместо – 40…850С). Микросхемы обоих типов выпускаются в широком корпусе SO – 8 (суффикс D) или в плоском корпусе DIP ( суффикс P ).

Микросхемы управления корректорами похожи по структуре на обычные УУ импульсными стабилизаторами напряжения с управлением по току (current mode ), и одна из таких микросхем, UC3842, послужила основой для MC33261, МС34261 – первых из разработанных фирмой УУ корректоров.

Рисунок Г3.1 - Корректор на 175 Вт с микросхемой МС34261

Принципиальная схема корректора мощности на 175 Вт, с использованием микросхемы МС33261 в качестве УУ, представлена на рис. Г3.1.

Такие блоки, как драйвер, триггер-защелка, датчик тока реактора, усилитель сигнала рассогласования в обратной связи по напряжению, блоки защиты, являются обычными для УУ импульсными регуляторами и не претерпели по сравнению с UC3842 существенных изменений. В этих неспецифических блоках, содержащихся и в структуре УУ корректорами, используются все последние достижения фирмы в разработке УУ импульсными стабилизаторами.

Для получения УУ ККМ эта микросхема дополнена умножителем напряжений и, кроме того, генератор постоянной частоты заменен компаратором нулевого тока. Кратко рассмотрим назначение основных блоков, приведенных на рис. 4, начав с общим для всех приведенных микросхем.

Блок драйвера – выходной блок УУ, обеспечивающий управление силовым транзистором импульсного регулятора.

Блок триггера – защелки ( ТТ ) определяет момент отпирания и запирания силового транзистора. При идеальных характеристиках компараторов моменты переключения определялись бы непосредственно состоянием их выходов и необходимости в этом блоке не было. Однако, в моменты переключения, компараторы работают в линейном режиме при малых входных сигналах, и возникает проблема их многократного переключения под действием помех

( известное явление “дребезга”, вызывающее неоправданные потери мощности в импульсном  регуляторе ). Введение в структуру триггера – защелки устраняет этот недостаток, поскольку вход триггера становится нечувствительным к помехам сразу же после очень короткого интервала переключения.

Логический блок вырабатывает импульс запрета сигналу, отпирающему силовой транзистор, при срабатывании различных защитных блоков, но не может запереть уже открытый транзистор. Поэтому он используется для реализации относительно инерционных цепей защиты. В данной микросхеме функцию логического блока, реализующего запрет от блока защиты при пониженном напряжении питания, выполняет двухвходовая схема И.

Компаратор максимального тока определяет момент выключения силового транзистора. На один из его входов подается сигнал с датчика тока в индуктивности, на другой – с умножителя.

## Усилитель сигнала рассогласования ( УСР ) выполняет обычные функции обратной связи по выходному напряжению.

## Источник опорного напряжения  ( ИОН ) вырабатывает внутренние опорные сигналы на всех компараторах и имеет, по крайней мере, один вывод опорного напряжения для внешних цепей.

Блок защиты от пониженного напряжения питания обеспечивает отключения корректора при низком входном напряжении, приводящем в отсутствии такой защиты  увеличению среднего значения входного тока и к соответствующему увеличению потерь и температуры в силовом транзисторе и реакторе ( или трансформаторе, если он имеется в схеме).

Среди блоков УУ корректорами мощности имеются три обязательных, присутствующих во всех УУ: умножитель, компаратор нулевого тока и таймер.

Умножитель определяет момент выключения силового транзистора. Функция этого блока – основная для УУ корректорами.

Компаратор нулевого тока определяет в УУ корректорами момент включения силового транзистора.

Таймер дублирует импульс запуска при сбоях компаратора нулевого тока, при начальном и повторном запусках. Поскольку компаратор нулевого тока выдает один импульс в момент достижения нулевого тока, любой случайный сбой  в отпирании силового транзистора может привести к срыву работы. Для предотвращения этого импульса запуска дублируется импульсом таймера – одновибратора, запускаемого в момент срабатывания компаратора. В стандартном рабочем режиме отпирающий импульс таймера запаздывает относительно импульса, формируемого триггером, и не влияет на работу схемы, но в нестандартных ситуциях он отпирает силовой транзистор.

Назначение элементов внешних цепей, относящихся к силовой структуре и цепям УСР ( реактора Т, транзистора Q1, диода VD5,фильтрового конденсатора C4, делителя R1, R2 и компенсирующего конденсатора C1 ) традиционно и не требует пояснений. Остальные элементы относятся к следующим внешним блокам.

Датчик выпрямленного напряжения – делитель R7, R3, подключенный на выход сетевого выпрямителя. Конденсатор С2 предназначен для фильтрации высокочастотных импульсов напряжения, обусловленных работой самого преобразователя или других импульсных нагрузок.

Датчик максимального тока реактора включает в свой состав резистивный шунт и фильтр высокочастотных помех R4, C3.

Датчик нулевого тока реактора использует всего два элемента: дополнительную обмотку реактора W2 и токоограничивающий резистор R5.

Источник питания управляющей микросхемы состоит из сглаживающего конденсатора С5, подзаряд которого осуществляется как от выпрямленного напряжения через резистор R8, так и от той же дополнительной обмотки реактора W2 через диод VD6. Использование дополнительной обмотки позволяет снизить число внешних элементов, требуемых для создания источника.

к.н.т., проф. Козляев Ю.Д., к.т.н., доц. Рогулина Л.Г.

Электрический расчет импульсного источника электропитания

(Методические указания по курсовому,  дипломному проектированию и выполнению контрольных работ для студентов дневного и заочного отделений )

Редактор  Шиф В.Б.

Корректор Шкитина Д.С.

______________________________________________________

Лицензия № 020472, январь 1998г.     Подписано в печать

Формат бумаги 62 х 84 1/16,

Бумага писчая №1. Уч.изд.л.                 Тираж- 400 экз.

Заказ №

Типография СибГУТИ, 630102, г.Новосибирск, ул.Кирова, 86