Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

407.52.19.000000 ПЗ

407.52.03.000000 ПЗ

Исследование неуправляемых выпрямителей.

Выполнили: ст. гр. СПР-406

Зевиг В. Г.

Кузнецова И. А.

Проверил:  Мударисов Д. Ф.

Уфа 2004

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Разраб.

Зевиг, Кузнецова

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Исследование неуправляемых выпрямителей

Лит.

Листов

6

УГАТУ СПР-406

Цель работы:

# Ознакомление на практике с некоторыми схемами выпрямителей однофазного питания, исследование их характеристик, режимов работы, построение осциллограмм.

Схемы, используемые при выполнении работы:

Рис.8 Однофазная мостовая схема выпрямителя.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Порядок выполнения работы:

- Собрали на макете схему (рис. 5) с активной нагрузкой.

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

Рассчитали среднее значение  выпрямленного напряжения U0.

Рассчитали действующее значение тока вентиля Iв.

Рассчитали значение обратного напряжения на вентиле Uобр.т.

U0=1.4*П/U2

Iв=1.57*I0

Uобр.т.=3.14* U0

U0=8.55 B

Iв=0,014915 А

Uобр.т.=26,847 B

- Собрали схему (рис.5) с активно-емкостной нагрузкой:

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

U0=U2/В=48 В

Iв=D*I0=0.13 A

Uобр.т.=2.82*B* U0=135.36 B

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Собрали на макете схему (рис. 8) с активной нагрузкой:

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

Сделали расчёты:

U0=U2*0,9=15,3 В

Iв=0,785*I0=0,0188 A

Uобр.т.=1,57* U0=24,021 B

- Собрали схему (рис.8) с активно-емкостной нагрузкой:

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

Сделали расчёты:

U0=U2/В=26 В

Iв=0,5*D*I0=0.0361 A

Uобр.т.=1.41*B*U0=36.66 B

- Собрали схему (рис.8) с индуктивной нагрузкой:

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

Сделали расчёты:

U0=U2*0,9=21,6 В

Iв=0,707*I0=0.0169 A

Uобр.т.=1.57*U0=33,912 B

- Собрали на макете схему (рис. 11) с активной нагрузкой:

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Сделали расчёты:

U0=U2*0,9=30,6 В

Iв=0,78*I0=0.02652 A

Uобр.т.=1.57*U0=48,042 B

Вывод:

# Ознакомились на практике с некоторыми схемами выпрямителей однофазного питания, исследовали их характеристик, режимы работы и построили  осциллограммы.