Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Разраб.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Исследование неуправляемых выпрямителей

Лит.

Листов

5

УГАТУ МКС-415

Цель работы:

# Ознакомление на практике с некоторыми схемами выпрямителей однофазного питания, исследование их характеристик, режимов работы, построение осциллограмм.

Схемы, используемые при выполнении работы:

Рис.8 Однофазная мостовая схема выпрямителя.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Порядок выполнения работы:

- Собрали на макете схему (рис. 5) с активной нагрузкой.

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

Рассчитали среднее значение  выпрямленного напряжения U0.

Рассчитали действующее значение тока вентиля I0.

Рассчитали значение обратного напряжения на вентиле Uобр.т.

U0 = (1.41/П)·U2

Iв = 1.57*I0

Uобр.т = 3.14* U0

U0 = 8.11 B

I0 = 17.83 мА

Uобр.т = 25.46 B

- Собрали схему (рис.5) с активно-емкостной нагрузкой:

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

U0 = U2/В = 48 В

Iв = D*I0 = 0.13 A

Uобр.т = 2.82*B* U0 = 135.36 B

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Собрали на макете схему (рис. 8) с активной нагрузкой:

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

Сделали расчёты:

U0 = U2*0.9 = 32.4 В

I0 = IВ/0.785 = 63.69 мА

Uобр.т = 1.57* U0

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

= 50.87 B

- Собрали схему (рис.8) с активно-емкостной нагрузкой:

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

Сделали расчёты:

U0 = U2/В = 26 В

I0 = IВ/(0.5*D) = 0.0361 А

Uобр.т = 1.41*B*U0 = 36.66 B

- Собрали схему (рис.8) с индуктивной нагрузкой:

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

Сделали расчёты:

U0 =U2*0,9 = 32.4 В

I0 = IВ/0.707 = 70.72 мA

Uобр.т = 1.57*U0 = 50.87 B

- Собрали на макете схему (рис. 11) с активной нагрузкой:

Сняли осциллограмму в характерных точках схемы:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Сделали расчёты:

U0 = U2*0.9 = 16.2 В

I0 = IВ/0.78 = 35089 мA

Uобр.т = 1.57*U0 = 25.43

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

B

Вывод:

# Ознакомились на практике с некоторыми схемами выпрямителей однофазного питания, исследовали их характеристик, режимы работы и построили  осциллограммы.