Многолучевая интерференция, осуществляемая делением амплитуды

Интерферометр Фабри-Перо. Рассмотрим последовательные частичные отражения и прохождения света через две стеклянные пластины, внутренние поверхности которых строго параллельны друг другу (рис. 124), отполированы с большой точностью (от 1/20 до 1/200 длины волны) и покрыты сильно отражающими шлейками. Пленки могут быть металлическими (серебро, золото, алюминий) или состоять из нескольких диэлектрических слоев, подобранных так, чтобы получился очень большой коэффициент отражения (см. § 29). Внешние поверхности стеклянных пластин наклонены под небольшим углом (порядка 0,1°) к внутренним поверхностям, чтобы отражения от них уводились в сторону и не смешивались с лучами, отраженными от внутренних рабочих поверхностей. Однако энергия, связанная с этими отражениями, незначительна и в последующем расчете не учитывается Кроме того, нет необходимости также учитывать поглощение света при прохождении света через стеклянную пластину. Ослабление амплитуды при отражении характеризуется коэффициентом отражения. Отношение амплитуды отраженной волны к амплитуде падающей равно      (рис. 124). Для характеристики прохождения волны через пластину пользоваться коэффициентом пропускания    неудобно, поскольку он связывает амплитуду волны внутри стекла с амплитудой волны вне стекла, а в данном случае удобнее связать между собой амплитуды волн по разные стороны стеклянной пластины. Обозначим отношение модуля амплитуды прошедшей через пластину волны к модулю амплитуды падающей     :

(28.1)

Иначе говоря,      является коэффициентом пропускания пластины. Поскольку поглощением в пластине и отражением на внешней поверхности пластины пренебрегаем, закон сохранения энергии записывается аналогично (8.12):

(28.2)

На основании рис. 124 заключаем:

(28.3)

где E0 - амплитуда падающей волны, E10…EN0 - амплитуды соответствующих волн, интерферирующих между собой. Разность хода для соседних лучей легко находится с помощью построения, изображенного на рис. 125. Видно, что

Учитывая равенства                                        получаем.

(28.4)

Если прошедшие волны перекрываются, либо с помощью линзы сводятся в одну точку, наблюдается интерференция. Максимальная интенсивность возникает при       .

Разность фаз между соседними лучами равна

(28.5)

При интерференции N прошедших лучей комплексная амплитуда в соответствии с (28.3) дается выражением

(28.6)

Плоская волна пространственно не ограничена и поэтому на выходе пространственно не ограниченного интерферометра между собой интерферирует бесконечное число лучей. Однако конечность поперечных размерив светового пучка и интерферометра обусловливает конечность числа интерферирующих лучей при угле падения, не равном нулю. Это число интерферирующих лучей всегда велико, и поэтому велико число членов геометрической прогрессии в (28.6), а ее последний член много меньше первого. Поэтому можно суммирование распространить до бесконечности и написать

(28.7)

Следовательно, интенсивность интерференционной картины равна

(28.8)

Обозначая                 , учитывая, что               , и принимая во внимание закон сохранения энергии, преобразуем (28.8) к виду

Распределение интенсивности в интерференционной картине.

При sin(/2) = 0, т. е. когда  =2n (п = 0, 1, 2, ...), наблюдается полное прохождение (Imax = Iо), хотя каждая из поверхностей, через которые проходит свет, обладает большой отражательной способностью. Физическая причина возникновения этого явления заключается в том, что соседние волны, отраженные от каждой из поверхностей, имеют у первой поверхности разность фаз  и взаимно ослабляются, в результате чего отраженная волна отсутствует. У второй поверхности разность у «соседних» волн 2. Они усиливают друг друга и проходят через эту поверхность без ослабления. «Соседними» для краткости названы волны, разность фаз между которыми минимальна.

При sin2(/2) = 1, т.е. при   = (2m +1),   (m = 0, 1, 2, ...), интенсивность проходящего света достигает минимального значения

При большой отражательной способности поверхностей  ≈ 1 и поэтому интенсивность прошедшего света близка к нулю (Imin ≈ 0). Это означает, что практически весь свет отражается. Физическая причина этого явления состоит в том, что разность фаз между соседними волнами, прошедшими через вторую поверхность, равна  и они взаимно ослабляются, в результате чего прошедшая волна практически отсутствует.

Это замечательное явление возникновения практически полного пропускания или полного отражения как интерференционного эффекта имеет важное применение для создания высокоэффективных зеркал и фильтров (см.   § 29).

Интерференционные кольца. Если на интерферометр падает пучок не абсолютно параллельных лучей, то в нем присутствуют лучи со всевозможными углами падения. Обычно распределение лучей по углам аксиально-симметрично. Расстояние d между пластинами интерферометра фиксировано. Формула (28.5) показывает, что разность фаз  определяется в этом случае только углом (для данной длины волны ) и, следовательно, интерференционная картина аксиально-симметрична. Она состоит из интерференционных колец. Поскольку лучи, соответствующие заданному углу, параллельны между собой, интерференционные кольца на экране наблюдаются с помощью линзы в ее фокальной плоскости. При наблюдении колец без экрана глаз аккомодируется на бесконечность.

Для описания интерференционной картины удобнее пользоваться не углом, а разностью фаз , которая с углом   связана соотношением (28.5). Из (28.9) следует, что видимость интерференционной картины зависит от множителя

Этот множитель сильно изменяется с изменением коэффициента отражения. Например, при   = 0,5 А =8 и при  =0,9 А =360. Записав формулу (28.9) в виде

заключаем, что в первом случае это отношение изменяется от 1 до 1/9, т.е. интенсивность в максимуме интерференционных колец больше интенсивности в минимуме в 9 раз. Во втором случае интенсивности отличаются в 361 раз. Этот пример иллюстрирует сильную зависимость видимости интерференционной картины от отражательной способности пластин. Ширина интерференционных максимумов также уменьшается с увеличением видимости, что обусловливается просто законом сохранения энергии при интерференции. На рис. 126 показаны графики распределения интенсивностей в интерференционной картине при различных отражательных способностях, которые можно построить по формуле (28.12).

Разрешающая способность. Если интерферометр облучается двумя волнами с длинами  и    + , то каждая из них создает свою картину интерференционных колец. Если длины волн очень близки друг к другу, то интерференционные картины почти совпадают между собой и наличие двух накладывающихся друг на друга интерференционных картин обнаружить нельзя. В этом случае говорят, что волны длиной 1 =  и 2 =  -  разрешить не удается. Разрешающая способность интерферометра характеризуется той минимальной разницей

 = 1 – 2 в длинах волн, при которой возможно их разрешение.

На рис. 127 изображено распределение интенсивностей от волн с близкими длинами для близких значений разности хода:

Эти графики строятся с помощью формулы (28). Пунктирной кривой изображена суммарная интенсивность от интерференционных картин двух длин волн. Значения 1 и 2 в (28.13) определяются из условия, что они соответствуют максимумам интенсивности соответствующих интерференционных колец:

(28.14)

Мы пользуемся представлением интерференционной картины в виде функции от . Это очень удобно, так как позволяет одновременно проанализировать зависимость интерференционной картины от всех параметров, которыми определяется , т.е. от угла , расстояния между пластинами d и длины волны , а также от их скомбинированного изменения.

Установим, при каких условиях распределение интенсивностей от двух волн, изображенное на рис. 127 пунктирной линией, можно считать разрешенным на сумму двух распределений интенсивности от каждой из волн. В теории интерферометра Фабри-Перо принимается, что условием разрешения является пересечение кривых, описывающих распределение  интенсивностей от каждой из волн на половине их максимального значения, т.е. в точке о, где I/Iо =  ½ для обеих кривых. Отсюда в соответствии с (28.12) условие разрешения можно записать в виде

(28.15)

где 1 = 0 - 1, 2 = 2 - 0. Примем во внимание, что 1 и 2 имеют очень малые значения, поскольку длины волн близки друг к другу и расстояние между максимумами, т.е. 2 - 1, очень мало. Разложим синусы в (28.15) в ряд Тейлора по 1/2 и 2/2, ограничившись первым членом:

(28.16)

Подставляя эта выражения в (28.15) и принимая во внимание равенства (28.14) и следующие  них равенства

откуда

(28.19)

Углы 1 и 2 в (28.13), которые соответствуют наблюдаемым в интерферометре Фабри-Перо кольцам интерференции, достаточно малы. Так как               , то с точностью до величин второго порядка малости относительно 1 и 2 можно в (28.13) положить cos1 = 1, cos2 = 1, поэтому

где использовано приближение ( – ) = 2, т.е. с учетом множителя , в числителе приняты во внимание лишь члены нулевого порядка по  в знаменателе. С помощью (28.19) равенство (28.20) можно представить в виде

где использовано выражение (28.11). Разрешающая способность спектрального аппарата по определению равна

(28.22)

где  - минимальная разница в длинах волн, которые могут считаться разрешенными в соответствии с принятым критерием. Разрешающая способность интерферометра Фабри-Перо на основании (28.21) дается выражением

(28.23)

Факторы, ограничивающие разрешающую способность. Формально по формуле (28.23) можно получить сколь угодно большую разрешающую способность, если только выбрать d достаточно большим, а коэффициент отражения  — достаточно близким к единице. Однако добиться сколь угодно большой разрешающей способности нельзя из-за ряда обстоятельств.

Прежде всего пластины интерферометра не могут быть сделаны абсолютно плоскими. Как уже отмечалось, они могут быть отполированы с точностью до 1/200 длины волны, но не с абсолютной точностью. Отклонение поверхности пластин от идеальной плоскости эквивалентно изменению d, что приводит к соответствующему изменению . Если изменение d составляет  ( << 1), то  изменяется на 4. Чтобы не нарушить условий разрешения, это изменение должно быть меньше 2 - 1, т.е. должно удовлетворять условию

(28.24)

где учтены равенства (28.19) и (28,21). Отсюда следует, что на допустимые отклонения поверхности пластины от идеальной плоскости накладываются очень жесткие требования:

Напомним, что  характеризует отклонение поверхности пластины от идеальной плоскости в долях длины волны, т.е. требования действительно очень жесткие. Второе ограничение обусловлено необходимостью добиться параллельности пластин с той же точностью, как и отклонения их поверхности от идеальной плоскости, что очевидно из анализа физического содержания предшествующего ограничения.

Расстояние между пластинами также не может быть сделано очень большим. Расстояние между пластинами, умноженное на число эффективных отражений, должно быть меньше, чем временная длина когерентности исследуемого света.

Использование больших расстояний d также связано с некоторыми практическими трудностями. Из (28.5) следует, что условие максимума интенсивности может быть представлено в виде

2dcos = m      (m = 0,1, 2, 3, ...).	(28-26)

Это значит, что порядок интерференции растет с уменьшением диаметра кольца. Центральное пятно ( = 0) соответствует порядку интерференции

(28.27)

Первое кольцо имеет порядок интерференции mmax - 1. Оно реализуется за счет лучей, угол падения 1 которых удовлетворяет условию:

(28.28)

Этот угол мал и поэтому, полагая в (28.28)

(28.29)

и учитывая (28.27), находим

(28.30)

Это означает, что с увеличением d радиус первого кольца и расстояние между кольцами уменьшаются, что ухудшает условия анализа интерференционной картины, особенно при использовании в технике фотометрирования интерференционной картины. Анализ значительно облегчается при использовании сканирующего интерферометра Фабри-Перо (рис. 128) выбором подходящего интервала изменений d.

Дисперсионная область. При увеличении разности длин волн  интерференционные полосы от волн с различной длиной волны разделяются (рис. 129, в). При дальнейшем увеличении ' разделение увеличивается (рис. 129, б) и при достаточно больших   наступает перекрытие интерференционных полос соседних порядков (рис. 129, в). При этом интерпретация интерференционной картины становится затруднительной. Разность длин волн , при которой наступает перекрытие полос соседних порядков интерференции, называется дисперсионной областью.

Отражение и преломление зависят не только от свойств поверхности раздела и характеристик падающей на поверхность раздела волны, но и от характеристик других волн, которые падают на поверхность раздела.

Разрешающая способность интерферометра Фабри-Перо возрастает при увеличении расстояния между пластинами, а дисперсионная область при этом уменьшается.

Из (28.26) видно, что условие совпадения максимумов соседних порядков записывается в виде

2dcos = (m + 1) 		(28.31)

2dcos = m( + )

Отсюда следует, что

(m + 1) = m( + )	 (28.32)

или

 = m	(28.33)

и дисперсионная область равна

(28.34)

Для интерферометра Фабри-Перо             при  ≈ 0 и поэтому дисперсионная область

(28.35)

достаточно мала, поскольку используемые порядки интерференции велики. Требования повышения разрешающей способности и расширения дисперсионной области противоречат друг другу: Для повышения разрешающей способности приходится переходить к более высоким порядкам интерференции (увеличивая d) и тем самым уменьшать дисперсионную область.