Министерство образования Российской Федерации

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Дзержинский филиал

Кафедра «Технология органических веществ»

Выполнение раздела

«Безопасность и экологичность проекта» 
в дипломных проектах

# Методические указания

для студентов специальностей

21.02.00 - «Автоматизация технологических процессов и производств» и

21.02.40 - «Автоматизация технико-экономических процессов»

всех форм обучения

Нижний Новгород 2002

Составители: С.А. Казаков, К.В. Ширшин, С.В. Виноградов

УДК 331.82/07

Выполнение раздела “Безопасность и экологичность проекта” в дипломных проектах: Метод. указания для студентов спец. 21.02.00 и 21.02.40 всех форм обучения / НГТУ; Сост.: С.А. Казаков и др. Н. Новгород. 2002. 14 с.

Даны порядок работы, требования к содержанию, правила оформления раздела «Безопасность и экологичность проекта (работы)» в дипломных проектах (работах) и рекомендуемая нормативно-техническая и учебная литература.

Редактор И.И. Морозова

Подп. к печ. 11.04.02 Формат 60х841/16. Бумага газетная. Печать офсетная. Печ. л. 1.0. Уч.-изд. л. 0.8. Тираж 100 экз. Заказ 274.

_______________________________________________________________

Нижегородский государственный технический университет.

Типография НГТУ. 603600, Н. Новгород, ул. Минина, 24.

Нижегородский государственный

технический университет, 2002

Содержание

Введение

1. Общие положения

2. Содержание раздела "Безопасность и экологичность проекта"

пояснительной записки в дипломных проектах

2.1. Санитарно-гигиенические мероприятия

2.1.1. Токсические свойства обращающихся в производстве веществ.

Меры и средства, обеспечивающие безопасную работу

2.1.2. Метеорологические условия. Вентиляция. Отопление

2.1.3. Характеристика производственного шума и вибрации

2.2. Электробезопасность. Защита от статического электричества.

Молниезащита

2.3. Пожарная безопасность

2.4. Гигиенические требования к работе с видеодисплейными

терминалами (ВДТ) и персональным ЭВМ (ПЭВМ). Эргономические

требования по организации рабочего места

2.5. Основные требования безопасности к разрабатываемым системам

автоматизации технологических процессов

3. Экологичность проекта

4.  Безопасность  в условиях чрезвычайных ситуаций

4.1. Характеристика рассматриваемого производства с точки зрения

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС)

4.2. Организация оповещения работающих об угрозе возникновения

чрезвычайной ситуации

4.3. Действия персонала цеха по сигналам гражданской обороны

4.4. Проектирование защитных сооружений

5. Графическая часть

6. Заключение

Литература

Введение

Дипломный проект является завершающей работой студента в вузе, на основании которой ГАК решает вопрос о присвоении ему квалификации инженера. Дипломный проект должен обязательно включать раздел "Безопасность и экологичность проекта"; кроме того, вопросы безопасности и экологичности должны найти отражение и в других разделах проекта.

Основной целью раздела "Безопасность и экологичность проекта"  в  дипломных  проектах  является  разработка мероприятий, направленных на исключение возможности производственного травматизма, профессиональных отравлений и  заболеваний,  возникновения  взрывопожароопасных  и аварийных ситуаций, а также загрязнения окружающей среды при осуществлении технологического процесса, для которого проводится разработка новой системы автоматизации или модернизация существующей.

Вышеперечисленные мероприятия разрабатываются применительно  к  конкретному  технологическому  производству (процессу).

Данные методические указания определяют объем и содержание раздела "Безопасность и экологичность проекта" и являются нормативными для студентов, выполняющих дипломный проект, для консультантов по разделу "Безопасность и экологичность проекта" и руководителей дипломного проектирования.

В основу методических   указаний положены требования федерального закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” и изданных на его основе правил и положений, а также рабочая программа "Безопасность жизнедеятельности" для студентов специальности 21.02.00.

1. Общие положения

Необходимые    консультации    обеспечиваются    в соответствии с графиком, закрепленным за группой преподавателем-консультантом. Студент должен представить консультанту задание на дипломное проектирование и выполненный в соответствии с ним и настоящими методическими указаниями проект раздела "Безопасность и экологичность проекта" пояснительной записки. Студенты, выполняющие дипломные проекты, в отличие от студентов, выполняющих дипломные научно-исследовательские работы, должны представить также графическую часть проекта (выборочно, по требованию консультанта раздела “Безопасность и экологичность проекта”).

При разработке раздела необходимо использовать требования существующих норм, правил и ГОСТов Системы стандартов безопасности труда.

Использованную при выполнении раздела литературу следует указывать в общем списке литературы в порядке упоминания ее в тексте.

Согласованный с консультантом материал оформляется отдельным разделом записки и представляется ему на подпись не позднее чем за десять дней до первого дня защиты проектов и работ перед ГАК.

2. Содержание раздела "Безопасность и экологичность проекта"

пояснительной записки в дипломных проектах

В общем "Введении" к пояснительной записке требуется изложить  задачи,  стоящие  перед  промышленностью (отраслью) в области безопасности и экологичности проектов.

В начале раздела необходимо дать характеристику опасных и вредных производственных факторов, присущих производству, для   которого   проектируется   система   автоматизации. Рассматривая опасные и вредные производственные факторы, целесообразно разделить их на группы: физические, химические и психофизиологические /1/.

К числу физических факторов, наиболее характерных для химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности,  можно отнести: движущиеся машины  и механизмы; подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся     изделия,     заготовки,     материалы; разрушающиеся конструкции; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенная или пониженная   температура   поверхностей   оборудования, материалов, воздуха рабочей зоны; подвижность воздуха; повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются по характеру воздействия на организм человека (токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные и влияющие на репродуктивную функцию) и по пути проникновения в организм человека (через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки).

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру воздействии подразделяются на физические перегрузки  и нервно-психические    перегрузки.

При   выполнении   студентом научно-исследовательского проекта указываются мероприятия по охране труда  для   лаборатории,   в   которой   проводились исследования.

2.1. Санитарно-гигиенические мероприятия

2.1.1. Токсические свойства обращающихся в производстве

веществ. Меры и средства, обеспечивающие безопасную работу

В проекте необходимо дать характеристику свойств 3-4 наиболее опасных веществ, сводя данные в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Характеристика токсических свойств сырья, полупродуктов, готового продукта и отходов производства

| Показатели | Наименование вещества |  |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегатное состояние |  |  |  | /2,3/ |
| Плотность паров или газов по воздуху |  |  |  | /3/ |
| Предельно-допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |  |  |  | /4,5/ |
| Класс опасности вещества |  |  |  | /4,5/ |

Кроме того, необходимо:

• указать класс промышленного предприятия и ширину санитарно-защитной зоны /6/;

• указать методы контроля наличия вредных веществ в воздухе рабочей зоны и его периодичность /7/;

• дать краткую характеристику действия веществ на организм человека  /2,8,9,10/;

• описать меры оказания первой помощи /2,8,9,10/;

• перечислить предусмотренные в проекте индивидуальные средства защиты /11, 12/.

2.1.2. Метеорологические условия. Вентиляция. Отопление

Необходимо:

• привести, в зависимости от категории выполняемых работ, оптимальные   и   допустимые   параметры метеорологических условий воздуха рабочей зоны для теплого и холодного периодов года /5/;

• для   обеспечения   нормальных   санитарно-гигиенических условий предусмотреть вентиляцию (в том числе и аварийную) указать ее систему, кратность воздухообмена  /13,14/;

• указать предусмотренную систему отопления /13,14/.

2.1.3. Характеристика производственного шума и вибрации

Указать источники шума и вибрации. Для шума дать его классификацию по характеру спектра и по временным характеристикам. Для вибрации указать ее вид. Привести   величины параметров шума и вибрации на рабочем месте и нормируемые величины параметров. Разработать конкретные мероприятия (объемно-планировочные, организационно-технические), обеспечивающие снижение вредного воздействия шума и вибрации на работающих /15,16/.

2.1.4. Освещение производственных помещений

Требуется:

• дать характеристику зрительной работы; наименьший или эквивалентный размер объекта различения; установить разряд и подразряд зрительных работ; контраст объекта с фоном; характеристику фона /17/;

• указать виды освещения (естественное, искусственное и совмещенное);

• привести виды естественного освещения  (боковое: одностороннее, двустороннее; верхнее; комбинированное - верхнее и боковое), указать нормированное значение КЕО, % /17/;

• привести виды искусственного освещения и их нормированное значение, систему рабочего освещения (общее, комбинированное),    источники    света, исполнение светильников /17,18/;

• произвести расчет количества светильников, необходимых для   обеспечения   нормированной   освещенности в помещении ЦПУ /19,20,21/.

2.2. Электробезопасность. Защита от статического электричества. Молниезащита

Необходимо:

• указать напряжение используемого электрического тока; класс помещения по степени опасности поражения электрическим током (с обоснованием) /18/;

• способы защиты от поражения электрическим током;

• сопротивление заземления электрооборудования; напряжение питания  ручного  электрифицированного  инструмента  и переносных светильников /2,18/;

• указать заземляемые (зануляемые) приборы и средства автоматизации, элементы электрических и трубных проводок /2/;

• отразить пути образования статического электричества и способы защиты от него /22, 23/.

• указать категорию здания (сооружения) по молниезащите с обоснованием; указать, от каких воздействий молнии необходимо защищать здание или сооружение; тип молниеприемника; сопротивление заземлителя при молниезащите /2, 23/.

2.3. Пожарная безопасность

Указать взрыво- и пожароопасные свойства веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, сводя данные в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Свойства веществ, обращающихся в технологическом процессе, обусловливающие его пожарную и взрывную опасность

| Показатели | Наименование вещества |  |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С - вспышки - самовоспламенения |  |  |  | /2, 25, 26/ |
| Пределы воспламенения в смеси с воздухом - концентрационные, % об. - температурные, °С |  |  |  | /2, 25, 26/ |
| Категория взрывоопасной смеси |  |  |  | /18, 27/ |
| Группа взрывоопасной смеси |  |  |  | /18, 27/ |

Далее следует: обосновать категорию помещения, в котором расположено основное оборудование производства, по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ 105-95   в   зависимости    от    количества   и взрывопожароопасных свойств, обращающихся в нем веществ и материалов /28/; указать   класс   зоны   по   взрывоопасности (пожароопасности)   по   ПУЭ /18/.

В конце подраздела необходимо перечислить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для производственного здания или наружной установки. Следует предусмотреть средства сигнализации возникновения пожара, первичные средства и стационарные установки пожаротушения /29,30/.

2.4. Гигиенические требования к работе с видеодисплейными

терминалами (ВДТ) и персональным ЭВМ (ПЭВМ).

Эргономические требования по организации рабочего места

- Для студентов, выполняющих дипломные работы с использованием ПЭВМ, следует:

- • отразить основные требования к конструкции ПЭВМ (возможность изменения угла поворота корпуса в вертикальной и горизонтальной плоскости, допустимая мощность экспозиционной дозы рентгеновского и неионизирующего электромагнитного излучения, исполнение клавиатуры), нормируемые визуальные параметры ВДТ (контраст, неравномерность яркости элементов знаков и рабочего поля, размер минимального элемента отображения);

- • привести фактические и нормативные требования к площади и объему, приходящихся на одно рабочее место;

- • указать требования к содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе;

- • указать требования к размещению рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ;

- • указать требования к конструкции рабочего стола и стула;

- • указать оптимальное расстояние экрана монитора от глаз пользователя ПЭВМ;

- • изложить требования к организации труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ (группа и категория тяжести и напряженности работы с ВДТ и ПЭВМ, продолжительность работы в помещениях с ВДТ и ПВМ, продолжительность непрерывной работы с ВДТ, время регламентированных перерывов) /31/.

2.5. Основные требования безопасности к разрабатываемым

системам автоматизации технологических процессов

В разделе необходимо:

• для взрывопожароопасных производств указать категорию взрывоопасности технологического блока (стадии) в соответствии с Правилами /13/;

• в соответствии с категорией блока (стадии) определить требования к системе автоматического контроля и управления   технологическим   процессом   и   системе противоаварийной защиты (ПАЗ) /13/;

• в соответствии с типом технологического процесса (перемещение горючих парогазовых сред и жидкостей, процессы смещения и массообмена, тепловые и химические процессы и др.) указать возможные опасности, возникающие в технологическом процессе, перечислить параметры, значения которых определяют безопасность ведения процесса, и показать, как система ПАЗ, разработанная в проекте, позволяет устранить или предотвратить их (табл. 2.3);

• предусмотреть    установку   автоматических сигнализаторов,    газоанализаторов,    осуществляющих контроль за состоянием воздушной среды производственного помещения и определяющих качество ведения процесса, указать типы и марки газоанализаторов и места установки датчиков сигнализаторов и газоанализаторов;

Таблица 2.3

Технологические параметры, обусловливающие опасность процесса

| № | Технологический параметр | Критическое значение параметра | Воздействие системы ПАЗ на процесс |
| --- | --- | --- | --- |

• обосновать расположение помещения ЦПУ /13/;

• обосновать выбор исполнения приборов и средств автоматизации по взрывозащите /18, 32/ и показать, как осуществляется ввод импульсных линий и кабелей в них;

• указать, к какой категории электроприемников по обеспечению надежности электроснабжения относится данное производство и как осуществляется энергетическое обеспечение систем контроля, управления и ПАЗ (электроэнергией и сжатым воздухом КИП).  Отразить  предусмотренные  системы  связи  и оповещения /2,18/;

• отразить требования, предъявляемые к проводкам системы автоматизации. Обосновать выбор проводов, кабелей и труб, указать способы их прокладки и ввода проводок в помещение ЦПУ /33/.

3. Экологичность проекта

При разработке проекта необходимо перечислить источники загрязнения атмосферного воздуха  (газами, пылями), гидросферы  (химическое, физическое и биологическое), загрязнения почв (твердыми отходами). Необходимо предусмотреть соответствующие   санитарно-технические   мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения природной среды.

4.  Безопасность  в условиях чрезвычайных ситуаций

4.1. Характеристика рассматриваемого производства с точки  зрения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС)

В данном разделе необходимо оценить:

• опасность обращающихся в производстве веществ с точки зрения возникновения вторичных факторов поражения;

• запасы сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции, надежность и безопасность их хранения и возможность вывоза.

Далее следует привести:

• район расположения объекта (рельеф местности, наличие лесных массивов - источников возможных пожаров, для предприятий, расположенных на берегах рек ниже плотин - возможность затопления, наличие автомобильных и железных дорог, водного транспорта и т.д.);

• характер застройки территории цеха (структуру, плотность и тип застройки, возможность возникновения и распространения пожаров, образования завалов входов в убежищах и проходов между зданиями);

• характер размещения оборудования (в зданиях, на открытых площадках, на этажерках);

• технические характеристики зданий и сооружений (этажность, размеры, стеновое заполнение, световые проемы, кровля, перекрытия, огнестойкость здания, наличие встроенных в здание и расположенных вблизи него убежищ);

• количество работающих в наибольшей смене с указанием постоянных рабочих мест и мест вероятного нахождения персонала;

• характер энергетических сетей и коммуникаций (наземные, подземные, проложенные по эстакаде, в траншеях, по грунту, по стенам зданий), наличие внутренних источников энергоснабжения, наличие возможности при необходимости (например, по сигналам ГО) дистанционного отключения отдельных участков или всей системы от энергоснабжения;

• наличие защитных сооружений и водозаборов на подземных источниках воды от заражения  и оценку надежности функционирования системы пожаротушения;

• сведения о возможности автоматического отключения цеха или участков от системы газоснабжения (если таковая имеется);

• сведения о  надежности и безопасности функционирования систем снабжения цеха СДЯВ, кислородом, взрывоопасными и горючими веществами;

• оценку надежности системы управления производством, связи с районом рассредоточения персонала, системы оповещения, возможности пополнения рабочей силы и взаимозаменяемости руководящего состава /3, 34/.

4.2. Организация оповещения работающих об угрозе

возникновения чрезвычайной ситуации

С целью снижения потерь работающих для своевременного оповещения персонала цеха об угрозе ЧС в проекте следует предусмотреть передачу сигналов гражданской обороны (ГО) по радиотрансляционной сети, средства для подачи звуковых (сирены) и световых (табло) сигналов.

В разделе необходимо перечислить места установки громкоговорителей, сирен, табло (координаты разметочных осей производственных зданий, этажерок и территории цеха, наименование помещений административно-бытовых зданий), а также  помещения, в которых находятся микрофоны трансляционной сети, включатели сирен и световых табло, используемые начальниками формирования по ЧС и ГО цеха для дублирования подачи сигналов штаба ЧС и ГО предприятия /3, 34/.

4.3.  Действия персонала цеха по сигналам гражданской обороны

В проекте следует предусмотреть прекращение работы цеха по сигналам ГО  в соответствии с инструкцией по безопасной остановке цеха, которую необходимо  привести в составе раздела, и укрытие персонала в защитных сооружениях. В случаях невозможности в соответствии с технологическим процессом или по соображениям безопасности остановить производство должны быть предусмотрены индивидуальные убежища для дежурного персонала.

По сигналу «Отбой воздушной тревоги»  в случае реализовавшейся опасности следует предусмотреть проведение разведки пожарной, радиационной, химической обстановки вблизи укрытий и защитных сооружений и вывод персонала цеха в безопасную зону /23, 34/.

4.4. Проектирование защитных сооружений

В разделе следует обосновать:

• место размещения цеховых защитных сооружений (подвалы административно-бытовых помещений  или отдельно стоящие защитные сооружения);

• расстояние от производственных зданий, сооружений и колонной аппаратуры до убежища;

• площадь убежища;

• расположение основного и запасных выходов из убежища /35-37/.

5. Графическая часть

Для студентов, разрабатывающих системы автоматизации технологических процессов консультанту по разделу "Безопасность и экологичность проекта"   должны быть представлены следующие чертежи:

- функциональная схема автоматизации (со спецификацией на приборы и средства автоматизации), на которой необходимо указать приборы контроля, управления, противоаварийной  защиты;

- чертеж расположения оборудования и проводок, на котором должны быть указаны: границы взрывоопасных зон, классы взрыво- и пожароопасных зон, категории и группы взрывоопасных смесей, места установки датчиков (в том числе датчиков контроля за состоянием воздушной среды).

Объемно-планировочные решения, конструкция зданий, помещений и вспомогательных сооружений для систем управления, противоаварийной защиты и газового анализа, их размещение на территории взрывоопасных объектов осуществляется на основе требований действующих СНиПов, "Правил",    ПУЭ и других    нормативно-технических документов /13,18,38/.

6. Заключение

В заключении раздела следует дать краткий обзор предусмотренных в дипломном проекте мероприятий по безопасности и экологичности проекта, а также указать преимущества разработанной системы автоматизации по сравнению с аналогом с точки зрения безопасности ведения технологического процесса и безопасности труда.

Эти выводы целесообразно включать в общие выводы по разработанному проекту.

Литература

- ГОСТ 12. 0.003-74. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. - М.: Изд-во Стандартов, 1974.

- Материалы преддипломной практики. Основная часть расчетно-пояснительной записки к дипломному проекту.

- Справочник химика. Т. 1-3. - М.- Л.: Химия, 1965.

- ГОСТ 123.1.005-88 Перечень и коды веществ загрязняющих атмосферу воздуха. – СПб, 2000.

- ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – М.: Изд-во Стандартов, 1988.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. -М.: Минздрав РФ, 1997.

- ГОСТ 12. 1. 007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. - М.: Изд-во Стандартов, 1976.

- Лазарев Н.В. Вредные вещества в промышленности. Т. 1-3. - Л.: Химия, 1976.

- Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-VIII групп: Справ. / Под ред. В.И. Филова Т. 1,2 - Л.: Химия, 1989.

- Вредные химические вещества. Углеводороды, галогенопроизводные углеводородов: Справ. / Под ред. В.И. Филова - Л.: Химия, 1990.

- Средства индивидуальной защиты работающих на производстве: Каталог-справочник / Под ред. В.Н. Ардасенова - М.: Профиздат, 1988.

- Средства индивидуальной защиты: Справ. / Под ред. С.Л. Каминского  - Л.: Химия, 1989.

- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-170-97). - М.: Металлургия, 1999.

- Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование (СНиП 2.04.05-91*). - М.: ГП ЦПП, 1994.

- ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. - М.: Изд-во Стандартов, 1983.

- ГОСТ 12.1.012-90. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования. - М.: Изд-во Стандартов, 1990.

- Cтроительные нормы и правила Российской Федерации. Естественное и искусственное освещение (СНиП 23-05-95). – М.: Минстрой России, 1995.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Пикман И.Я. Электрическое освещение взрывоопасных и пожароопасных зон. - М.: Энергоатомиздат, 1978.

- Методические указания по выполнению расчетной части раздела “Охрана труда” в дипломных проектах. Ч.I и II / ГПИ; Сост. … Горький, 1983.

- Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга – Л.: Энергия, 1976.

- Статическое электричество в химической промышленности / Под ред. Б.И. Сажина – Л.: Энергия, 1977.

- Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. – М.: Химия, 1973.

- Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122-87). -М.: Госстрой, 1983.

- Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности: Справ. / Под ред. И.В. Рябова – М.: Химия, 1970.

- Пожаро- взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. / Под ред. А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко. Т.1,2. – М.: Химия, 1990.

- ГОСТ 12.1.011- 78. Система стандартов безопасности труда. Смеси взрывоопасные. Классификация. - М.: Изд-во Стандартов, 1978.

- Система нормативных документов Государственной противопожарной службы МВД России. Нормы Государственной противопожарной службы МВД России. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (НПБ 105-95). - М.: Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России, 1997.

- Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (НПБ 88-2001) - М.: Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России, 2001.

- Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. - М.: Химия, 1979.

- ГОСТ 12.2.021-76 Электрооборудование взрывозащищенное. - М.: Изд-во Стандартов, 1976.

- СанПиН 2.2.2.542-96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996.

- Монтаж приборов и средств автоматизации: Справ. / Под ред. А.С. Клюева. - М.: Энергия, 1979.

34. Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона. -М.: Высш. шк., 1986.

35.  Каммерер В.Ю., Кутырев А.К., Харкевич А.Е. Защитные сооружения гражданской обороны. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

36. СП 11-107-98. Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства. - М.: МЧС России, 1998.

37. СНиП II-11-77*. Защитные сооружения гражданской обороны. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985.

38. Cтроительные нормы и правила. Системы автоматизации (СНиП 3.05.07-85). - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.