ГОСТ 2.727—68

УДК 62(084.11):006.354                                                                                                   Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.

Разрядники; предохранители

Unified system for design documentation.

Graphic identifications in schemes. Yaps, arresters and vases

Дата введения 01.01.71

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13.08.68 № 1289

3 ВЗАМЕН ГОСТ 7624—62 в части разд. 7

4 ИЗДАНИЕ (май 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1980 г., октябре 1993 г. (ИУС 3—81, 5—94)

Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения разрядников и предохранителей.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

1. Обозначения элементов электровакуумных приборов — по ГОСТ 2.731—81.

2. Обозначения защитных и испытательных разрядников приведены в табл. 1.

3. Обозначения высокочастотных разрядников приведены в табл. 2.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Обозначения предохранителей приведены в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Промежуток искровой: а) двухэлектродный. Общее обозначение |  |
| б) двухэлектродный симметричный |  |
| в) трехэлектродный |  |
| 2. Разрядник. Общее обозначение. Примечание. Если необходимо уточнить тип разрядника, то применяют следующие обозначения: |  |
| а) разрядник трубчатый |  |
| б) разрядники вентильный и магнитовентильный |  |
| в) разрядник шаровой |  |
| г) разрядник роговой |  |
| д) разрядник угольный |  |
| е) разрядник электрохимический |  |
| Примечание к пп. в — е. Допускается обозначения заключать в прямоугольник. |  |
| ж) разрядник вакуумный |  |
| з) разрядник двухэлектродный ионный с газовым наполнением |  |
| и) разрядник ионный управляемый |  |
| к) разрядник шаровой с зажигающим электродом |  |
| л) разрядник симметричный с газовым наполнением |  |
| м) разрядник трехэлектродный с газовым наполнением |  |

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Разрядник узкополосный: а) с внешним резонатором |  |
| б) с внутренним резонатором Примечание При обозначении перенастраиваемого разрядника обозначение настройки (стрелку) указывают на изображении того элемента, которым осуществляется настройка, например: | - |
| перестройка осуществляется изменением размера разрядного промежутка разрядника |  |
| перестройка осуществляется резонатором |  |
| 2. Включение узкополосного разрядника в волновод: а) связь через отверстие связи | • |
| б) связь через петлю связи |  |
| 3. Разрядник широкополосный: а) защиты приемника |  |
| б) блокировка передатчика |  |
| в) предварительной защиты приемника |  |
| 4. Разрядник сдвоенный: а) защиты приемника |  |
| б) блокировки передатчика |  |

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Предохранитель пробивной |  |
| 2. Предохранитель плавкий. Общее обозначение |  |
| Примечание. Допускается в обозначении предохранителя указывать утолщенной линией сторону, которая остается под напряжением. |  |
| 3. Предохранитель плавкий: а) инерционно-плавкий |  |
| б) тугоплавкий |  |
| в) быстродействующий |  |
| 4. Катушка термическая (предохранительная) |  |
| 5. Предохранитель с сигнализирующим устройством: а) с самостоятельной цепью сигнализации |  |
| б) с общей цепью сигнализации |  |
| в) без указания цепи сигнализации |  |
| 6. Выключатель-предохранитель |  |
| 7. Разъединитель-предохранитель |  |
| 8. Выключатель трехфазный с автоматическим отключением любым из плавких предохранителей ударного действия |  |
| 9. Выключатель-разъединитель (с плавким предохранителем) |  |
| 10. Предохранитель плавкий ударного действия а) общее обозначение |  |
| б) с трехвыводным контактом сигнализации |  |
| в) с самостоятельной схемой сигнализации |  |