ГОСТ 2.752-71

УДК 744:621.3:003.62:006.354                                                                                       Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.

УСТРОЙСТВА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams.

Telemechanic devices

Дата введения 01.01.72

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.Р. Верченко, Ю.И. Степанов, B.C. Мурашов, Э.Я. Акопян, Т.Н. Назарова, К.В. Зубанов, М.Д. Кучкин, В.В. Мороз, Б.А. Трейберман

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.71 № 521

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2518-84.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.721-74 | 5 |
| ГОСТ 2.737-68 | 5 |

6. ИЗДАНИЕ (октябрь 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в марте 1981 г.; Пост. № 1532 от 25.03.81, декабре 1985 г., апреле 1987 г. (ИУС 6-81, 2-86, 7-87)

1. Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения (УГО) устройств телемеханики.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Общие обозначения устройств телемеханики приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Устройство телемеханики. Примечание. Поворачивать условное графическое обозначение не допускается | или |
| 2 Аппарат (прибор) телемеханики |  |

3. Для указания направления передачи (приема) сигнала устройствам телемеханики на линии связи помещают квалифицирующие символы передачи (приема) сигнала, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Работа устройства телемеханики: |  |
| а) на передачу |  |
| б) на прием |  |
| в) на прием и передачу одновременно |  |
| г) на прием и передачу попеременно |  |
| 2. Работа устройства телемеханики по «n» каналам |  |
| 3. Работа устройства телемеханики на ретрансляцию Примечание. Квалифицирующий символ ретрансляции ◊ присваивают устройствам телемеханики, с которых осуществляется ретрансляция, и помещают его рядом с УГО на линии связи |  |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3а, 3б. (Исключены, Изм. № 2).

4. При построении УГО устройств телемеханики внутри общих обозначений в нижнем поле помещают квалифицирующие символы функций, выполняемых данным устройством, приведенные в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Телеуправление: |  |
| а) передающая сторона |  |
| б) приемная сторона |  |
| 2. Телерегулирование: |  |
| а) передающая сторона |  |
| б) приемная сторона |  |
| 3. Телесигнализация: |  |
| а) передающая сторона |  |
| б) приемная сторона Примечание к пп. 1-3. В случаях, когда в устройствах телемеханики не указывается передающая (приемная) сторона, допускается функции «телеуправление», «телерегулирование» и «телесигнализация» обозначать по пп. 1а, 2а и 3б соответственно |  |
| 4. Телеизмерение: |  |
| а) текущих значений параметров |  |
| с индикацией |  |
| с записью |  |
| б) тока |  |
| с индикацией |  |
| с записью |  |
| в) напряжения |  |
| с индикацией |  |
| с записью |  |
| г) мощности |  |
| с индикацией |  |
| с записью |  |
| д) интегральных значений параметров Примечание. При телеизмерении для указания приемной стороны допускается проставлять квалифицирующий символ «». |  |
| 5. Телекомандование |  |
| 6. Телеавтоматика |  |
| 7. Передача производственно-статистической информации |  |
| Примечание к пп. 1-7. Для указания используемой емкости (количество управляемых объектов) устройства телемеханики у квалифицирующего символа функции, выполняемой конкретным устройством, допускается помещать сверху цифровые обозначения. |  |
| 8. Вызов объекта |  |
| 9. (Исключен, Изм. № 3). |  |
| 10. Выбор масштаба |  |
| Примечания: 1. Для указания функций телеизмерения тока, напряжения, мощности и других электрических параметров в устройствах телемеханики допускается применять квалифицирующие символы с буквенным обозначением измеряемой величины, например: |  |
| а) измерение тока |  |
| с индикацией |  |
| с записью |  |
| б) измерение напряжения |  |
| с индикацией |  |
| с записью |  |
| в) измерение мощности |  |
| с индикацией |  |
| с записью |  |
| 2. Для указания функции конкретного устройства телемеханики допускается применять буквенные обозначения с необходимым пояснением, например, Устройство телеизмерения текущих значений параметров с ВТИ индикацией по вызову. |  |

5. Для указания вида сигнала передачи (приема) внутри общих обозначений устройств телемеханики в верхнем поле помещают квалифицирующие символы рода тока и напряжения или формы импульсов по ГОСТ 2.737 и ГОСТ 2.721.

4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

5а. Для указания вида передаваемой информации используют квалифицирующие символы:  (цифровая) и  (аналоговая), помещаемые соответственно со стороны ввода или вывода, рядом с условным графическим обозначением.

5б. Примеры построения условных графических обозначений устройств телемеханики приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Устройство телеуправления передающее переменным током 10 исполнительным объектам |  |
| 2. Устройство телерегулирования приемное от 2 объектов |  |
| 3. Устройство телесигнализации передающее на 15 объектов |  |
| 4. Устройство телесигнализации от 20 объектов |  |
| 5. Устройство телесигнализации по вызову от 15 объектов |  |
| 6. Устройство телеизмерения текущих значений параметров с индикацией, осуществляющее передачу двоичным пятиразрядным кодово-импульсным методом 10 объектам |  |
| 7. Устройство телеизмерения напряжения с индикацией передающее с выводом цифровой информации |  |
| 8. Устройство телеизмерения интегральных значений параметров 5 объектов |  |
| 9. Устройство телеизмерения текущих значений параметров с индикацией по вызову 2 объектов |  |
| 10. Устройство телеизмерения активной мощности передающее Примечание к пп. 6-10. В обозначениях телеизмерения допускается указывать единицу измеряемой величины, характеристики измеряемой величины (например, род тока), тип устройства и т. п. В этом случае обозначение единицы помещают слева от нижнего поля, или внутри нижнего поля слева от квалифицирующего символа функции измерения, а характеристики, тип устройства и т. п. соответственно справа, например, телеметрический передатчик измерения мощности с индикацией трехфазного тока 2 объектам |  |
| 11. Устройство телекомандования 10 объектов |  |
| 12. Устройство телеавтоматики 5 объектов |  |
| 13. Устройство передачи производственно-статистической информации 3 объектам |  |
| 13а. Устройство телеуправления и телеизмерения с индикацией и записью передающее, изменяющейся звуковой частотой модулирования и принимающее по n каналам связи |  |
| 13б. Устройство телеуправления передающее на 10 объектов, телеизмерения тока с индикацией приемное от 2 объектов, телесигнализации приемное от 8 объектов по n каналам связи |  |
| 13в. Устройство телеуправления передающее на 7 объектов, телеизмерения с записью приемное от 20 объектов, телесигнализации приемное от 15 объектов |  |
| 14. Сумматор |  |
| 15. Аппарат масштабирующий |  |
| 16. Усилитель суммирующий |  |
| 17. Преобразователь первичный Примечание. Буквы Х и У обозначают соответственно входной и выходной параметры |  |

5а, 5б. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

6. Размеры основных обозначений устройств телемеханики приведены в табл. 5.

Таблица 5

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Устройство телемеханики |  |
| 2. Аппарат телемеханики |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аппарат (прибор) телемеханики - устройство, выполняющее вспомогательную самостоятельную функцию (преобразование, усиление, суммирование и т. п.) и представляющее единую конструкцию.

Вызов объекта - передача на расстояние команд на подключение устройств телемеханики контролируемого объекта к каналу связи.

Передача производственно-статистической информации - передача на расстояние буквенно-цифровой информации.

Телеуправление - передача на расстояние сигналов, воздействующих на исполнительные органы управляемого объекта.

Телерегулирование - передача на расстояние сигналов, воздействующих на регулирующие органы управляемого объекта.

Телекомандование - передача на расстояние сигналов распоряжений дежурному персоналу контролируемого объекта.

Телеавтоматика - автоматическое управление на расстоянии системами управления, устройствами и др.

Телесигнализация - передача на расстояние сигналов о состоянии контролируемого объекта.

Телеизмерение текущих значений параметров - измерение на расстоянии величин, характеризующих режим работы контролируемого объекта.

Телеизмерение интегральных значений параметров - измерение на расстоянии величин, значения которых получаются путем интегрирования во времени.

Телемеханика - преобразование и передача технических данных, связанных с системой, от человека к техническим установкам или наоборот, или между техническими установками.