СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО КУРСУ "МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ".

- Предмет и задачи метрологии. Основные  понятия, используемые в метрологии. Система физических величин.

2.  Классификация измерений. Виды и основные параметры средств измерений.

3. Классификация погрешностей измерений. Погрешности средств   измерений.

4.Математическое описание  случайных погрешностей. Определение доверительного интервала.

5. Оценивание случайных величин и характеристик случайных погрешностей. Способы уменьшения случайных погрешностей. Оценка результатов неравноточных измерений.

6. Способы оценивания и исключения систематических погрешностей.

7. Погрешности косвенных измерений. Правила суммирования погрешностей.

8. Показатели точности измерений. Формы представления результатов измерений.

9. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. Класс точности измерительных средств.

10. Измерительные преобразователи - структурная схема и классификация. Меры, используемые в измерительной технике.

11. Математическая модель и структурная схема измерительного прибора. Обобщенные силы и скорости измерительных систем. Основы синтеза измерительных приборов.

12. Принципы построения приборов с уравновешиванием механических сил и моментов. Магнитоэлектрические и электромагнитные измерительные преобразователи.

13. Принципы построения приборов с уравновешиванием механических сил и моментов. Электростатические и электродинамические измерительные преобразователи.

14. Математические модели, описывающие динамические свойства измерительных преобразователей и приборов.

15. Основы коррекции динамических характеристик измерительных преобразователей. Примеры последовательной и параллельной коррекции.

16. Обобщенные схемы измерительных мостов и измерительных преобразователей постоянного и переменного тока. Условие равновесия моста переменного тока.

17. Принципы построения цифровых измерительных приборов. Преобразование по методу поразрядного уравновешивания.

18. Применение микропроцессоров и ЭВМ в измерительной технике. Погрешности, обусловленные расчетом на ЭВМ.

19. Классификация  измерений, применяемых в системах передачи информации. Настроечные и контрольные измерения.

20. Измерения в технике связи. Классификация  параметров и организация измерений в многоканальных системах передачи.

21. Измерение уровней напряжения в системах передачи информации. Широкополосные  и избирательные измерители уровней.

22. Измерение  помех в системах передачи информации. Псофометрические напряжение и мощность.

23. Сущность и содержание стандартизации.

24. Основные нормативные документы стандартизации и виды стандартов.

25. Сертификация. Основные термины и понятия.

26. Сущность обязательной и добровольной сертификации.

27. Основные технические характеристики приборов для измерения частоты и интервалов времени. Структурная схема, принцип действия и погрешности электронно-счетного частотомера в режиме измерения периода.

28. Методы и средства измерения частоты и интервалов времени. Структурная схема и принцип действия электронно-счетного частотомера в режиме измерения временных интервалов.

29. Методы и средства измерения частоты и  интервалов времени. Схема и описание работы конденсаторного частотомера.

30. Основные технические характеристики приборов для измерения частоты и временных интервалов. Структурная схема, принцип действия и погрешности  электронно-счетного частотомера в режиме измерения частоты.

31. Главные и остаточные параметры компонентов электрических цепей. Определение паразитных сопротивлений катушки индуктивности и конденсатора.

32. Классификация характеристик и параметров компонентов электрических цепей. Схемы замещения двухполюсных элементов.

33. Применение мостов переменного тока для измерения параметров компонентов цепей. Схема и принцип действия моста переменного тока для измерения параметров конденсатора.

34. Применение мостов переменного тока для измерения параметров

компонентов цепей. Схема и принцип действия моста переменного тока для измерения параметров катушки индуктивности.

35. Устройство и принцип действия электронного осциллографа. Принципы измерения амплитуды, частоты и фазового сдвига при помощи осциллографа.

36. Основные технические характеристики электронного осциллографа. Определение полосы пропускания и переходной характеристики канала вертикального отклонения.

37. Классификация электронных осциллографов. Структурная схема и принцип действия канала горизонтального отклонения.

38. Устройство электронного осциллографа. Схема и принцип действия канала вертикального отклонения.

39. Измерение тока цепи прямым и косвенным методом. Абсолютная и относительная погрешность измерений прямого и косвенного метода.

40. Измерение входного сопротивления и потребляемой мощности аналоговых и цифровых вольтметров.

41.Основные погрешности вольтметра и амперметра. Чувствительность и цена деления  приборов для измерения напряжения и тока.

42. Основные технические характеристики и  классификация приборов для измерений напряжения и тока. Полный и рабочий диапазон измерений.

43. Принципы  построения  приборов с уравновешиванием электрических величин. Схема и принцип действия компенсатора переменного напряжения.

44. Основные методы и средства измерения параметров компонентов цепей. Схемы измерения параметров (R,L,C) косвенным методом.

45. Принципы построения приборов с уравновешиванием электрических величин. Схема и принцип действия компенсатора постоянного напряжения.

46. Принципы построения цифровых измерительных приборов. Аналого-цифровое преобразование по методу считывания.

47. Принципы построения цифровых измерительных приборов. Преобразование временных интервалов и частоты по методу   последовательного счета.

48. Методы непосредственной оценки параметров компонентов цепей. Схема и принцип действия цифрового измерителя емкости конденсатора.

49. Резонансные методы измерения основных и производных параметров компонентов электрических цепей.

50. Одинарные и двойные мосты постоянного тока. Схема и принцип действия двойного моста для измерения малых сопротивлений.

51.  Основные типы измерителей уровня напряжения, применяемых в системах передачи информации. Структурная схема и принцип действия широкополосного измерителя уровня.

52. Измерение помех в  системах передачи информации. Структурная схема и принцип действия псофометра.