ЧАСТОТОМЕРЫ

- ПОКАЗАНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЧАСТОТЫ (вход А)

- перевести измеряемую частоту в указанные в ответе единицы:  500 кГц → 0,5 МГц или 300 кГц → 300000 Гц и т.д.

- ПОКАЗАНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПЕРИОДА (вход Б)

а) сначала перевести измеряемую частоту в период: 0,25 кГц → 1/250 Гц=0,004 сек   или  0,1 Гц → 1/0,1 Гц=10 сек.

б) затем перевести полученный период в указанные в ответе единицы:  0,004 сек → 4000 мкс или 10 сек → 10000 мс.

- УМЕНЬШЕНИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ

- при измерении частоты – увеличение времени измерения;

- при измерении периода – увеличении частоты кварцевого (опорного) генератора;

- при измерении отношения частот – увеличение меньшей частоты.

4.   Измерение частоты электронно-счетным частотомером. В основу измерения частоты положен метод счета числа импульсов, поступающих на вход прибора за калиброванный интервал времени Т0. Если за время измерения tиз=Т0 подсчитано N импульсов, то среднее значение частоты:

|  | (3) |
| --- | --- |

где интервал времени T0 может принимать значение 0,01, 0,1, 1, 10 или 100 с. При выборе T0=1 с измеряемое количество импульсов равно неизвестной частоте

|  | (4) |
| --- | --- |

Относительная погрешность измерения частоты определяется по формуле:

|  | (5) |
| --- | --- |

Абсолютная погрешность измерения частоты данным методом определяется одним импульсом, отнесенным к интервалу времени То, т.е.

|  | (6) |
| --- | --- |

Для уменьшения погрешности дискретности при измерении низких частот увеличивают время Т0 , применяют умножители частоты, позволяющие повышать частоту в 10 раз или переходят к измерению периода исследуемого сигнала.  Для измерения высоких частот применяют гетеродинирование. Относительную погрешность измерения периода рассчитывают по формуле , где погрешность периода опорного генератора , - погрешность дескритизации = Ттакт./(Тизм.x N), где Такт. и Тизм.-периоды тактового и измеряемого сигналов, N-множитель периода (число измеряемых периодов).