Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №2

по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»

## Исследование электронного осциллографа

Выполнил  : студент

группы МКС-415,

Проверил:

преподаватель

Лапчик Д. Р.

### Уфа – 2007

### Лабораторная работа №2.

### Исследование электронного осциллографа.

1. Определение характеристик канала вертикального отклонения.

Вначале определяют амплитудно-частотную характеристику канала вертикального отклонения осциллографа и по ней находят полосу пропускания. Затем получают переходную характеристику канала вертикального отклонения и по ней определяют время нарастания . И, наконец, измеряют фиксированные значения коэффициента отклонения и вычисляют погрешность .

1.1. Определение амплитудно-частотной характеристики канала вертикального отклонения проводят по схеме, изображенной на рис. 1. При измерении выходной сигнал от генератора подводят к входу электронного осциллографа С1-70 и поддерживают равным 0,5 В. Коэффициент отклонения осциллографа устанавливают таким, чтобы на частоте 2000 кГц отклонение луча на экране составляло 60 мм. Затем изменяют частоту выходного напряжения генератора, как указано в таблице 1. Отклонение луча по вертикали Y занесено в таблицу 1.

Таблица 1.

| Частота f, кГц | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y, мм |  |  |  |  |  |
| Y/Ymax |  |  |  |  |  |

По результатам таблицы 1 строят амплитудно-частотную характеристику Y/Ymax=F(f). При построении амплитудно-частотной характеристики частоту откладывают в логарифмическом масштабе.

Для определения полосы пропускания канала вертикального отклонения вычисляют верхнюю частоту входного сигнала, на которой отклонение луча на экране уменьшается на 3 дБ (т.е. в =1,41 раза). При этом, поскольку нижняя частота fн полосы пропускания при открытом входе осциллографа принимается равной нулю, то полосу пропускания вычисляют по формуле

1.2. Наблюдение переходной характеристики канала вертикального отклонения осциллографа выполняют по схеме, изображенной на рис. 2. При этом прямоугольные импульсы с выхода генератора Г5-78 подводят к входу Y осциллографа, а импульсы синхронизации с выхода генератора подводят к входу внешней синхронизации, обозначенному OX.

| Рисунок 1. | Рисунок 2. |
| --- | --- |

Время нарастания переходной характеристики принимают равным длительности переднего фронта изображения импульса на экране осциллографа. Для получения изображения переднего фронта используют запуск развертки опережающим импульсом с выхода синхронизации генератора Г5-78, подаваемым на вход внешней синхронизации осциллографа. Переключатель рода развертки устанавливают в положение Z, соответствующее ждущей развертки, а переключатель рода синхронизации устанавливают в положение "Внеш." с коэффициентом передачи 1:1. Переключатель полярности импульсов синхронизации осциллографа устанавливают в положение, соответствующее полярности импульсов синхронизации генератора Г5-78.

Переключатель коэффициента развертки устанавливают в положение "0,1 мкс/см", а множитель коэффициента развертки – в положение «0,1».

На выходе генератора Г5-78 устанавливают импульсы положительной полярности с амплитудой 1 В, длительностью 0,5 мкс и частотой 100 кГц. Для наблюдения переднего фронта импульса в генераторе вводят задержку импульса на 0,2 мкс относительно импульса синхронизации. После этого вращением ручки "УРОВЕНЬ" в канале синхронизации добиваются устойчивого изображения фронта импульса на экране осциллографа.

Изображение переходной характеристики перенести на кальку с экрана осциллографа. Время установления  определяют как длительность импульса между уровнями 0,1 Yмах и 0,9Yмах. Расчёт времени нарастания переходной характеристики выполняют по формуле τН≈350fd∗1000. Результаты измерения и вычисления времени нарастания приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Измеренное значение , нс | Расчетное значение , нс | Отклонение , % |
| --- | --- | --- |

2. Измерение постоянной составляющей входного сигнала.

Измерение постоянной составляющей входного сигнала выполняют по схеме. Выходной сигнал генератора Г5-78 подают на вход Y осциллографа С1-70. На выходе генератора устанавливают положительные импульсы с частотой 10 кГц, амплитудой 1 В и длительностью Ти=1 мкс.

На осциллографе устанавливают коэффициент развертки Кр=0,5 мс/см и коэффициент отклонения K0=0,5 В/см. Переключатель входа Y осциллографа переводят в положение открытого входа, обозначенного знаком «» и добиваются устойчивого изображения сигнала на экране изменением положения ручки "УРОВЕНЬ" синхронизации.

Изображение сигнала перемещают в верхнюю половину экрана так, чтобы нижняя горизонтальная линия изображения совпадала со средней линией шкалы осциллографа. После этого переводят переключатель в положение закрытого входа, обозначенного символом «~», и отсчитывают перемещение Y0 нижней горизонтальной линии изображения. Затем изменяют длительность импульсов генератора. Постоянную составляющую сигнала рассчитывают по формуле U0=K0Y0, где K0 – коэффициент отклонения осциллографа. Результат измерений представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| Длительность импульса Ти, мкс | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0, см |  |  |  |  |  |  |  |
| U0, В |  |  |  |  |  |  |  |

3. Вывод.