Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

# Кафедра ТС

Лабораторная работа №4

по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»

## Измерение частоты и временных интервалов

Выполнил  : студент

группы МКС-415,

Проверил:

преподаватель

Лапчик Д. Р.

### Уфа – 2007

### Лабораторная работа №4.

### Измерение частоты и временных интервалов.

Измерение частоты и периода электронно-счетным частотомером выполняют при помощи ЭСЧ типа Ч3-57.

1. Измерение частоты электронно-счётным методом.

Измерение частоты выполняется по схеме, изображенной на рис. 1.

Рисунок 1.

В качестве источника сигнала измеряемой частоты используется генератор, встроенный в прибор Ч3-57 (режим работы «Самоконтроль»), формирующий сигналы со следующими значениями частот: «10МГц» ,«1 МГц», «100 кГц», «10 кГц», «1 кГц».

Перед проведением измерений необходимо прибор включить в сеть и выдержать его включенным 10-15 мин. Ручки прибора установить в соответствии с режимом «Самоконтроль». Время измерения для каждой частоты установить согласно рекомендациям, приведенным  в паспорте на прибор Ч3-57.

Результаты измерений занесены в таблицу 1.

Таблица 1.

| Измеряемая частота fx, кГц | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показание прибора fизм, кГц |  |  |  |  |  |
| Абсолютная погрешность Δf, Гц |  |  |  |  |  |
| Относительная погрешность δf, % |  |  |  |  |  |

По результатам измерения были определены абсолютная допустимая погрешность Δf и относительная погрешность δf=(Δf/fx), а их значения занесены их в таблицу 1.

2. Измерение периода электронно-счётным методом.

Для измерения ПЕРИОДА необходимо собрать схему, изображенную на рис. 2. В качестве источника сигнала, период которого измеряется, используется генератор Г5-78. При этом вход «Б» прибора Ч3-57 подключается к выходам генератора. Амплитуду сигнала генератора устанавливают равной 1 В. Период тактовых импульсов (меток времени) и множитель периода (число измеряемых периодов) для каждого измерения установить в соответствии с рекомендациями, приведенными в паспорте на прибор Ч3-57. Измерения проводят для трех частот (периодов): 1кГц (1мс), 10кГц (0,1мс), 100кГц (0,01мс). Результаты измерений занесены в таблицу 2.

Генератор Г5-78

Рисунок 2.

Таблица 2.

| Частота fx, кГц | 1 | 10 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый период Tх,мс | 1 | 10-1 | 10-2 |
| Показания прибора Tизм, мс |  |  |  |
| Абсолютная погрешность , мс |  |  |  |
| Относительная погрешность δT, % |  |  |  |

Относительную погрешность измерения периода рассчитывают по формуле , где  погрешность периода опорного генератора , δTN – погрешность дискретизации δTN=Такт./(ТизмN), где Такт и Тизм – периоды тактового и измеряемого сигналов, N – множитель периода. Результаты расчётов занесены в таблицу 2.

3. Вывод.