Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра телекоммуникационных систем

ОТЧЁТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА

Выполнил:

студент гр. МКС – 515  Недбальский А. Н.

Отчет утвержден:

преподаватель кафедры ТС

_______________ / Комиссаров А.М./

«____» __________ 2009 г.

Уфа 2009

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

4072.002000.000 ПЗ

Содержание

1. Введение	3

2. Цели и задачи преддипломной  практики	4

3. Структура предприятия	5

4. Система телевизионного наблюдения…………………………………………...6

5. Перечень технических средств системы телевизионного наблюдения……….8

Заключение.	..11

Приложение А – Дневник преддипломной практики

1. Введение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072.002000.000 ПЗ

Преддипломную практику на пятом курсе обучения я проходил в СИТиС ОАО МАУ.

Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Уфы" – является одним из крупнейших аэропортов в Российской Федерации. Через уфимский аэропорт осуществляются связи с десятками городов на территории России, стран СНГ, а также Греции, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции.

Преимущества аэропорта:

- аэропорт имеет статус международного;

- привлекательное географическое положение, благодаря чему аэропорт способен играть активную роль стыковочного центра;

- эксплуатация системы общего пользования для систем регистрации различных авиакомпаний vMUSE;

- возможность расширения инфраструктуры аэропорта;

- пропускная способность двух терминалов – 800 пассажиров в час.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072.002000.000 ПЗ

2. Цели и задачи преддипломной  практики

Основной целью преддипломной практики, наряду с целями производственной практики, является приобретение навыков работы на инженерно – технических должностях, получение четкого представления о структуре будущей выпускной квалификационной, содержание его составных частей, проведение черновых расчетов и эскизных решений по теме выпускной работы.

Задачи преддипломной практики:

1. ознакомление:

- с производственной структурой и с производственной программой предприятия, перспективами и планами его развития;

- планами расширения номенклатуры и повышения качества предоставляемых услуг связи, с экономическими показателями работы предприятия;

- изучение новой техники и телекоммуникационных технологий, применяемых на предприятии;

- мероприятий по технике безопасности и противопожарных мероприятий;

- системой технической эксплуатации оборудования коммутационных станций, узлов, центров, студий, аппаратных;

- системой учета стоимости предоставляемых услуг связи и расчета с абонентами;

- проведение библиографического поиска по теме выпускной квалификационной работы с использованием отечественных и зарубежных периодических изданий, руководящих документов Минсвязи России, рекомендаций  МСЭ, монографий и учебников;

- ознакомление с типовыми решениями по поставленной в выпускной работе проблеме;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072.002000.000 ПЗ

- проведение углубленного изучения и проработки технических вопросов, связанных с темой выпускной работы;

- приобретение дополнительных навыков по работе с телекоммуникационной аппаратурой, персональными компьютерами и контрольно-измерительной техникой.

# 3. Структура предприятия

Руководит организацией директор, которому подчиняется технический директор, ниже начальник технических отделов, начальник отдела линий связи. Начальникам отделов подчиняются инженеры.

Я проходил практику в службе информационных  технологий и связи международного аэропорта Уфы, поскольку основной задачей этого отдела является организация связи в аэропорту.

4. Система телевизионного наблюдения.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072.002000.000 ПЗ

Система телевизионного наблюдения (СТН) предназначена для визуального контроля и регистрации видеоинформации, обстановки в зонах обзора, в интересах службы авиационной безопасности.

СТН обеспечивает:

- непрерывный   визуальный контроль в созданных зонах видеонаблюдения;

- специальную технологию цифровой записи и архивирования видеоинформации на стационарные и  съемные носители информации;

- ручной и автоматический просмотр предыстории события, при одиночных и множественных тревогах;

- автоматизацию процессов отработки и генерацией команд, событий или их последовательностей в зависимости от входного события или группы событий;

-   управление телевизионными камерами с устройствами наведения (УН) и другими элементами системы;

-   поиск видеоинформации в соответствии с задаваемыми критериями поиска (дата, время, номер телевизионной камеры, зона наблюдения и т.д. и т.п.);

-  просмотр видеоизображений и видеозаписей в различных вариантах, а также формирование мультиэкранного режима отображения в соответствии с требованиями и правами оператора;

- воспроизведение видеозаписей на аналоговом мониторе;

- создание долговременного архива с интерактивным пользовательским интерфейсом;

- взаимодействие с системой охранной сигнализации.

В состав СТН входят:

-  станционное оборудование;

-  стационарные телевизионные камеры наружной и внутренней установки;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072.002000.000 ПЗ

-  телевизионные камеры, с устройством наведения наружной установки;

- магистральная аппаратура передачи видеоинформации, данных и сигналов управления;

- система электропитания (устройства защиты от перенапряжений и импульсных помех, источники и агрегаты бесперебойного электропитания, сетевые фильтры);

-  кабельные сети и устройства преобразования видеоинформации.

Станционное оборудование СТН (цифровые видеорегистраторы (ЦБР), коммутатор локально-вычислительной сети, магистральное оборудование, устройства электропитания и защиты кабельных линий) устанавливаются в помещении кроссовой (пом. 121).

Основные и вспомогательные мониторы, пульт управления поворотными телекамерами устанавливаются в помещении дежурного САБ (пом. 122).

Видеосигналы от телекамер с помощью магистральной аппаратуры их передачи поступают на входы ЦВР, объединяющего в себе функции цветного дуплексного видеомультиплексора, цифрового регистратора и передатчика видео по сети, где осуществляется их запись на жесткий диск и отображение на основном и вспомогательном мониторах. Управление отображением и записью видеоинформации осуществляется с единого пульта управления, к которому подключаются все ЦВР.

Основной монитор в мультиэкранном изображении обеспечивает просмотр видеоинформации от 16 телекамер объекта одновременно.

Вспомогательный монитор позволяет просмотреть в полноэкранном изображении видеоинформацию от любой одной телекамеры по выбору оператора.

5. Перечень технических средств системы телевизионного наблюдения.

| №№ п/п | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 8 4072.002000.000 ПЗ Наименование |  | Тип, марка |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой видеорегистратор |  | DS2Р DХ16С |  |  |  | комп | 3 |  |  |  |
| 2 | Пульт управления с джойстиком |  | КВS3 |  |  |  | комп. | 1 |  |  |  |
| 3 | Коммутатор локально-вычислительной сети |  | АТ-FS716 |  |  |  | комп. | 1 |  |  |  |
| 4 | Разветвитель команд управления |  | ВЕD-108 |  |  |  | комп. | 1 |  |  |  |
| 5 | Медиаконвертор |  | МЕ51-М-SТ |  |  |  | комп. | 4 |  |  |  |
| 6 | Удаленное рабочее место на базе ПК со специализированным ПО в комплекте с клавиатурой и «мышью» (Р-IV-2600 /RАМ-512Mb НDD-80Gb*2) |  | АРМ |  |  |  | комп . | 2 |  |  |  |
| 7 | LCD цветной монитор с диагональю 19 дюймов |  | GD-19LIG JVC |  |  |  | комп. | 8 |  |  |  |
| 8 | Телекамера цветная стационарная 1/3";480ТВл; 24UАС/12UDC, 3W |  | SСС-131АР |  |  |  | комп . | 31 |  |  |  |
| 9 | Объектив (f = 2,8 мм) |  | GА0214NА-IR-1/3 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Объектив (f = 4 мм) |  | GА0412NА-IR-1/3 |  |  |  | шт. | 11 |  |  |  |
| 11 | Объектив (f = 6 мм) |  | СА0612NА-IR-1/3 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |  |
| 12 | Объектив (f = 8 мм) |  | СА0812NА-IR-1/3 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |  |
| 13 | Объектив ( f = 10-40 мм) |  | GА10V40NА-IR-1/3 |  |  |  | шт. | 19 |  |  |  |
| 14 | Кронштейн |  | PIH 500 |  |  |  | комп . | 31 |  |  |  |
| 15 | Телекамера день/ночь стационарная 1/3"; цв.реж.: 500ТВЛ, 0,002Лк/F1.2, ч/б реж.: 530ТВЛ, DС24V, DС12V, 4,5W |  | SСС-В2303Р |  |  |  | комп . | 12 |  |  |  |
| 16 | Термобокс |  | СНЕМ |  |  |  | комп . | 12 |  |  |  |
| 17 |  | Кронштейн |  |  | WBJ | комп . |  |  | 12 |  |  |
| 18 |  | Встраиваемый блок питания 12В, 0.5 А |  |  | РCU 12/0,5 | комп . |  |  | 12 |  |  |
| 19 |  | Телекамера наружная цветная поворотная (480/350ТВЛ, 0,3/0,01 люкс) |  |  | SСС-С6405(Р) | комп . |  |  | 4 |  |  |
| 20 |  | Термобокс |  |  | CНG-220/ЕХР | комп . |  |  | 4 |  |  |
| 21 |  | Настенный кронштейн |  |  | SАDТ-100WМ | комп . |  |  | 4 |  |  |
| 22 |  | Адаптер для монтажа на угол |  |  | SАDТ-110СМ | комп . |  |  | 2 |  |  |
| 23 |  | Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 9 4072.002000.000 ПЗ Пассивный одноканальный передатчик видеосигнала по витой паре |  |  | АТР211-Т | комп. |  |  | 8 |  |  |
| 24 |  | Активный 8-канальный приемник видеосигналов по витой паре |  |  | АТР862R | комп. |  |  | 1 |  |  |
| 25 |  | Плата видеоусилитель-разветвитель сигнала ВУК 1/3 в комплекте с согласующим трансформатором |  |  | - | комп. |  |  | 32 |  |  |
| 26 |  | Крейт для плат ВУК 1/3, ТС |  |  | 3U19-16Р | комп. |  |  | 2 |  |  |
| 21 |  | Источник бесперебойного питания |  |  | Васк-UPS RS 1000 | комп. |  |  | 2 |  |  |
| 28 |  | Источник бесперебойного питания |  |  | Smart-UPS 3000 | комп. |  |  | 1 |  |  |
| 29 |  | Блок резервного питания (12В, 5А, 7 А/ч) |  |  | БРП24-01 | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 30 |  | Блок питания для медиаконвертора |  |  | DR-45-24 | комп. |  |  | 3 |  |  |
| 31 |  | Блок питания поворотной телекамеры |  |  | БП 24-5 | комп. |  |  | 4 |  |  |
| 32 |  | Фильтр сетевой |  |  | “Pilot” | шт. |  |  | 3 |  |  |
| 33 |  | Блок подключения внутренней телекамеры |  |  | Сборка | комп. |  |  | 31 |  |  |
| 34 |  | Блок подключения наружной стационарной телекамеры |  |  | Сборка | комп. |  |  | 12 |  |  |
| 35 |  | Блок подключения наружной поворотной телекамеры |  |  | Сборка | комп. |  |  | 4 |  |  |
| 36 |  | Кросс ВОЛС |  |  | W302 SТ-4-ММ-4ММС | комп. |  |  | 3 |  |  |
| 37 |  | Устройство защиты от перенапряжений I, II ступень |  |  | SРС1-90кА | шт. |  |  | 5 |  |  |
| 38 |  | Устройство защиты от перенапряжений Ш ступень |  |  | РК2 | шт. |  |  | 24 |  |  |
| 39 |  | Устройство защиты видеооборудования по коаксиальной линии |  |  | Н-30 | шт. |  |  | 13 |  |  |
| 40 |  | Устройство защиты видеооборудования по коаксиальной линии на 4 линии |  |  | Н-40 | шт. |  |  | 4 |  |  |
| 41 |  | Устройство защиты линии интерфейса |  |  | DТВ 485 | шт. |  |  | 4 |  |  |
| 42 |  | Устройство защиты 3 линий интерфейса |  |  | DTNVH/0,5 | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 43 |  | Шкаф телекоммуникационный 19 дюймов с аксессуарами |  | 623-401U-С |  | комп. |  |  | 1 |  |  |
| 44 |  | Шкаф (оболочка) 200x300x150 |  | ST2315 |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 45 |  | Шкаф питания для СТН (400x500x150) |  | SТ4-515 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 46 |  | Кабельная продукция |  | - |  | комп. |  |  | 1 |  |  |
| 47 |  | Электротехнические изделия и материалы |  | - |  | комп. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Телекамера цветная стационарная |  | SСС-131АР |  | комп . |  |  | 3 |  |  |
| 2 |  | Телекамера день/ночь стационарная |  | SСС-В2303Р |  | комп . |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | Объектив (f = 4 мм) |  | GА0412NА-IR-1/3 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  | Объектив (f = 10-40 мм) |  | GА10V40NА-IR-1/3 |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 5 |  | Пассивный одноканальный передатчик видеосигнала по витой паре |  | АТР211-Т |  | комп. |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  | Плата видеоусилитель-разветвитель сигнала ВУК 1/3 в комплекте с согласующим трансформатором |  | - |  | комп. |  |  | 3 |  |  |
| 7 |  | Блок резервного питания (12В, 5А, 7 А/ч) |  | БРП24-01 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  | Устройство защиты от перенапряжений Ш ступень |  | РК2 |  | шт. |  |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Устройство защиты видеооборудования по коаксиальной линии |  | Н-30 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072.002000.000 ПЗ

Электропитание аппаратуры СТН осуществляться от выделенной объектовой электросети переменным напряжением 220В+10%-15%, 50 +-1 Гц по 1 категории электроснабжения согласно ПУЭ.

В целях соблюдения мер электробезопасности и помехоустойчивости аппаратуры в помещениях аппаратных устанавливается щиток заземления соединенный магистральной шиной с заземляющим устройством с сопротивлением не более 4 Ом.

Кабельные соединительные линии по залам и коридорам здания автовокзала прокладываются за подвесными потолками на кабельных лотках, в служебных помещениях - по стенам в электромонтажных коробах.

6. Система цифровой мультиплексированной видеозаписи

«Видео-икс»

Модельный ряд «Видео – ИКС» представлен тремя регистраторами ВС-8, ВС-16, ВС-32( 8, 16 и 32 видеовходов ) и системой «ВИДЕО – ИКС  ЦЕНТР».

Большинство задач в области CCTV возможно решить на базе этих устройств. Изделия обеспечивают высокие требования по глубине видеоархива, производительности компьютера, номенклатуре подключаемых устройств архивирования и т. д.

«Специальный вариант» предназначен для не стандартных условий применения или когда предъявляются особые требования к оборудованию такие как: повышенная надёжность, повышенная стойкость к механо-климатическим и химическим воздействиям, требуются специальные решения для обеспечения заданной глубины видеоархива конкретного заказчика.

16-и и 32-х канальные модели оснащены вынесенным блоком видеомультиплексора, что кроме, непосредственно, задачи синхронизации поступающего потока видеоинформации, позволяет осуществлять подключение видеокамер в наиболее подходящем месте ( например, в приборной стойке ) не протягивая большое количество ТВ кабелей к месту наблюдения, а также расширяет спектр выбора конструктивного исполнения корпусов изделий.

Система "Видео – икс" обладает и рядом дополнительных возможностей:

•    встроенный матричный коммутатор;

•    запись событий, предшествующих тревогам;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072.002000.000 ПЗ

•    гибкая система архивирования;

•    дружественный интерфейс пользователя;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4072.002000.000 ПЗ

•    создание сетевых конфигураций по любым линиям связи и протоколам с   неограниченным числом мест наблюдения и управления с четким разграничением прав каждого пользователя;

•    подготовка отчётов о действиях операторов и состоянии системы;

•    открытая архитектура.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4072.002000.000 ПЗ

Заключение.

За время прохождения преддипломной  практики в ОАО МАУ я расширил и закрепил теоретические знания, полученные в университете, приобрёл навыки работы на инженерно – технической должности, получил чёткое представление о структуре будущей выпускной квалификационной работы. Также приобрел навыки самостоятельной практической работы на предприятии.