Оценка эффективности протектора, устанавливаемого для

защиты провода на выходе из поддерживающего зажима

Трофимов С.В. (МЭС Центра – филиал ОАО «ФСК ЕЭС»)

На основании решения дифференциального уравнения поперечных колебаний провода с протектором разработана программа расчета и получены значения изгибающих моментов в поперечных сечениях провода по всей

длине.

Сравнение величин изгибающих моментов в поперечных сечениях провода без протектора и с протектором на выходе из поддерживающего зажима дает возможность оценить эффективность работы протектора, защищающего провод от усталостных повреждений.

Оценка эффективности работы гасителя вибрации на проводе

Трофимов С.В. (МЭС Центра – филиал ОАО «ФСК ЕЭС»)

На основании решения дифференциального уравнения поперечных колебаний провода разработана программа расчета и получены значения изгибающих моментов в поперечных сечениях провода по всей длине.

Сравнение величин изгибающих моментов в поперечных сечениях провода без гасителя вибрации и с гасителем вибрации на выходе провода из поддерживающего зажима даёт возможность оценить эффективность работы гасителя вибрации, защищающего провод от усталостных повреждений.