УКОЛ-15

Прибор УКОЛ-15 предназначен для оперативного (без перерыва связи) анализа сигналов на контрольных выходах станционных и линейных регенераторов отечественных цифровых систем передачи ИКМ-15, ИКМ-15/30, ЗОНА-15, ИКМ-30, ИКМ-20 и ИКМ-480 различных модификаций.
  Прибор обеспечивает одновременное измерение коэффициента ошибок и счет текущих ошибок, выделяемых методом обнаружения нарушений алгоритма кода (для линейных сигналов в кодах AMI и HDB-3) или вида синхрогруппы (для линейных сигналов в коде NRZ), а также контроль уровня входного сигнала и напряжения источника питания.

Устройство контроля ошибок линии типа УКОЛ-15 (далее по тексту - прибор) разработано и выпускается научно-производственным предприятием ЗАО "Технодалс" (Санкт-Петербург, Россия).
  Прибор УКОЛ-15 соответствует техническим требованиям ГОСТ 22261-94, по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям прибор относится к 4-ой группе этого ГОСТ.
  Климатические условия работы прибора:
  - температура окружающего воздуха от минус 20°С до 40°С;
  - относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С;
  - пониженное давление до 60 кПа (450 мм рт.ст.).
  Температурные условия транспортирования от минус 50°С до 50°С (с изъятием источника питания); хранения от 5°С до 50°С.
  Электропитание - от внутреннего источника питания (элемент питания Energizer, 9 В), расположенного в батарейном отсеке корпуса прибора. Потребляемая мощность - не более 600 мВт.
  Габариты прибора - 180x90x30 мм, масса - не более 0,5 кг.
  Сертификат соответствия в системе "Электросвязь" N ОС/1-КИА-68. Сертификации на утверждение типа не подлежит.