Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра ТС

Лабораторная работа №2

# Исследование преобразователя частоты

4072423000000 ПЗ

# 4072432000000 ПЗ

4072443000000 ПЗ

Выполнил: ст. группы СПР-408

Копцева М.С.

Нурлыгаянова К.Р.

Принял: 	Мударисов Д.Ф.

Уфа 2007

| 1. Цель работы Исследовать основные свойства преобразователя частоты. 2. Функциональная схема лабораторной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 4072432000000 ПЗ |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум. | Подп | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Нурлыгаянова |  |  | Исследование преобразователя частоты | Лит |  |  | Лист | Листов |
| Провер. |  | Мударисов |  |  |  |  | ### У |  | 2 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | УГАТУ СПР-408 |  |  |  |  |
| Н. контр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | Султанов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4072432000000 ПЗ

3. Порядок выполнения работы

3.1.  Исследование параметров измерительного тракта

3.1.1. Измерить резонансный коэффициент передачи измерительного тракта ПЧ. Для этого переключатель S1 установить в положение 1, от генератора Г1 подать немодулированное напряжение частотой 465 кГц. Уровень выходного напряжения генератора Г1 подобрать таким образом, чтобы напряжение U1 на гнезде КТ4 было порядка 2 мВ. Подстроить частоту генератора по максимуму выходного напряжения U3, измеряемого на КТ7. Рассчитать коэффициент передачи измерительного тракта

3.1.2. Снять резонансную характеристику измерительного тракта при напряжении на входе тракта, равном UВХ = 2 мВ. Построить резонансную характеристику и по графику определить отстройку от резонансной частоты (f), соответствующую ослаблению сигнала на 10, 20, 30 дБ.

| F, кГц | 464 | 461 | 462 | 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U, мВ | 33 | 3,3 | 10,43 | 1,04 |

3.2. Исследование зависимости малосигнальных параметров преобразователя частоты от режима работы преобразующего элемента

Переключатель S1 установить в положение 2. Выбрать значение частоты гетеродина fГ (генератора ГЗ) таким, чтобы ослабление колебаний этой частоты было существенно больше 30 дБ (fГ=450 кГц).

Выбрать значение частоты сигнала fC (генератора Г1) таким образом, чтобы частота полезного преобразованного продукта (fПР) была равна частоте настройки тракта ПЧ

.

fГ=450 кГц  => fС=915 кГц

Установить требуемые значения напряжений сигнала UС(2 мВ) и гетеродина UГ(1,8 мВ), поочередно фиксируя их вольтметрами В1 на КТ4 и В2 на КТ5 (при измерении UС

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4072432000000 ПЗ

обязательным является выключение генератора ГЗ, при измерении UГ обязательным является выключение генератора Г1).

С помощью переменного резистора R2 установить требуемое значение эмиттерного тока транзистора VT.(IЭ=0,9 мА)

С помощью переключателя S2 установить желаемое значение сопротивления в эмиттерной цепи транзистора.

Значение напряжения сигнала UС в КТ4 установить не более 2 мВ. Генератор Г1 подстроить по максимуму напряжения на выходе измерительного тракта ПЧ и записать величину UВЫХ в КТ7.

UВЫХ=1,8 мВ

Рассчитать значения тока преобразованной транзистора и крутизны преобразования

,

где RН - значение сопротивления резистора R4 (100 Ом).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4072432000000 ПЗ

3.2.1 . Снять зависимость Y21 ПР от уровня напряжения гетеродина UГ.

Исследование проводится при RЭ = 0 Ом (переключатель S2 в положении 4) и значении постоянной составляющей эмиттерного тока IЭ = 1 мА. Напряжение гетеродина в КТ5 изменять в пределах от 5 до 200 мВ. Построить график зависимости Y21 ПР от UГ и определить оптимальное напряжение UГ ОПТ , при котором Y21 ПР принимает максимальное значение.

| UГ, мВ | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y21ПР, мкСм | 31,67 | 50 | 61 | 62,78 | 62,78 | 61 | 61 |

UГ ОПТ=30 мВ

3.2.2. Снять зависимость Y21 ПР от величины постоянной составляющей тока эмиттера IЭ. Исследование проводится при RЭ = 0 Ом (переключатель S2 в положении 4) UГ = UГ ОПТ . Значение тока IЭ следует изменять от минимального до максимального, допускаемого потенциометром R2. Построить график зависимости Y21 ПР от IЭ .

| IЭ, мА | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y21ПР, мСм | 47,22 | 55,56 | 61 | 66,67 | 77,78 | 94,44 | 105,56 | 116,67 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4072432000000 ПЗ

3.2.3. Исследовать влияние сопротивления в цепи эмиттера на крутизну преобразования. Для этого снять зависимости Y21 ПР от UГ при значениях RЭ , равных 12 Ом, 24 Ом и 51 Ом (переключатель S2 в положениях 3, 2 и 1 соответственно). Исследование провести при значении постоянной составляющей эмиттерного тока IЭ = 1 мА. Построить на одном чертеже графики зависимостей Y21 ПР от UГ для значений RЭ , равных 0 Ом, 12 Ом, 24 Ом и 51 Ом . Определить значения UГ ОПТ .

| UГ, мВ |  | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RЭ=12 Ом | Y21ПР, мСм | 50 | 48,89 | 47,22 | 45,56 | 42,22 | 38,89 |  | 33,06 |
| RЭ=24 Ом | Y21ПР, мСм | 44,44 | 41,67 | 38,89 | 35,56 | 31 | 25,56 | 3,78 | 2,44 |
| RЭ=51 Ом | Y21ПР, мСм | 23,33 | 17,78 | 15,56 | 12,78 | 10 | 8,6 | 1,33 | 0,89 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4072432000000 ПЗ

3.2.4. Исследовать эффективность преобразования по высшим гармоникам напряжения гетеродина.

Для этого рассчитать значения частот сигнала fC колебания которых совместно с гармониками (q = 1, 2) выбранной частоты гетеродина и образуют продукты преобразования с частотой fПЧ , равной значению fПЧ , т. е.

.

Устанавливая на генераторе колебания частот fC, соответствующих преобразованию по 2-й гармонике гетеродина, снять зависимости Y21 ПР от UГ. Условия измерения те же, что и в п. 3.1. Построить графики зависимостей Y21 ПР от UГ при

q = 2,на том же чертеже, что и при q = 1 (п. 2.1).

| UГ, мВ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 81 | 90 | 100 | 1400 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y21ПР, мСм | 41,67 | 41,67 | 40,56 | 40,28 | 40 | 39,44 | 38,89 | 37,5 | 38,33 | 35,56 |

3.3. Исследование дополнительных каналов приема интерференционных свистов в преобразователе частоты

3.3.1. Исследовать интенсивность дополнительных каналов приема.

Установить fГ как в п. 3.1. , а UГ = UГ ОПТ=3,5 мВ, RЭ = 0 Ом. Для установленной частоты гетеродина рассчитать частоты экстремумов резонансной характеристики преобразователя:

,

соответствующих s = 1, 2 и q = 0, 1, 2, 3.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4072432000000 ПЗ

Не изменяя частоты гетеродина, поочередно подавать на сигнальный вход преобразователя колебания с частотами fК. При каждой настройке небольшим изменением частоты генератора Г1 добиваться максимального значения выходного напряжения UВЫХ в КТ7 и записывать это значение.

Провести исследование для всех рассчитанных частот fК. Результаты исследования оформить в виде таблицы.

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 9 4072432000000 ПЗ S | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| fК+, кГц | 466 | 916 | 1366 | 1816 | 233 | 457 | 681 | 907 |
| UВЫХ, В | 1,2 | 1,1 | 0,65 | 0,12 | 0,138 | 0,059 | 0,014 | 0,034 |
| fК-, кГц | 466 | -15 | 436 | 885 | 233 | -7,5 | 217 | 442 |
| UВЫХ, В | 1,2 | – | 0,86 | 0,11 | 0,138 | – | 0,014 | 0,085 |

3.3.2. По результатам проведенных исследований построить резонансные характеристики преобразователя частоты совместно с измерительным трактом ПЧ. Резонансная характеристика представляет частотную зависимость нормированных значений UВЫХ. Нормирование проводится к значению выходного напряжения при основной настройке (s = 1, q = 1). На характеристиках следует указать значения s и q , соответствующие каждой настройке, на оси частот отметить положение частоты гетеродина и ее гармоник.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4072432000000 ПЗ

3.3.3. Проверить свистящие точки настройки

На панели громкоговорителя (левая панель лабораторной установки) тумблер «Радиоприемник - УЗЧ» установить в нижнее положение, тумблер «Динамик - RЭКВ» установить в верхнее положение. Регулятор усиления УЗЧ на панели «Исследование преобразователя частоты» установить в крайнее правое положение.

Рассчитать при s = 2, 3, 4 и q = 1, 2 частоты свистящих точек настройки и соответствующие им значения частоты гетеродина

, .

Установить режим преобразователя частоты: UС = 30 мВ, UГ = UГ ОПТ. Последовательно устанавливая частоты генераторов Г1 и ГЗ равными рассчитанным значениям fСВ и fГ и изменяя в небольших пределах одну из этих частот, прослушать в громкоговорителе свисты.

|  | q= 1 |  |  | q= 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S=2 | S=3 | S=4 | S=2 | S=3 | S=4 |
| fСВ+, кГц | 930 | 465 | 310 | - | 1395 | 697,5 |
| fГ, кГц | 1395 | 930 | 775 | - | 1860 | 1162,5 |
| fСВ-, кГц | 0 | 0 | 0 | - | -465 | -232,5 |
| fГ, кГц | 465 | 465 | 465 | - | 0 | 232,5 |

3.3.4. Выбрать одно из рассчитанных значений fСВ. Настроить генераторы Г1 и Г3 на fСВ и fГ соответственно. Изменить частоту одного из генераторов на F = 3 кГц. Установить на слух, соответствует ли частота слышимого звука значению F = 3 кГц. Определить с помощью осциллографа частоту переменного напряжения в КТ8.

fСВ=917 кГц соответствует,

fСВ=438 кГц U=35 мВ,

fСВ=442 кГц U=14 мВ.

4. Вывод:

В ходе лабораторной работы были и

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4072432000000 ПЗ

сследованы основные свойства преобразователя частоты.