Уфимский государственный авиационный технический университет

Минестерство образования Российской Федерации

Контрольная самостоятельная работа студента

по курсу «Экономическая эффективность»

Выполнил: ст. гр. ЭСИС-409:            Фомин И. Б.

Проверил: Сандамирский Е.М.

Уфа – 2007

Содержание

1. Исходные данные	3

2. Статический метод	5

3. Динамический метод	13

3.1 Чистый дисконтируемый доход (ЧДД):	13

3.2 Индекс доходности (ИД):	14

3.3. Внутренняя норма доходности (ВНД):	14

3.4. Недисконтированный срок окупаемости (PP).	15

3.5. Коэффициент эффективности инвестиций(ARR)	15

4. Предел безубыточности	16

5. Финансовый и операционный рычаги	18

6. Расчет Nкр по технологической себестоимости	20

Литература:	22

# 1. Исходные данные

~

~

«А»

«В»

UА

UВ

Р1, Q1, U1

РА-В

Рисунок  1.1 – Упрощенная схема электропередачи

а) Шкала напряжений: 750/330 кВ, где 750 кВ – напряжение дальней электропередачи, а 330 кВ – среднее напряжение на ПС 1.

б) Мощность передаётся от АЭС, расположенной в системе “А” в систему “В”. Тип электропередачи – магистральная.

в) Напряжения на шинах 750 кВ необходимо поддерживать на следующих уровнях:

1) АЭС: 1,05UН = 1,05∙750 = 787,5 кВ;

2) система : (1,00 – 1,05)UН = 750 – 787,5 кВ;

3) ПС 1: (0,95 – 1,05)UН = 712, – 787,5 кВ.

г) Длины участков l1 и l2.

д) На АЭС установлено n блока мощностью по 1000 МВт.

е) электрические нагрузки ПС 1:

1) на напряжении 750 кВ максимальная нагрузка 1500 МВт при tgφ1  =     - 0,3 и минимальная – 1000 МВт при tgφ1 = - 0,4 и при времени использования максимальной нагрузки TМ = 7000 ч;

2) на напряжении 330 кВ максимальная нагрузка 700 МВт при tgφ1 = 0,3 и минимальная –400 МВт при tgφ1 = 0,3 и при времени использования максимальной нагрузки TМ = 5100 ч;

3) на напряжении 10 кВ максимальная нагрузка 80 МВт при tgφ1 = 0,4 и минимальная – 30 МВт при tgφ1 = 0,4 и при времени использования максимальной нагрузки TМ = 4100 ч.

Для варианта 1 предусмотрено:

г) Длины участков l1 и l2 составляют соответственно 350 и 450 км.

д) На АЭС установлено 4 блока мощностью по 1000 МВт.

Для варианта 1 предусмотрено:

г) Длины участков l1 и l2 составляют соответственно 400 и 500 км.

д) На АЭС установлено 3 блока мощностью по 1000 МВт.

# 2. Статический метод

Вариант 1

Подсчет приведенных затрат производится по следующей формуле

, тыс. руб./ год,                                                                     (1.1)

где  - нормативный коэффициент эффективности (в энергетике  ),

- суммарные капитальные вложения определяются по формуле:

,                                                                                    (1.2)

где  - капитальные вложения в линии, тыс. руб.,

- капитальные вложения в подстанции, тыс. руб.,

- капитальные вложения в станции, тыс. руб.,

- суммарные издержки определяются по формуле:

,                                                                         (1.3)

где   ,,- суммарные издержки на амортизацию и обслуживание соответственно линий, подстанций и станций, тыс. руб.,

- издержки на возмещение потерь энергии в электрических сетях.

Определение капитальных вложений производится обычно по укрупненным стоимостным показателям для всего оборудования подстанций и ЛЭП.

Ежегодные издержки  и  определяются суммой отчислений от капитальных вложений:

;                                                                                               (1.4)

;                                                                                               (1.5)

,                                                                                           (1.6)

где , , - соответственно коэффициенты отчислений на амортизацию и обслуживание для линий, подстанций и станций.

Издержки на возмещение потерь энергии в линиях и трансформаторах определяются по формуле:

ИΔэ=β0⋅τ⋅ΔРmax'+8760⋅ΔPXX                                                         (1.7)

где - суммарные переменные потери мощности в сети в режиме максимальных нагрузок, МВт,  - суммарные потери холостого хода трансформаторов, МВт,  τ – число часов максимальных потерь в году, час.

τ=0,124+Тmax1042⋅8760,                                                                  (1.8)

Определение затрат для варианта 1

Капитальные вложения в линии для сечения 4хАС-400/64 при номинальном напряжении линии 750 кВ на стальных одноцепных опорах для II района по гололеду (в ценах 2004 г.)

КЛ=С⋅l⋅n=2000⋅350+450⋅2=3200000 тыс.руб,

где  С - стоимость 1 км линии, тыс. руб.,  - длина линии, км, n  - число параллельных линий.

Таблица 7.1 Стоимость оборудования

|  | Оборудование | Цена, тыс. руб | Кол-во, шт. | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЭС | Генератор ТВВ-1000-2 | 75600 | 4 | 302400 |
|  | Трансформатор 3хОРЦ-417000/750 | 38600 | 4 | 154400 |
|  | Ячейка ОРУ 750 кВ | 17000 | 9 | 153000 |
|  | Ячейка генераторного выключателя | 8000 | 4 | 32000 |
| Подстанция | Трансформатор 3хАОТДЦТН-330000/750/330 | 42000 | 2 | 84000 |
|  | Ячейка выкл. 750 кВ | 17000 | 6 | 102000 |
|  | Ячейка выкл.330 кВ | 6000 | 4 | 24000 |
|  | Реактор РОДЦ-110000 | 280 | 12 | 3360 |
| Система | Ячейка выкл. 750 кВ | 17000 | 6 | 102000 |
| Всего |  |  |  | 957160 |

Капитальные вложения в строительство подстанций

КП =231360 + 102000 = 315360 тыс.руб.

Суммарные капитальные вложения в электропередачу

KΣ=KЛ+КП+КСТ=3200000 + 315360 + 641800 =

=4 157160 тыс.руб.

Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание [2, табл. 2.1] для линий составляют 2,8%, для подстанций и станций 750 кВ - 9,4%, соответственно ,

Для определения издержек на покрытие потерь электроэнергии необходимо найти параметры схемы замещения электропередачи.

=7,48 + 0,212=7,69 Ом,

где  RЛ - активное сопротивление линии электропередач, Ом,

RП – активное сопротивление трансформаторов на ПС 1, Ом.

Потери холостого хода в трансформаторе

МВт.

Потери мощности электропередачи в максимальном режиме

ΔPMAX13⋅IMAX⋅RΣ=3⋅3,422⋅7,69=269,84 МВт,

где  - ток участка, определяется по формуле

Imax=Smax3⋅750=44443⋅750=3,42 кА

Число часов максимальных потерь

τ=0,124+Тmax1042⋅8760=0.124+55001042⋅8760=3979,46 ч,

где - время использования максимальной нагрузки, ч.

Удельная стоимость потерь электроэнергии β0 составляет 98 коп/кВт·ч

Издержки на возмещение потерь энергии в линиях и трансформаторах определяются по формуле

ИΔЭ=β0⋅(τ⋅ΔPMAX1+8760⋅ΔPXXn)=98⋅10−2⋅(3979,46⋅269,84+8760⋅0.5)=1056633,54 тыс.руб

Таким образом, приведенные затраты в электропередачу составляют

З=ЕH⋅KΣ+αЛ⋅KЛ+αП⋅КП+αСТ⋅КСТ+ИΔЭ=0,12⋅4157160++0,028⋅3200000+0,094⋅641800+315360+1056633,54=1735065,78 тыс.руб

Определение затрат для варианта 2

Капитальные вложения в линии для сечения 4хАС-400/64 при номинальном напряжении линии 750 кВ на стальных одноцепных опорах для II района по гололеду (в ценах 2004 г.)

КЛ=С⋅l⋅n=2000⋅400+500⋅2=3600000 тыс.руб,

где  С - стоимость 1 км линии, тыс. руб.,  - длина линии, км, n  - число параллельных линий.

Таблица 7.1 Стоимость оборудования

|  | Оборудование | Цена, тыс. руб | Кол-во, шт. | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЭС | Генератор ТВВ-1000-2 | 75600 | 3 | 226800 |
|  | Трансформатор 3хОРЦ-417000/750 | 38600 | 3 | 115800 |
|  | Ячейка ОРУ 750 кВ | 17000 | 7 | 119000 |
|  | Ячейка генераторного выключателя | 8000 | 3 | 24000 |
| Подстанция | Трансформатор 3хАОТДЦТН-330000/750/330 | 42000 | 2 | 84000 |
|  | Ячейка выкл. 750 кВ | 17000 | 6 | 102000 |
|  | Ячейка выкл.330 кВ | 6000 | 4 | 24000 |
|  | Реактор РОДЦ-110000 | 280 | 12 | 3360 |
| Система | Ячейка выкл. 750 кВ | 17000 | 6 | 102000 |
| Всего |  |  |  | 800960 |

Капитальные вложения в строительство подстанций

КП =231360 + 102000 = 315360 тыс.руб.

Суммарные капитальные вложения в электропередачу

KΣ=KЛ+КП+КСТ=3600000 + 315360 + 485600 =

=4 400960 тыс.руб.

Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание [2, табл. 2.1] для линий составляют 2,8%, для подстанций и станций 750 кВ - 9,4%, соответственно ,

Для определения издержек на покрытие потерь электроэнергии необходимо найти параметры схемы замещения электропередачи.

=7,48 + 0,212=7,69 Ом,

где  RЛ - активное сопротивление линии электропередач, Ом,

RП – активное сопротивление трансформаторов на ПС 1, Ом.

Потери холостого хода в трансформаторе

МВт.

Потери мощности электропередачи в максимальном режиме

ΔPMAX13⋅IMAX⋅RΣ=3⋅3,422⋅7,69=269,84 МВт,

где  - ток участка, определяется по формуле

Imax=Smax3⋅750=44443⋅750=3,42 кА

Число часов максимальных потерь

τ=0,124+Тmax1042⋅8760=0.124+55001042⋅8760=3979,46 ч,

где - время использования максимальной нагрузки, ч.

Удельная стоимость потерь электроэнергии β0 составляет 98 коп/кВт·ч

Издержки на возмещение потерь энергии в линиях и трансформаторах определяются по формуле

ИΔЭ=β0⋅(τ⋅ΔPMAX1+8760⋅ΔPXXn)=98⋅10−2⋅(3979,46⋅269,84+8760⋅0.5)=1056633,54 тыс.руб

Таким образом, приведенные затраты в электропередачу составляют

З=ЕH⋅KΣ+αЛ⋅KЛ+αП⋅КП+αСТ⋅КСТ+ИΔЭ=0,12⋅4400960++0,028⋅3600000+0,094⋅485600+315360+1056633,54=1760838,98 тыс.руб

Сведем данные в таблицу:

| Показатели | Варианты развития сети |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Себестоимость | 249429,6 тыс. руб. | 264057,6 тыс. руб. |
| Капиталовложение | 4157160 тыс. руб. | 4400960 тыс. руб. |
| Приведенные затраты | 1735066 тыс. руб. | 1760839 тыс. руб. |

Из вариантов выбирается тот, который обеспечивает минимум приведенных затрат.

Относительная эффективность:

Eотн=С1−С2К2−К1=249429,6−264057,64400960−4157160=−0,06

Абсолютная эффективность капитальных вложений

Eабс=С1−С2К2=249429,6−264057,64400960=−0,00332

Абсолютный срок окупаемости:

Табс=1Еабс=−300,86 года

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений:

Тотн=1Еотн=−16,67 лет

# 3. Динамический метод

| Показатель | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Выручка | 1000000 | 1050000 | 1150000 | 1200000 | 1300000 |
| 2. Себестоимость | 550000 | 560000 | 600000 | 630000 | 650000 |
| 3. Амортизация | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 4. Полная себестоимость | 800000 | 810000 | 850000 | 880000 | 900000 |
| 5. Прибыль | 200000 | 240000 | 300000 | 320000 | 400000 |
| 6. Налог на прибыль | 48000 | 57600 | 72000 | 76800 | 96000 |
| 7. Чистая прибыль | 152000 | 182400 | 228000 | 243200 | 304000 |
| 8. Чистый денежный поток | 402000 | 432400 | 478000 | 493200 | 554000 |

Прибыль: П = В- С

Налог на прибыль: Нпр=24%

Чистая прибыль: ЧП = П - Нпр

Чистый денежный поток (ЧДП): ЧДП = ЧП + А

- 3.1 Чистый дисконтируемый доход (ЧДД):

Этот метод основан на сопоставлении величины исходной инвестиции (К) с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока.

ЧДД=t=1nЧДП(1+Е)t−K;

ЧДД =490622,0149 руб.

Значение ЧДД положительное, следовательно, данный проект востребован.

- 3.2 Индекс доходности (ИД):

ИД характеризует доход на единицу затрат; именно этот критерий наиболее предпочтителен, когда необходимо упорядочить независимые проекты для создания оптимального портфеля в случае ограниченность сверху общего объема инвестиций.

В отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности является относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV.

ИД=(ЧДД/К)+1=(490622,0149/550000)+ 1=1,89

Значение ИД больше единицы, что также является положительным фактором при принятии решений относительного этого проекта.

- 3.3. Внутренняя норма доходности (ВНД):

Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности планируемых инвестиций заключается в следующем: он показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом.

Принимаем Е2 = 0,8:

ЧДД2 = -34947 руб.

ВНД=ВНД1−ЧДД1ВНД2−ВНД1ЧДД2−ЧДД1=0,33−4906220,8−0,33−34947−490622=0,769

- 3.4. Недисконтированный срок окупаемости (PP).

Общая формула расчета показателя РР имеет вид:

РР = min n , при котором i=1lЧДПi≥K.

РР = min 2 года, при котором 834400 руб. > 550000 руб.

Дисконтированный срок окупаемости(DPP).

DPP=min n, при котором i=1nЧДПi(1+E)t≥K

DPP=min 3 лет, при котором 199878 руб. > 550000 руб.

- 3.5. Коэффициент эффективности инвестиций(ARR)

Коэффициент эффективности инвестиции (ARR) рассчитывается делением среднегодовой прибыли ЧП на среднюю величину инвестиции (коэффициент берется в процентах). Средняя величина инвестиции находится делением исходной суммы капитальных вложений на два, если предполагается, что по истечении срока реализации анализируемого проекта все капитальные затраты будут списаны.

ARR=ЧП0,5(КНАЧ+ККОН)

ARR=2219200,5(550000+0)=0,2017 → 20,17%

# 4. Предел безубыточности

Предел безубыточности (бесприбыльный оборот) соответствует такому объему реализации, при котором величина прибыли предприятия равна нулю, т.е. точка безубыточности подразумевает равенство общих издержек и полученных доходов. Это предельный уровень производства, спускаясь ниже которого, предприятие терпит убытки.

Выпускаются генераторы марок:

ТВВ-200-2

ТГВ-200-2УЗ

| Показатель | ТВВ-200-2 |  | ТГВ-200-2УЗ |  | Всего по фирме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | доля | тыс.руб. | доля | тыс.руб. | доля |
| Цена, т.р. | 20 | 1,000 | 25 | 1,000 | - | - |
| , т.р. | 16 | 0,8 | 20 | 0,8 | - | - |
| Кол-во, шт. | 500 |  | 400 |  | - | - |
| , т.р. | 1200 | 0,6 | 800 | 0,4 | 2000 | 1,000 |
| Выручка, т.р. | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 20000 | 1,000 |
| , т.р. | 8000 | 0,8 | 8000 | 0,8 | 16000 | 0,8 |
| Маржа, т.р. | 2000 | 0,2 | 2000 | 0,2 | 4000 | 0,2 |
| Прибыль, т.р. | 800 | - | 1200 | - | 2000 | - |
| ПР, т.р. | 6000 | - | 4000 | - | 10000 | - |
| ПОР,шт. | 300 | - | 160 | - |  | - |
| ЗФП, т.р. | 4000 | - | 6000 | - | 10000 | - |
| ЗФП, шт. | 200 | - | 240 | - | - | - |

Показатели рассчитываем по следующим формулам:

1) выручка(Ц – цена товара, Ко – количество);

2) постоянные затраты  для каждого товара прямо пропорциональны выручке от его реализации, т.е. , ;

3) суммарные переменные затраты (- переменные затраты на производство одной единицы товара);

4) маржа ;

5) прибыль ;

6) порог рентабельности ( - доля маржи в выручке);

7) запас финансовой прочности .

Производство обоих товаров рентабельно. Запас финансовой прочности весом.

5. Финансовый и операционный рычаги

В пассиве фирма имеет 200 000 руб. собственных средств и 1 000 000 руб. заемных. Проценты за кредит составляют (16%) 80 000 руб. Выручка равна           1 000 000 руб., переменные издержки – 598 000 руб., постоянные – 250 000 руб. Ставка налога на прибыль составляет 24 %. Проанализируем совокупный риск предприятия.

Балансовая прибыль:

БП=В−ЗПЕР−ЗПОСТ=1000000−598000−250000=152000руб.

Величина активов:

А = СС + ЗС = 200000 + 1000000 = 1200 000 руб.

где СС – собственные средства, ЗС – заемные средства.

Средняя расчетная ставка процента:

СРСП=ПКЗС=800001000000=0,08

где ПК – проценты за кредит

Величина прибыли до налогообложения и выплаты процентов:

П = БП + ПК = 152 000 + 80 000 = 232 000 руб.

Экономическая рентабельность (без учета налогообложения):

ЭР=ПА=2320001200000=0,193

Рентабельность собственных средств (с учетом налогообложения):

РССН=(1−Н)⋅БПСС=(1−0,24)⋅152000200000=0,578

Экономическая рентабельность (с учетом налогообложения):

ЭРН=(1−Н)⋅ЭР=(1−0,24)⋅0,193=0,147

Сила воздействия финансового рычага:

СВФР=1+ПКБП=1+80000152000=1,526

Сила воздействия операционного рычага:

СВОР=В−ЗПЕРП=1000000−598000232000=1,733

Уровень сопряженного эффекта операционного и финансового рычагов (уровень сопряженного риска):

УСЭОФР=УСР=СВФР⋅СВОР=1,526⋅1,733=2,644

Порог рентабельности:

ПР=ЗПОСТ⋅ВВ−ЗПЕР=250000⋅10000001000000−598000=621890

Запас финансовой прочности:

ЗФП = В – ПР = 1 000 000 – 621 890 = 378 109 (37,8 %)

Запас финансовой прочности достаточен, производство надежное.

# 6. Расчет Nкр по технологической себестоимости

| Наименование, пояснение расчётов | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Трудоёмкость операции | 10 | 6 |
| Расход эл/энергии на СН кВт/час | 100 | 150 |
| Стоимость эл/энергии кВт∙ руб./час | 0,98 | 0,98 |
| Итого затраты энергии, руб. | 98 | 147 |
| З/П |  |  |
| Месячная тарифная ставка (160 часов), руб. | 30000 | 30000 |
| Часовая тарификация, руб. | 187,5 | 187,5 |
| Всего для служащих, руб. | 6*187,5=1125 | 10*187,5=1875 |
| Премия (50%), руб. | 562,5 | 937,5 |
| ЕСН, руб. | 337,5 | 562,5 |
| Итого З/П, руб. | 2025 | 3375 |
| Стоимость универсального оборудования, руб. | 50000000 | 33000000 |
| Срок службы, лет. | 25 | 25 |
| Затраты на ремонт - 10% в год, руб. | 200000 | 132000 |
| Итого, руб./час | 202604 | 133718,75 |
| Площадь под оборудование, м2 | 200 | 150 |
| Стоимость аренды, руб./год | 400000 | 400000 |
| Арендная плата, руб./час | 41666,67 | 31250 |

Nкр=А2−А1V1−V2, где А – постоянные затраты, V – переменные затраты.

Nкр=31250−41666,67204727−137240,75=−0,154

График показывает, что критическое значение может быть достигнуто лишь в отрицательной полуплоскости, что говорит о том что при любом уровне производства 2-й вариант выгоднее и тем более выгодней, чем больший объем производства.

Литература:

1. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования по дисциплине «Электроэнергетика» / Уфимск. авиац. техн. ун-т.; Сост. Т. Ю.Волкова, Г.М. Юлукова

2. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 592 с.

3. Ковалев А.П. Экономическая эффективность новой техники в машиностроении.

4. Старик Д.Э. Экономическая эффективность машин . – М.: Машиностроение, 1983.

5. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности), Киев 2003.