Лабораторная работа №2

"Усиление сигналов и умножение частоты "

Цель работы

Исследование процессов усиления в линейном и нелинейном режимах, изучение процесса умножения частоты. Получение оптимальных режимов.

Схема работы и измерительная аппаратура

- Для работы используется  сменный блок НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ. Схема исследуемой цепи приведена на рис. 2.1 и представляет собой усилительный каскад на полевом транзисторе.

+EC

RШ

L

С

5

R

"LC"

"R"

ЕСМ

Рис. 2.1

1



4

- Выбор нагрузки в цепи стока (резистор R либо колебательный LC контур) осуществляется кнопками переключателя "НАГРУЗКА". Изменение резонансных свойств контура достигается с помощью кнопки "RШ", которая подключает шунтирующий резистор (RШ=10кОм) параллельно LC контуру, уменьшая его добротность.

В работе используется сток-затворная характеристика полевого транзистора, полученная в работе №1 и соответствующие аппроксимирующие функции для расчета спектра.

Подача напряжений на затвор транзистора обеспечивается с помощью цепей, описанных в работе №1. Источником входного сигнала служит встроенный генератор типа Г3-111, который подключается к любому входу сумматора, например, к гнездам 1.

- В качестве измерительных приборов - встроенный вольтметр переменного напряжения типа В7-38, двухлучевой осциллограф и ПК, используемый в режиме спектроанализатора. Кроме того, диодный детектор макета (на рис. 2.1 не показан), и стрелочный микроамперметр стенда образует индикатор резонанса, позволяющий настраивать контур в резонанс без применения внешних приборов.

При наблюдении процессов на входе нелинейного элемента приборы должны подключаться к затвору (гнездо 4), на выходе - к стоку (гнездо 5).

- В данной работе частота настройки контура f0 постоянная, поэтому для выделения контуром n-ой гармоники входного сигнала частота последнего должна быть f0/n.

- Домашнее задание

- 1. Изучите по конспекту лекций и литературе материал по усилению сигналов и умножению частоты: 1 с. 7683, 8692; 2 с. 6371; 4 с. 8288; 5 с. 275278; 6 с 290296.

- 2. Аппроксимируйте сток – затворную характеристику, соответствующую Вашему стенду, кусочно-линейной и кусочно-параболической функциями. Выберите на них напряжения смещения, соответствующие:

- а) середине линейного участка;

- б) углу отсечки  = 900.

- 3. Рассчитайте амплитудную характеристику умножителя частоты одним из двух способов по указанию преподавателя:

- 3.1 При постоянном значении максимального значения импульса тока (iмакс=const) использовать метод угла отсечки, основанный на коэффициентах n(1)() для кусочно-линейной аппроксимации. В качестве руководства к расчету используйте п. 2.3.1 методических указаний к данной работе и рис. 2.2. В таблице 2.3 вместо UВЫХ добавьте еще 3 строки:  соs,  и n(1)().

0

u

iс

u0

u

Um1

Um2

t

Рис. 2.2

imax=сonst

Есм1

Есм2

- 3.2. При постоянном значении амплитуды входного сигнала (Umвх=const) использовать метод угла отсечки, основанный на коэффициентах max n(2)() - для кусочно-параболической аппроксимации. Значение Umвх=1В, а Есм изменять в пределах - (16)В. Значение n (номер гармоники) выбирать от 2 до 4.

- 4. Приготовьте заготовку отчета и внесите в нее результаты выполненных расчетов.

- Лабораторное задание

- Исследуйте работу резонансного усилителя в линейном и нелинейном режимах.

- Исследуйте работу умножителя частоты при постоянной величине амплитуды импульса тока стока или при постоянной амплитуде входного сигнала (по указанию преподавателя).

Методические указания

1. Резонансное усиление.

Принципиальная схема макета изображена на рис. 2.1. Переключатель "НАГРУЗКА"- в положении "LC", переключатель "Rш" должен быть выключен (кнопка отжата).

Настройка в резонанс осуществляется путем изменения частоты встроенного генератора Г3-111 в диапазоне 1216кГц при UВХ0,5В. Достижение резонанса фиксируется по максимальному напряжению в цепи стока (гнездо 5) либо по максимальному показанию микроамперметра стенда, постоянно включенному в цепь индикатора резонанса. Значение резонансной частоты f0 вносится в табл.2.1.

  - Линейный режим усиления

    - Положение рабочей точки выбирается на середине линейного участка сток-затворной характеристики, аппроксимированной отрезками прямых линий. Найденное значение напряжение смещения ЕСМ устанавливается потенциометром "СМЕЩЕНИЕ" и вносится в табл. 2.1

Таблица 2.1

| ЕСМ =... В, | f0 =...кГц |
| --- | --- |
| UВХ ,В |  |
| UВЫХ ,В |  |

    - Амплитудная характеристика усилителя UВЫХ=1(UВХ) снимается при изменении напряжения сигнала в пределах от 0 до 2В; начальный участок рассматривается подробно через 0,05В. Результаты заносятся в табл. 2.1. Строится график 1.

    - Временные диаграммы и спектры входного напряжения uВХ(t), напряжения на выходе UВЫХ(t) при двух значениях добротности колебательного контура (RШ    выключено, включено) и тока стока iС(t) (переключатель нагрузки в положении "R") наблюдаются и зарисовываются при действии на входе (гнездо 4) напряжения UВХ=UВХmax, где UВХmax - наибольшее напряжение, при котором амплитудная характеристика еще может считаться линейной (определить по графику  1).

  - Нелинейный режим усиления

    - Положение рабочей точки выбирается так, чтобы угол отсечки был равен 900. Для этого устанавливается ЕСМ=u0 (напряжение отсечки на графике кусочно-линейной аппроксимации сток-затворной характеристики). Найденное значение ЕСМ устанавливается потенциометром "СМЕЩЕНИЕ" и вносится в табл. 2.2, подобную табл. 2.1.

1.2.2   Амплитудная характеристика усилителя UВЫХ = 2(UВХ) в нелинейном режиме снимается при изменении напряжения на входе (гнездо 4) в пределах 0  4В. Перед снятием каждого отсчета выходного сигнала (гнездо 5) необходимо подстраивать частоту генератора в резонанс (по максимому UВЫХ). Результаты измерений заносятся в табл.2.2. Построить график зависимости  2 и определить на нем границу линейного участка амплитудной характеристики UВХМАХ.

1.2.3 Временные диаграммы и спектры наблюдаются и зарисовываются при UВХ=UВХМАХ. Необходимо зафиксировать с сохранением масштаба по осям времени (и частоты):

- осциллограмму входного сигнала uВХ(t) (гнездо 4);

- осциллограмму тока стока iC(t) - для этого нажать кнопку "R" выбора нагрузки (гнездо 5);

- две осциллограммы выходного напряжения uВЫХ(t) при включенном колебательном контуре (нагрузка LC) для двух вариантов добротности контура (кнопка "RШ" нажата и отжата) - гнездо 5;

- спектры перечисленных выше сигналов с четким указанием условий эксперимента.

- Умножение частоты

  - Принципиальная схема макета и положение переключателей те же, что и при изучении резонансного усилителя (п. 1).

  - Частота генератора гармонических колебаний fВХ должна быть в n раз меньше резонансной частоты контура, т.е. fВХ = f0/n, где n - кратность умножения; тогда n-ная гармоника входного сигнала будет совпадать по частоте с частотой настройки контура f0. Точное значение fВХ определяют по максимуму выходного сигнала при подстройке частоты генератора вблизи расчетного значения fВХ.

  - Амплитудная характеристика умножителя частоты измеряется и рассчитывается одним из двух способов (по указанию преподавателя).

    - Для получения амплитудной характеристики умножителя частоты при iМАХ=соnst необходим предварительный расчет, в результате которого заполняются первые три строки табл. 2.3.

Таблица 2.3

| n=... ; | f0=...кГц; | fВХ=f0/n=... кГц; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UВХ В | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ... |  |
| UmВХ В |  |  |  |  |  |  |
| ЕСМ В |  |  |  |  |  |  |
| UВЫХ В |  |  |  |  |  |  |
| Iсn мА |  |  |  |  |  |  |

Кратность умножения n (или номер выделяемой гармоники) выбирается таким же, как и при расчетах спектра в домашнем задании. соответственно устанавливается частота входного сигнала и его величина UВХ (действующее значение). Вторая строка таблицы содержит амплитудные значения UmВХ, которые больше UВХ  в 2, т.е. UmВХ=UВХ2. Третья строка таблицы рассчитывается так, чтобы при всех изменениях максимальное напряжение на затворе было бы постоянно равно нулю (см. рис. 2.2). Очевидно, что для этого смещение по модулю должно равняться амплитуде сигнала, т.е. ЕСМ = - UmВХ. При этом условии амплитуда импульса тока будет постоянной, но будет меняться угол отсечки  и, соответственно, спектральный состав тока стока, в том числе и амплитуда n-ной гармоники.

Для получения каждого значения UВЫХ (гнездо 5) необходимо устанавливать расчетные пары значений ЕСМ и UВХ из таблицы (причем сначала устанавливать ЕСМ, затем UВХ) и, подстроив частоту генератора согласно п.2.2, снять отсчет UВЫХ. Измерения UВЫХ продолжаются до тех пор, пока не будет найдено максимальное значение UВЫХ, которое соответствует оптимальному режиму умножителя частоты.

    - Для получения амплитудной характеристики умножителя частоты при UВХ =соnst следует установить на входе (гнездо 4)напряжение UВХ =1В с частотой fВХ=f0/n и, изменяя ЕСМ в пределах - (1,0  6,0)В с шагом 0,5В, измерять выходное напряжение на контуре (гнездо 5). Значение n берется  то же, что и при расчете домашнего задания. Перед снятием каждого отсчета UВЫХ рекомендуется подстраивать частоту генератора, добиваясь максимума UВЫХ согласно п. 2.2. Найти точное значение ЕСМ, при котором UВЫХ = UВЫХМАХ. Результаты представить в виде табл. 2.4.

Таблица 2.4

| n=... ; | f0=...кГц; | fВХ=f0/n=... кГц; | UВХ =1В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕСМ ,В | -1,0 | -1,5 | -2,0 |  |  |  |
| UВЫХ ,В |  |  |  |  |  |  |
| Imn ,мА |  |  |  |  |  |  |

  - Амплитудные характеристики умножителя для случая 2.3.1 - Iсn= 3(UВХ) и для случая 2.3.2 - Iсn= 4(ЕСМ), рассчитываются по данным двух последних таблиц:

Iсn= UВЫХ/RЭО,

где RЭО - эквивалентное сопротивление колебательного контура на частоте резонанса (принять RЭО =1кОм). Построить график 3 (или 4).

Временные диаграммы и спектры для оптимального режима наблюдаются и фиксируются для той пары значений ЕСМ и UВХ, при которой напряжение n-ой гармоники UВЫХ было максимальным. Необходимо представить осциллограммы следующих сигналов (с сохранением масштаба по оси времени):

- входного напряжения uВХ(t) - гнездо 4;

- тока стока iC(t) - при нажатой кнопке "R", гнезда 5;

- выходного напряжения uВЫХ(t) - при нажатой кнопке "LC", гнезда 5, для двух случаев: шунт включен (кнопка RШ нажата) и выключен (кнопка RШ отжата),

- а также спектры перечисленных сигналов. По временной зависимости iC(t) находят значение угла отсечки . Эта величина находится из сравнения отрезков, соответствующих периоду колебания (3600) и ширине основания импульса тока (2).

- 2.6.  Временные диаграммы процесса умножения частоты при другом значении n. Не изменяя установленных ранее значений ЕСМ и UВХ, настроить частоту генератора на получение гармоник с более высоким номером (n=3...6, по указанию преподавателя). Добиться максимума UВЫХ путем небольшой подстройки ЕСМ. Зафиксировать осциллограммы и спектры процессов uВХ(t), iC(t) и uВЫХ(t) при отключенном шунте.

Отчет

Отчет должен содержать:

- Принципиальную схему исследованных устройств.

- Исходную и аппроксимированную сток–затворную характеристику полевого транзистора для соответствующего варианта.

- Таблицы исходных, расчетных и экспериментальных данных.

- Графики амплитудных характеристик 14, а также осциллограммы и спектры исследованных процессов.

Контрольные вопросы

- Какова роль полевого транзистора в схеме линейного усилителя?

- Почему в качестве нагрузки в линейном усилителе применяются резистор, колебательный контур?

- Как выбрать рабочую точку на характеристике усилительного элемента линейного усилителя?

- Каковы преимущества нелинейных усилителей?

- Какова связь между формой напряжения на входе и выходе нелинейного резонансного усилителя?

- Какова роль избирательной нагрузки в схемах нелинейных усилителей?

- Как выбрать рабочую точку на характеристике усилительного элемента нелинейного усилителя?

- Изобразить схемы усилителей и умножителей частоты.

- С какой целью применяются усилители?

- С какой целью применяются умножители частоты?

- Как выбрать оптимальный режим работы усилителя?

- Как выбрать оптимальный режим работы умножителя частоты?

- Какова роль нелинейного элемента в схеме умножителя частоты?

- Какова роль избирательной нагрузки в схеме умножителя частоты?

- Как получить осциллограмму тока, протекающего через колебательный контур?

- Какое влияние оказывает выбор напряжения смещения на работу умножителя частоты?