Е02-206 Чужинов Т. Габбасов Т.

Лабораторная  работа  № 67

Изучение дисперсии света

Цель работы:

Целью данной работы является определение преломляющего угла стеклянной призмы, угла наименьшего отклонения лучей, а также показателя преломления призмы для разных световых волн.

Теоретическая часть:

Дисперсией света называются явления, обусловленные зависимостью показателя преломления вещества от длины или частоты световой волны.

При прохождении электромагнитной волны через вещество внешние или оптические электроны атомов среды под действием электрической составляющей световой волны начнут колебаться.

Амплитуда вынужденных колебаний :

Под влиянием поля световой волны оптические электроны смещаются из положения равновесия на растояние :

x=ACos(wt+a)

превращая атом в электрическую систему с дипольным моментом:

P=ex

Поляризация среды :

P=Np=Nex

и известно, что:

E=1+Г=1+4pr/E

Для прозрачных и полупрозрачных, не ферромагнитных материалов, в которых распространяется световая волна m=1.

Выполнение работы

1.

j1=200 50'

j2=1410 30'

p=600 20'

2.

j0=960 38'

| цвет | j | d | n | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зеленый | 1350 22' | 380 44' | 1.5139 | 5460 |
| желтый | 1350 10' | 380 32' | 1.5098 | 5790 |
| фиолет. | 1360 30' | 390 52' | 1.5266 | 4077 |