МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ТС

Курсовая работа

по дисциплине

Электромагнитные поля и волны

Выполнил:

ст. гр. СПР-307 Воронков Г.С.

Проверил:

преподаватель Гильфанов Т.Д.

Уфа 2004

Задача 1.

Задание:

- Рассчитать проводимость системы на единицу длины. Найти ток утечки.

- Рассчитать и построить графики распределения напряженности электрического поля и потенциала в плоскости KF.

- Рассчитать и построить вектор плотности тока в точке М.

- Провести эквипотенциаль с потенциалом, равным 0,25U, где U – приложенное напряжение.

Исходные данные:

R1 = 2,6 мм;

R2 = 30 мм;

d = 24 мм;

U = 420 B;

σ = 5∙10-4 См/м.

Схема 6

R1

d

M

F

K

R2



Симметричная пара в несовершенной изоляции.

Решение:

1. Заменим кабель системой четырех линейных токов так, чтобы оболочка кабеля была эквипотенциальной поверхностью. Для этого должны выполнятся условия:

После замены получим:

R2

R1

K

F

d



a

S

- I0

+I0

+I0

- I0

M

Можно сказать, что получена система из двух двухпроводных линий. Известно, что потенциал поля двухпроводной линии выражается в электростатике через линейную плотность зарядов:

,

где r+ и r- расстояния от точки наблюдения до положительного и отрицательного проводов соответственно. Тогда, учитывая аналогию электростатических и стационарных полей и выбрав φ=0 в точке (0;0), получим:

(1),

где b = S − a.

Проводимость симметричной пары на единицу длины:

.

Подставив данные, получим:

G0 = 8,299∙10-4 См/м.

Тогда ток утечки:

I0 = G0∙U = 0,349 А/м.

2.	Выражение для потенциала в плоскости KF найдем, приравняв нулю координату у в выражении (1). Получим:

.

Зная выражение для потенциала, найдем и выражение для напряженности электрического поля:

,

;

.

Поскольку в плоскости KF координата у=0, то и . Тогда в плоскости KF для напряженности электрического поля получим:

Окончательно в плоскости KF имеем:

, В;

, В/мм

Ниже приведены графики для потенциала и напряженности электрического поля, построенные по этим формулам с учетом дополнительных условий: потенциал внутри проводника постоянен, напряженность равна нулю.

3.

Точка М имеет координаты (30;0). Тогда:

или

Е(М) = −7045 В/м.

Тогда

4.

Задача 2.

Задание:

По круглому цилиндрическому проводнику протекает синусоидальный ток i=Im sin t, А.

Радиус проводника R, удельная проводимость материала , относительная магнитная проницаемость .

Определить плотность тока и напряженность магнитного поля внутри проводника. Числовой ответ дать для точек, находящихся на расстоянии от оси провода r=0; r=0,25R; r=0,5R; r=0,75R; r=R при двух частотах: f и nf.

Построить графики зависимостей модулей плотности тока и напряженности магнитного поля от r.

Исходные данные:

Im = 3,7 A;

R = 1,5 мм;

σ = 1,6∙107 См/м;

 = 200;

f = 40 Гц;

n = 30.

Решение:

Комплексно-амплитудное значение плотности тока для поверхностного эффекта в цилиндрическом проводнике определяется по формуле:

(2)

Здесь Im − комплексная амплитуда протекающего по проводнику тока, R − радиус проводника, r − координата цилиндрической системы координат, J0 − функция Бесселя первого рода нулевого порядка, J1 − функция Бесселя первого рода первого порядка, q − комплексный коэффициент, зависящий от свойств среды и частоты протекающего тока:

Комплексно-амплитудное значение напряженности магнитного поля для поверхностного эффекта в цилиндрическом проводнике определяется по первому уравнению Максвелла через ток проводимости. Конечная формула имеет вид:

(3)

Значение функции Бесселя можно вычислить, исходя из представления ее в виде суммы бесконечного ряда:

где z − комплексный аргумент функции Бесселя.

По формулам (2) и (3) определим значение плотности тока и напряженности магнитного поля в конкретных точках при f = 40 Гц:

1) r = 0

jm = 5,165∙105 А/м2;

Hm = 0 А/м.

2) r = 0,25R = 0,375 мм

jm = 5,167∙105 А/м2;

Hm = 96,852 А/м.

3) r = 0,5R = 0,75 мм

jm = 5,191∙105 А/м2;

Hm = 193,856 А/м.

4) r = 0,75R = 1,125 мм

jm = 5,296∙105 А/м2;

Hm = 291,776 А/м.

5) r = R = 1,5 мм

jm = 5,569∙105 А/м2;

Hm = 392,582 А/м.

Если f = nf = 1200 Гц, в тех же точках получим:

1) r = 0

jm = 1,085∙104 А/м2;

Hm = 0 А/м.

2) r = 0,25R = 0,375 мм

jm = 1,365∙104 А/м2;

Hm = 2,559 А/м.

3) r = 0,5R = 0,75 мм

jm = 4,027∙104 А/м2;

Hm = 15,103 А/м.

4) r = 0,75R = 1,125 мм

jm = 1,409∙105 А/м2;

Hm = 79,258 А/м.

5) r = R = 1,5 мм

jm = 5,234 ∙105 А/м2;

Hm = 392,582 А/м

Ниже приведены графики зависимостей плотности тока и напряженности магнитного поля от координаты r при двух значениях частоты:

Задача 3.

Задание:

По отрезку прямолинейного провода длиной l проходит переменный ток i = Imsin108t A. Среда, окружающая провод, -  воздух. Считать, что со средней точкой отрезка провода совмещено начало отсчета сферической системы координат и что ось отсчета углов совпадает с положительным направлением тока в проводе.

Требуется:

- построить полярную диаграмму зависимости от угла  модуля среднего за период значения вектора Пойнтинга в точках сферы радиусом R.

- записать выражения для мгновенных значений векторов напряженности электрического и магнитного полей в точках А и В, предварительно выяснив, в какой зоне поля находится каждая точка. Радиус R, координаты точек А и В в сферической системе координат заданы.

Исходные данные:

l = 8 см;

Im =80 A;

R = 400 м;

RA = 0,5 м;

А = 500;

RB = 650 м;

B 2300.

Решение:

1) R = 400 м − дальняя зона, поэтому:

.

Здесь  = с/f = 6π ≈ 18,85 м − длина излучаемой волны.

Получим:

Ниже приведен график зависимости среднего за период значения вектора Пойнтинга от угла  в полярной системе координат.

2) Зону точек А и В определим исходя из условий:

− ближняя зона;

− дальняя зона;

иначе − средняя зона. Здесь R − координата сферической системы координат.

− ближняя зона;

− дальняя зона.

Для ближней зоны справедлива система:

Подставив координаты точки А и перейдя от комплексных значений векторов к мгновенным, получим:

Или:

Для дальней зоны справедлива система:

Подставив координаты точки В и перейдя от комплексных значений векторов к мгновенным, получим: