УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 1

1. Источники электроснабжения. Краткая характеристика

энерогосистемы.

2. Трасформаторы: определение, классификация, принцип

работы.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 2

1 . Основные определения и требования системных  воп-

росов электропитания.  Классификация  электроприемников пред-

приятий связи.

2. Эквивалентная схема замещения трансформатора.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 3

1. Выпрямительные устройства. Основные понятия и оп-

ределение. Структурная схема выпрямительного устройства.

2. Сглаживающие фильтры. Классификация, основные па-

раметры сглаживающих фильтров. Г-образная схема замещения.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 4

1. Предмет, цели и задачи курса. Основные направления

развития систем электропитания.

2. Анализ принципиальной схемы последовательного тран-

зисторного стабилизатора постоянного напряжения.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 5

1. Трансформаторные подстанции. Структурная схема по-

нижающей подстанции.

2. Сглаживающие  фильтры.  Определение   передаточной

функции фильтра  и  параметров фильтра.  Каскадное  соединение

фильтров.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 6

1. Понятие габаритной мощности трансформатора. Зависи-

мость массо-габаритных показателей от частоты переменного тока.

2. Анализ  выпрямленного  напряжения идеализированного

выпрямителя: переменные составляющие выпрямленного напряжения.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 7

1. Вторичные источники электропитания: дизель-электри-

ческие станции, аккумуляторы,  термоэлектрические  генераторы,

электрогенераторы с фотоэлементами.

2. Анализ  выпрямленного  напряжения идеализированного

выпрямителя:  вычисление  средней  составляющей  выпрямленного

напряжения.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 8

1. Понятие связанной  многофазной системы.  Трехфазные

трасформаторы.

2. Транзисторные инверторы напряжения с внешним возбу-

ждением. Принцип  работы мостового инвертора в  случае  несим-

метричного режима управления.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 9

1.Специальные типы трансформаторов: автотрасформаторы,

трансформаторы тока, измерительные трансформаторы.

2. Трехфазная  нулевая схема выпрямления: принципиаль-

ная схема, временные диаграммы работы, основные расчетные  со-

отношения.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 10

1. Электрические реакторы:  определение,  принцип дей-

ствия, классификация.

2.Транзисторные инверторы напряжения с внешним возбуж-

дением. Принцип работы инвертора с отводом средней точки тра-

нсформатора в зависимости от типа индуктивной нагрузки.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 11

1. Магнитные   усилители:  определение,  конструкция,

принцип действия.

2. Параметрические стабилизаторы постоянного напряже-

ния. Вывод их основных характеристик.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 12

1. Однофазная  мостовая  схема   выпрямления:  схема,

временные диаграммы работы, основные расчетные соотношения.

2. Тиристорные  инверторы тока. Принцип действия. Вы-

бор тиристоров, коммутирующей емкости и индуктивности.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 13

1. Стабилизаторы напряжения и тока. Определение, на-

значение, классификация. Основные параметры стабилизаторов.

2. Трехфазная  мостовая схема выпрямления (схема Ла-

рионова): принципиальная  схема, временные диаграммы  работы,

основные расчетные соотношения.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 14

1. Однофазная  мостовая  схема  выпрямления:  схема,

временные диаграммы работы, основные расчетные соотношения.

2. Схема параллельного транзистроного  стабилизатора

постоянного напряжения. Принцип работы и основные параметры.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 15

1. Анализ  однофазной  схемы  выпрямления  с нулевой

точкой трасформатора: принципиальная схема, временные  диаг-

раммы работы, основные расчетные соотношения.

2. Тиристорные инверторы тока. Принцип действия. Вы-

бор тиристоров, коммутирующей емкости и индуктивности.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 16

1. Каскадные схемы выпрямления.

2. Параметрические стабизаторы переменного напряже-

ния. Феррорезонансный стабизатор.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 17

1. Статические преобразователи постоянного тока и на-

пряжения. Назначение,  классификация,  область  определения.

Принцип работы однотактного ППН понижающего типа.

2. Управляемые выпрямители. Схема с полным числом уп-

равляемых вентилей.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 18

1. Стабилизаторы напряжения и тока. Определение,  на-

значения, классификация. Основные параметры стабилизаторов.

2. Принцип работы автономного транзисторного инвертора

напряжения с самовозбуждением (генератора Ройера).

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 19

1. Параметрические стабилизаторы постоянного напряже-

ния. Вывод их основных характеристик.

2. Управляемые выпрямители. Однофазная мостовая схема

с неполным числом управляемых приборов.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 20

1. Компенсационные  стабизаторы.  Основные типы  ком-

пенсационных стабилизаторов.

2. Транзисторные инверторы напряжения с внешним  воз-

буждением. Принцип работы мостового инвертора в случае симме-

тричного режима управления.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 21

1. Импульсные  стабизаторы  постоянного   напряжения.

Особенности  работы  стабилизаторов  с  непрерывно-импульсным

регулированием.

2. Особенности работы выпрямителей при активно-емкос-

тных нагрузках. Умножители напряжения.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 22

1. Статические преобразователи постоянного тока и нап-

ряжения. Назначение, классификация, область определения. Прин-

цип работы однотактного ППН повышающего типа.

2. Транзисторные инверторы напряжения с внешним возбу-

ждением. Принцип работы  мостового инвертора в случае  симмет-

ричного режима управления.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 23

1. Статические преобразователи постоянного тока и нап-

ряжения. Назначение, классификация, область определения. Прин-

цип работы полярно-инвертирующего однотактного ППН.

2. Трехфазная  мостовая схема выпрямления (схема Лари-

онова):  принципиальная   схема,  временные диаграммы  работы,

основные расчетные соотношения.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 24

1. Выпрямительные устройства. Основные понятия и опре-

деление. Структурная схема выпрямительного устройства.

2. Анализ принципиальной схемы последовательного тран-

зисторного стабилизатора постоянного напряжения.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ    N 25

1. Сглаживающие фильтры. Классификация, основные  па-

раметры сглаживающих фильтров. Г-образная схема замещения.

2. Трехфазная нулевая схема выпрямления: принципиаль-

ная схема, временные диаграммы работы, основные расчетные со-

отношения.

Зав. кафедрой ___________

«___» ___________199  г