Вопросы к курсу «ЭПУ и СТК»

1.   Историческое развитие энергетики и преобразовательной техники.

2.    Электроснабжение предприятий связи. Их структура, классификация, основные параметры и требования, предъявляемые к источникам электроснабжения.

3.   Трансформаторные подстанции, автоматизированные дизельные электрические станции.

4.    Химические источники тока, аккумуляторы и гальванические элементы. Совместная работа аккумулятора с дизельной электростанцией.

5.    Топливные элементы.

6.   Источники электроснабжения на фотоэлементах, термоэлементах.

7.   Трансформаторы, Назначение. Классификация и принцип действия трансформаторов. Применяемые ферромагнитные материалы.

8.    Параметры трансформаторов и области их применения.

9.   режимы работы трансформаторов. Схемы замещения. Зависимость

массогабаритных показателей от электромагнитных нагрузок, частоты и габаритной мощности.

10. Трехфазные трансформаторы. Особенности их конструкции, линейное, фазное напряжение и ток, схемы соединения обмоток.

11. Электрические реакторы. Назначение, классификация, основные параметры. Особенности применения реакторов в устройствах электропитания.

12. Магнитные усилители. Назначение и требования, предъявляемые к ним. Параметры МУ.

13. Дроссельный усилитель: конструкция. Принцип действия, основные уравнения. Применение МУ в устройствах электропитания.

14. Выпрямительные устройства. Основные понятия, определение. Назначение, классификация, параметры выпрямительных устройств.

15. Анализ выпрямленного напряжения идеализированного выпрямителя:

вычисление средней составляющей выпрямленного напряжения, переменные составляющие выпрямленного напряжения. Типы нагрузок выпрямителей и выпрямительных блоков.

16. схемы выпрямления при питании от однофазной сети переменного тока. Однополупериодная схема. Принцип действия, кривые напряжения и токов, основные расчетные соотношения.

17. Двухполупериодная и мостовая схемы выпрямления. Принцип действия, кривые напряжения и токов, основные расчетные соотношения. Сравнение схем.

18. Особенности работы выпрямителей при прямоугольной форме напряжения.

19. Схемы выпрямления при питании от трехфазной сети переменного тока: трехфазная нулевая схема выпрямления.

20. Мостовая схема выпрямления (схема Ларионова), каскадные схемы

выпрямления. Принцип действия, основные расчетные соотношения. Область применения.

21. Управляемые выпрямители: назначение, принцип действия, характеристики.

22. Особенности работы выпрямителей при активноемкостных нагрузках.

23. Умножители напряжений.

24. Основы расчета выпрямительных устройств.

25. Общие сведения о сглаживающих фильтрах: классификация, параметры.

26. Принцип построения сглаживающих фильтров, структурные схемы. Сглаживающие RC, LR, LC фильтры.

27. Активные сглаживающие фильтры.

28. Каскадное соединение фильтров. Определение оптимального числа звеньев.

29. Резонансные фильтры.

30. Стабилизаторы напряжения и тока. Назначение, классификация, структурные схемы. Качественные и энергетические параметры стабилизаторов.

31. Параметрические стабилизаторы постоянного напряжения: принцип действия, параметры, расчетные соотношения, область применения.

32. Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием, схемы с последовательным включением регулирующего элемента, область применения, вывод формул показателей качества.

33. Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения с непрерывным регулированием. Схемы с параллельным включением регулирующего элемента.

34. Компенсационные стабилизаторы напряжения и тока с импульсным

регулированием, принцип управления, временные диаграммы работы, основные расчетные соотношения.

35. Тиристорные стабилизаторы напряжения: принцип действия, схемы, область применения.

36. Компенсационные стабилизаторы переменного напряжения и тока. Применение стабилизаторов напряжения и тока в устройствах электропитания предприятий связи.

37. Статистические преобразователи постоянного напряжения и тока. Назначение, классификация, область применения.

38. Однотактные преобразователи постоянного напряжения (ППН): ППН понижающего типа.

39. Полярно-инвертирующие ППН, ППН повышающего типа. Структурные схемы, принцип действия, временные диаграммы работы.

40. Автономный транзисторный инвертор напряжения с самовозбуждением

(генератор Ройера). Принцип действия, временные диаграммы, основные расчетные соотношения.

41. Транзисторные инверторы напряжения с внешним возбуждением. Схема инвертора с отводом средней точки трансформатора. Мостовой инвертор. Особенности работы при симметричном и несимметричном режимах управления.

42. Тиристорные инверторы тока. Принцип действия. Выбор тиристоров, коммутирующей емкости и индуктивности.