Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

Уфимский государственный авиационный технический университет

Факультет авиационного приборостроения

Кафедра телекоммуникационных систем

Преобразователи напряжения и тока

Отчёт к лабораторной работе №4

по дисциплине «Электропитание устройств связи»

4075.100000.000

Выполнили:

студенты группы МКС-415,

Абзалов А. В.,

Афзалов А. Н.,

Буканова А. Ш.,

Исхаков С. И.,

Левкевич А. И.

Проверил:

преподаватель

Мударисов Д. Ф.

Уфа–2007

#### Лабораторная работа №4

##### Преобразователи напряжения и тока

## 1. Цель работы

Исследование свойств транзисторного преобразователя постоянного напряжения, инвертор которого построен по основной схеме.

## 2. Экспериментальная установка

Испытанию и исследованию подвергается макет транзисторного преобразователя с инвертором по основной схеме, смонтированный в типовом блоке стойки УСП-70.

## 3. Выполнение работы

### 3.1. Снятие эксплуатационных характеристик преобразователя:

а) Включили стойку тумблером “ВКЛ” на панели защиты и включения.

б) Тумблером К2 зашунтировали дроссель L, а тумблером КЗ подключили конденсатор Сф.

в) Установили номинальный режим работы преобразователя: Uвх ном=30В и I0 ном=30мА.

г) При помощи осциллографа определили частоту выходного напряжения инвертора.

Результаты измерений занесли в таблицу 1:

| Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвх | Iвх | I0 | Uон | f | Pвх | Pон |  |
| В | мА | мА | В | Гц | Вт | Вт | % |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

д) Не изменяя сопротивления нагрузки Rн1, автотрансформатором ЛАТР уменьшали в 4-5 приемов входное напряжение до значения Uвх=15B, фиксируя каждый раз значения токов Iвх, I0, напряжения на нагрузке Uон и частоты f. Данные измерений занесли в таблицу 1.

е) Для каждого измерения, рассчитали значения потребляемой мощности Рвх, выходной мощности Рвых=Рон=UонI0 и к.п.д.  Результаты расчета также занесли в таблицу 1.

ж) По данным таблицы 1 на одном графике построили эксплуатационные характеристики Uон=Uвх, Uвх и f=Uвх при Rн=const.

### 3.2. Снятие рабочих характеристик преобразователя:

а) Установили номинальный режим работы преобразователя: Uвх ном=30В и I0 ном=30мА. При помощи осциллографа определили частоту выходного напряжения инвертора (гнездо Г10).

б) Поддерживая автотрансформатором ЛАTP входное напряжение неизменным Uвх=Uвх ном=30В, реостатом уменьшали в 4-5 приемов ток нагрузки I0 до минимально возможного значения, фиксируя каждый раз значения токов Iвх, I0, напряжения на нагрузке Uон и частоты f Данные измерений занесли в таблицу 2.

| Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I0 | Uвх | Iвх | Uон | f | Pвх | Pон |  | U% |
| мА | В | мА | В | Гц | Вт | Вт | % |  |
| 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

в) Для каждого измерения рассчитали значения потребляемой мощности Pвх, выходной мощности Pон и к.п.д. . Определили процентное изменение напряжения преобразователя U%. Результаты расчета также занесли в таблицу 2.

г) По данным таблицы 2 на одном графике построили рабочие характеристики Uон=I0, I0 и f=I0 при Uвх=Uном=const.

### 3.3. Снятие осциллограмм напряжений и токов:

а) Установили номинальный режим работы преобразователя Uвх ном=30В и I0 ном=30мА.

б) С экрана осциллографа для случая работы преобразователя с емкостным фильтром зарисовали кривые напряжений первичной и вторичной обмоток U1 (гнезда Г6) и U2, (гнезда Г10), напряжения обмотки обратной связи Uос (гнездo Г4), входного тока iвх (гнезда Г2), коллекторного тока iк (гнездо Г7) тока базы iб (гнездо Г8).

в) Установили активно-индуктивную нагрузку, для чего разомкнули тумблеры К2 и КЗ. Повторили пункты “а” и “б”.

г) Результаты оcциллографирования обобщили в виде временных эпюр

Напряжение на первичной обмотке

Активно – емкостная

нагрузка

Активно - индуктивная нагрузка

U1

### U1

t

t

U2

U2

Напряжение вторичной обмотки

t

t

Uос

Uос

Напряжение обмотки обратной связи

t

t

iвх

iвх

Входной ток

t

t

iк

iк

Ток коллектора

t

t

iб

iб

Ток базы

t

t

## 4. Вывод

В данной лабораторной работе удалось изучить и исследовать рабочие и эксплуатационные свойства транзисторного преобразователя постоянного напряжения, инвертор которого построен по основной схеме. По полученным данным были построены осциллограммы напряжений и токов.